## Приложение 2
Приложение № 2 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Организация автоматизации существующих средств измерений на ПС 110(35) кВ | Оборудование, передаваемое заказчиком исполнителю для выполнения СМР | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
|  |  |  | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ и ТН | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | УСПД на ТП (КТП) (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Владимирэнерго |  | Технический учёт на вводах 0,4кВ КТП РЭС | [7 empty] | 2155
Владимирэнерго |  | Модернизация ПУ на ПС 35-110кВ | [12 empty] | 139 |  | 15
Владимирэнерго |  | Установка ПУ на ГБП у потребителей-юридическийх и физических лиц |  | 210 | 32 | 25 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5
| ВЛАДИМИРЭНЕРГО ИТОГО: |  |  | 210 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 5 | 15
Ивэнерго | Ивановский | ПС Богородское | КТП 142 | 61 | 6
Ивэнерго | Ивановский | ПС Богородское | КТП 147 | 110 | 10 | 2
Ивэнерго | Ивановский | ПС Богородское | КТП 552 | 52 | 13
Ивэнерго | Ивановский | ПС Залесье | КТП 992 | 45 | 34
Ивэнерго | Ивановский | ПС Залесье | КТП 210 | 41 | 12
Ивэнерго | Ивановский | ПС Буньково | КТП 402 |  | 2
Ивэнерго | Лежневский | ПС Новые Горки | КТП 91 | 21
Ивэнерго | Лежневский | ПС Новые Горки | КТП 92 | 79 | 2
Ивэнерго | Лежневский | ПС Новые Горки | КТП 93 | 78 | 3
Ивэнерго | Савинский | ПС Савино | КТП 13 | 80 | 2
Ивэнерго | Ивановский | ПС Залесье | КТП 992 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ивэнерго | Ивановский | ПС Богородское | КТП 552 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ивэнерго | Ивановский | ПС Богородское | КТП 142 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ивэнерго | Ивановский | ПС Богородское | КТП 147 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ивэнерго | Ивановский | ПС Залесье | КТП 210 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ивэнерго | Лежневский | ПС Н.Горки | КТП 91 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ивэнерго | Лежневский | ПС Н.Горки | КТП 92 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ивэнерго | Лежневский | ПС Н.Горки | КТП 93 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ивэнерго | Савинский | ПС Савино | КТП 13 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ивэнерго |  | ПС Золотилово | [11 empty] | 10 |  |  | 1
Ивэнерго |  | ПС Елнать | [11 empty] | 10 |  |  | 1
Ивэнерго |  | ПС Зарайское | [11 empty] | 9 |  |  | 1
Ивэнерго |  | ПС Дунилово | [11 empty] | 9 |  |  | 1
Ивэнерго |  | ПС Заречная | [11 empty] | 13 |  |  | 1
Ивэнерго |  | ПС Крапивново | [11 empty] | 11 |  |  | 1
| ИВЭНЕРГО ИТОГО: |  |  | 567 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9 | 6
Калугаэнерго | Кондровский РЭС | Куровская №3 |  | 11 | 7 | 0
Калугаэнерго | Кондровский РЭС | Товарково №4 |  | 43 | 44 | 0
Калугаэнерго | Кондровский РЭС | Осеньево №5 |  | 117 | 46 | 0
Калугаэнерго | Кондровский РЭС | Мостовая №4 |  | 15 | 47 | 0
Калугаэнерго | Кондровский РЭС | Товарково №4 |  | 6 | 7 | 0
Калугаэнерго | Кондровский РЭС | Осеньево №7 |  | 10 | 0 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Крутицы №10 |  | 4 | 47 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Муратовка № 10 |  | 6 | 8 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Галкино № 17 |  | 5 | 11 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Железняки № 25 |  | 13 | 12 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Колюпаново №8 |  | 11 | 33 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | РП Новое № 44 |  | 11 | 23 | 1
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Ахлебинино № 3 |  | 44 | 11 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Гранат № 44 |  | 9 | 19 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Азарово № 6 |  | 3 | 23 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Муратовка № 4 |  | 20 | 12 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Гранат № 36 |  | 31 | 18 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Квань №8 |  | 6 | 18 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Квань № 11 |  | 92 | 171 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Грабцево №3 |  | 39 | 8 | 0
Калугаэнерго | Приокский РЭС | Грабцево №4 |  | 38 | 35 | 0
Калугаэнерго | Медынский РЭС | Медынь №16 |  | 107 | 61 | 15
Калугаэнерго | Боровский РЭС | Тишнево №3 |  | 0 | 81 | 0
Калугаэнерго | Боровский РЭС | Ворсино №13 |  | 0 | 73 | 0
Калугаэнерго | Жуковский РЭС | Белоусово №8 |  | 0 | 1 | 1
Калугаэнерго | Жуковский РЭС | Воробьи №1 |  | 0 | 62 | 0
Калугаэнерго | Жуковский РЭС | Воробьи №5 |  | 0 | 63 | 1
Калугаэнерго | Жуковский РЭС | Воробьи №6 |  | 0 | 65 | 1
Калугаэнерго | Малоярославецкий РЭС | Коллонтай №1 |  | 0 | 18 | 0
Калугаэнерго | Малоярославецкий РЭС | Коллонтай №2 |  | 0 | 108 | 0
Калугаэнерго | Малоярославецкий РЭС | Коллонтай №3 |  | 0 | 54 | 0
Калугаэнерго | Малоярославецкий РЭС | Радищево №4 |  | 0 | 8 | 0
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Мстихино | [12 empty] | 4
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Стеклозавод | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | 265 Турынино | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | РП-10 Карьероуправление | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ЦРП-10 АЗСМ | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КрЭС | ПС Прогресс | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Радий | [12 empty] | 3
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Обнинск | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Вега | [12 empty] | 4
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Денисово | [12 empty] | 4
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Буран | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Юхнов | [12 empty] | 15
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Медынь | [12 empty] | 6
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Детчино | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Износки | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Щелканово | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Высокиничи | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Мятлево | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Коллонтай | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Рощинская | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Федорино | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Климовская | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Беляево | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Кирпичная | [12 empty] | 5
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Тарутино | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Белоусово | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Черкасово | [12 empty] | 11
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Кудиново | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Передел | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Белкино | [12 empty] | 4
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Петрищево | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Агарышево | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Угра | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Ерденево | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Остров | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Шанская | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Салтыково | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Окружная | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Космос | [12 empty] | 9
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Воробьи | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Протва | [12 empty] | 9
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Рыляки | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Лопатино | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Русиново | [12 empty] | 10
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Кременская | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Строительная | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО ОЭС | ПС Тишнево | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО ОЭС | РП Ивакино 2 | [12 empty] | 3
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Агеево | [11 empty] | 2 | 4
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Азарово | [11 empty] | 3 | 0
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Акулово | [11 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Аненки | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Богданино | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Бор | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Волконская | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Восход | [11 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Галкино | [11 empty] | 2 | 4
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Грабцево | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Грынь | [11 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Дубенки | [11 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Дудоровская | [11 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Железняки | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Желохово | [11 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Калуга | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Кондрово | [11 empty] | 2 | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Копытцево | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Корекозево | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Малинники | [11 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Маяк | [11 empty] | 4
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Мостовая | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Острожное | [11 empty] | 1 | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Пегас | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Перемышль | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Песочная | [11 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Петровская | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Плюсково | [11 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Подборки | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Приокская | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС ПРМЗ | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Резвань | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Рогачи | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Росва | [12 empty] | 4
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС СДВ | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Сосенская | [11 empty] | 3
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Сугоново | [11 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Ульяново | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Ферзиково | [11 empty] | 2 | 5
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Шейкино | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | ПС Шепелево | [11 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КЭС | РП Лихун | [12 empty] | 8
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Асмолово | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Барятоно | [12 empty] | 4
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Болва | [12 empty] | 3
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Бояновичи | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Вербежичи | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Выползово | [12 empty] | 8
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Думиничи | [12 empty] | 9
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Еленская | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Жиздра | [12 empty] | 3
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Закрутое | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Заря | [12 empty] | 3
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Ловать | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Людиново | [12 empty] | 9
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Маклаки | [12 empty] | 4
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Мещовск | [12 empty] | 5
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Мосальск | [12 empty] | 12
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Мосур | [12 empty] | 3
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Павлиново | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Руднево | [12 empty] | 3
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Середейск | [12 empty] | 9
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Серпейск | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Спас-Деменск | [12 empty] | 3
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Теребень | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Тягаево | [12 empty] | 2
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Фаянсовая | [12 empty] | 4
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Фоминичи | [12 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Хвастовичи | [12 empty] | 8
Калугаэнерго | ПО КрЭС | Шихтино | [12 empty] | 5
Калугаэнерго | Куйбышевский | Бетлица №7№8-Желтоухи№3 |  | 603 | 69 | 16 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1 |  |  |  |  | 38
Калугаэнерго | Мосальский | Людково№7 |  | 231 | 45 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | [5 empty] | 14
Калугаэнерго | Людиновский | Вербежичи №2№6 - Болва№11 |  | 794 | 89 | 21 | 5 | 6 | 19 | 20 | [5 empty] | 39
Калугаэнерго | Людиновский | Людиново №11 |  | 843 | 155 | 32 | 2 | 0 | 0 | 8 | [5 empty] | 8
Калугаэнерго | Людиновский | Букань №1. №7 |  | 89 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | [5 empty] | 9
Калугаэнерго | Сухиничский | Дабужа №8 |  | 151 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 5
Калугаэнерго | Думинический | Думиничи№5-Брынь№2 |  | 444 | 65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | [5 empty] | 14
Калугаэнерго | Бабынинский | Бабынино №№2-3-12 |  |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 35
Калугаэнерго | Бабынинский | Бабынино №№4-9-10 |  |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 52
Калугаэнерго | Бабынинский | Осеньево-Восток №№9-17-3 |  |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 47
Калугаэнерго | Бабынинский | Бабынино-Акулово №№8-3-2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 19
Калугаэнерго | Перемышльский | Перемышль-Петровская №№6,5 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 12
Калугаэнерго | Перемышльский | Перемышль-Перемышль №№1,14 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 16
Калугаэнерго | Перемышльский | Петровская-Подборки №№6,4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 15
Калугаэнерго | Перемышльский | Корекозево-Корекозево-Агеево №№4,7,3 |  |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 43
Калугаэнерго | Перемышльский | 113А Воротынск-336 Росва №№21,5 |  |  |  |  | 0 | 11 | 0 | 27
Калугаэнерго | Ульяновский | Ульяново №№5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 16
Калугаэнерго | Ульяновский | Ульяново-Грынь №№10,15,3,5 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 41
Калугаэнерго | Ульяновский | Дудоровская №№4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5
Калугаэнерго | Ферзиковский | Ферзиково №№1,3,8 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 21
Калугаэнерго | Ферзиковский | Ферзиково-Сугоново-Бебелево №№2,11,14,1,4 |  |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 52
Калугаэнерго | Ферзиковский | Ферзиково №№4 |  |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 19
Калугаэнерго | Ферзиковский | Ферзиково №№18 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 20
Калугаэнерго | Думиничский | 360 Думиничи №№2, 12 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 18
Калугаэнерго | Думиничский | Брынь-Шихтино №№1,3-4 |  |  |  |  | 2 | 3 | 8 | 13
Калугаэнерго | Думиничский | Маклаки-Палики №№2,3,9-2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 12 | 21
Калугаэнерго | Думиничский | Думиничи-360 №№9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 5
Калугаэнерго | Думиничский | Хотьково-361 №№4 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 1
Калугаэнерго | Жиздринский | Жиздра-Ловать №№6-2 |  |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 14
Калугаэнерго | Жиздринский | Жиздра-Букань №№10-8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 10 | 14
Калугаэнерго | Жиздринский | Березовская №№3 |  |  |  |  | 4 | 0 | 8 | 12
Калугаэнерго | Жиздринский | Жиздра №№2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6
Калугаэнерго | Жиздринский | Судимир-Березовская №№4-1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 17
Калугаэнерго | Жиздринский | Судимир №№5 |  |  |  |  | 2 | 1 | 6 | 3
Калугаэнерго | Куйбышевский | Троицкая- Закрутое №№5;4,2,3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 13
Калугаэнерго | Мещовский | 253 Серпейск №№3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 10
Калугаэнерго | Мещовский | 115 Кудринская №№8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 3
Калугаэнерго | Мосальский | Мосальск-Людково №№2;1,2,4 |  |  |  |  | 1 | 5 | 15 | 25
Калугаэнерго | Мосальский | Мосальск №№8.14 |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 16
Калугаэнерго | Мосальский | Мосальск №№9.11 |  |  |  |  | 1 | 2 | 13 | 22
Калугаэнерго | Мосальский | Мосальск №№5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 2
Калугаэнерго | Людиновский | 211 Букань №№3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 10
Калугаэнерго | Людиновский | 211 Букань №№2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
Калугаэнерго | Хвастовичский | Хвастовичи №№1,3 |  |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 5
Калугаэнерго | Хвастовичский | Хвастовичи №№5 |  |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 6
Калугаэнерго | Хвастовичский | Бояновичи №№4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 12 | 2
Калугаэнерго | Хвастовичский | Подбужье №№5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 6
Калугаэнерго | Хвастовичский | Теребень №№2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 5
Калугаэнерго | Спас-Деменский | Спас-Деменск-Чипляево №№4-9 |  |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 10
Калугаэнерго | Спас-Деменский | Спас-Деменск - Спас-Деменск №№2-13 |  |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 24
Калугаэнерго | Сухиничский | Середейск-Шихтино-Дабужа №№9,4,8-1,8-4 |  |  |  |  | 2 | 23 | 18 | 37
Калугаэнерго | Сухиничский | Руднево-Заводская-Опалёнки №№18-8-6 |  |  |  |  | 3 | 4 | 6 | 12
Калугаэнерго | Сухиничский | Руднево №№10 |  |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 9
Калугаэнерго | Сухиничский | Руднево №№12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6
Калугаэнерго | Сухиничский | Дабужа №№2 |  |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5
Калугаэнерго | Юхновский | Юхнов,Щелканово,Рыляки,Беляево №№Юхнов 1,2,3,4,5,6,7,10,Щелк. 1,2,3,4,6,7,9, Рыляки 1,5,6, Беляево 5 |  |  |  |  | 28 | 18 | 0 | 189
Калугаэнерго | Износковский | Износки, Агарышево №№Износки 7,10, Агарышево 4 |  |  |  |  | 20 | 2 | 0 | 27
Калугаэнерго | Износковский | Мятлево №№5 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 11
Калугаэнерго | Балабановский | Строительная №№3,10 |  |  |  |  | 2 | 13 | 0 | 19
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Железняки №16 КТП Опытное поле д.Белая | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Колюпаново №1 РП Секиотово яч.14 КТПН "Жилой сектор" | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Мостовая №5 ТП-407 «Угра» | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Мостовая №5 ТП-408 Угра | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Мстихино №9 ТП №250 | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Росва №6 ЗТП №496 | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Тих. Пустынь №112а ТП №565 | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Тих. Пустынь №112а ТП №565 | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Муратовка №3 КРУН №7 | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Муратовка №3 ТП №505 (требуется прибор учета прием отдача) | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Колюпаново №1 'РП Секиотово, яч.11 КТПН освещение кольца а/д | [8 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ПС Гранат №18 ТП №493 | [7 empty] | 1
Калугаэнерго | ПО КГЭС | ТП8, ТП21, ТП37, ТП40, ТП49, ТП51, ТП58, ТП72, ТП77, ТП79, ТП93, ТП115, ТП124, ТП152, ТП174, ТП192, ТП211, ТП214, ТП215, ТП228, ТП230, ТП279, ТП305, ТП307, ТП319, ТП330, ТП346, ТП349, ТП356, ТП364, ТП365, ТП389, ТП402, ТП465, ТП467, ТП РП 7, ТП РП 4 | [7 empty] | 37
| КАЛУГАЭНЕРГО ИТОГО: |  |  | 3796 | 1633 | 103 | 100 | 219 | 248 | 1173 | 2 | 0 | 0 | 69 | 282 | 127 | 0
Кировэнерго | Слободской | Беляево | 307 | 27 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | Слободская | 3105 | 32 | 9 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | Кирс | 1702 | 73 | 9 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | Кирс | 1707 | 43 | 19 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | Медяны | 408 | 56 | 25 | 7 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | Беляево | 334 | 1 | 33 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | Беляево | 335 | 1 | 12 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | Красный Якорь | 1201 | 66 | 23 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | Садовая | 3516 | 6 | 25 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | Рудничная | 303 | 61 | 12 | 9 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | Красный Курсант | 2407 | 68 | 15 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | Медяны | 203 | 65 | 38 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | Садовая | 3304 | 37 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | Садовая | 3312 | 25 | 13 | 9 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | Лойно | 653 | 41 | 4 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | Красный Курсант | 803 | 160 | 17 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | Красный Курсант | 2409 | 91 | 16 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | Слободская | 3502 | 9 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | Созим | 502 | 12 | 7 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Слободской | Садовая | 4206 | 27 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Кирсинский | Кирс | 903 | 17 | 5 | 3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | Красный Курсант | 2408 | 15 | 14 | 12 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Юрьянский | Гирсово | 803 | 3 | 19 | 6 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | Бахта | 235 | 32 | 64 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | Красногорская | 834 | 26 | 30 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | Кстинино | 512 | 24 | 13 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | Пасегово | 303 | 93 | 33 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | Пасегово | 1006 | 37 | 28 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ССК | 207 | 50 | 24 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ДВП | 301 | 54 | 10 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ДВП | 801 | 53 | 9 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Нововятский | ДВП | 809 | 137 | 17 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | Луговая | 411 | 16 | 8 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | Нижнеивкино | 535 | 37 | 11 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | Нижнеивкино | 237 | 17 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | Нижнеивкино | 605 | 15 | 5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | Оричи | 425 | 43 | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | Тюмень | 502 | 16 | 9 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | Тюмень | 516 | 29 | 8 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Оричевский | Тюмень | 1708 | 18 | 9 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Просницкий | Чуваши | 207 | 33 | 16 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Куменский | Вожгалы | 204 | 24 | 14 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Зуевский | Зуевка | 1116 | 33 | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Зуевский | Селезениха | 421 | 33 | 7 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Зуевский | Лема | 302 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Верхошижемский | Средне-Ивкино | 3709 | 55 | 8 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | Утиная | 28-51 | 46 | 8 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Котельничский | Утиная | 28-210 | 110 | 5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Советский | Советск | 402 | 24 | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Советский | Советск | 1202 | 157 | 10 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Советский | Советск | 1306 | 23 | 5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Пижанский | Павлово | 304 | 53 | 9 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Пижанский | Павлово | 313 | 33 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Яранский | Яранск | 817 | 81 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Яранский | Прудки | 102 | 17 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Советский | Прогресс | 201 | 13 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Советский | Советск | 1313 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | Сосновка | 613 | 128 | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | Сосновка | 1308 | 60 | 15 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | Сосновка | 1022 | 50 | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | Восточная | 309 | 29 | 9 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Вятскополянский | Сосновка | 1310 | 37 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Кировэнерго | Кильмезский | Кильмезь | 101 | 13 | 6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Малмыжский | Малмыж | 1318 | 10 | 5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Кировэнерго | Уржумский | Уржум | 103 | 6 | 13 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| КИРОВЭНЕРГО ИТОГО: |  |  | 2715 | 773 | 68 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
Мариэнерго | Семеновский | ПС 110/10 кВ Медведево | Тойкино, (ТП-196) | 3 | 1 | [10 empty] | 0
Мариэнерго | Семеновский | ПС 110/10 кВ Медведево | Тойкино, (ТП-363) | 0 | 1 | [10 empty] | 0
Мариэнерго | Семеновский | ПС 110/10 кВ Медведево | Новый, (ТП-280) | 44 | 19 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1
Мариэнерго | Семеновский | ПС 110/10 кВ Медведево | Новый, (ТП-330) | 56 | 21 |  |  |  | 1 | 6 | [5 empty] | 1
Мариэнерго | Семеновский | ПС 110/10 кВ Медведево | Новый, (ТП-357) | 70 | 9 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1
Мариэнерго | Семеновский | ПС 110/10 кВ Медведево | Шоядур, (ТП-381) | 60 | 8 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Мариэнерго | Семеновский | ПС 110/10 кВ Медведево | Новый, (ТП-460) | 48 | 36 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Мариэнерго | Семеновский | ПС 110/10 кВ Медведево | Новый, (ТП-587) | 40 | 8 | 1 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1
Мариэнерго | Семеновский | ПС 110/10 кВ Медведево | Тумерсола, (ТП-607) | 43 | 40 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1
Мариэнерго | Семеновский | ПС 110/35/10 кВ Данилово | Знаменский, (ТП-539) | 53 | 36 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1
| МАРИЭНЕРГО ИТОГО: |  |  | 417 | 179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| ВСЕГО ЛОТ № 3 |  |  | 7705 | 2701 | 199 | 100 | 219 | 254 | 3436 | 2 | 0 | 0 | 131 | 421 | 214 | 21 | 15168 | 46619 | -31451