## кол-во
№ п/п | Материал | Текст позиции | ЕИ | Лот | Номер ТЗ | Итог кол-во
1 | 2315260 | Маслоуказатель ТС 6-10кВ в сборе | КМТ | 401U | 401U_001 | 47
2 | 2323708 | Шпилька ввода НН M27х1,5 | ШТ | 401U | 401U_002 | 6
3 | 2061457 | Кольцо уплотнител. над изолятором НН I | ШТ | 401U | 401U_003 | 286
4 | 2061757 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН I | ШТ | 401U | 401U_004 | 312
5 | 2069491 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН II | ШТ | 401U | 401U_005 | 70
6 | 2123276 | Кольцо уплотнител. над изолятором НН II | ШТ | 401U | 401U_006 | 80
7 | 2321222 | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН | ШТ | 401U | 401U_007 | 268
8 | 2321244 | Кольцо уплотнительное под изолятор ВН | ШТ | 401U | 401U_008 | 206
9 | 2002100 | Обмотка ВН 4-160-10/0,4 H492 D210/301 | ШТ | 401U | 401U_009 | 13
10 | 2061424 | Головка изоляторная ф12 ВН | ШТ | 401U | 401U_010 | 65
11 | 2061425 | Головка изоляторная ф12 ННI | ШТ | 401U | 401U_011 | 182
12 | 2072029 | Обмотка НН 4-100-0,4/6-10 H504 D128/181 | ШТ | 401U | 401U_012 | 30
13 | 2276254 | Отстойник расширит. бака ТС с прокладкой | КМТ | 401U | 401U_013 | 100
14 | 2319870 | Головка изоляторная ф20 ННIII | ШТ | 401U | 401U_014 | 29
15 | 2320003 | Головка изоляторная ф27 ННIV | ШТ | 401U | 401U_015 | 24
16 | 2322235 | Головка переключателя ПТРЛ в сборе | ШТ | 401U | 401U_016 | 28
17 | 2325045 | Обмотка ВН С-63-10/0,4 H440 D160/240 | ШТ | 401U | 401U_017 | 17
18 | 2314024 | Прокладка маслоуказателя овал. 190х45х11 | ШТ | 401U | 401U_018 | 85
19 | 2323629 | Обмотка ВН 4-100-10/0,4 H490 D190/266 | ШТ | 401U | 401U_019 | 13
20 | 2002099 | Обмотка ВН 4-100-10/0,4 H504 D190/266 | ШТ | 401U | 401U_020 | 17
21 | 2002107 | Обмотка ВН 4-63-10/0,4 H418 D160/250 | ШТ | 401U | 401U_021 | 19
22 | 2002109 | Обмотка ВН С-160-10/0,4 H530 D203/280 | ШТ | 401U | 401U_022 | 12
23 | 2120730 | Обмотка НН 4-63-0,4/6-10 H418 D118/149 | ШТ | 401U | 401U_023 | 17
24 | 2319906 | Головка изоляторная ф16 ННII | ШТ | 401U | 401U_024 | 23
25 | 2002121 | Обмотка НН С-160-0,4/10 H530 D142/190 | ШТ | 401U | 401U_025 | 6
26 | 2002124 | Обмотка НН С-40-0,4/6-10 H337 D105/144 | ШТ | 401U | 401U_026 | 9
27 | 2276232 | Переключатель ПТРЛ-5 16А ТС ТМ-63-160 | ШТ | 401U | 401U_027 | 8
28 | 2276233 | Переключатель ПТРЛ-5 5А ТС ТМ-25-40 | ШТ | 401U | 401U_028 | 4
29 | 2307465 | Обмотка ВН С-40-6/0,4 H337 D155/230 | ШТ | 401U | 401U_029 | 15
30 | 2307485 | Обмотка НН 4-160-0,4/6-10 H492 D147/201 | ШТ | 401U | 401U_030 | 8
31 | 2002120 | Обмотка НН С-100-0,4/10 H540 D115/148 | ШТ | 401U | 401U_031 | 5
32 | 2061458 | Кольцо уплотнител. над изолятором НН III | ШТ | 401U | 401U_032 | 10
33 | 2002108 | Обмотка ВН С-100-10/0,4 H540 D160/234 | ШТ | 401U | 401U_033 | 8

## Условия поставки
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | автомобильный | С 15.02.2016 г. по 15.05.2016 г.