|  | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления делами –

руководитель аппарата филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

____________________ / А.С. Ремизов

«21» мая 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силового кабеля до 1 кВ

(лот №204А, КВД 7)

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку силового кабеля до 1 кВ (далее – продукция) для нужд эксплуатационной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» в объёме годовой потребности.

Закупка проводится на основании Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

Инициатором закупки является административно-хозяйственный отдел управления делами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

- Общие требования к условиям поставки.

  - Требования к упаковке и ее маркировке.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции, всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

  - Требования к доставке и погрузке / разгрузке.

Доставка и разгрузка продукции осуществляются транспортом, силами и за счёт средств Поставщика.

  - Иные требования.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемой по заключенному договору продукции в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объём аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах, установленных данным Техническим заданием.

| № п/п | Наименование и техническая характеристика продукции | ЕИ | Кол-во | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-0,66 | М | 100 | В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад, 392028, г.Тамбов, ул.Авиационная, д.149 |
| 2 | Кабель силовой КГ 3х2,5 | М | 100 |  |  |
| 3 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | М | 100 |  |  |

- Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки, указанные в настоящем техническом задании.

- Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции;

- привлечение субпоставщика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Покупателем.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», при получении на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник административно-хозяйственного

отдела управления делами филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»                                                                     Олиферовский И.Л.