## 56_лот_()
ЛОТ № 56 (8500004766)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41096171 (ВЭС-3011/2015) | 41096171 | 466.1 |  | 7 | Козлов Сергей Николаевич | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-он, с.Вязовое,кад. 46:28:040102:157 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 19 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3786) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3786) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3786) |  |  | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [21 empty] | 0.03 | 38.19 | [5 empty] | 38.19 | 2016-01-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [28 empty] | 0
41090301 (ВЭС-3014/2015) | 41090301 | 466.1 |  | 10 | Михайлова Татьяна Григорьевна | ЩРЭС | Курская обл., Щигровский р-он, д.Ивановка | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 28 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3421) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3421) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3421) |  |  | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [21 empty] | 0.1 | 127.3 | [5 empty] | 127.3 | 2016-01-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [28 empty] | 0
41101412 (ВЭС-3035/2015) | 41101412 | 466.1 |  | 12 | Русанов Николай Викторович | ЧРЭС | Курская обл., Черемисиновский р-н, д. Ср. Жуково | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3040) в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км по трассе (в пролетах олор №№ 22...5-4) и замены 4-х опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3040) |  |  | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [25 empty] | 0,16 (с заменой 4-х деревянных опор на ж/б) | 203.68 |  | 203.68 | 2016-01-16
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,16 (с заменой 4-х деревянных опор на ж/б) | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [28 empty] | 0
(ВЭС-3037/2015) | 41104352 | 466.1 |  | 14 | Балашова Татьяна Георгиевна | ЧРЭС | Курская обл., Черемисиновский р-н, п. Черемисиново, 3-ий Вокзальный переулок, д.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 3-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв.№ 12012749) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв.№ 12012749) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв.№ 12012749) |  |  | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [21 empty] | 0.03 | 38.19 | [5 empty] | 38.19 | 2016-01-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [28 empty] | 0
41102924 (ЗЭС-2630/2015) | 41102924 | 288130.96 |  | 300 | ООО " Агропромкомплектация-Курск" | КонРЭС | Курская область, Конышевский район, Захарковский сельсовет, кад. № 46:09:000000:262. | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 40 существующей ВЛ-10 кВ № 70502 (инв. № 54.734204) до границы земельного участка заявителя, с переходом через автомобильную дорогу, установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 70502 (инв. № 54.734204) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 70502 (инв. № 54.734204) |  |  | 224.88 |  | 17.062 | 155.118 | 43.8662 | 8.83 | 224.8762 |  |  |  |  | 0.1 | 164.4 |  |  | 1 | 60.48 | [18 empty] | 224.88 | 2016-07-02
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.1 | 164.4 |  | 13.152 | 143.028 | 0 | 8.22 | 164.4 | [28 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [28 empty] | 0
41102743 (ЗЭС-2641/2015) | 41102743 | 466.1 |  | 15 | Золотых Андрей Николаевич | РРЭС | Курская обл, Рыльский р-н, с.Ивановское, ул, Старые Велья | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 63 существующей ВЛ-10 кВ № 22901 (инв. № 54.233428) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям З-2369; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,27 км по техническим условиям З-2369. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям З-2369. | реконструкциям существующей ВЛ-10 кВ № 22901 (инв. № 54.233428) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2369. | ВЛ-10 кВ № 22901 (инв. № 54.233428) |  |  | 165.49 | 0 | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [21 empty] | 0.13 | 165.49 | [5 empty] | 165.49 | 2016-01-07 | Остальной объем строительства включен в З-2369 (Лот № 44 льготники ЗЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [28 empty] | 0
41101325 (СЭС-2655/2015) | 41101325 | 466.1 |  | 14 | Петрова Юлия Александровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Гнань, кад. № 46:06:130201:270 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 8-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3030150754800) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3030150754800) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3030150754800) |  |  | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [21 empty] | 0.06 | 76.38 | [5 empty] | 76.38 | 2016-01-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [28 empty] | 0
41103958 (ЦЭС-11279/2015) | 41103958 | 466.1 |  | 11 | Шевцова Татьяна Александровна | КРЭС | д. Долгое, уч. 46:11:071004:160 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ц-7706; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-7766. | замена ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору Ц-7706 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии с учетом договоров Ц-7766, Ц-9092, Ц-9371, Ц-9399, Ц-9483, Ц-9613, Ц-9614, Ц-9615, Ц-9616, Ц-9617, Ц-9618, Ц-9838, Ц-10702, Ц-11160. | ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) |  |  | 534.4033 |  | 16.6 | 76.4 | 436.2933 | 5.11 | 534.4033 | [13 empty] | КТП 160 кВА (Демонтаж СТП 63 кВА) | 534.4033 | [13 empty] | 534.4033 | 2016-01-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-7706, Ц-7767 (Лот № 27 льготники)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (Демонтаж СТП 63 кВА) | 534.4033 |  | 16.6 | 76.4 | 436.2933 | 5.11 | 534.4033 | [28 empty] | 0
41105720 (ЦЭС-11292/2015) | 41105720 | 466.1 |  | 15 | Дедова Ирина Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111809:229 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013197-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013197-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013197-00) |  |  | 76.38 | 0 | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [21 empty] | 0.06 | 76.38 | [5 empty] | 76.38 | 2016-01-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [28 empty] | 0
41105731 (ЦЭС-11294/2015) | 41105731 | 466.1 |  | 7 | Череповская Ирина Вячеславовна | КРЭС | 305512, Курский р-н, п.Камыши, уч. 46:11:060702:20 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры №48 ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,01 км по техническим условиям Ц-11242. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,65 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,37 км по техническим условиям Ц-11242, Ц-11248. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11242. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11242. | ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) |  |  | 1241.7379 | 1241.7379 | 78.7012 | 791.2798 | 315.7579 | 55.999 | 1241.7379 |  |  |  |  | 0.01 | 16.44 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.65 | 827.45 | [5 empty] | 1241.7379 | 2016-01-07 | Остальной объем строительства посчитан по Ц-11242 (физ. объемы от 24.06.2015г.) и Ц-11248 (физ. объемы от 25.06.2015г.)
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.65 | 827.45 |  | 66.196 | 711.607 | 0 | 49.647 | 827.45
41105874 (ЦЭС-11295/2015) | 41105874 | 466.1 |  | 7 | Савенков Александр Александрович | КРЭС | 305512, Курский р-н, п.Камыши, уч.46:11:060701:812 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры №48 ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,01 км по техническим условиям Ц-11242. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,69 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,59 км по техническим условиям Ц-11242, Ц-11248, Ц-11294. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11242. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11242. | ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [21 empty] | 0.1 | 127.3 | [5 empty] | 127.3 | 2016-01-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-11294 (Лот № 56)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [28 empty] | 0
41105887 (ЦЭС-11296/2015) | 41105887 | 466.1 |  | 12 | Жердева Нина Александровна | КРЭС | 305512, Курский р-н, п.Камыши, уч.46:11:060702:19 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры №48 ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11242. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,59 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,59 по техническим условиям Ц-11294. 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-11242. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11242. | ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 2016-01-07 | Объем строительства включен в Ц-11294 (Лот № 56)
41106506 (ЦЭС-11300/2015) | 41106506 | 466.1 |  | 15 | Руденко Виктор Дмитриевич | БРЭС | Курская область, Курский район, с.Клюква, уч.319 | - строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013951-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013951-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013951-00) |  |  | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [21 empty] | 0.18 | 229.14 | [5 empty] | 229.14 | 2016-01-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [28 empty] | 0
41108259 (ЦЭС-11332/2015) | 41108259 | 466.1 |  | 15 | Золотарева Ирина Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.651 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [21 empty] | 0.12 | 152.76 | [5 empty] | 152.76 | 2016-01-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [28 empty] | 0
40927983 (ЮЭС-2491/2015) | 40927983 | 278728.1 | 250855.29 | 400 | ООО "Пристенская зерновая компания" | П.РЭС | Курская область, Пристенский район, Среднеольшанский сельсовет, кадастровый номер: 46:19:180601:18. | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 54 существующей ВЛ-10 кВ № 01 до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 224.88 |  | 17.062 | 155.118 | 43.8662 | 8.83 | 224.8762 |  |  |  |  | 0.1 | 164.4 |  |  | 1 | 60.48 | [18 empty] | 224.88 | 2016-02-13
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.1 | 164.4 |  | 13.152 | 143.028 | 0 | 8.22 | 164.4 | [28 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [28 empty] | 0
[19 empty] | 3460.7037 | [28 empty] | 3460.7112