## Лист1
Приложение 3 к ТЗ
Перечень объектов электросетевого имущества 0,4-6(10)кВ для межевания и постановки на кадастровый учет.
по состоянию на 01.01.2018 г.
п/п | Наименование РЭС | Наименование по свидетельству | Наименование по бухгалтерскому учету | Инвентарный номер | Год ввода | Местоположение | Номер свидетельства , дата | Протяженность, км
1 | Сафоновский | ЭСК (ВЛ и КЛ 6кВ, ТП 6/0,38 кВ) от подстанции "Сафоново" | ВЛ-6кв от Л-623 п/ст Сафоново | 336468419 | 2005-12-01 | Смоленская обл.,Сафоновский район, г.Сафоново | 67-АБ №284457 от 06.05.2008 | 8.415
| Сафоновский | ЭСК (ВЛ и КЛ 6кВ, ТП 6/0,38 кВ) от подстанции "Сафоново" | ВЛ-6кв от Л-623 п/ст Сафоново | 336468420 | 38687 | Смоленская обл.,Сафоновский район, г.Сафоново | 67-АБ №284457 от 06.05.2008
| Сафоновский | ЭСК (ВЛ и КЛ 6кВ, ТП 6/0,38 кВ) от подстанции "Сафоново" | ВЛ-6кв от Л-623 п/ст Сафоново | 336469120 | 38687 | Смоленская обл.,Сафоновский район, г.Сафоново | 67-АБ №284457 от 06.05.2008
2 | Монастырщинский | ЭСК (ВЛ и КЛ 10кВ,ТП 10/0,38кВ) от ПС 110/35/6 кВ ""Монастырщина """ | ВЛ - 10 кВ №1001 от ПС 110/35/10 кВ " Монастырщина | 345530119 | 2005-12-01 | Смоленская обл., Монастырщинский район, пос. Монастырщина | 67-АВ № 047386 от 26.04.2013 | 11.12
3 | Дорогобужский | КТП №40 | Оборудование ТП 340 ВЛ 1026 ПС Дорогобуж-2 | 336222400 | 2005-12-01 | Смоленская обл., Дорогобужский район | 67-АБ №292683 от 23.05.2008
4 | Ершичский | ЭСК (ВЛ и КЛ 10кВ,ТП 10/0,38кВ) от ПС 110/35/10 кВ ""Ершичи""" | КТП №15 | 345404600 | 2005-12-01 | Смоленская обл., Ершичский район, село Ершичи, ул. Есенина, возле дома 14 | 67-АВ № 025415 от 21.11.2013
5 | Рославльский | ЭСК (ВЛ и КЛ 10кВ,ТП 6/0,38кВ) от ПС 35/6 кВ ""ЯО 100/6 """ | ЗТП № 25 | 343605500 | 2005-12-01 | Смоленская обл., Рославльский район, г. Рославль, около телевизионного транслятора | 67-АБ №910399 от 27.12.2012