## Приложение 1
Приложение №1 к ТЗ на на комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4кВ
№ п/п | Наименование материала | № материала | Характеристики материала | Кол-во, шт. | Примечание
1 | ТП КТП-ВВ-160-10/0,4 с ТС ТМГ | 2231860 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ. | 5
|  | 2231847 | Комплектация – ТП в сборе с учетом требований п.2 данного ТЗ, в т.ч.:
|  | 2231860 | учёт электроэнергии
|  | 2231847 | автоматический выключатель 0,4кВ отходящей линии с Iном=100 А – 1 шт.
|  | 2231860 | автоматический выключатель 0,4кВ отходящей линии с Iном=160 А – 1 шт.
2 | ТП КТП-250-10/0,4 У1 с ТС ТМГ | 2231847 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и кабельными выводами 0,4 кВ. | 10
|  | 2231860 | Комплектация – ТП в сборе с учетом требований п.2 данного ТЗ, в т.ч.:
|  | 2231847 | учёт электроэнергии
|  | 2231860 | автоматический выключатель 0,4кВ отходящей линии с Iном=100 А – 1 шт.
|  | 2231847 | автоматический выключатель 0,4кВ отходящей линии с Iном=160 А – 2 шт.
3 | ТП КТП-250-10/0,4 У1 с ТС ТМГ | 2231847 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 проходная киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и кабельными выводами 0,4 кВ. | 10
|  | 2231860 | Комплектация – ТП в сборе с учетом требований п.2 данного ТЗ, в т.ч.:
|  | 2231847 | учёт электроэнергии
|  | 2231860 | автоматический выключатель 0,4кВ отходящей линии с Iном=100 А – 1 шт.
|  | 2231847 | автоматический выключатель 0,4кВ отходящей линии с Iном=160 А – 2 шт.

## удалить
| Названия строк | Краткий текст материала | ЕИ | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Курскэнерго | Ярэнерго | Общий итог
| 2071891 | ТП КТП-ВВ-100-10/0,4 | ШТ |  | 4 |  |  | 4
| 2117379 | ТП КТПН-250-10/0,4 | ШТ |  | 1 |  |  | 1
| 2216833 | ТП КТП-25-10/0,4 с ТС ТМ | ШТ |  |  |  | 1 | 1
1 | 2216843 | ТП КТП-63-10/0,4 с ТС ТМ | ШТ | 5 |  |  | 1 | 6
| 2227089 | ТП КТП-250-10/0,4 | ШТ |  |  |  | 3 | 3
| 2231573 | ТП КТП-ВВ-400-10/0,4 с ТС ТМГ | ШТ |  |  |  | 1 | 1
| 2231579 | ТП КТП-ВВ-100-10/0,4 с ТС ТМГ | ШТ |  |  |  | 4 | 4
| 2231847 | ТП КТП-250-10/0,4 У1 с ТС ТМГ | ШТ |  |  |  | 3 | 3
| 2231860 | ТП КТП-160-6/0,4 У1 с ТС ТМГ | ШТ |  |  |  | 1 | 1
2 | 2231865 | ТП СТП-63-10/0,4 У1 С ТС ТМГ | ШТ | 5 |  | 7 |  | 12
| 2231866 | ТП СТП-40-10/0,4 У1 с ТС ТМГ | ШТ |  |  | 6 |  | 6
3 | 2232120 | ТП КТП-100-10/0,4 У1 с ТС ТМГ | ШТ | 6 |  |  | 4 | 10
| 2232218 | ТП КТП-250-6/0,4 с ТС ТМГ | ШТ |  |  |  | 3 | 3
| 2251083 | ТП СТП-ВВ-100-10/0,4 с ТС ТМГ | ШТ |  |  | 4 |  | 4
| 2251399 | ТП КТП-ВВ-250-10/0,4 с ТС ТМГ Y/Zн-11 | ШТ |  |  |  | 2 | 2
4 | 2253021 | ТП КТП-ВВ-160-10/0,4 УХЛ1 | ШТ | 5 | 1 | 2 |  | 8
5 | 2253023 | ТП КТП-ВВ-250-10/0,4 УХЛ1 | ШТ | 5 |  |  |  | 5
| 2259055 | ТП КТПК-ВВ-400-10/0,4 УХЛ1 | ШТ |  |  |  | 1 | 1
6 | 2264025 | ТП КТПК-КК-160-10/0,4 с ТС ТМГ | ШТ | 2 |  |  |  | 2
7 | 2264421 | ТП КТПП-К/К/В-250-10/0,4 с ТМГ | ШТ | 2 |  |  |  | 2
| 2264424 | ТП 2КТПП-КК-400-10/0,4 с ТС ТМГ | ШТ |  |  |  | 2 | 2
| 2264808 | ТП КТПК-ВК-100-10/0,4 с ТС ТМГ | ШТ |  |  | 4 |  | 4
8 | 2267362 | ТП КТПК-КК-400-10/0,4 с ТС ТМГ | ШТ | 2 |  | 1 |  | 3
9 | 2267528 | ТП КТП-ВК-400/10/0,4 | ШТ | 5 |  |  |  | 5
| 2268375 | ТП КТПП-К/К/В-400-10/0,4 с ТМГ | ШТ |  |  |  | 2 | 2
10 | 2270126 | ТП КТПК-ВВ-630-10/0,4 с ТС ТМГ | ШТ | 2 |  |  | 1 | 3
11 | 2271993 | ТП СТП-ВВ-63-6/0,4 с ТС ТМГ | ШТ | 3 |  |  |  | 3
| 2276978 | Корпус КТП-100-10/0,4 | ШТ |  |  |  | 3 | 3
| 2322879 | ТП КТПК-ВВ-630-10/0,4 УХЛ1 | ШТ |  |  |  | 1 | 1
| Общий итог |  |  | 42 | 6 | 24 | 33 | 105