## 59_лот_()
Приложение к лоту № 59 льготники
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41115404 (ЦЭС-11368/2015) | 41115404 | 466.1 |  | 12 | Захарова Галина Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Хмелевая, кад.№ 46:11:111713:122 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя 10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)-по техническим условиям Ц-10899.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,79 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)-в т.ч. 0,7 км по по техническим условиям Ц-11212, с учетом задачи Ц-10894.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) -по техническим условиям Ц-10899. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-10899. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  | 114.57 |  | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57 | [17 empty] | 0.09 | 114.57 | [8 empty] | 114.57 | 2016-02-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток); Ц-10899 (Лот № 49 Северо-Восток); Ц-11212 (Лот № 55 ВЭС, ЗЭС,ЦЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 114.57 |  | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57
41120764 (ЦЭС-11396/2015) | 41120764 | 466.1 |  | 15 | Петраков Иван Николаевич | КРЭС | Полянский с/с, д. Большое Лукино, уч. 46:11:161301:182 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от ТП-10/0,4 кВ №2/100 (инв. №2829) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2/100 (инв. №2829) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ №2/100 (инв. №2829) |  |  | 84.58 |  | 6.3704 | 66.8468 | 6.7 | 4.6628 | 84.58 | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 | 0.06 | 76.38 | [8 empty] | 84.58 | 2016-02-06
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38
41121970 (ЦЭС-11409/2015) | 41121970 | 466.1 |  | 14.5 | Шеховцов Роман Викторович | КРЭС | 305516, Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч. 46-46-12/004/2013-119 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от ТП-10/0,4 кВ №568 (инв. №13011062-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №568 (инв. №13011062-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ №568 (инв. №13011062-00) |  |  | 288.26 |  | 22.6648 | 242.0116 | 6.7 | 16.8836 | 288.26 | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 | 0.22 | 280.06 | [8 empty] | 288.26 | 2016-02-03
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 280.06 |  | 22.4048 | 240.8516 | 0 | 16.8036 | 280.06
41132192 (ЦЭС-11488/2015) | 41132192
41123145 (ЦЭС-11411/2015) | 41123145 | 466.1 |  | 14 | Половикова Юлия Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино, уч.46:11:170607:285 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,82 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,64 км по техническим условиям Ц-11181, с учетом задачи Ц-10987. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10987. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) |  |  | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [17 empty] | 0.18 | 229.14 | [8 empty] | 229.14 | 2016-02-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49 Юго-Запад); Ц-11181 (Лот № 54 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14
41123579 (ЦЭС-11416/2015) | 41123579 | 466.1 |  | 15 | Шитикова Евгения Владимировна | КРЭС | Курская обл., х. Саблин, уч. 46:11:210401:353 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км от ТП-10/0,4 кВ № 8/63 (инв. № 13010147-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8/63 (инв. № 13010147-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 8/63 (инв. № 13010147-00) |  |  | 606.51 |  | 48.1248 | 515.7066 | 6.7 | 35.9786 | 606.51 | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 | 0.47 | 598.31 | [8 empty] | 606.51 | 2016-02-12
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.47 | 598.31 |  | 47.8648 | 514.5466 | 0 | 35.8986 | 598.31
41125789 (ЦЭС-11442/2015) | 41125789 | 466.1 |  | 12 | Коротков Алексей Михайлович | КРЭС | с. Рышково, уч. 46:11:170302:82 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км от ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,27 км по техническим условиям Ц-10676, Ц-10919. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10676, Ц-10919. | ТП-6/0,4 кВ № 5/100 кВА (инв. № 2853) |  |  | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [17 empty] | 0.05 | 63.65 | [8 empty] | 63.65 | 2016-02-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-10676 (Лот № 48 Юго-Запад); Ц-10919 (Лот № 49 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65
41125802 (ЦЭС-11445/2015) | 41125802 | 466.1 |  | 15 | Толмачева Вера Харлампиевна | ЦРЭС | 305000 г. Курск, 2 - ой Линецкий пер. д. 4 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-8205.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ц-8205, с учетом договоров Ц-8888, Ц-10310, Ц-10312, Ц-10931, Ц-11081. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8205. | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) |  |  | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [17 empty] | 0.2 | 254.6 | [8 empty] | 254.6 | 2016-02-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-8205 (Лот № 30 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6
ИТОГО: | [12 empty] | 1641.31 | 0 | 130.1168 | 1393.8506 | 20.1 | 97.2426 | 1641.31 | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 3 шт. | 24.6 | 1.27 | 1616.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.31
| Заместитель директора по КС | [7 empty] | ____________________ | [5 empty] | И.Н. Смахтин
| Начальник УПР | [7 empty] | ____________________ | [5 empty] | В.В. Волошин
| Начальник УИ | [7 empty] | ____________________ | [5 empty] | В.В. Тупицкий
| Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ | [5 empty] | М.В. Филипкин