## Кол-во
| 302C | КТП
[6 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2371568 | (Т)ТП КТП-В/ВК-100-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | 1 | 2 |  |  | 3 | 5 |  |  | 1 | 12
2 | 2371668 | (П)ТП КТП-К/ВК-100-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | 1 | [8 empty] | 1
3 | 2371644 | (Т)ТП КТП-К/ВК-100-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
4 | 2371653 | (Т)ТП КТП-В/ВК-160-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | 7 | 4 | 30 | 4 | 2 | 13 | 16 | 4 | 8 | 88
5 | 2371652 | (П)ТП КТП-К/ВК-160-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | 12 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 17
6 | 2371732 | (Т)ТП КТП-К/ВК-160-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | 10 | [8 empty] | 10
7 | 2374102 | ТП КТПТАС-В/ВК-160-6(10)/0,4 С ТМГЭ,АСУЭ,ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | 2 |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 2 | 11
8 | 2371742 | (Т)ТП КТП-В/ВК-250-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | 6 |  | 30 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 49
9 | 2371751 | (П)ТП КТП-К/ВК-250-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | 6 | 1 | [7 empty] | 7
10 | 2371590 | (Т)ТП КТП-К/ВК-250-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ Y/Zн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 10
11 | 2374121 | ТП КТПТАС-В/ВК-250-6(10)/0,4 С ТМГЭ,АСУЭ,ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | 1 |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  | 7
12 | 2371743 | (Т)ТП КТП-В/ВК-400-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ ∆/Yн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ |  |  | 10 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 15
14 | 2371704 | (Т)ТП КТП-К/ВК-400-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ ∆/Yн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
15 | 2371608 | (Т)ТП КТП-В/ВК-630-10(6)/0,4 с ТС ТМГэ ∆/Yн-11 шкаф АСУЭ и ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ |  |  | 2 | [6 empty] | 2
18 | 2373875 | ТП КТПТАС-В/ВК-250-10(6)/0,4 АСУЭ,ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ |  |  | 31 | [6 empty] | 31
19 | 2373943 | ТП КТПТАС-В/ВК-630-10(6)/0,4 АСУЭ,ТМ | 302C | Типовые ТЗ | ШТ |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| ИТОГО |  |  |  |  | 52 | 8 | 112 | 5 | 10 | 41 | 23 | 5 | 13 | 269

## Условия поставки
302C |  | КТП
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020