## Приложение к ТЗ
Приложение к ТЗ
Детализация объемов работ по техническому обслуживанию микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на 2021 год
Филиал | Наименование ПС | Тип/марка | № ТМ в SAP | Заводской № | Класс U, кВ | Завод изготовитель | Необходимый вид работ | Дата окончания работ |  | Примечание
[8 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Старица | Орион-2 | RZ110-001153-206-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" | 1. Проверка сопротивления изоляции; 2. Проверка работоспособности блока питания; 3. Проверка заряда элемента питания; 4. Проверка работоспособности и правильности функционирования аппаратной части и программного обеспечения терминала; 5. Проверка работоспособности портов связи; 6. Проверка работоспособности цепей тока и напряжения; 7. Проверка работоспособности входных цепей устройства; 8. Проверка работоспособности выходных реле. | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Старица | Орион-2 | RZ110-001153-205-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | Орион-2 | RZ110-001236-210-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Северная | Орион-2 | RZ110-001300-224-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Ковалево | Орион-РТЗ | RZ035-001612-202-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Ковалево | Орион-РТЗ | RZ035-001612-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Жарки | Орион-РТЗ | RZ035-001616-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Жарки | Орион-РТЗ | RZ035-001616-206-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Жарки | Орион-РТЗ | RZ035-001616-207-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Жарки | Орион-РТЗ | RZ035-001616-209-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Кавельщино | Орион-РТЗ | RZ035-001622-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Плоскошь | Орион-РТЗ | RZ035-001651-201-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Родня | Орион-РТЗ | RZ035-001698-204-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Изоплит | Орион-РТЗ | RZ035-001892-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Северная | Орион-РТЗ | RZ110-001300-205-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Северная | Орион-РТЗ | RZ110-001300-213-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП 10 кВ Клоково | Орион-РТЗ | RZR10-0001153-203-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП 10 кВ Клоково | Орион-РТЗ | RZR10-0001153-204-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Молоково | Сириус-2В | RZ035-001403-270-011 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Сороки | Сириус-2В | RZ035-001407-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Сороки | Сириус-2В | RZ035-001407-204-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Сороки | Сириус-2В | RZ035-001407-205-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Сороки | Сириус-2В | RZ035-001407-206-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | Сириус-2В | RZ110-001132-270-012 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | Сириус-2В | RZ110-001132-271-012 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | Сириус-2В | RZ110-001236-219-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | Сириус-2В | RZ110-001236-202-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП 10 кВ Клоково | Сириус-2-В-БПТ | RZR10-0001153-201-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10 кВ Сороки | Сириус-2С | RZ035-001407-207-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле | Сириус-2С | RZ110-001109-206-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Бологово | Сириус-УВ-БПТ | RZ035-001654-270-011 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Бологово | Сириус-УВ-БПТ | RZ035-001654-271-011 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | С момента заключения договора | Сентябрь
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" - 32шт.