## Кол-во
| 201H | Линейные изоляторы штыревые
[7 empty] | Брянскэнерго | Костромаэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Тамбовэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2113144 | Изолятор НС-18 | 2 | 201H | 201H_007 | ШТ | [5 empty] | 2 | 2
2 | 2105943 | Изолятор ТФ-20 | 2 | 201H | 201H_010 | ШТ | [5 empty] | 81 | 81
3 | 2105943 | Изолятор ТФ-20 | 3Р | 201H | 201H_010 | ШТ |  |  |  |  | 370 |  | 370
4 | 2114733 | Изолятор ШФ-20Г | 2 | 201H | 201H_004 | ШТ | [5 empty] | 83 | 83
5 | 2114733 | Изолятор ШФ-20Г | 3Р | 201H | 201H_004 | ШТ |  |  |  |  | 271 |  | 271
6 | 2229383 | Изолятор ШФ-20Г с колпачком | 2 | 201H | 201H_006 | ШТ | [5 empty] | 30 | 30
7 | 2225712 | Изолятор ШФ-20Г1 | 1 | 201H | 201H_005 | ШТ | 300 | [5 empty] | 300
8 | 2225712 | Изолятор ШФ-20Г1 | 2 | 201H | 201H_005 | ШТ |  |  | 740 |  |  | 83 | 823
9 | 2028517 | Колпачок К-5 | 1 | 201H | 201H_011 | ШТ |  |  |  | 220 |  |  | 220
10 | 2020963 | Колпачок К-9 | 2 | 201H | 201H_014 | ШТ | [5 empty] | 142 | 142
11 | 2078179 | Колпачок КП-18 | 2 | 201H | 201H_017 | ШТ | [5 empty] | 91 | 91
12 | 2078179 | Колпачок КП-18 | 3Р | 201H | 201H_017 | ШТ |  |  |  |  | 249 |  | 249
13 | 2115929 | Колпачок КП-22 | 1 | 201H | 201H_018 | ШТ | 100 | [5 empty] | 100
14 | 2115929 | Колпачок КП-22 | 2 | 201H | 201H_018 | ШТ |  | 50 | 740 |  |  |  | 790
15 | 2115929 | Колпачок КП-22 | 3Р | 201H | 201H_018 | ШТ |  |  |  |  | 213 |  | 213
| ИТОГО | [5 empty] | 400 | 50 | 1480 | 220 | 1103 | 512 | 3765

## Условия поставки
201H |  | Линейные изоляторы штыревые
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017 г.
2 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017 г.
3 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017 г.
4 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017 г.
5 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017 г.
6 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течении 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017 г.