**«УТВЕРЖДАЮ»**

Первый заместитель директора-главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.В. Поляков

“\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку водонагревателя**

**Лот № 401A, КВД 7**

1. **Общая часть.**
   1. ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку водонагревателя для нужд эксплуатационной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» в объёме годовой потребности.
   2. Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год под потребность 2020 года.
   3. Инициатором закупки является Управление энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».
2. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку водонагревателя в объемах установленных данным Техническим заданием.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во. | Срок поставки | Точка поставки |
| Тамбовэнерго | Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 120V | шт | 1 | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад Тамбовэнерго, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149 | |

1. **Технические требования к продукции.**
   1. Технические данные компрессорного оборудования должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
|  | Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 120V | Номинальная мощность: 2.5 кВт |
| Встроенный термометр: есть |
| Максимальная температура нагрева: 80 °C |
| Покрытие бака: AG+ |
| Тип: накопительный, 120 л |
| тип бака: напорный (закрытый) |
| Напряжение сети: 220В |

1. **Общие требования.**

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

* продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
* качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом.

1. **Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем техническом задании.

1. **Требования к Поставщику.**

* наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции;
* привлечение субпоставщика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Покупателем.

1. **Правила приемки продукции.**

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», при получении на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УЭ и ПЭ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Н. Первушин

должность подпись ФИО

Исп.: Матюшенко В.Г.

Тел.: (4752) 57-81-98,

25-04