У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Первый заместитель директора –

главный инженер  филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

_____________________     В.А. Антонов

«___»___________2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на   оказание услуг по  техническому обслуживанию

периметральной сигнализации, установленных на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Воронеж 2018г.

- Наименование и тип услуг:

техническое обслуживание (восстановление работоспособности) периметральной сигнализации (далее ПС), установленных на объектах филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго».

- Область применения и назначения:

-  восстановление работоспособности оборудования периметральной сигнализации по заявкам Заказчика.

- Состав:

периметральной сигнализации на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» -«Воронежэнерго» (приложение № 1).

- Нормативно-техническая документация:

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

- Инструкция по организации технической эксплуатации технических средств охраны на объектах охраняемых подразделениями милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел, утвержденная приказом  МВД № 937 от 16.11.2006 года.

-  ГОСТ Р51214-98 Средства и системы контроля и управления доступом.

- ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) «Система технического обслуживания и ремонта техники».

- Федеральный закон 126-ФЗ «О связи».

-  ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4 Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

- Требования к предоставляемой услуге:

1 - услуга по восстановлению работоспособности вышедшего из строя основного оборудования, цепей и устройств обеспечивающих исправную работу периметральной сигнализации оказывается в круглосуточном режиме, бригадами в составе не менее 2-х человек, по заявкам Заказчика;

2 -   выезд бригады для устранения неисправности осуществляется не позже 2-х часов с момента получения заявки от Заказчика;

3 -  срок устранения неисправности не должен превышать одних суток (двадцать четыре часа) с момента получения заявки;

4 -  при оказании услуги:

- замена основного оборудования систем периметральной сигнализации  осуществляется из ЗИП,  представляемого Исполнителем;

- замена вспомогательного оборудования и расходные материалы – из ЗИП самостоятельно формируемого Исполнителем;

5 -  приборы и оборудование, используемые Исполнителем для оказания услуг, должны быть сертифицированы.

Сроки оказания услуг: с 00-00ч.  01.03.2018г. до 24-00ч.  28.02.2019г.

- Требования к подрядным организациям:

- наличие опыта (не менее трёх лет) в выполнении работ по техническому обслуживанию систем периметральной сигнализации;

-   наличие квалифицированного персонала (подтверждается предоставлением списка имеющегося персонала с указанием опыта работы и образования);

- техническая оснащенность (подтверждается предоставлением списка имеющегося оборудования находящегося в собственности);

- наличие у обслуживающего персонала соответствующих допусков по электробезопасности для работы на электросетевых объектах энергетики и работ на высоте (подтверждается ксерокопией допуска).

Исполнитель должен гарантировать:

- надлежащее качество выполнения работ в полном объеме и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех работ в установленные сроки.

- Место оказания услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и восстановления работоспособности периметральной сигнализации осуществляется на объектах филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» согласно приложению к техническому заданию  № 1.

Приложение:

-  Приложение № 1 – перечень оборудования периметральной сигнализации на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Заместитель главного инженера по

эксплуатации - начальник УВС филиала                                                В.В. Измайлов