УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

главный инженер  
филиала ПАО «Россети Центр» -

«Липецкэнерго»

М.В. Яшин

____________

«____» _______2022г.

Техническое задание

на выполнение работы:

«Расчет электро-магнитной совместимости и параметров высокочастотных  трактов для канала релейной защиты по ВЛ 110 кВ Компрессорная Первомайская (ВЛ 110 кВ Чаплыгин 2)»- стадия П и РД

1. Характеристика:	В составе работы должны быть рассмотрены следующие вопросы:

1) Сбор данных по существующим каналам высокочастотной связи и телемеханики, релейной защиты и противоаварийной автоматики, отходящим от ПС 110 кВ Компрессорная и на три пролета ВЛ от ПС Компрессорная.

2) Расчет максимальных частот для высоко-частотных трактов по ВЛ 110 кВ Компрессорная Первомайская (ВЛ 110 кВ Чаплыгин 2) – стадия Проект.

3) Расчет параметров для высокочастотных трактов по ВЛ 110 кВ Компрессорная Первомайская ВЛ 110 кВ Чаплыгин 2 на максимальной частоте – стадия Проект.

4) Расчет ЭМС для высокочастотного канала релейной защиты по ВЛ 110 кВ Компрессорная Первомайская (ВЛ 110 кВ Чаплыгин 2) – стадия Рабочая документация.

5) Расчет канала РЗ по ВЛ 110 кВ Компрессорная Первомайская ВЛ 110 кВ Чаплыгин 2 на рабочих частотах – стадия РД.

6) Разработка «Решения по выбору частот  для высокочастотного канала релейной защиты по ВЛ 110 кВ Компрессорная Первомайская ВЛ 110 кВ Чаплыгин 2 на оборудовании приемо-передатчика высокочастотных защитных устройств».

2. Срок выполнения работ:                 22 рабочих дня

3. Требования к участнику торговой процедуры:

- Подтверждение действующего участия в СРО (саморегулируемая организация).

- Отсутствие у участника ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

- Наличие опыта работы, связанного с предметом закупки.

И.о. начальника Управления технологического

развития и цифровизации                                                                  А.В.Кривоносов