|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к энергосервисному контракту № ________________________ от «____» ___________ 2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели баланса электроэнергии за базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Фактические показатели | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | За год |
|  |  | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |
| Объект №1. ПС 35/10кВ Саюкинская, Присоединение ВЛ 10кВ №08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 52 118,04 |  | 48 442,24 | 45 326,89 | 41 976,09 | 38 141,58 | 34 927,22 | 34 670,19 | 36 647,13 | 41 064,64 | 44 371,92 | 49 024,02 | 51 635,06 | 518 345,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 27 734,08 |  | 27 263,08 | 24 643,54 | 25 830,58 | 24 493,92 | 22 057,25 | 22 233,79 | 23 113,46 | 26 197,60 | 26 403,52 | 29 652,53 | 28 900,64 | 308 524,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 24 383,96 |  | 21 179,16 | 20 683,34 | 16 145,51 | 13 647,65 | 12 869,96 | 12 436,41 | 13 533,67 | 14 867,04 | 17 968,39 | 19 371,49 | 22 734,41 | 209 821,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 46,79% |  | 43,72% | 45,63% | 38,46% | 35,78% | 36,85% | 35,87% | 36,93% | 36,20% | 40,49% | 39,51% | 44,03% | 40,48% |
| Объект №2. Закольцовка, ПС №6 фид. 17 и 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 586 048,25 |  | 1 474 186,74 | 1 379 380,90 | 1 277 410,01 | 1 160 718,60 | 1 062 899,70 | 1 055 078,08 | 1 115 239,84 | 1 249 672,90 | 1 350 319,40 | 1 491 891,42 | 1 571 350,15 | 15 774 196,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 096 085,24 |  | 1 048 619,92 | 963 776,79 | 952 987,53 | 886 487,31 | 804 295,04 | 805 185,17 | 843 298,90 | 950 939,70 | 989 268,61 | 1 102 647,23 | 1 114 532,56 | 11 558 124,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 489 963,01 |  | 425 566,82 | 415 604,11 | 324 422,48 | 274 231,29 | 258 604,65 | 249 892,91 | 271 940,94 | 298 733,20 | 361 050,79 | 389 244,20 | 456 817,60 | 4 216 072,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 30,89% |  | 28,87% | 30,13% | 25,40% | 23,63% | 24,33% | 23,68% | 24,38% | 23,90% | 26,74% | 26,09% | 29,07% | 26,73% |
| Объект №3. ПС 35/10кВ Б. - Двойневская, присоединение ВЛ-10 кВ №09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 58 993,85 |  | 54 833,10 | 51 306,75 | 47 513,90 | 43 173,50 | 39 535,08 | 39 244,15 | 41 481,90 | 46 482,20 | 50 225,80 | 55 491,64 | 58 447,14 | 586 729,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 29 455,49 |  | 29 176,99 | 26 251,26 | 27 955,46 | 26 640,94 | 23 944,60 | 24 178,88 | 25 087,41 | 28 472,49 | 28 459,16 | 32 025,30 | 30 907,02 | 332 555,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 29 538,36 |  | 25 656,11 | 25 055,49 | 19 558,43 | 16 532,56 | 15 590,48 | 15 065,27 | 16 394,48 | 18 009,71 | 21 766,64 | 23 466,33 | 27 540,13 | 254 174,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 50,07% |  | 46,79% | 48,83% | 41,16% | 38,29% | 39,43% | 38,39% | 39,52% | 38,75% | 43,34% | 42,29% | 47,12% | 43,32% |
| Объект №4. Закольцовка, 35 Знаменская 1, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 431 968,16 |  | 401 502,12 | 375 681,27 | 347 908,99 | 316 127,50 | 289 486,04 | 287 355,78 | 303 741,14 | 340 354,65 | 367 766,23 | 406 324,07 | 427 965,06 | 4 296 181,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 311 542,28 |  | 296 903,90 | 273 531,75 | 268 170,60 | 248 725,39 | 225 924,72 | 225 935,69 | 236 901,96 | 266 930,32 | 279 025,13 | 310 653,44 | 315 685,85 | 3 259 931,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 120 425,88 |  | 104 598,22 | 102 149,53 | 79 738,39 | 67 402,12 | 63 561,31 | 61 420,09 | 66 839,18 | 73 424,33 | 88 741,10 | 95 670,64 | 112 279,21 | 1 036 250,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 27,88% |  | 26,05% | 27,19% | 22,92% | 21,32% | 21,96% | 21,37% | 22,01% | 21,57% | 24,13% | 23,55% | 26,24% | 24,12% |
| Объект №5. Закольцовка, 35 Дружба 05, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 28 828,84 |  | 26 795,59 | 25 072,35 | 23 218,87 | 21 097,83 | 19 319,82 | 19 177,65 | 20 271,18 | 22 714,71 | 24 544,11 | 27 117,40 | 28 561,68 | 286 720,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 6 636,43 |  | 7 519,94 | 6 247,95 | 8 524,46 | 8 676,78 | 7 606,56 | 7 858,99 | 7 953,87 | 9 183,87 | 8 190,65 | 9 486,95 | 7 870,56 | 95 757,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 22 192,41 |  | 19 275,65 | 18 824,40 | 14 694,41 | 12 421,05 | 11 713,25 | 11 318,66 | 12 317,31 | 13 530,84 | 16 353,45 | 17 630,45 | 20 691,12 | 190 963,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 76,98% |  | 71,94% | 75,08% | 63,29% | 58,87% | 60,63% | 59,02% | 60,76% | 59,57% | 66,63% | 65,02% | 72,44% | 66,60% |
| Объект №6. ПС 35/10кВ Кочетовская, Присоединение ВЛ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 48 018,44 |  | 44 631,77 | 41 761,48 | 38 674,25 | 35 141,36 | 32 179,84 | 31 943,04 | 33 764,47 | 37 834,50 | 40 881,62 | 45 167,79 | 47 573,44 | 477 572,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 16 986,27 |  | 17 678,19 | 15 438,89 | 18 126,72 | 17 772,72 | 15 800,93 | 16 115,89 | 16 540,89 | 18 914,01 | 18 014,21 | 20 514,72 | 18 640,57 | 210 544,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 31 032,17 |  | 26 953,59 | 26 322,59 | 20 547,53 | 17 368,64 | 16 378,91 | 15 827,15 | 17 223,58 | 18 920,49 | 22 867,42 | 24 653,07 | 28 932,88 | 267 028,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 64,63% |  | 60,39% | 63,03% | 53,13% | 49,43% | 50,90% | 49,55% | 51,01% | 50,01% | 55,94% | 54,58% | 60,82% | 55,91% |
| Объект №7. ПС 35/10кВ Тарбеевская, Присоединение ВЛ 10кВ №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 694 542,55 |  | 645 557,55 | 604 041,35 | 559 387,53 | 508 287,48 | 465 451,83 | 462 026,69 | 488 371,98 | 547 241,24 | 591 315,10 | 653 310,56 | 688 106,14 | 6 907 640,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 304 731,91 |  | 306 980,00 | 273 390,07 | 301 279,61 | 290 111,26 | 259 708,05 | 263 213,90 | 272 017,95 | 309 571,50 | 304 066,00 | 343 631,01 | 324 665,73 | 3 553 367,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 389 810,64 |  | 338 577,55 | 330 651,29 | 258 107,92 | 218 176,21 | 205 743,78 | 198 812,79 | 216 354,03 | 237 669,74 | 287 249,11 | 309 679,55 | 363 440,41 | 3 354 273,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 56,12% |  | 52,45% | 54,74% | 46,14% | 42,92% | 44,20% | 43,03% | 44,30% | 43,43% | 48,58% | 47,40% | 52,82% | 48,56% |
| Объект №8. ПС 35/10кВ Дружба, Присоединение ВЛ 10кВ №07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 20 185,82 |  | 18 762,14 | 17 555,54 | 16 257,74 | 14 772,60 | 13 527,65 | 13 428,10 | 14 193,79 | 15 904,73 | 17 185,67 | 18 987,47 | 19 998,75 | 200 760,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 5 033,83 |  | 5 601,59 | 4 703,08 | 6 225,06 | 6 292,06 | 5 530,36 | 5 700,22 | 5 784,08 | 6 666,48 | 6 020,26 | 6 950,19 | 5 871,78 | 70 379,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 15 151,99 |  | 13 160,55 | 12 852,46 | 10 032,69 | 8 480,54 | 7 997,29 | 7 727,88 | 8 409,71 | 9 238,25 | 11 165,41 | 12 037,28 | 14 126,97 | 130 381,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 75,06% |  | 70,14% | 73,21% | 61,71% | 57,41% | 59,12% | 57,55% | 59,25% | 58,08% | 64,97% | 63,40% | 70,64% | 64,94% |
| Объект №9. ПС 220кВ Мичуринская (ФСК), Ячейка ЛЭП РПБ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 31 984,41 |  | 29 728,60 | 27 816,73 | 25 760,38 | 23 407,17 | 21 434,54 | 21 276,81 | 22 490,04 | 25 201,03 | 27 230,67 | 30 085,63 | 31 688,00 | 318 104,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 11 727,76 |  | 12 134,29 | 10 634,32 | 12 347,71 | 12 069,56 | 10 742,99 | 10 945,43 | 11 247,12 | 12 850,43 | 12 303,67 | 13 993,02 | 12 801,69 | 143 798,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 20 256,65 |  | 17 594,30 | 17 182,41 | 13 412,67 | 11 337,61 | 10 691,55 | 10 331,38 | 11 242,91 | 12 350,59 | 14 927,00 | 16 092,61 | 18 886,31 | 174 306,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 63,33% |  | 59,18% | 61,77% | 52,07% | 48,44% | 49,88% | 48,56% | 49,99% | 49,01% | 54,82% | 53,49% | 59,60% | 54,80% |
| Объект №10. ПС 35/10кВ Кершинская, Присоединение ЛЭП (Ф-10кВ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 16 568,14 |  | 15 399,61 | 14 409,25 | 13 344,05 | 12 125,07 | 11 103,24 | 11 021,53 | 11 649,99 | 13 054,30 | 14 105,67 | 15 584,56 | 16 414,60 | 164 780,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 9 746,31 |  | 9 474,38 | 8 622,74 | 8 827,06 | 8 306,91 | 7 502,64 | 7 542,23 | 7 863,72 | 8 894,99 | 9 078,71 | 10 165,05 | 10 054,26 | 106 079,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 6 821,83 |  | 5 925,23 | 5 786,52 | 4 516,98 | 3 818,16 | 3 600,59 | 3 479,30 | 3 786,27 | 4 159,31 | 5 026,96 | 5 419,51 | 6 360,34 | 58 701,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 41,17% |  | 38,48% | 40,16% | 33,85% | 31,49% | 32,43% | 31,57% | 32,50% | 31,86% | 35,64% | 34,77% | 38,75% | 35,62% |
| Объект №11. Закольцовка, Инжавин Ф-18 Балыклей Ф-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 354 731,86 |  | 329 713,18 | 308 509,13 | 285 702,55 | 259 603,62 | 237 725,67 | 235 976,31 | 249 431,95 | 279 498,93 | 302 009,30 | 333 672,97 | 351 444,52 | 3 528 020,00 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 73 780,99 |  | 85 687,88 | 70 196,57 | 99 674,68 | 102 356,00 | 89 438,56 | 92 684,62 | 93 497,64 | 108 201,61 | 94 978,30 | 110 475,52 | 89 499,64 | 1 110 472,00 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии, кВт*ч. | 280 950,87 |  | 244 025,30 | 238 312,55 | 186 027,87 | 157 247,63 | 148 287,12 | 143 291,69 | 155 934,31 | 171 297,33 | 207 031,00 | 223 197,45 | 261 944,88 | 2 417 548,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии, (Рбазi), % | 79,20% |  | 74,01% | 77,25% | 65,11% | 60,57% | 62,38% | 60,72% | 62,52% | 61,29% | 68,55% | 66,89% | 74,53% | 68,52% |
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ: |  |  |  |
|  | Заместитель генерального директора- директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Тамбовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________/_______/ «___»______________20____г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________/ _______/ «___»______________20____г. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 к энергосервисному контракту № ________________________ от «____» ___________ 2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные величины экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении в отчетных периодах пообъектно и в целом по Контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Фактические показатели | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1. ПС 35/10кВ Саюкинская, Присоединение ВЛ 10кВ №08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 212,87 | 42 394,29 | 43 803,43 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 075,82 | 36 834,73 | 37 384,91 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 137,05 | 5 559,56 | 6 418,52 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,44% | 13,11% | 14,65% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,05% | 26,40% | 29,38% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 003,36 | 12 942,51 | 15 168,33 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 538,30 | 55 570,68 | 65 127,56 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 140,73 | 52 985,52 | 62 097,81 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 43 689,97 | 41 149,30 | 38 187,56 | 36 460,07 | 33 501,91 | 30 542,94 | 30 441,56 | 32 036,06 | 36 006,25 | 38 212,87 | 42 394,29 | 43 803,43 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 36 864,49 | 35 163,76 | 32 377,81 | 31 806,27 | 29 520,22 | 26 806,88 | 26 814,81 | 28 108,79 | 31 677,53 | 33 075,82 | 36 834,73 | 37 384,91 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 6 825,48 | 5 985,54 | 5 809,75 | 4 653,81 | 3 981,69 | 3 736,06 | 3 626,76 | 3 927,27 | 4 328,72 | 5 137,05 | 5 559,56 | 6 418,52 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,62% | 14,55% | 15,21% | 12,76% | 11,88% | 12,23% | 11,91% | 12,26% | 12,02% | 13,44% | 13,11% | 14,65% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 31,16% | 29,17% | 30,42% | 25,70% | 23,90% | 24,62% | 23,96% | 24,67% | 24,18% | 27,05% | 26,40% | 29,38% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 16 241,80 | 14 132,80 | 13 787,44 | 10 787,64 | 9 114,54 | 8 597,61 | 8 305,86 | 9 041,13 | 9 930,19 | 12 003,36 | 12 942,51 | 15 168,33 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 73 555,12 | 64 003,96 | 62 439,91 | 48 854,56 | 41 277,51 | 38 936,45 | 37 615,18 | 40 945,06 | 44 971,40 | 54 360,29 | 58 613,46 | 68 693,63 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 70 133,32 | 61 026,49 | 59 535,20 | 46 581,84 | 39 357,27 | 37 125,12 | 35 865,32 | 39 040,29 | 42 879,32 | 51 831,44 | 55 886,76 | 65 498,00 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 43 689,97 | 41 149,30 | 38 187,56 | 36 460,07 | 33 501,91 | 30 542,94 | 30 441,56 | 32 036,06 | 36 006,25 | 38 212,87 | 42 394,29 | 43 803,43 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 36 864,49 | 35 163,76 | 32 377,81 | 31 806,27 | 29 520,22 | 26 806,88 | 26 814,81 | 28 108,79 | 31 677,53 | 33 075,82 | 36 834,73 | 37 384,91 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 6 825,48 | 5 985,54 | 5 809,75 | 4 653,81 | 3 981,69 | 3 736,06 | 3 626,76 | 3 927,27 | 4 328,72 | 5 137,05 | 5 559,56 | 6 418,52 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,62% | 14,55% | 15,21% | 12,76% | 11,88% | 12,23% | 11,91% | 12,26% | 12,02% | 13,44% | 13,11% | 14,65% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 31,16% | 29,17% | 30,42% | 25,70% | 23,90% | 24,62% | 23,96% | 24,67% | 24,18% | 27,05% | 26,40% | 29,38% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 16 241,80 | 14 132,80 | 13 787,44 | 10 787,64 | 9 114,54 | 8 597,61 | 8 305,86 | 9 041,13 | 9 930,19 | 12 003,36 | 12 942,51 | 15 168,33 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 77 258,81 | 67 226,73 | 65 583,93 | 51 314,52 | 43 355,94 | 40 897,00 | 39 509,20 | 43 006,76 | 47 235,83 | 57 097,47 | 61 564,81 | 72 152,54 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 73 664,72 | 64 099,33 | 62 532,95 | 48 927,36 | 41 339,02 | 38 994,47 | 37 671,23 | 41 006,08 | 45 038,41 | 54 441,29 | 58 700,80 | 68 795,99 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 43 689,97 | 41 149,30 | 38 187,56 | 36 460,07 | 33 501,91 | 30 542,94 | 30 441,56 | 32 036,06 | 36 006,25 | 38 212,87 | 42 394,29 | 43 803,43 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 36 864,49 | 35 163,76 | 32 377,81 | 31 806,27 | 29 520,22 | 26 806,88 | 26 814,81 | 28 108,79 | 31 677,53 | 33 075,82 | 36 834,73 | 37 384,91 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 6 825,48 | 5 985,54 | 5 809,75 | 4 653,81 | 3 981,69 | 3 736,06 | 3 626,76 | 3 927,27 | 4 328,72 | 5 137,05 | 5 559,56 | 6 418,52 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,62% | 14,55% | 15,21% | 12,76% | 11,88% | 12,23% | 11,91% | 12,26% | 12,02% | 13,44% | 13,11% | 14,65% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 31,16% | 29,17% | 30,42% | 25,70% | 23,90% | 24,62% | 23,96% | 24,67% | 24,18% | 27,05% | 26,40% | 29,38% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 16 241,80 | 14 132,80 | 13 787,44 | 10 787,64 | 9 114,54 | 8 597,61 | 8 305,86 | 9 041,13 | 9 930,19 | 12 003,36 | 12 942,51 | 15 168,33 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 81 150,37 | 70 612,97 | 68 887,42 | 53 899,25 | 45 539,80 | 42 957,01 | 41 499,30 | 45 173,03 | 49 615,12 | 59 973,50 | 64 665,85 | 75 786,90 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 77 375,24 | 67 328,04 | 65 682,76 | 51 391,85 | 43 421,28 | 40 958,64 | 39 568,75 | 43 071,57 | 47 307,02 | 57 183,52 | 61 657,59 | 72 261,28 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 43 689,97 | 41 149,30 | 38 187,56 | 36 460,07 | 33 501,91 | 30 542,94 | 30 441,56 | 32 036,06 | 36 006,25 | 38 212,87 | 42 394,29 | 43 803,43 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 36 864,49 | 35 163,76 | 32 377,81 | 31 806,27 | 29 520,22 | 26 806,88 | 26 814,81 | 28 108,79 | 31 677,53 | 33 075,82 | 36 834,73 | 37 384,91 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 6 825,48 | 5 985,54 | 5 809,75 | 4 653,81 | 3 981,69 | 3 736,06 | 3 626,76 | 3 927,27 | 4 328,72 | 5 137,05 | 5 559,56 | 6 418,52 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,62% | 14,55% | 15,21% | 12,76% | 11,88% | 12,23% | 11,91% | 12,26% | 12,02% | 13,44% | 13,11% | 14,65% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 31,16% | 29,17% | 30,42% | 25,70% | 23,90% | 24,62% | 23,96% | 24,67% | 24,18% | 27,05% | 26,40% | 29,38% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 16 241,80 | 14 132,80 | 13 787,44 | 10 787,64 | 9 114,54 | 8 597,61 | 8 305,86 | 9 041,13 | 9 930,19 | 12 003,36 | 12 942,51 | 15 168,33 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 85 239,17 | 74 170,84 | 72 358,34 | 56 614,99 | 47 834,35 | 45 121,41 | 43 590,26 | 47 449,09 | 52 115,00 | 62 995,29 | 67 924,07 | 79 605,46 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 81 273,83 | 70 720,40 | 68 992,22 | 53 981,25 | 45 609,08 | 43 022,36 | 41 562,44 | 45 241,75 | 49 690,60 | 60 064,74 | 64 764,24 | 75 902,20 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 43 689,97 | 41 149,30 | 38 187,56 | 36 460,07 | 33 501,91 | 30 542,94 | 30 441,56 | 32 036,06 | 36 006,25 | 38 212,87 | 42 394,29 | 43 803,43 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 36 864,49 | 35 163,76 | 32 377,81 | 31 806,27 | 29 520,22 | 26 806,88 | 26 814,81 | 28 108,79 | 31 677,53 | 33 075,82 | 36 834,73 | 37 384,91 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 6 825,48 | 5 985,54 | 5 809,75 | 4 653,81 | 3 981,69 | 3 736,06 | 3 626,76 | 3 927,27 | 4 328,72 | 5 137,05 | 5 559,56 | 6 418,52 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,62% | 14,55% | 15,21% | 12,76% | 11,88% | 12,23% | 11,91% | 12,26% | 12,02% | 13,44% | 13,11% | 14,65% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 31,16% | 29,17% | 30,42% | 25,70% | 23,90% | 24,62% | 23,96% | 24,67% | 24,18% | 27,05% | 26,40% | 29,38% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 16 241,80 | 14 132,80 | 13 787,44 | 10 787,64 | 9 114,54 | 8 597,61 | 8 305,86 | 9 041,13 | 9 930,19 | 12 003,36 | 12 942,51 | 15 168,33 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 89 533,99 | 77 907,97 | 76 004,15 | 59 467,57 | 50 244,50 | 47 394,88 | 45 786,58 | 49 839,84 | 54 740,84 | 66 169,34 | 71 346,46 | 83 616,42 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 85 368,86 | 74 283,68 | 72 468,43 | 56 701,13 | 47 907,12 | 45 190,06 | 43 656,58 | 47 521,28 | 52 194,29 | 63 091,13 | 68 027,41 | 79 726,57 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 43 689,97 | 41 149,30 | 38 187,56 | 36 460,07 | 33 501,91 | 30 542,94 | 30 441,56 | 32 036,06 | 36 006,25 | 38 212,87 | 42 394,29 | 43 803,43 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 36 864,49 | 35 163,76 | 32 377,81 | 31 806,27 | 29 520,22 | 26 806,88 | 26 814,81 | 28 108,79 | 31 677,53 | 33 075,82 | 36 834,73 | 37 384,91 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 6 825,48 | 5 985,54 | 5 809,75 | 4 653,81 | 3 981,69 | 3 736,06 | 3 626,76 | 3 927,27 | 4 328,72 | 5 137,05 | 5 559,56 | 6 418,52 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,62% | 14,55% | 15,21% | 12,76% | 11,88% | 12,23% | 11,91% | 12,26% | 12,02% | 13,44% | 13,11% | 14,65% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 31,16% | 29,17% | 30,42% | 25,70% | 23,90% | 24,62% | 23,96% | 24,67% | 24,18% | 27,05% | 26,40% | 29,38% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 16 241,80 | 14 132,80 | 13 787,44 | 10 787,64 | 9 114,54 | 8 597,61 | 8 305,86 | 9 041,13 | 9 930,19 | 12 003,36 | 12 942,51 | 15 168,33 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 94 045,20 | 81 833,41 | 79 833,66 | 62 463,87 | 52 776,10 | 49 782,89 | 48 093,56 | 52 351,04 | 57 498,98 | 69 503,31 | 74 941,29 | 87 829,47 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 89 670,21 | 78 026,50 | 76 119,79 | 59 558,04 | 50 320,94 | 47 466,99 | 45 856,24 | 49 915,66 | 54 824,12 | 66 270,01 | 71 455,01 | 83 743,63 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 43 689,97 | 41 149,30 | 38 187,56 | 36 460,07 | 33 501,91 | 30 542,94 | 30 441,56 | 32 036,06 | 36 006,25 | 38 212,87 | 42 394,29 | 43 803,43 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 36 864,49 | 35 163,76 | 32 377,81 | 31 806,27 | 29 520,22 | 26 806,88 | 26 814,81 | 28 108,79 | 31 677,53 | 33 075,82 | 36 834,73 | 37 384,91 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 6 825,48 | 5 985,54 | 5 809,75 | 4 653,81 | 3 981,69 | 3 736,06 | 3 626,76 | 3 927,27 | 4 328,72 | 5 137,05 | 5 559,56 | 6 418,52 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,62% | 14,55% | 15,21% | 12,76% | 11,88% | 12,23% | 11,91% | 12,26% | 12,02% | 13,44% | 13,11% | 14,65% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 31,16% | 29,17% | 30,42% | 25,70% | 23,90% | 24,62% | 23,96% | 24,67% | 24,18% | 27,05% | 26,40% | 29,38% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 16 241,80 | 14 132,80 | 13 787,44 | 10 787,64 | 9 114,54 | 8 597,61 | 8 305,86 | 9 041,13 | 9 930,19 | 12 003,36 | 12 942,51 | 15 168,33 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 98 783,72 | 85 956,62 | 83 856,12 | 65 611,14 | 55 435,25 | 52 291,23 | 50 516,78 | 54 988,77 | 60 396,10 | 73 005,27 | 78 717,24 | 92 254,80 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 94 188,29 | 81 957,91 | 79 955,12 | 62 558,90 | 52 856,39 | 49 858,63 | 48 166,73 | 52 430,69 | 57 586,46 | 69 609,06 | 75 055,30 | 87 963,09 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 43 689,97 | 41 149,30 | 38 187,56 | 36 460,07 | 33 501,91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 36 864,49 | 35 163,76 | 32 377,81 | 31 806,27 | 29 520,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 6 825,48 | 5 985,54 | 5 809,75 | 4 653,81 | 3 981,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,62% | 14,55% | 15,21% | 12,76% | 11,88% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 31,16% | 29,17% | 30,42% | 25,70% | 23,90% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 16 241,80 | 14 132,80 | 13 787,44 | 10 787,64 | 9 114,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 103 760,98 | 90 287,59 | 88 081,25 | 68 916,99 | 58 228,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 98 934,01 | 86 087,40 | 83 983,70 | 65 710,96 | 3 593,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Закольцовка, ПС №6 ФИДЕР 17 И 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 352 014,33 | 1 405 638,98 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 254 180,75 | 1 294 052,99 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 833,58 | 111 586,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,24% | 7,94% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,85% | 21,13% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 288,92 | 332 076,70 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 207 757,39 | 1 425 822,55 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 151 572,34 | 1 359 493,08 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 407 455,46 | 1 319 901,10 | 1 228 186,22 | 1 161 120,43 | 1 063 119,40 | 970 588,34 | 966 118,25 | 1 018 146,60 | 1 143 225,97 | 1 220 284,22 | 1 352 014,33 | 1 405 638,98 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 289 560,76 | 1 215 762,70 | 1 127 571,04 | 1 078 967,90 | 992 219,78 | 904 299,01 | 901 558,32 | 948 483,25 | 1 066 257,20 | 1 130 140,06 | 1 254 180,75 | 1 294 052,99 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 117 894,70 | 104 138,41 | 100 615,18 | 82 152,53 | 70 899,61 | 66 289,32 | 64 559,93 | 69 663,35 | 76 968,77 | 90 144,15 | 97 833,58 | 111 586,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,38% | 7,89% | 8,19% | 7,08% | 6,67% | 6,83% | 6,68% | 6,84% | 6,73% | 7,39% | 7,24% | 7,94% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 22,52% | 20,98% | 21,94% | 18,32% | 16,96% | 17,50% | 17,00% | 17,54% | 17,17% | 19,35% | 18,85% | 21,13% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 357 108,59 | 309 255,49 | 302 602,79 | 234 042,13 | 196 822,77 | 186 010,64 | 179 388,32 | 195 634,31 | 214 597,79 | 261 300,75 | 281 288,92 | 332 076,70 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 617 257,10 | 1 400 542,16 | 1 370 413,73 | 1 059 919,33 | 891 361,99 | 842 396,52 | 812 405,66 | 885 979,73 | 971 860,71 | 1 183 366,91 | 1 273 888,43 | 1 503 893,80 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 542 022,06 | 1 335 388,73 | 1 306 661,88 | 1 010 611,73 | 849 895,70 | 803 208,11 | 774 612,43 | 844 763,83 | 926 649,60 | 1 128 316,51 | 1 214 626,96 | 1 433 932,44 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 407 455,46 | 1 319 901,10 | 1 228 186,22 | 1 161 120,43 | 1 063 119,40 | 970 588,34 | 966 118,25 | 1 018 146,60 | 1 143 225,97 | 1 220 284,22 | 1 352 014,33 | 1 405 638,98 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 289 560,76 | 1 215 762,70 | 1 127 571,04 | 1 078 967,90 | 992 219,78 | 904 299,01 | 901 558,32 | 948 483,25 | 1 066 257,20 | 1 130 140,06 | 1 254 180,75 | 1 294 052,99 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 117 894,70 | 104 138,41 | 100 615,18 | 82 152,53 | 70 899,61 | 66 289,32 | 64 559,93 | 69 663,35 | 76 968,77 | 90 144,15 | 97 833,58 | 111 586,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,38% | 7,89% | 8,19% | 7,08% | 6,67% | 6,83% | 6,68% | 6,84% | 6,73% | 7,39% | 7,24% | 7,94% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 22,52% | 20,98% | 21,94% | 18,32% | 16,96% | 17,50% | 17,00% | 17,54% | 17,17% | 19,35% | 18,85% | 21,13% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 357 108,59 | 309 255,49 | 302 602,79 | 234 042,13 | 196 822,77 | 186 010,64 | 179 388,32 | 195 634,31 | 214 597,79 | 261 300,75 | 281 288,92 | 332 076,70 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 698 690,28 | 1 471 063,17 | 1 439 417,70 | 1 113 289,08 | 936 244,43 | 884 813,42 | 853 312,44 | 930 591,16 | 1 020 796,47 | 1 242 952,58 | 1 338 032,09 | 1 579 618,84 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 619 666,96 | 1 402 629,10 | 1 372 455,78 | 1 061 498,71 | 892 690,21 | 843 651,77 | 813 616,22 | 887 299,93 | 973 308,87 | 1 185 130,24 | 1 275 786,65 | 1 506 134,74 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 407 455,46 | 1 319 901,10 | 1 228 186,22 | 1 161 120,43 | 1 063 119,40 | 970 588,34 | 966 118,25 | 1 018 146,60 | 1 143 225,97 | 1 220 284,22 | 1 352 014,33 | 1 405 638,98 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 289 560,76 | 1 215 762,70 | 1 127 571,04 | 1 078 967,90 | 992 219,78 | 904 299,01 | 901 558,32 | 948 483,25 | 1 066 257,20 | 1 130 140,06 | 1 254 180,75 | 1 294 052,99 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 117 894,70 | 104 138,41 | 100 615,18 | 82 152,53 | 70 899,61 | 66 289,32 | 64 559,93 | 69 663,35 | 76 968,77 | 90 144,15 | 97 833,58 | 111 586,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,38% | 7,89% | 8,19% | 7,08% | 6,67% | 6,83% | 6,68% | 6,84% | 6,73% | 7,39% | 7,24% | 7,94% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 22,52% | 20,98% | 21,94% | 18,32% | 16,96% | 17,50% | 17,00% | 17,54% | 17,17% | 19,35% | 18,85% | 21,13% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 357 108,59 | 309 255,49 | 302 602,79 | 234 042,13 | 196 822,77 | 186 010,64 | 179 388,32 | 195 634,31 | 214 597,79 | 261 300,75 | 281 288,92 | 332 076,70 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 784 254,07 | 1 545 161,28 | 1 511 921,81 | 1 169 365,95 | 983 403,48 | 929 381,87 | 896 294,17 | 977 465,46 | 1 072 214,45 | 1 305 560,66 | 1 405 429,37 | 1 659 184,95 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 701 250,31 | 1 473 280,15 | 1 441 586,99 | 1 114 966,88 | 937 655,41 | 886 146,89 | 854 598,44 | 931 993,62 | 1 022 334,87 | 1 244 825,78 | 1 340 048,59 | 1 581 999,42 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 407 455,46 | 1 319 901,10 | 1 228 186,22 | 1 161 120,43 | 1 063 119,40 | 970 588,34 | 966 118,25 | 1 018 146,60 | 1 143 225,97 | 1 220 284,22 | 1 352 014,33 | 1 405 638,98 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 289 560,76 | 1 215 762,70 | 1 127 571,04 | 1 078 967,90 | 992 219,78 | 904 299,01 | 901 558,32 | 948 483,25 | 1 066 257,20 | 1 130 140,06 | 1 254 180,75 | 1 294 052,99 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 117 894,70 | 104 138,41 | 100 615,18 | 82 152,53 | 70 899,61 | 66 289,32 | 64 559,93 | 69 663,35 | 76 968,77 | 90 144,15 | 97 833,58 | 111 586,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,38% | 7,89% | 8,19% | 7,08% | 6,67% | 6,83% | 6,68% | 6,84% | 6,73% | 7,39% | 7,24% | 7,94% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 22,52% | 20,98% | 21,94% | 18,32% | 16,96% | 17,50% | 17,00% | 17,54% | 17,17% | 19,35% | 18,85% | 21,13% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 357 108,59 | 309 255,49 | 302 602,79 | 234 042,13 | 196 822,77 | 186 010,64 | 179 388,32 | 195 634,31 | 214 597,79 | 261 300,75 | 281 288,92 | 332 076,70 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 874 154,59 | 1 623 014,99 | 1 588 100,73 | 1 228 285,03 | 1 032 952,75 | 976 209,23 | 941 454,39 | 1 026 715,53 | 1 126 238,50 | 1 371 341,97 | 1 476 242,62 | 1 742 783,79 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 786 968,64 | 1 547 512,10 | 1 514 222,06 | 1 171 145,03 | 984 899,64 | 930 795,83 | 897 657,80 | 978 952,58 | 1 073 845,72 | 1 307 546,94 | 1 407 567,60 | 1 661 709,24 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 407 455,46 | 1 319 901,10 | 1 228 186,22 | 1 161 120,43 | 1 063 119,40 | 970 588,34 | 966 118,25 | 1 018 146,60 | 1 143 225,97 | 1 220 284,22 | 1 352 014,33 | 1 405 638,98 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 289 560,76 | 1 215 762,70 | 1 127 571,04 | 1 078 967,90 | 992 219,78 | 904 299,01 | 901 558,32 | 948 483,25 | 1 066 257,20 | 1 130 140,06 | 1 254 180,75 | 1 294 052,99 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 117 894,70 | 104 138,41 | 100 615,18 | 82 152,53 | 70 899,61 | 66 289,32 | 64 559,93 | 69 663,35 | 76 968,77 | 90 144,15 | 97 833,58 | 111 586,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,38% | 7,89% | 8,19% | 7,08% | 6,67% | 6,83% | 6,68% | 6,84% | 6,73% | 7,39% | 7,24% | 7,94% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 22,52% | 20,98% | 21,94% | 18,32% | 16,96% | 17,50% | 17,00% | 17,54% | 17,17% | 19,35% | 18,85% | 21,13% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 357 108,59 | 309 255,49 | 302 602,79 | 234 042,13 | 196 822,77 | 186 010,64 | 179 388,32 | 195 634,31 | 214 597,79 | 261 300,75 | 281 288,92 | 332 076,70 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 968 584,79 | 1 704 791,40 | 1 668 117,97 | 1 290 172,77 | 1 084 998,58 | 1 025 396,01 | 988 890,03 | 1 078 447,10 | 1 182 984,58 | 1 440 437,71 | 1 550 623,82 | 1 830 594,81 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 877 005,94 | 1 625 484,25 | 1 590 516,88 | 1 230 153,75 | 1 034 524,29 | 977 694,44 | 942 886,72 | 1 028 277,58 | 1 127 951,96 | 1 373 428,34 | 1 478 488,58 | 1 745 435,27 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 407 455,46 | 1 319 901,10 | 1 228 186,22 | 1 161 120,43 | 1 063 119,40 | 970 588,34 | 966 118,25 | 1 018 146,60 | 1 143 225,97 | 1 220 284,22 | 1 352 014,33 | 1 405 638,98 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 289 560,76 | 1 215 762,70 | 1 127 571,04 | 1 078 967,90 | 992 219,78 | 904 299,01 | 901 558,32 | 948 483,25 | 1 066 257,20 | 1 130 140,06 | 1 254 180,75 | 1 294 052,99 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 117 894,70 | 104 138,41 | 100 615,18 | 82 152,53 | 70 899,61 | 66 289,32 | 64 559,93 | 69 663,35 | 76 968,77 | 90 144,15 | 97 833,58 | 111 586,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,38% | 7,89% | 8,19% | 7,08% | 6,67% | 6,83% | 6,68% | 6,84% | 6,73% | 7,39% | 7,24% | 7,94% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 22,52% | 20,98% | 21,94% | 18,32% | 16,96% | 17,50% | 17,00% | 17,54% | 17,17% | 19,35% | 18,85% | 21,13% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 357 108,59 | 309 255,49 | 302 602,79 | 234 042,13 | 196 822,77 | 186 010,64 | 179 388,32 | 195 634,31 | 214 597,79 | 261 300,75 | 281 288,92 | 332 076,70 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 2 067 772,90 | 1 790 688,15 | 1 752 166,91 | 1 355 178,76 | 1 139 666,77 | 1 077 061,09 | 1 038 715,74 | 1 132 785,18 | 1 242 589,83 | 1 513 014,87 | 1 628 752,77 | 1 922 830,23 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 971 579,80 | 1 707 385,07 | 1 670 655,85 | 1 292 135,65 | 1 086 649,30 | 1 026 956,05 | 990 394,53 | 1 080 087,85 | 1 184 784,37 | 1 442 629,20 | 1 552 982,95 | 1 833 379,89 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 407 455,46 | 1 319 901,10 | 1 228 186,22 | 1 161 120,43 | 1 063 119,40 | 970 588,34 | 966 118,25 | 1 018 146,60 | 1 143 225,97 | 1 220 284,22 | 1 352 014,33 | 1 405 638,98 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 289 560,76 | 1 215 762,70 | 1 127 571,04 | 1 078 967,90 | 992 219,78 | 904 299,01 | 901 558,32 | 948 483,25 | 1 066 257,20 | 1 130 140,06 | 1 254 180,75 | 1 294 052,99 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 117 894,70 | 104 138,41 | 100 615,18 | 82 152,53 | 70 899,61 | 66 289,32 | 64 559,93 | 69 663,35 | 76 968,77 | 90 144,15 | 97 833,58 | 111 586,00 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,38% | 7,89% | 8,19% | 7,08% | 6,67% | 6,83% | 6,68% | 6,84% | 6,73% | 7,39% | 7,24% | 7,94% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 22,52% | 20,98% | 21,94% | 18,32% | 16,96% | 17,50% | 17,00% | 17,54% | 17,17% | 19,35% | 18,85% | 21,13% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 357 108,59 | 309 255,49 | 302 602,79 | 234 042,13 | 196 822,77 | 186 010,64 | 179 388,32 | 195 634,31 | 214 597,79 | 261 300,75 | 281 288,92 | 332 076,70 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 2 067 772,90 | 1 790 688,15 | 1 752 166,91 | 1 355 178,76 | 1 139 666,77 | 1 077 061,09 | 1 038 715,74 | 1 132 785,18 | 1 242 589,83 | 1 513 014,87 | 1 628 752,77 | 1 922 830,23 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 971 579,80 | 1 707 385,07 | 1 670 655,85 | 1 292 135,65 | 1 086 649,30 | 1 026 956,05 | 990 394,53 | 1 080 087,85 | 1 184 784,37 | 1 442 629,20 | 1 552 982,95 | 1 833 379,89 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 407 455,46 | 1 319 901,10 | 1 228 186,22 | 1 161 120,43 | 1 063 119,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 289 560,76 | 1 215 762,70 | 1 127 571,04 | 1 078 967,90 | 992 219,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 117 894,70 | 104 138,41 | 100 615,18 | 82 152,53 | 70 899,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,38% | 7,89% | 8,19% | 7,08% | 6,67% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 22,52% | 20,98% | 21,94% | 18,32% | 16,96% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 357 108,59 | 309 255,49 | 302 602,79 | 234 042,13 | 196 822,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 2 281 393,85 | 1 975 683,56 | 1 933 182,71 | 1 495 181,84 | 1 257 405,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 2 175 263,07 | 1 883 774,48 | 1 843 250,77 | 1 425 625,77 | 77 597,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ПС 35/10кВ Б. - Двойневская, Присоединение ВЛ-10 кВ №09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 116,68 | 48 560,58 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 098,18 | 41 617,46 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 018,50 | 6 943,12 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,77% | 14,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,51% | 32,82% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 378,05 | 19 183,44 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 321,68 | 82 367,07 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 050,31 | 78 535,34 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 48 358,02 | 45 626,20 | 42 296,01 | 40 544,55 | 37 308,39 | 33 994,00 | 33 898,73 | 35 654,27 | 40 088,31 | 42 446,67 | 47 116,68 | 48 560,58 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 40 977,63 | 39 151,14 | 36 012,90 | 35 505,59 | 32 994,81 | 29 947,43 | 29 969,75 | 31 400,68 | 35 399,20 | 36 886,54 | 41 098,18 | 41 617,46 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 7 380,40 | 6 475,06 | 6 283,11 | 5 038,97 | 4 313,58 | 4 046,57 | 3 928,99 | 4 253,59 | 4 689,11 | 5 560,14 | 6 018,50 | 6 943,12 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,26% | 14,19% | 14,86% | 12,43% | 11,56% | 11,90% | 11,59% | 11,93% | 11,70% | 13,10% | 12,77% | 14,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 34,81% | 32,60% | 33,98% | 28,74% | 26,73% | 27,53% | 26,80% | 27,59% | 27,05% | 30,24% | 29,51% | 32,82% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 20 534,72 | 17 874,45 | 17 433,83 | 13 653,30 | 11 540,86 | 10 884,31 | 10 516,73 | 11 445,65 | 12 572,71 | 15 187,51 | 16 378,05 | 19 183,44 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 92 996,73 | 80 949,01 | 78 953,54 | 61 832,44 | 52 265,72 | 49 292,38 | 47 627,71 | 51 834,52 | 56 938,69 | 68 780,50 | 74 172,16 | 86 877,10 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 88 670,50 | 77 183,25 | 75 280,61 | 58 955,99 | 49 834,31 | 46 999,29 | 45 412,06 | 49 423,17 | 54 289,90 | 65 580,82 | 70 721,66 | 82 835,56 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 48 358,02 | 45 626,20 | 42 296,01 | 40 544,55 | 37 308,39 | 33 994,00 | 33 898,73 | 35 654,27 | 40 088,31 | 42 446,67 | 47 116,68 | 48 560,58 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 40 977,63 | 39 151,14 | 36 012,90 | 35 505,59 | 32 994,81 | 29 947,43 | 29 969,75 | 31 400,68 | 35 399,20 | 36 886,54 | 41 098,18 | 41 617,46 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 7 380,40 | 6 475,06 | 6 283,11 | 5 038,97 | 4 313,58 | 4 046,57 | 3 928,99 | 4 253,59 | 4 689,11 | 5 560,14 | 6 018,50 | 6 943,12 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,26% | 14,19% | 14,86% | 12,43% | 11,56% | 11,90% | 11,59% | 11,93% | 11,70% | 13,10% | 12,77% | 14,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 34,81% | 32,60% | 33,98% | 28,74% | 26,73% | 27,53% | 26,80% | 27,59% | 27,05% | 30,24% | 29,51% | 32,82% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 20 534,72 | 17 874,45 | 17 433,83 | 13 653,30 | 11 540,86 | 10 884,31 | 10 516,73 | 11 445,65 | 12 572,71 | 15 187,51 | 16 378,05 | 19 183,44 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 97 679,36 | 85 025,01 | 82 929,06 | 64 945,87 | 54 897,43 | 51 774,38 | 50 025,89 | 54 444,52 | 59 805,71 | 72 243,78 | 77 906,93 | 91 251,59 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 93 135,30 | 81 069,63 | 79 071,19 | 61 924,58 | 52 343,60 | 49 365,83 | 47 698,68 | 51 911,75 | 57 023,54 | 68 882,99 | 74 282,69 | 87 006,55 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 48 358,02 | 45 626,20 | 42 296,01 | 40 544,55 | 37 308,39 | 33 994,00 | 33 898,73 | 35 654,27 | 40 088,31 | 42 446,67 | 47 116,68 | 48 560,58 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 40 977,63 | 39 151,14 | 36 012,90 | 35 505,59 | 32 994,81 | 29 947,43 | 29 969,75 | 31 400,68 | 35 399,20 | 36 886,54 | 41 098,18 | 41 617,46 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 7 380,40 | 6 475,06 | 6 283,11 | 5 038,97 | 4 313,58 | 4 046,57 | 3 928,99 | 4 253,59 | 4 689,11 | 5 560,14 | 6 018,50 | 6 943,12 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,26% | 14,19% | 14,86% | 12,43% | 11,56% | 11,90% | 11,59% | 11,93% | 11,70% | 13,10% | 12,77% | 14,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 34,81% | 32,60% | 33,98% | 28,74% | 26,73% | 27,53% | 26,80% | 27,59% | 27,05% | 30,24% | 29,51% | 32,82% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 20 534,72 | 17 874,45 | 17 433,83 | 13 653,30 | 11 540,86 | 10 884,31 | 10 516,73 | 11 445,65 | 12 572,71 | 15 187,51 | 16 378,05 | 19 183,44 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 102 599,51 | 89 307,75 | 87 106,24 | 68 217,22 | 57 662,64 | 54 382,28 | 52 545,72 | 57 186,92 | 62 818,15 | 75 882,73 | 81 831,14 | 95 847,98 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 97 826,57 | 85 153,14 | 83 054,04 | 65 043,75 | 54 980,17 | 51 852,41 | 50 101,28 | 54 526,57 | 59 895,84 | 72 352,66 | 78 024,34 | 91 389,11 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 48 358,02 | 45 626,20 | 42 296,01 | 40 544,55 | 37 308,39 | 33 994,00 | 33 898,73 | 35 654,27 | 40 088,31 | 42 446,67 | 47 116,68 | 48 560,58 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 40 977,63 | 39 151,14 | 36 012,90 | 35 505,59 | 32 994,81 | 29 947,43 | 29 969,75 | 31 400,68 | 35 399,20 | 36 886,54 | 41 098,18 | 41 617,46 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 7 380,40 | 6 475,06 | 6 283,11 | 5 038,97 | 4 313,58 | 4 046,57 | 3 928,99 | 4 253,59 | 4 689,11 | 5 560,14 | 6 018,50 | 6 943,12 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,26% | 14,19% | 14,86% | 12,43% | 11,56% | 11,90% | 11,59% | 11,93% | 11,70% | 13,10% | 12,77% | 14,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 34,81% | 32,60% | 33,98% | 28,74% | 26,73% | 27,53% | 26,80% | 27,59% | 27,05% | 30,24% | 29,51% | 32,82% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 20 534,72 | 17 874,45 | 17 433,83 | 13 653,30 | 11 540,86 | 10 884,31 | 10 516,73 | 11 445,65 | 12 572,71 | 15 187,51 | 16 378,05 | 19 183,44 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 107 769,04 | 93 807,57 | 91 495,13 | 71 654,38 | 60 568,00 | 57 122,36 | 55 193,26 | 60 068,31 | 65 983,27 | 79 706,12 | 85 954,24 | 100 677,32 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 102 755,61 | 89 443,63 | 87 238,76 | 68 321,01 | 57 750,37 | 54 465,02 | 52 625,66 | 57 273,92 | 62 913,72 | 75 998,18 | 81 955,64 | 95 993,80 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 48 358,02 | 45 626,20 | 42 296,01 | 40 544,55 | 37 308,39 | 33 994,00 | 33 898,73 | 35 654,27 | 40 088,31 | 42 446,67 | 47 116,68 | 48 560,58 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 40 977,63 | 39 151,14 | 36 012,90 | 35 505,59 | 32 994,81 | 29 947,43 | 29 969,75 | 31 400,68 | 35 399,20 | 36 886,54 | 41 098,18 | 41 617,46 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 7 380,40 | 6 475,06 | 6 283,11 | 5 038,97 | 4 313,58 | 4 046,57 | 3 928,99 | 4 253,59 | 4 689,11 | 5 560,14 | 6 018,50 | 6 943,12 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,26% | 14,19% | 14,86% | 12,43% | 11,56% | 11,90% | 11,59% | 11,93% | 11,70% | 13,10% | 12,77% | 14,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 34,81% | 32,60% | 33,98% | 28,74% | 26,73% | 27,53% | 26,80% | 27,59% | 27,05% | 30,24% | 29,51% | 32,82% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 20 534,72 | 17 874,45 | 17 433,83 | 13 653,30 | 11 540,86 | 10 884,31 | 10 516,73 | 11 445,65 | 12 572,71 | 15 187,51 | 16 378,05 | 19 183,44 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 113 199,03 | 98 534,11 | 96 105,16 | 75 264,72 | 63 619,75 | 60 000,50 | 57 974,20 | 63 094,88 | 69 307,87 | 83 722,15 | 90 285,09 | 105 750,00 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 107 933,00 | 93 950,29 | 91 634,33 | 71 763,40 | 60 660,15 | 57 209,26 | 55 277,23 | 60 159,70 | 66 083,66 | 79 827,39 | 86 085,01 | 100 830,49 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 48 358,02 | 45 626,20 | 42 296,01 | 40 544,55 | 37 308,39 | 33 994,00 | 33 898,73 | 35 654,27 | 40 088,31 | 42 446,67 | 47 116,68 | 48 560,58 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 40 977,63 | 39 151,14 | 36 012,90 | 35 505,59 | 32 994,81 | 29 947,43 | 29 969,75 | 31 400,68 | 35 399,20 | 36 886,54 | 41 098,18 | 41 617,46 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 7 380,40 | 6 475,06 | 6 283,11 | 5 038,97 | 4 313,58 | 4 046,57 | 3 928,99 | 4 253,59 | 4 689,11 | 5 560,14 | 6 018,50 | 6 943,12 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,26% | 14,19% | 14,86% | 12,43% | 11,56% | 11,90% | 11,59% | 11,93% | 11,70% | 13,10% | 12,77% | 14,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 34,81% | 32,60% | 33,98% | 28,74% | 26,73% | 27,53% | 26,80% | 27,59% | 27,05% | 30,24% | 29,51% | 32,82% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 20 534,72 | 17 874,45 | 17 433,83 | 13 653,30 | 11 540,86 | 10 884,31 | 10 516,73 | 11 445,65 | 12 572,71 | 15 187,51 | 16 378,05 | 19 183,44 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 118 902,62 | 103 498,80 | 100 947,46 | 79 056,97 | 66 825,26 | 63 023,65 | 60 895,25 | 66 273,94 | 72 799,98 | 87 940,53 | 94 834,14 | 111 078,26 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 113 371,25 | 98 684,02 | 96 251,37 | 75 379,23 | 63 716,54 | 60 091,78 | 58 062,40 | 63 190,87 | 69 413,32 | 83 849,53 | 90 422,45 | 105 910,89 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 48 358,02 | 45 626,20 | 42 296,01 | 40 544,55 | 37 308,39 | 33 994,00 | 33 898,73 | 35 654,27 | 40 088,31 | 42 446,67 | 47 116,68 | 48 560,58 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 40 977,63 | 39 151,14 | 36 012,90 | 35 505,59 | 32 994,81 | 29 947,43 | 29 969,75 | 31 400,68 | 35 399,20 | 36 886,54 | 41 098,18 | 41 617,46 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 7 380,40 | 6 475,06 | 6 283,11 | 5 038,97 | 4 313,58 | 4 046,57 | 3 928,99 | 4 253,59 | 4 689,11 | 5 560,14 | 6 018,50 | 6 943,12 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,26% | 14,19% | 14,86% | 12,43% | 11,56% | 11,90% | 11,59% | 11,93% | 11,70% | 13,10% | 12,77% | 14,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 34,81% | 32,60% | 33,98% | 28,74% | 26,73% | 27,53% | 26,80% | 27,59% | 27,05% | 30,24% | 29,51% | 32,82% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 20 534,72 | 17 874,45 | 17 433,83 | 13 653,30 | 11 540,86 | 10 884,31 | 10 516,73 | 11 445,65 | 12 572,71 | 15 187,51 | 16 378,05 | 19 183,44 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 118 902,62 | 103 498,80 | 100 947,46 | 79 056,97 | 66 825,26 | 63 023,65 | 60 895,25 | 66 273,94 | 72 799,98 | 87 940,53 | 94 834,14 | 111 078,26 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 113 371,25 | 98 684,02 | 96 251,37 | 75 379,23 | 63 716,54 | 60 091,78 | 58 062,40 | 63 190,87 | 69 413,32 | 83 849,53 | 90 422,45 | 105 910,89 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 48 358,02 | 45 626,20 | 42 296,01 | 40 544,55 | 37 308,39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 40 977,63 | 39 151,14 | 36 012,90 | 35 505,59 | 32 994,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 7 380,40 | 6 475,06 | 6 283,11 | 5 038,97 | 4 313,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,26% | 14,19% | 14,86% | 12,43% | 11,56% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 34,81% | 32,60% | 33,98% | 28,74% | 26,73% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 20 534,72 | 17 874,45 | 17 433,83 | 13 653,30 | 11 540,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 131 186,41 | 114 191,23 | 111 376,31 | 87 224,32 | 73 728,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 125 083,60 | 108 879,03 | 106 195,07 | 83 166,64 | 4 549,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Закольцовка, 35 ЗНАМЕНСКАЯ 1, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 807,49 | 381 165,86 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 463,06 | 366 384,97 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 344,43 | 14 780,89 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,64% | 3,88% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,91% | 22,36% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 888,60 | 95 683,54 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 307,68 | 410 832,03 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 150,87 | 391 720,07 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 381 539,64 | 357 928,76 | 332 986,10 | 315 053,12 | 288 545,20 | 263 400,93 | 262 215,27 | 276 304,99 | 310 273,22 | 331 033,02 | 366 807,49 | 381 165,86 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 366 173,17 | 344 108,37 | 319 784,85 | 303 764,45 | 278 606,22 | 254 183,59 | 253 171,25 | 266 624,44 | 299 518,53 | 318 819,43 | 353 463,06 | 366 384,97 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 15 366,47 | 13 820,38 | 13 201,26 | 11 288,67 | 9 938,99 | 9 217,33 | 9 044,02 | 9 680,55 | 10 754,69 | 12 213,59 | 13 344,43 | 14 780,89 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 4,03% | 3,86% | 3,96% | 3,58% | 3,44% | 3,50% | 3,45% | 3,50% | 3,47% | 3,69% | 3,64% | 3,88% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 23,85% | 22,19% | 23,23% | 19,34% | 17,88% | 18,46% | 17,93% | 18,50% | 18,11% | 20,44% | 19,91% | 22,36% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 103 028,41 | 89 095,37 | 87 255,62 | 67 272,46 | 56 513,05 | 53 431,17 | 51 508,96 | 56 197,39 | 61 626,97 | 75 172,23 | 80 888,60 | 95 683,54 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 466 590,34 | 403 491,07 | 395 159,26 | 304 660,46 | 255 933,74 | 241 976,64 | 233 271,41 | 254 504,17 | 279 093,40 | 340 436,58 | 366 324,59 | 433 327,24 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 444 884,49 | 384 720,61 | 376 776,39 | 290 487,61 | 244 027,67 | 230 719,85 | 222 419,59 | 242 664,60 | 266 109,93 | 324 599,42 | 349 283,12 | 413 168,79 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 381 539,64 | 357 928,76 | 332 986,10 | 315 053,12 | 288 545,20 | 263 400,93 | 262 215,27 | 276 304,99 | 310 273,22 | 331 033,02 | 366 807,49 | 381 165,86 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 366 173,17 | 344 108,37 | 319 784,85 | 303 764,45 | 278 606,22 | 254 183,59 | 253 171,25 | 266 624,44 | 299 518,53 | 318 819,43 | 353 463,06 | 366 384,97 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 15 366,47 | 13 820,38 | 13 201,26 | 11 288,67 | 9 938,99 | 9 217,33 | 9 044,02 | 9 680,55 | 10 754,69 | 12 213,59 | 13 344,43 | 14 780,89 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 4,03% | 3,86% | 3,96% | 3,58% | 3,44% | 3,50% | 3,45% | 3,50% | 3,47% | 3,69% | 3,64% | 3,88% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 23,85% | 22,19% | 23,23% | 19,34% | 17,88% | 18,46% | 17,93% | 18,50% | 18,11% | 20,44% | 19,91% | 22,36% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 103 028,41 | 89 095,37 | 87 255,62 | 67 272,46 | 56 513,05 | 53 431,17 | 51 508,96 | 56 197,39 | 61 626,97 | 75 172,23 | 80 888,60 | 95 683,54 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 490 084,40 | 423 807,92 | 415 056,57 | 320 000,92 | 268 820,68 | 254 160,80 | 245 017,24 | 267 319,13 | 293 146,49 | 357 578,46 | 384 770,01 | 455 146,42 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 467 285,61 | 404 092,31 | 395 748,08 | 305 114,43 | 256 315,11 | 242 337,20 | 233 619,00 | 254 883,41 | 279 509,28 | 340 943,86 | 366 870,45 | 433 972,94 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 381 539,64 | 357 928,76 | 332 986,10 | 315 053,12 | 288 545,20 | 263 400,93 | 262 215,27 | 276 304,99 | 310 273,22 | 331 033,02 | 366 807,49 | 381 165,86 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 366 173,17 | 344 108,37 | 319 784,85 | 303 764,45 | 278 606,22 | 254 183,59 | 253 171,25 | 266 624,44 | 299 518,53 | 318 819,43 | 353 463,06 | 366 384,97 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 15 366,47 | 13 820,38 | 13 201,26 | 11 288,67 | 9 938,99 | 9 217,33 | 9 044,02 | 9 680,55 | 10 754,69 | 12 213,59 | 13 344,43 | 14 780,89 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 4,03% | 3,86% | 3,96% | 3,58% | 3,44% | 3,50% | 3,45% | 3,50% | 3,47% | 3,69% | 3,64% | 3,88% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 23,85% | 22,19% | 23,23% | 19,34% | 17,88% | 18,46% | 17,93% | 18,50% | 18,11% | 20,44% | 19,91% | 22,36% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 103 028,41 | 89 095,37 | 87 255,62 | 67 272,46 | 56 513,05 | 53 431,17 | 51 508,96 | 56 197,39 | 61 626,97 | 75 172,23 | 80 888,60 | 95 683,54 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 514 770,18 | 445 155,31 | 435 963,16 | 336 119,51 | 282 361,30 | 266 962,99 | 257 358,87 | 280 784,12 | 307 912,41 | 375 589,85 | 404 151,04 | 478 072,34 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 490 822,99 | 424 446,62 | 415 682,09 | 320 483,18 | 269 225,81 | 254 543,84 | 245 386,50 | 267 722,00 | 293 588,28 | 358 117,35 | 385 349,88 | 455 832,35 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 381 539,64 | 357 928,76 | 332 986,10 | 315 053,12 | 288 545,20 | 263 400,93 | 262 215,27 | 276 304,99 | 310 273,22 | 331 033,02 | 366 807,49 | 381 165,86 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 366 173,17 | 344 108,37 | 319 784,85 | 303 764,45 | 278 606,22 | 254 183,59 | 253 171,25 | 266 624,44 | 299 518,53 | 318 819,43 | 353 463,06 | 366 384,97 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 15 366,47 | 13 820,38 | 13 201,26 | 11 288,67 | 9 938,99 | 9 217,33 | 9 044,02 | 9 680,55 | 10 754,69 | 12 213,59 | 13 344,43 | 14 780,89 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 4,03% | 3,86% | 3,96% | 3,58% | 3,44% | 3,50% | 3,45% | 3,50% | 3,47% | 3,69% | 3,64% | 3,88% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 23,85% | 22,19% | 23,23% | 19,34% | 17,88% | 18,46% | 17,93% | 18,50% | 18,11% | 20,44% | 19,91% | 22,36% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 103 028,41 | 89 095,37 | 87 255,62 | 67 272,46 | 56 513,05 | 53 431,17 | 51 508,96 | 56 197,39 | 61 626,97 | 75 172,23 | 80 888,60 | 95 683,54 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 540 707,12 | 467 584,68 | 457 929,38 | 353 055,05 | 296 588,21 | 280 414,06 | 270 326,02 | 294 931,56 | 323 426,73 | 394 514,13 | 424 514,39 | 502 160,25 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 515 553,35 | 445 832,57 | 436 626,44 | 336 630,88 | 282 790,89 | 267 369,15 | 257 750,42 | 281 211,30 | 308 380,87 | 376 161,27 | 404 765,92 | 478 799,69 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 381 539,64 | 357 928,76 | 332 986,10 | 315 053,12 | 288 545,20 | 263 400,93 | 262 215,27 | 276 304,99 | 310 273,22 | 331 033,02 | 366 807,49 | 381 165,86 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 366 173,17 | 344 108,37 | 319 784,85 | 303 764,45 | 278 606,22 | 254 183,59 | 253 171,25 | 266 624,44 | 299 518,53 | 318 819,43 | 353 463,06 | 366 384,97 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 15 366,47 | 13 820,38 | 13 201,26 | 11 288,67 | 9 938,99 | 9 217,33 | 9 044,02 | 9 680,55 | 10 754,69 | 12 213,59 | 13 344,43 | 14 780,89 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 4,03% | 3,86% | 3,96% | 3,58% | 3,44% | 3,50% | 3,45% | 3,50% | 3,47% | 3,69% | 3,64% | 3,88% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 23,85% | 22,19% | 23,23% | 19,34% | 17,88% | 18,46% | 17,93% | 18,50% | 18,11% | 20,44% | 19,91% | 22,36% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 103 028,41 | 89 095,37 | 87 255,62 | 67 272,46 | 56 513,05 | 53 431,17 | 51 508,96 | 56 197,39 | 61 626,97 | 75 172,23 | 80 888,60 | 95 683,54 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 567 950,92 | 491 144,16 | 481 002,37 | 370 843,91 | 311 531,96 | 294 542,86 | 283 946,53 | 309 791,83 | 339 722,74 | 414 391,91 | 445 903,76 | 527 461,84 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 541 529,76 | 468 296,06 | 458 626,07 | 353 592,19 | 297 039,44 | 280 840,68 | 270 737,30 | 295 380,27 | 323 918,79 | 395 114,34 | 425 160,25 | 502 924,24 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 381 539,64 | 357 928,76 | 332 986,10 | 315 053,12 | 288 545,20 | 263 400,93 | 262 215,27 | 276 304,99 | 310 273,22 | 331 033,02 | 366 807,49 | 381 165,86 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 366 173,17 | 344 108,37 | 319 784,85 | 303 764,45 | 278 606,22 | 254 183,59 | 253 171,25 | 266 624,44 | 299 518,53 | 318 819,43 | 353 463,06 | 366 384,97 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 15 366,47 | 13 820,38 | 13 201,26 | 11 288,67 | 9 938,99 | 9 217,33 | 9 044,02 | 9 680,55 | 10 754,69 | 12 213,59 | 13 344,43 | 14 780,89 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 4,03% | 3,86% | 3,96% | 3,58% | 3,44% | 3,50% | 3,45% | 3,50% | 3,47% | 3,69% | 3,64% | 3,88% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 23,85% | 22,19% | 23,23% | 19,34% | 17,88% | 18,46% | 17,93% | 18,50% | 18,11% | 20,44% | 19,91% | 22,36% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 103 028,41 | 89 095,37 | 87 255,62 | 67 272,46 | 56 513,05 | 53 431,17 | 51 508,96 | 56 197,39 | 61 626,97 | 75 172,23 | 80 888,60 | 95 683,54 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 596 567,40 | 515 890,70 | 505 237,91 | 389 529,06 | 327 228,65 | 309 383,54 | 298 253,32 | 325 400,85 | 356 839,84 | 435 271,25 | 468 370,84 | 554 038,27 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 568 815,00 | 491 891,39 | 481 734,17 | 371 408,11 | 312 005,92 | 294 990,97 | 284 378,53 | 310 263,15 | 340 239,60 | 415 022,37 | 446 582,16 | 528 264,33 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 381 539,64 | 357 928,76 | 332 986,10 | 315 053,12 | 288 545,20 | 263 400,93 | 262 215,27 | 276 304,99 | 310 273,22 | 331 033,02 | 366 807,49 | 381 165,86 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 366 173,17 | 344 108,37 | 319 784,85 | 303 764,45 | 278 606,22 | 254 183,59 | 253 171,25 | 266 624,44 | 299 518,53 | 318 819,43 | 353 463,06 | 366 384,97 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 15 366,47 | 13 820,38 | 13 201,26 | 11 288,67 | 9 938,99 | 9 217,33 | 9 044,02 | 9 680,55 | 10 754,69 | 12 213,59 | 13 344,43 | 14 780,89 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 4,03% | 3,86% | 3,96% | 3,58% | 3,44% | 3,50% | 3,45% | 3,50% | 3,47% | 3,69% | 3,64% | 3,88% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 23,85% | 22,19% | 23,23% | 19,34% | 17,88% | 18,46% | 17,93% | 18,50% | 18,11% | 20,44% | 19,91% | 22,36% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 103 028,41 | 89 095,37 | 87 255,62 | 67 272,46 | 56 513,05 | 53 431,17 | 51 508,96 | 56 197,39 | 61 626,97 | 75 172,23 | 80 888,60 | 95 683,54 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 596 567,40 | 515 890,70 | 505 237,91 | 389 529,06 | 327 228,65 | 309 383,54 | 298 253,32 | 325 400,85 | 356 839,84 | 435 271,25 | 468 370,84 | 554 038,27 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 568 815,00 | 491 891,39 | 481 734,17 | 371 408,11 | 312 005,92 | 294 990,97 | 284 378,53 | 310 263,15 | 340 239,60 | 415 022,37 | 446 582,16 | 528 264,33 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 381 539,64 | 357 928,76 | 332 986,10 | 315 053,12 | 288 545,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 366 173,17 | 344 108,37 | 319 784,85 | 303 764,45 | 278 606,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 15 366,47 | 13 820,38 | 13 201,26 | 11 288,67 | 9 938,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 4,03% | 3,86% | 3,96% | 3,58% | 3,44% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 23,85% | 22,19% | 23,23% | 19,34% | 17,88% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 103 028,41 | 89 095,37 | 87 255,62 | 67 272,46 | 56 513,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 658 198,59 | 569 187,20 | 557 433,88 | 429 771,18 | 361 034,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 627 579,09 | 542 708,53 | 531 501,98 | 409 778,16 | 22 280,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Закольцовка, 35 ДРУЖБА 05, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 943,30 | 20 113,95 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 258,89 | 17 022,26 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 684,41 | 3 091,68 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,46% | 15,37% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,56% | 57,07% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 980,39 | 16 300,95 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 026,98 | 69 990,65 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 234,52 | 66 734,67 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 19 752,57 | 18 927,39 | 17 378,87 | 17 244,82 | 16 060,73 | 14 564,78 | 14 587,19 | 15 270,53 | 17 225,24 | 17 884,37 | 19 943,30 | 20 113,95 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 16 469,05 | 16 043,82 | 14 582,54 | 14 996,34 | 14 133,63 | 12 757,86 | 12 831,98 | 13 371,24 | 15 130,79 | 15 405,37 | 17 258,89 | 17 022,26 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 283,51 | 2 883,56 | 2 796,33 | 2 248,48 | 1 927,10 | 1 806,92 | 1 755,21 | 1 899,30 | 2 094,45 | 2 479,01 | 2 684,41 | 3 091,68 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 16,62% | 15,23% | 16,09% | 13,04% | 12,00% | 12,41% | 12,03% | 12,44% | 12,16% | 13,86% | 13,46% | 15,37% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 60,36% | 56,70% | 58,99% | 50,25% | 46,87% | 48,22% | 46,99% | 48,33% | 47,41% | 52,77% | 51,56% | 57,07% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 17 400,13 | 15 193,37 | 14 790,16 | 11 667,00 | 9 889,56 | 9 316,42 | 9 011,11 | 9 796,05 | 10 768,91 | 12 951,32 | 13 980,39 | 16 300,95 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 78 800,91 | 68 807,06 | 66 980,98 | 52 836,98 | 44 787,37 | 42 191,76 | 40 809,09 | 44 363,90 | 48 769,74 | 58 653,35 | 63 313,77 | 73 823,00 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 75 135,08 | 65 606,15 | 63 865,02 | 50 378,99 | 42 703,86 | 40 228,99 | 38 910,65 | 42 300,09 | 46 500,97 | 55 924,79 | 60 368,41 | 70 388,75 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 19 752,57 | 18 927,39 | 17 378,87 | 17 244,82 | 16 060,73 | 14 564,78 | 14 587,19 | 15 270,53 | 17 225,24 | 17 884,37 | 19 943,30 | 20 113,95 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 16 469,05 | 16 043,82 | 14 582,54 | 14 996,34 | 14 133,63 | 12 757,86 | 12 831,98 | 13 371,24 | 15 130,79 | 15 405,37 | 17 258,89 | 17 022,26 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 283,51 | 2 883,56 | 2 796,33 | 2 248,48 | 1 927,10 | 1 806,92 | 1 755,21 | 1 899,30 | 2 094,45 | 2 479,01 | 2 684,41 | 3 091,68 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 16,62% | 15,23% | 16,09% | 13,04% | 12,00% | 12,41% | 12,03% | 12,44% | 12,16% | 13,86% | 13,46% | 15,37% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 60,36% | 56,70% | 58,99% | 50,25% | 46,87% | 48,22% | 46,99% | 48,33% | 47,41% | 52,77% | 51,56% | 57,07% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 17 400,13 | 15 193,37 | 14 790,16 | 11 667,00 | 9 889,56 | 9 316,42 | 9 011,11 | 9 796,05 | 10 768,91 | 12 951,32 | 13 980,39 | 16 300,95 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 82 768,75 | 72 271,68 | 70 353,65 | 55 497,46 | 47 042,54 | 44 316,23 | 42 863,94 | 46 597,74 | 51 225,43 | 61 606,71 | 66 501,79 | 77 540,19 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 78 918,33 | 68 909,59 | 67 080,79 | 52 915,71 | 44 854,11 | 42 254,63 | 40 869,90 | 44 430,01 | 48 842,42 | 58 740,75 | 63 408,12 | 73 933,01 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 19 752,57 | 18 927,39 | 17 378,87 | 17 244,82 | 16 060,73 | 14 564,78 | 14 587,19 | 15 270,53 | 17 225,24 | 17 884,37 | 19 943,30 | 20 113,95 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 16 469,05 | 16 043,82 | 14 582,54 | 14 996,34 | 14 133,63 | 12 757,86 | 12 831,98 | 13 371,24 | 15 130,79 | 15 405,37 | 17 258,89 | 17 022,26 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 283,51 | 2 883,56 | 2 796,33 | 2 248,48 | 1 927,10 | 1 806,92 | 1 755,21 | 1 899,30 | 2 094,45 | 2 479,01 | 2 684,41 | 3 091,68 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 16,62% | 15,23% | 16,09% | 13,04% | 12,00% | 12,41% | 12,03% | 12,44% | 12,16% | 13,86% | 13,46% | 15,37% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 60,36% | 56,70% | 58,99% | 50,25% | 46,87% | 48,22% | 46,99% | 48,33% | 47,41% | 52,77% | 51,56% | 57,07% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 17 400,13 | 15 193,37 | 14 790,16 | 11 667,00 | 9 889,56 | 9 316,42 | 9 011,11 | 9 796,05 | 10 768,91 | 12 951,32 | 13 980,39 | 16 300,95 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 86 937,85 | 75 912,04 | 73 897,40 | 58 292,89 | 49 412,09 | 46 548,46 | 45 023,02 | 48 944,89 | 53 805,68 | 64 709,86 | 69 851,51 | 81 445,92 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 82 893,48 | 72 380,60 | 70 459,68 | 55 581,10 | 47 113,43 | 44 383,02 | 42 928,54 | 46 667,97 | 51 302,63 | 61 699,55 | 66 602,01 | 77 657,05 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 19 752,57 | 18 927,39 | 17 378,87 | 17 244,82 | 16 060,73 | 14 564,78 | 14 587,19 | 15 270,53 | 17 225,24 | 17 884,37 | 19 943,30 | 20 113,95 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 16 469,05 | 16 043,82 | 14 582,54 | 14 996,34 | 14 133,63 | 12 757,86 | 12 831,98 | 13 371,24 | 15 130,79 | 15 405,37 | 17 258,89 | 17 022,26 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 283,51 | 2 883,56 | 2 796,33 | 2 248,48 | 1 927,10 | 1 806,92 | 1 755,21 | 1 899,30 | 2 094,45 | 2 479,01 | 2 684,41 | 3 091,68 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 16,62% | 15,23% | 16,09% | 13,04% | 12,00% | 12,41% | 12,03% | 12,44% | 12,16% | 13,86% | 13,46% | 15,37% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 60,36% | 56,70% | 58,99% | 50,25% | 46,87% | 48,22% | 46,99% | 48,33% | 47,41% | 52,77% | 51,56% | 57,07% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 17 400,13 | 15 193,37 | 14 790,16 | 11 667,00 | 9 889,56 | 9 316,42 | 9 011,11 | 9 796,05 | 10 768,91 | 12 951,32 | 13 980,39 | 16 300,95 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 91 318,25 | 79 736,90 | 77 620,75 | 61 230,01 | 51 901,74 | 48 893,82 | 47 291,52 | 51 411,00 | 56 516,70 | 67 970,30 | 73 371,02 | 85 549,61 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 87 070,11 | 76 027,53 | 74 009,82 | 58 381,58 | 49 487,26 | 46 619,28 | 45 091,51 | 49 019,36 | 53 887,54 | 64 808,31 | 69 957,79 | 81 569,83 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 19 752,57 | 18 927,39 | 17 378,87 | 17 244,82 | 16 060,73 | 14 564,78 | 14 587,19 | 15 270,53 | 17 225,24 | 17 884,37 | 19 943,30 | 20 113,95 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 16 469,05 | 16 043,82 | 14 582,54 | 14 996,34 | 14 133,63 | 12 757,86 | 12 831,98 | 13 371,24 | 15 130,79 | 15 405,37 | 17 258,89 | 17 022,26 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 283,51 | 2 883,56 | 2 796,33 | 2 248,48 | 1 927,10 | 1 806,92 | 1 755,21 | 1 899,30 | 2 094,45 | 2 479,01 | 2 684,41 | 3 091,68 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 16,62% | 15,23% | 16,09% | 13,04% | 12,00% | 12,41% | 12,03% | 12,44% | 12,16% | 13,86% | 13,46% | 15,37% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 60,36% | 56,70% | 58,99% | 50,25% | 46,87% | 48,22% | 46,99% | 48,33% | 47,41% | 52,77% | 51,56% | 57,07% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 17 400,13 | 15 193,37 | 14 790,16 | 11 667,00 | 9 889,56 | 9 316,42 | 9 011,11 | 9 796,05 | 10 768,91 | 12 951,32 | 13 980,39 | 16 300,95 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 95 919,37 | 83 754,49 | 81 531,71 | 64 315,11 | 54 516,84 | 51 357,36 | 49 674,33 | 54 001,37 | 59 364,33 | 71 395,02 | 77 067,85 | 89 860,07 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 91 457,18 | 79 858,22 | 77 738,85 | 61 323,16 | 51 980,70 | 48 968,21 | 47 363,47 | 51 489,22 | 56 602,69 | 68 073,71 | 73 482,64 | 85 679,77 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 19 752,57 | 18 927,39 | 17 378,87 | 17 244,82 | 16 060,73 | 14 564,78 | 14 587,19 | 15 270,53 | 17 225,24 | 17 884,37 | 19 943,30 | 20 113,95 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 16 469,05 | 16 043,82 | 14 582,54 | 14 996,34 | 14 133,63 | 12 757,86 | 12 831,98 | 13 371,24 | 15 130,79 | 15 405,37 | 17 258,89 | 17 022,26 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 283,51 | 2 883,56 | 2 796,33 | 2 248,48 | 1 927,10 | 1 806,92 | 1 755,21 | 1 899,30 | 2 094,45 | 2 479,01 | 2 684,41 | 3 091,68 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 16,62% | 15,23% | 16,09% | 13,04% | 12,00% | 12,41% | 12,03% | 12,44% | 12,16% | 13,86% | 13,46% | 15,37% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 60,36% | 56,70% | 58,99% | 50,25% | 46,87% | 48,22% | 46,99% | 48,33% | 47,41% | 52,77% | 51,56% | 57,07% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 17 400,13 | 15 193,37 | 14 790,16 | 11 667,00 | 9 889,56 | 9 316,42 | 9 011,11 | 9 796,05 | 10 768,91 | 12 951,32 | 13 980,39 | 16 300,95 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 100 752,31 | 87 974,50 | 85 639,73 | 67 555,66 | 57 263,69 | 53 945,03 | 52 177,19 | 56 722,26 | 62 355,43 | 74 992,29 | 80 950,95 | 94 387,72 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 96 065,30 | 83 881,91 | 81 655,76 | 64 412,96 | 54 599,78 | 51 435,50 | 49 749,90 | 54 083,53 | 59 454,64 | 71 503,64 | 77 185,10 | 89 996,79 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 19 752,57 | 18 927,39 | 17 378,87 | 17 244,82 | 16 060,73 | 14 564,78 | 14 587,19 | 15 270,53 | 17 225,24 | 17 884,37 | 19 943,30 | 20 113,95 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 16 469,05 | 16 043,82 | 14 582,54 | 14 996,34 | 14 133,63 | 12 757,86 | 12 831,98 | 13 371,24 | 15 130,79 | 15 405,37 | 17 258,89 | 17 022,26 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 283,51 | 2 883,56 | 2 796,33 | 2 248,48 | 1 927,10 | 1 806,92 | 1 755,21 | 1 899,30 | 2 094,45 | 2 479,01 | 2 684,41 | 3 091,68 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 16,62% | 15,23% | 16,09% | 13,04% | 12,00% | 12,41% | 12,03% | 12,44% | 12,16% | 13,86% | 13,46% | 15,37% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 60,36% | 56,70% | 58,99% | 50,25% | 46,87% | 48,22% | 46,99% | 48,33% | 47,41% | 52,77% | 51,56% | 57,07% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 17 400,13 | 15 193,37 | 14 790,16 | 11 667,00 | 9 889,56 | 9 316,42 | 9 011,11 | 9 796,05 | 10 768,91 | 12 951,32 | 13 980,39 | 16 300,95 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 100 752,31 | 87 974,50 | 85 639,73 | 67 555,66 | 57 263,69 | 53 945,03 | 52 177,19 | 56 722,26 | 62 355,43 | 74 992,29 | 80 950,95 | 94 387,72 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 96 065,30 | 83 881,91 | 81 655,76 | 64 412,96 | 54 599,78 | 51 435,50 | 49 749,90 | 54 083,53 | 59 454,64 | 71 503,64 | 77 185,10 | 89 996,79 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 19 752,57 | 18 927,39 | 17 378,87 | 17 244,82 | 16 060,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 16 469,05 | 16 043,82 | 14 582,54 | 14 996,34 | 14 133,63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 283,51 | 2 883,56 | 2 796,33 | 2 248,48 | 1 927,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 16,62% | 15,23% | 16,09% | 13,04% | 12,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 60,36% | 56,70% | 58,99% | 50,25% | 46,87% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 17 400,13 | 15 193,37 | 14 790,16 | 11 667,00 | 9 889,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 111 161,00 | 97 063,11 | 94 487,14 | 74 534,81 | 63 179,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 105 989,77 | 92 547,72 | 90 091,58 | 71 067,44 | 3 898,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. ПС 35/10кВ Кочетовская, Присоединение ВЛ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 886,96 | 35 460,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 652,29 | 31 762,51 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 234,68 | 3 698,38 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,27% | 10,43% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,31% | 50,39% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 465,16 | 23 971,22 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 870,34 | 102 924,13 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 782,60 | 98 136,09 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 35 001,05 | 33 350,53 | 30 728,56 | 30 114,40 | 27 926,97 | 25 368,26 | 25 368,25 | 26 600,97 | 29 971,66 | 31 336,68 | 34 886,96 | 35 460,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 31 088,44 | 29 899,53 | 27 391,21 | 27 399,89 | 25 588,31 | 23 180,14 | 23 238,58 | 24 301,35 | 27 432,09 | 28 354,56 | 31 652,29 | 31 762,51 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 912,60 | 3 451,01 | 3 337,36 | 2 714,51 | 2 338,66 | 2 188,13 | 2 129,67 | 2 299,62 | 2 539,57 | 2 982,12 | 3 234,68 | 3 698,38 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,18% | 10,35% | 10,86% | 9,01% | 8,37% | 8,63% | 8,40% | 8,64% | 8,47% | 9,52% | 9,27% | 10,43% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 53,45% | 50,04% | 52,17% | 44,12% | 41,05% | 42,27% | 41,15% | 42,37% | 41,54% | 46,42% | 45,31% | 50,39% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 25 664,41 | 22 335,23 | 21 786,97 | 17 061,44 | 14 425,84 | 13 603,26 | 13 145,53 | 14 304,68 | 15 714,68 | 18 976,96 | 20 465,16 | 23 971,22 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 116 227,81 | 101 150,78 | 98 667,84 | 77 267,08 | 65 331,07 | 61 605,81 | 59 532,87 | 64 782,38 | 71 167,93 | 85 941,99 | 92 681,70 | 108 559,77 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 110 820,87 | 96 445,24 | 94 077,80 | 73 672,60 | 62 291,86 | 58 739,90 | 56 763,40 | 61 768,70 | 67 857,18 | 81 943,96 | 88 370,13 | 103 509,55 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 35 001,05 | 33 350,53 | 30 728,56 | 30 114,40 | 27 926,97 | 25 368,26 | 25 368,25 | 26 600,97 | 29 971,66 | 31 336,68 | 34 886,96 | 35 460,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 31 088,44 | 29 899,53 | 27 391,21 | 27 399,89 | 25 588,31 | 23 180,14 | 23 238,58 | 24 301,35 | 27 432,09 | 28 354,56 | 31 652,29 | 31 762,51 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 912,60 | 3 451,01 | 3 337,36 | 2 714,51 | 2 338,66 | 2 188,13 | 2 129,67 | 2 299,62 | 2 539,57 | 2 982,12 | 3 234,68 | 3 698,38 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,18% | 10,35% | 10,86% | 9,01% | 8,37% | 8,63% | 8,40% | 8,64% | 8,47% | 9,52% | 9,27% | 10,43% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 53,45% | 50,04% | 52,17% | 44,12% | 41,05% | 42,27% | 41,15% | 42,37% | 41,54% | 46,42% | 45,31% | 50,39% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 25 664,41 | 22 335,23 | 21 786,97 | 17 061,44 | 14 425,84 | 13 603,26 | 13 145,53 | 14 304,68 | 15 714,68 | 18 976,96 | 20 465,16 | 23 971,22 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 122 080,19 | 106 243,99 | 103 636,03 | 81 157,68 | 68 620,67 | 64 707,83 | 62 530,51 | 68 044,35 | 74 751,42 | 90 269,40 | 97 348,47 | 114 026,04 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 116 401,00 | 101 301,51 | 98 814,87 | 77 382,22 | 65 428,42 | 61 697,61 | 59 621,58 | 64 878,91 | 71 273,97 | 86 070,05 | 92 819,81 | 108 721,53 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 35 001,05 | 33 350,53 | 30 728,56 | 30 114,40 | 27 926,97 | 25 368,26 | 25 368,25 | 26 600,97 | 29 971,66 | 31 336,68 | 34 886,96 | 35 460,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 31 088,44 | 29 899,53 | 27 391,21 | 27 399,89 | 25 588,31 | 23 180,14 | 23 238,58 | 24 301,35 | 27 432,09 | 28 354,56 | 31 652,29 | 31 762,51 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 912,60 | 3 451,01 | 3 337,36 | 2 714,51 | 2 338,66 | 2 188,13 | 2 129,67 | 2 299,62 | 2 539,57 | 2 982,12 | 3 234,68 | 3 698,38 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,18% | 10,35% | 10,86% | 9,01% | 8,37% | 8,63% | 8,40% | 8,64% | 8,47% | 9,52% | 9,27% | 10,43% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 53,45% | 50,04% | 52,17% | 44,12% | 41,05% | 42,27% | 41,15% | 42,37% | 41,54% | 46,42% | 45,31% | 50,39% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 25 664,41 | 22 335,23 | 21 786,97 | 17 061,44 | 14 425,84 | 13 603,26 | 13 145,53 | 14 304,68 | 15 714,68 | 18 976,96 | 20 465,16 | 23 971,22 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 128 229,42 | 111 595,55 | 108 856,23 | 85 245,63 | 72 077,12 | 67 967,19 | 65 680,20 | 71 471,77 | 78 516,68 | 94 816,31 | 102 251,96 | 119 769,58 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 122 264,17 | 106 404,11 | 103 792,22 | 81 279,99 | 68 724,08 | 64 805,34 | 62 624,75 | 68 146,89 | 74 864,07 | 90 405,44 | 97 495,18 | 114 197,88 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 35 001,05 | 33 350,53 | 30 728,56 | 30 114,40 | 27 926,97 | 25 368,26 | 25 368,25 | 26 600,97 | 29 971,66 | 31 336,68 | 34 886,96 | 35 460,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 31 088,44 | 29 899,53 | 27 391,21 | 27 399,89 | 25 588,31 | 23 180,14 | 23 238,58 | 24 301,35 | 27 432,09 | 28 354,56 | 31 652,29 | 31 762,51 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 912,60 | 3 451,01 | 3 337,36 | 2 714,51 | 2 338,66 | 2 188,13 | 2 129,67 | 2 299,62 | 2 539,57 | 2 982,12 | 3 234,68 | 3 698,38 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,18% | 10,35% | 10,86% | 9,01% | 8,37% | 8,63% | 8,40% | 8,64% | 8,47% | 9,52% | 9,27% | 10,43% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 53,45% | 50,04% | 52,17% | 44,12% | 41,05% | 42,27% | 41,15% | 42,37% | 41,54% | 46,42% | 45,31% | 50,39% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 25 664,41 | 22 335,23 | 21 786,97 | 17 061,44 | 14 425,84 | 13 603,26 | 13 145,53 | 14 304,68 | 15 714,68 | 18 976,96 | 20 465,16 | 23 971,22 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 134 690,32 | 117 218,35 | 114 341,00 | 89 540,77 | 75 708,76 | 71 391,75 | 68 989,53 | 75 072,91 | 82 472,78 | 99 593,67 | 107 403,97 | 125 804,23 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 128 424,51 | 111 765,33 | 109 021,84 | 85 375,32 | 72 186,78 | 68 070,59 | 65 780,13 | 71 580,51 | 78 636,14 | 94 960,56 | 102 407,52 | 119 951,80 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 35 001,05 | 33 350,53 | 30 728,56 | 30 114,40 | 27 926,97 | 25 368,26 | 25 368,25 | 26 600,97 | 29 971,66 | 31 336,68 | 34 886,96 | 35 460,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 31 088,44 | 29 899,53 | 27 391,21 | 27 399,89 | 25 588,31 | 23 180,14 | 23 238,58 | 24 301,35 | 27 432,09 | 28 354,56 | 31 652,29 | 31 762,51 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 912,60 | 3 451,01 | 3 337,36 | 2 714,51 | 2 338,66 | 2 188,13 | 2 129,67 | 2 299,62 | 2 539,57 | 2 982,12 | 3 234,68 | 3 698,38 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,18% | 10,35% | 10,86% | 9,01% | 8,37% | 8,63% | 8,40% | 8,64% | 8,47% | 9,52% | 9,27% | 10,43% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 53,45% | 50,04% | 52,17% | 44,12% | 41,05% | 42,27% | 41,15% | 42,37% | 41,54% | 46,42% | 45,31% | 50,39% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 25 664,41 | 22 335,23 | 21 786,97 | 17 061,44 | 14 425,84 | 13 603,26 | 13 145,53 | 14 304,68 | 15 714,68 | 18 976,96 | 20 465,16 | 23 971,22 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 141 476,76 | 123 124,45 | 120 102,13 | 94 052,33 | 79 523,39 | 74 988,86 | 72 465,60 | 78 855,50 | 86 628,22 | 104 611,75 | 112 815,57 | 132 142,94 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 134 895,24 | 117 396,69 | 114 514,96 | 89 677,00 | 75 823,95 | 71 500,36 | 69 094,49 | 75 187,13 | 82 598,26 | 99 745,20 | 107 567,38 | 125 995,63 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 35 001,05 | 33 350,53 | 30 728,56 | 30 114,40 | 27 926,97 | 25 368,26 | 25 368,25 | 26 600,97 | 29 971,66 | 31 336,68 | 34 886,96 | 35 460,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 31 088,44 | 29 899,53 | 27 391,21 | 27 399,89 | 25 588,31 | 23 180,14 | 23 238,58 | 24 301,35 | 27 432,09 | 28 354,56 | 31 652,29 | 31 762,51 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 912,60 | 3 451,01 | 3 337,36 | 2 714,51 | 2 338,66 | 2 188,13 | 2 129,67 | 2 299,62 | 2 539,57 | 2 982,12 | 3 234,68 | 3 698,38 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,18% | 10,35% | 10,86% | 9,01% | 8,37% | 8,63% | 8,40% | 8,64% | 8,47% | 9,52% | 9,27% | 10,43% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 53,45% | 50,04% | 52,17% | 44,12% | 41,05% | 42,27% | 41,15% | 42,37% | 41,54% | 46,42% | 45,31% | 50,39% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 25 664,41 | 22 335,23 | 21 786,97 | 17 061,44 | 14 425,84 | 13 603,26 | 13 145,53 | 14 304,68 | 15 714,68 | 18 976,96 | 20 465,16 | 23 971,22 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 148 605,14 | 129 328,14 | 126 153,53 | 98 791,20 | 83 530,21 | 78 767,21 | 76 116,82 | 82 828,67 | 90 993,02 | 109 882,66 | 118 499,84 | 138 801,03 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 141 692,00 | 123 311,77 | 120 284,85 | 94 195,42 | 79 644,37 | 75 102,95 | 72 575,85 | 78 975,47 | 86 760,01 | 104 770,91 | 112 987,21 | 132 343,98 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 35 001,05 | 33 350,53 | 30 728,56 | 30 114,40 | 27 926,97 | 25 368,26 | 25 368,25 | 26 600,97 | 29 971,66 | 31 336,68 | 34 886,96 | 35 460,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 31 088,44 | 29 899,53 | 27 391,21 | 27 399,89 | 25 588,31 | 23 180,14 | 23 238,58 | 24 301,35 | 27 432,09 | 28 354,56 | 31 652,29 | 31 762,51 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 912,60 | 3 451,01 | 3 337,36 | 2 714,51 | 2 338,66 | 2 188,13 | 2 129,67 | 2 299,62 | 2 539,57 | 2 982,12 | 3 234,68 | 3 698,38 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,18% | 10,35% | 10,86% | 9,01% | 8,37% | 8,63% | 8,40% | 8,64% | 8,47% | 9,52% | 9,27% | 10,43% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 53,45% | 50,04% | 52,17% | 44,12% | 41,05% | 42,27% | 41,15% | 42,37% | 41,54% | 46,42% | 45,31% | 50,39% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 25 664,41 | 22 335,23 | 21 786,97 | 17 061,44 | 14 425,84 | 13 603,26 | 13 145,53 | 14 304,68 | 15 714,68 | 18 976,96 | 20 465,16 | 23 971,22 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 148 605,14 | 129 328,14 | 126 153,53 | 98 791,20 | 83 530,21 | 78 767,21 | 76 116,82 | 82 828,67 | 90 993,02 | 109 882,66 | 118 499,84 | 138 801,03 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 141 692,00 | 123 311,77 | 120 284,85 | 94 195,42 | 79 644,37 | 75 102,95 | 72 575,85 | 78 975,47 | 86 760,01 | 104 770,91 | 112 987,21 | 132 343,98 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 35 001,05 | 33 350,53 | 30 728,56 | 30 114,40 | 27 926,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 31 088,44 | 29 899,53 | 27 391,21 | 27 399,89 | 25 588,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 912,60 | 3 451,01 | 3 337,36 | 2 714,51 | 2 338,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,18% | 10,35% | 10,86% | 9,01% | 8,37% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 53,45% | 50,04% | 52,17% | 44,12% | 41,05% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 25 664,41 | 22 335,23 | 21 786,97 | 17 061,44 | 14 425,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 163 957,48 | 142 688,99 | 139 186,41 | 108 997,29 | 92 159,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 156 330,16 | 136 051,07 | 132 711,44 | 103 926,72 | 5 687,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. ПС 35/10кВ Тарбеевская, Присоединение ВЛ 10кВ №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 785,95 | 551 846,99 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 782,68 | 472 279,81 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 003,27 | 79 567,18 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,83% | 14,42% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,57% | 38,40% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 853,33 | 264 226,92 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 969 736,14 | 1 134 499,06 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 924 623,87 | 1 081 722,00 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 548 021,06 | 518 658,95 | 479 885,38 | 463 230,00 | 427 312,64 | 388 971,37 | 388 228,54 | 407 938,04 | 458 975,67 | 484 031,27 | 537 785,95 | 551 846,99 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 463 463,53 | 444 453,49 | 407 892,37 | 405 450,26 | 377 834,00 | 342 561,89 | 343 161,89 | 359 154,72 | 405 192,53 | 420 290,15 | 468 782,68 | 472 279,81 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 84 557,52 | 74 205,45 | 71 993,01 | 57 779,73 | 49 478,63 | 46 409,48 | 45 066,65 | 48 783,33 | 53 783,14 | 63 741,12 | 69 003,27 | 79 567,18 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,43% | 14,31% | 15,00% | 12,47% | 11,58% | 11,93% | 11,61% | 11,96% | 11,72% | 13,17% | 12,83% | 14,42% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 40,70% | 38,14% | 39,74% | 33,67% | 31,34% | 32,27% | 31,42% | 32,34% | 31,71% | 35,41% | 34,57% | 38,40% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 282 645,42 | 246 216,48 | 240 032,24 | 188 334,23 | 159 321,48 | 150 209,16 | 145 179,45 | 157 952,00 | 173 543,56 | 209 379,99 | 225 853,33 | 264 226,92 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 280 031,67 | 1 115 053,99 | 1 087 047,08 | 852 919,49 | 721 527,87 | 680 260,40 | 657 482,06 | 715 325,80 | 785 936,17 | 948 230,53 | 1 022 834,27 | 1 196 618,82 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 220 484,41 | 1 063 181,52 | 1 036 477,50 | 813 241,55 | 687 962,29 | 648 614,59 | 626 895,90 | 682 048,74 | 749 374,31 | 904 118,71 | 975 251,87 | 1 140 951,94 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 548 021,06 | 518 658,95 | 479 885,38 | 463 230,00 | 427 312,64 | 388 971,37 | 388 228,54 | 407 938,04 | 458 975,67 | 484 031,27 | 537 785,95 | 551 846,99 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 463 463,53 | 444 453,49 | 407 892,37 | 405 450,26 | 377 834,00 | 342 561,89 | 343 161,89 | 359 154,72 | 405 192,53 | 420 290,15 | 468 782,68 | 472 279,81 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 84 557,52 | 74 205,45 | 71 993,01 | 57 779,73 | 49 478,63 | 46 409,48 | 45 066,65 | 48 783,33 | 53 783,14 | 63 741,12 | 69 003,27 | 79 567,18 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,43% | 14,31% | 15,00% | 12,47% | 11,58% | 11,93% | 11,61% | 11,96% | 11,72% | 13,17% | 12,83% | 14,42% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 40,70% | 38,14% | 39,74% | 33,67% | 31,34% | 32,27% | 31,42% | 32,34% | 31,71% | 35,41% | 34,57% | 38,40% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 282 645,42 | 246 216,48 | 240 032,24 | 188 334,23 | 159 321,48 | 150 209,16 | 145 179,45 | 157 952,00 | 173 543,56 | 209 379,99 | 225 853,33 | 264 226,92 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 344 484,66 | 1 171 199,92 | 1 141 782,79 | 895 866,25 | 757 858,71 | 714 513,32 | 690 588,02 | 751 344,35 | 825 510,15 | 995 976,46 | 1 074 336,69 | 1 256 871,75 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 281 939,04 | 1 116 715,53 | 1 088 666,89 | 854 190,42 | 722 603,01 | 681 274,06 | 658 461,77 | 716 391,70 | 787 107,29 | 949 643,49 | 1 024 358,39 | 1 198 401,90 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 548 021,06 | 518 658,95 | 479 885,38 | 463 230,00 | 427 312,64 | 388 971,37 | 388 228,54 | 407 938,04 | 458 975,67 | 484 031,27 | 537 785,95 | 551 846,99 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 463 463,53 | 444 453,49 | 407 892,37 | 405 450,26 | 377 834,00 | 342 561,89 | 343 161,89 | 359 154,72 | 405 192,53 | 420 290,15 | 468 782,68 | 472 279,81 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 84 557,52 | 74 205,45 | 71 993,01 | 57 779,73 | 49 478,63 | 46 409,48 | 45 066,65 | 48 783,33 | 53 783,14 | 63 741,12 | 69 003,27 | 79 567,18 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,43% | 14,31% | 15,00% | 12,47% | 11,58% | 11,93% | 11,61% | 11,96% | 11,72% | 13,17% | 12,83% | 14,42% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 40,70% | 38,14% | 39,74% | 33,67% | 31,34% | 32,27% | 31,42% | 32,34% | 31,71% | 35,41% | 34,57% | 38,40% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 282 645,42 | 246 216,48 | 240 032,24 | 188 334,23 | 159 321,48 | 150 209,16 | 145 179,45 | 157 952,00 | 173 543,56 | 209 379,99 | 225 853,33 | 264 226,92 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 412 206,95 | 1 230 193,78 | 1 199 294,90 | 940 991,44 | 796 032,39 | 750 503,67 | 725 373,25 | 789 189,90 | 867 091,46 | 1 046 144,24 | 1 128 451,51 | 1 320 180,95 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 346 510,88 | 1 172 964,99 | 1 143 503,53 | 897 216,38 | 759 000,85 | 715 590,13 | 691 628,78 | 752 476,67 | 826 754,24 | 997 477,45 | 1 075 955,78 | 1 258 765,94 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 548 021,06 | 518 658,95 | 479 885,38 | 463 230,00 | 427 312,64 | 388 971,37 | 388 228,54 | 407 938,04 | 458 975,67 | 484 031,27 | 537 785,95 | 551 846,99 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 463 463,53 | 444 453,49 | 407 892,37 | 405 450,26 | 377 834,00 | 342 561,89 | 343 161,89 | 359 154,72 | 405 192,53 | 420 290,15 | 468 782,68 | 472 279,81 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 84 557,52 | 74 205,45 | 71 993,01 | 57 779,73 | 49 478,63 | 46 409,48 | 45 066,65 | 48 783,33 | 53 783,14 | 63 741,12 | 69 003,27 | 79 567,18 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,43% | 14,31% | 15,00% | 12,47% | 11,58% | 11,93% | 11,61% | 11,96% | 11,72% | 13,17% | 12,83% | 14,42% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 40,70% | 38,14% | 39,74% | 33,67% | 31,34% | 32,27% | 31,42% | 32,34% | 31,71% | 35,41% | 34,57% | 38,40% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 282 645,42 | 246 216,48 | 240 032,24 | 188 334,23 | 159 321,48 | 150 209,16 | 145 179,45 | 157 952,00 | 173 543,56 | 209 379,99 | 225 853,33 | 264 226,92 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 483 361,69 | 1 292 177,70 | 1 259 721,96 | 988 403,75 | 836 140,88 | 788 318,17 | 761 921,54 | 828 953,62 | 910 780,29 | 1 098 854,73 | 1 185 309,09 | 1 386 698,91 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 414 355,49 | 1 232 065,40 | 1 201 119,51 | 942 423,06 | 797 243,48 | 751 645,49 | 726 476,84 | 790 390,58 | 868 410,66 | 1 047 735,84 | 1 130 168,34 | 1 322 189,48 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 548 021,06 | 518 658,95 | 479 885,38 | 463 230,00 | 427 312,64 | 388 971,37 | 388 228,54 | 407 938,04 | 458 975,67 | 484 031,27 | 537 785,95 | 551 846,99 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 463 463,53 | 444 453,49 | 407 892,37 | 405 450,26 | 377 834,00 | 342 561,89 | 343 161,89 | 359 154,72 | 405 192,53 | 420 290,15 | 468 782,68 | 472 279,81 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 84 557,52 | 74 205,45 | 71 993,01 | 57 779,73 | 49 478,63 | 46 409,48 | 45 066,65 | 48 783,33 | 53 783,14 | 63 741,12 | 69 003,27 | 79 567,18 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,43% | 14,31% | 15,00% | 12,47% | 11,58% | 11,93% | 11,61% | 11,96% | 11,72% | 13,17% | 12,83% | 14,42% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 40,70% | 38,14% | 39,74% | 33,67% | 31,34% | 32,27% | 31,42% | 32,34% | 31,71% | 35,41% | 34,57% | 38,40% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 282 645,42 | 246 216,48 | 240 032,24 | 188 334,23 | 159 321,48 | 150 209,16 | 145 179,45 | 157 952,00 | 173 543,56 | 209 379,99 | 225 853,33 | 264 226,92 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 558 101,60 | 1 357 284,70 | 1 323 193,67 | 1 038 204,96 | 878 270,24 | 828 037,97 | 800 311,33 | 870 720,86 | 956 670,40 | 1 154 221,06 | 1 245 031,47 | 1 456 568,41 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 485 618,49 | 1 294 143,62 | 1 261 638,51 | 989 907,51 | 837 412,98 | 789 517,52 | 763 080,73 | 830 214,80 | 912 165,96 | 1 100 526,53 | 1 187 112,43 | 1 388 808,64 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 548 021,06 | 518 658,95 | 479 885,38 | 463 230,00 | 427 312,64 | 388 971,37 | 388 228,54 | 407 938,04 | 458 975,67 | 484 031,27 | 537 785,95 | 551 846,99 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 463 463,53 | 444 453,49 | 407 892,37 | 405 450,26 | 377 834,00 | 342 561,89 | 343 161,89 | 359 154,72 | 405 192,53 | 420 290,15 | 468 782,68 | 472 279,81 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 84 557,52 | 74 205,45 | 71 993,01 | 57 779,73 | 49 478,63 | 46 409,48 | 45 066,65 | 48 783,33 | 53 783,14 | 63 741,12 | 69 003,27 | 79 567,18 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,43% | 14,31% | 15,00% | 12,47% | 11,58% | 11,93% | 11,61% | 11,96% | 11,72% | 13,17% | 12,83% | 14,42% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 40,70% | 38,14% | 39,74% | 33,67% | 31,34% | 32,27% | 31,42% | 32,34% | 31,71% | 35,41% | 34,57% | 38,40% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 282 645,42 | 246 216,48 | 240 032,24 | 188 334,23 | 159 321,48 | 150 209,16 | 145 179,45 | 157 952,00 | 173 543,56 | 209 379,99 | 225 853,33 | 264 226,92 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 636 607,31 | 1 425 672,16 | 1 389 863,43 | 1 090 515,42 | 922 522,32 | 869 759,07 | 840 635,41 | 914 592,56 | 1 004 872,71 | 1 212 377,05 | 1 307 762,99 | 1 529 958,33 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 560 472,10 | 1 359 349,68 | 1 325 206,78 | 1 039 784,49 | 879 606,45 | 829 297,75 | 801 528,93 | 872 045,58 | 958 125,88 | 1 155 977,10 | 1 246 925,67 | 1 458 784,44 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 548 021,06 | 518 658,95 | 479 885,38 | 463 230,00 | 427 312,64 | 388 971,37 | 388 228,54 | 407 938,04 | 458 975,67 | 484 031,27 | 537 785,95 | 551 846,99 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 463 463,53 | 444 453,49 | 407 892,37 | 405 450,26 | 377 834,00 | 342 561,89 | 343 161,89 | 359 154,72 | 405 192,53 | 420 290,15 | 468 782,68 | 472 279,81 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 84 557,52 | 74 205,45 | 71 993,01 | 57 779,73 | 49 478,63 | 46 409,48 | 45 066,65 | 48 783,33 | 53 783,14 | 63 741,12 | 69 003,27 | 79 567,18 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,43% | 14,31% | 15,00% | 12,47% | 11,58% | 11,93% | 11,61% | 11,96% | 11,72% | 13,17% | 12,83% | 14,42% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 40,70% | 38,14% | 39,74% | 33,67% | 31,34% | 32,27% | 31,42% | 32,34% | 31,71% | 35,41% | 34,57% | 38,40% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 282 645,42 | 246 216,48 | 240 032,24 | 188 334,23 | 159 321,48 | 150 209,16 | 145 179,45 | 157 952,00 | 173 543,56 | 209 379,99 | 225 853,33 | 264 226,92 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 636 607,31 | 1 425 672,16 | 1 389 863,43 | 1 090 515,42 | 922 522,32 | 869 759,07 | 840 635,41 | 914 592,56 | 1 004 872,71 | 1 212 377,05 | 1 307 762,99 | 1 529 958,33 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 560 472,10 | 1 359 349,68 | 1 325 206,78 | 1 039 784,49 | 879 606,45 | 829 297,75 | 801 528,93 | 872 045,58 | 958 125,88 | 1 155 977,10 | 1 246 925,67 | 1 458 784,44 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 548 021,06 | 518 658,95 | 479 885,38 | 463 230,00 | 427 312,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 463 463,53 | 444 453,49 | 407 892,37 | 405 450,26 | 377 834,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 84 557,52 | 74 205,45 | 71 993,01 | 57 779,73 | 49 478,63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 15,43% | 14,31% | 15,00% | 12,47% | 11,58% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 40,70% | 38,14% | 39,74% | 33,67% | 31,34% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 282 645,42 | 246 216,48 | 240 032,24 | 188 334,23 | 159 321,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 805 684,69 | 1 572 957,89 | 1 533 449,77 | 1 203 176,22 | 1 017 827,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 721 683,98 | 1 499 783,66 | 1 462 113,47 | 1 147 204,29 | 62 812,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. ПС 35/10кВ Дружба, Присоединение ВЛ 10кВ №07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 692,25 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 703,83 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 988,42 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,22% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,42% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 683,30 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 457,72 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 924,34 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 410,81 | 12 888,20 | 11 812,48 | 11 796,75 | 11 010,66 | 9 976,59 | 9 999,75 | 10 459,33 | 11 805,05 | 12 213,17 | 13 630,66 | 13 692,25 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 373,43 | 11 965,03 | 10 924,73 | 11 057,80 | 10 367,50 | 9 377,34 | 9 414,27 | 9 829,74 | 11 107,80 | 11 407,14 | 12 753,41 | 12 703,83 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 037,38 | 923,17 | 887,74 | 738,94 | 643,16 | 599,26 | 585,48 | 629,59 | 697,25 | 806,04 | 877,25 | 988,42 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 7,74% | 7,16% | 7,52% | 6,26% | 5,84% | 6,01% | 5,85% | 6,02% | 5,91% | 6,60% | 6,44% | 7,22% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,33% | 62,98% | 65,69% | 55,45% | 51,57% | 53,11% | 51,70% | 53,23% | 52,18% | 58,37% | 56,96% | 63,42% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 13 590,53 | 11 816,64 | 11 533,11 | 9 014,31 | 7 617,63 | 7 184,73 | 6 941,67 | 7 555,32 | 8 298,86 | 10 031,20 | 10 815,27 | 12 683,30 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 61 548,18 | 53 514,67 | 52 230,61 | 40 823,59 | 34 498,36 | 32 537,88 | 31 437,11 | 34 216,19 | 37 583,50 | 45 428,85 | 48 979,70 | 57 439,56 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 58 684,95 | 51 025,16 | 49 800,83 | 38 924,47 | 32 893,49 | 31 024,21 | 29 974,65 | 32 624,45 | 35 835,11 | 43 315,49 | 46 701,16 | 54 767,47 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 410,81 | 12 888,20 | 11 812,48 | 11 796,75 | 11 010,66 | 9 976,59 | 9 999,75 | 10 459,33 | 11 805,05 | 12 213,17 | 13 630,66 | 13 692,25 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 373,43 | 11 965,03 | 10 924,73 | 11 057,80 | 10 367,50 | 9 377,34 | 9 414,27 | 9 829,74 | 11 107,80 | 11 407,14 | 12 753,41 | 12 703,83 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 037,38 | 923,17 | 887,74 | 738,94 | 643,16 | 599,26 | 585,48 | 629,59 | 697,25 | 806,04 | 877,25 | 988,42 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 7,74% | 7,16% | 7,52% | 6,26% | 5,84% | 6,01% | 5,85% | 6,02% | 5,91% | 6,60% | 6,44% | 7,22% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,33% | 62,98% | 65,69% | 55,45% | 51,57% | 53,11% | 51,70% | 53,23% | 52,18% | 58,37% | 56,96% | 63,42% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 13 590,53 | 11 816,64 | 11 533,11 | 9 014,31 | 7 617,63 | 7 184,73 | 6 941,67 | 7 555,32 | 8 298,86 | 10 031,20 | 10 815,27 | 12 683,30 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 64 647,29 | 56 209,27 | 54 860,56 | 42 879,16 | 36 235,45 | 34 176,25 | 33 020,05 | 35 939,06 | 39 475,93 | 47 716,31 | 51 445,96 | 60 331,80 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 61 639,89 | 53 594,41 | 52 308,44 | 40 884,42 | 34 549,77 | 32 586,36 | 31 483,96 | 34 267,17 | 37 639,51 | 45 496,54 | 49 052,69 | 57 525,15 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 410,81 | 12 888,20 | 11 812,48 | 11 796,75 | 11 010,66 | 9 976,59 | 9 999,75 | 10 459,33 | 11 805,05 | 12 213,17 | 13 630,66 | 13 692,25 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 373,43 | 11 965,03 | 10 924,73 | 11 057,80 | 10 367,50 | 9 377,34 | 9 414,27 | 9 829,74 | 11 107,80 | 11 407,14 | 12 753,41 | 12 703,83 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 037,38 | 923,17 | 887,74 | 738,94 | 643,16 | 599,26 | 585,48 | 629,59 | 697,25 | 806,04 | 877,25 | 988,42 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 7,74% | 7,16% | 7,52% | 6,26% | 5,84% | 6,01% | 5,85% | 6,02% | 5,91% | 6,60% | 6,44% | 7,22% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,33% | 62,98% | 65,69% | 55,45% | 51,57% | 53,11% | 51,70% | 53,23% | 52,18% | 58,37% | 56,96% | 63,42% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 13 590,53 | 11 816,64 | 11 533,11 | 9 014,31 | 7 617,63 | 7 184,73 | 6 941,67 | 7 555,32 | 8 298,86 | 10 031,20 | 10 815,27 | 12 683,30 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 67 903,60 | 59 040,56 | 57 623,91 | 45 039,00 | 38 060,64 | 35 897,72 | 34 683,29 | 37 749,33 | 41 464,35 | 50 119,80 | 54 037,32 | 63 370,74 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 64 744,72 | 56 293,98 | 54 943,24 | 42 943,78 | 36 290,06 | 34 227,75 | 33 069,82 | 35 993,23 | 39 535,42 | 47 788,22 | 51 523,49 | 60 422,72 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 410,81 | 12 888,20 | 11 812,48 | 11 796,75 | 11 010,66 | 9 976,59 | 9 999,75 | 10 459,33 | 11 805,05 | 12 213,17 | 13 630,66 | 13 692,25 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 373,43 | 11 965,03 | 10 924,73 | 11 057,80 | 10 367,50 | 9 377,34 | 9 414,27 | 9 829,74 | 11 107,80 | 11 407,14 | 12 753,41 | 12 703,83 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 037,38 | 923,17 | 887,74 | 738,94 | 643,16 | 599,26 | 585,48 | 629,59 | 697,25 | 806,04 | 877,25 | 988,42 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 7,74% | 7,16% | 7,52% | 6,26% | 5,84% | 6,01% | 5,85% | 6,02% | 5,91% | 6,60% | 6,44% | 7,22% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,33% | 62,98% | 65,69% | 55,45% | 51,57% | 53,11% | 51,70% | 53,23% | 52,18% | 58,37% | 56,96% | 63,42% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 13 590,53 | 11 816,64 | 11 533,11 | 9 014,31 | 7 617,63 | 7 184,73 | 6 941,67 | 7 555,32 | 8 298,86 | 10 031,20 | 10 815,27 | 12 683,30 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 71 324,96 | 62 015,34 | 60 527,32 | 47 308,32 | 39 978,35 | 37 706,44 | 36 430,82 | 39 651,35 | 43 553,55 | 52 645,11 | 56 760,02 | 66 563,70 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 68 006,91 | 59 130,38 | 57 711,58 | 45 107,53 | 38 118,55 | 35 952,34 | 34 736,06 | 37 806,76 | 41 527,44 | 50 196,05 | 54 119,53 | 63 467,15 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 410,81 | 12 888,20 | 11 812,48 | 11 796,75 | 11 010,66 | 9 976,59 | 9 999,75 | 10 459,33 | 11 805,05 | 12 213,17 | 13 630,66 | 13 692,25 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 373,43 | 11 965,03 | 10 924,73 | 11 057,80 | 10 367,50 | 9 377,34 | 9 414,27 | 9 829,74 | 11 107,80 | 11 407,14 | 12 753,41 | 12 703,83 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 037,38 | 923,17 | 887,74 | 738,94 | 643,16 | 599,26 | 585,48 | 629,59 | 697,25 | 806,04 | 877,25 | 988,42 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 7,74% | 7,16% | 7,52% | 6,26% | 5,84% | 6,01% | 5,85% | 6,02% | 5,91% | 6,60% | 6,44% | 7,22% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,33% | 62,98% | 65,69% | 55,45% | 51,57% | 53,11% | 51,70% | 53,23% | 52,18% | 58,37% | 56,96% | 63,42% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 13 590,53 | 11 816,64 | 11 533,11 | 9 014,31 | 7 617,63 | 7 184,73 | 6 941,67 | 7 555,32 | 8 298,86 | 10 031,20 | 10 815,27 | 12 683,30 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 74 918,70 | 65 140,02 | 63 577,02 | 49 691,97 | 41 992,67 | 39 606,30 | 38 266,41 | 41 649,20 | 45 748,02 | 55 297,66 | 59 619,90 | 69 917,55 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 71 433,47 | 62 109,70 | 60 619,40 | 47 380,29 | 40 039,17 | 37 763,81 | 36 486,25 | 39 711,67 | 43 619,82 | 52 725,21 | 56 846,37 | 66 664,97 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 410,81 | 12 888,20 | 11 812,48 | 11 796,75 | 11 010,66 | 9 976,59 | 9 999,75 | 10 459,33 | 11 805,05 | 12 213,17 | 13 630,66 | 13 692,25 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 373,43 | 11 965,03 | 10 924,73 | 11 057,80 | 10 367,50 | 9 377,34 | 9 414,27 | 9 829,74 | 11 107,80 | 11 407,14 | 12 753,41 | 12 703,83 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 037,38 | 923,17 | 887,74 | 738,94 | 643,16 | 599,26 | 585,48 | 629,59 | 697,25 | 806,04 | 877,25 | 988,42 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 7,74% | 7,16% | 7,52% | 6,26% | 5,84% | 6,01% | 5,85% | 6,02% | 5,91% | 6,60% | 6,44% | 7,22% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,33% | 62,98% | 65,69% | 55,45% | 51,57% | 53,11% | 51,70% | 53,23% | 52,18% | 58,37% | 56,96% | 63,42% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 13 590,53 | 11 816,64 | 11 533,11 | 9 014,31 | 7 617,63 | 7 184,73 | 6 941,67 | 7 555,32 | 8 298,86 | 10 031,20 | 10 815,27 | 12 683,30 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 78 693,52 | 68 422,13 | 66 780,38 | 52 195,72 | 44 108,50 | 41 601,89 | 40 194,48 | 43 747,72 | 48 053,06 | 58 083,86 | 62 623,87 | 73 440,38 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 75 032,69 | 65 239,12 | 63 673,74 | 49 767,57 | 42 056,56 | 39 666,56 | 38 324,63 | 41 712,57 | 45 817,62 | 55 381,79 | 59 710,60 | 70 023,92 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 410,81 | 12 888,20 | 11 812,48 | 11 796,75 | 11 010,66 | 9 976,59 | 9 999,75 | 10 459,33 | 11 805,05 | 12 213,17 | 13 630,66 | 13 692,25 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 373,43 | 11 965,03 | 10 924,73 | 11 057,80 | 10 367,50 | 9 377,34 | 9 414,27 | 9 829,74 | 11 107,80 | 11 407,14 | 12 753,41 | 12 703,83 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 037,38 | 923,17 | 887,74 | 738,94 | 643,16 | 599,26 | 585,48 | 629,59 | 697,25 | 806,04 | 877,25 | 988,42 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 7,74% | 7,16% | 7,52% | 6,26% | 5,84% | 6,01% | 5,85% | 6,02% | 5,91% | 6,60% | 6,44% | 7,22% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,33% | 62,98% | 65,69% | 55,45% | 51,57% | 53,11% | 51,70% | 53,23% | 52,18% | 58,37% | 56,96% | 63,42% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 13 590,53 | 11 816,64 | 11 533,11 | 9 014,31 | 7 617,63 | 7 184,73 | 6 941,67 | 7 555,32 | 8 298,86 | 10 031,20 | 10 815,27 | 12 683,30 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 78 693,52 | 68 422,13 | 66 780,38 | 52 195,72 | 44 108,50 | 41 601,89 | 40 194,48 | 43 747,72 | 48 053,06 | 58 083,86 | 62 623,87 | 73 440,38 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 75 032,69 | 65 239,12 | 63 673,74 | 49 767,57 | 42 056,56 | 39 666,56 | 38 324,63 | 41 712,57 | 45 817,62 | 55 381,79 | 59 710,60 | 70 023,92 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 410,81 | 12 888,20 | 11 812,48 | 11 796,75 | 11 010,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 373,43 | 11 965,03 | 10 924,73 | 11 057,80 | 10 367,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 037,38 | 923,17 | 887,74 | 738,94 | 643,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 7,74% | 7,16% | 7,52% | 6,26% | 5,84% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,33% | 62,98% | 65,69% | 55,45% | 51,57% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 13 590,53 | 11 816,64 | 11 533,11 | 9 014,31 | 7 617,63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 86 823,32 | 75 490,80 | 73 679,44 | 57 588,05 | 48 665,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 82 784,29 | 71 978,96 | 70 251,86 | 54 909,04 | 3 003,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. ПС 220кВ Мичуринская (ФСК), Ячейка ЛЭП РПБ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 226,74 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 884,73 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 342,01 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,79% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,81% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 515,04 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 322,54 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 423,29 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 23 964,47 | 22 779,56 | 21 019,87 | 20 489,68 | 18 965,99 | 17 240,92 | 17 229,34 | 18 079,72 | 20 360,48 | 21 352,47 | 23 754,71 | 24 226,74 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 20 416,02 | 19 662,42 | 17 997,59 | 18 057,63 | 16 880,83 | 15 286,08 | 15 330,19 | 16 024,96 | 18 094,37 | 18 671,73 | 20 851,52 | 20 884,73 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 548,45 | 3 117,14 | 3 022,28 | 2 432,04 | 2 085,16 | 1 954,84 | 1 899,15 | 2 054,76 | 2 266,11 | 2 680,74 | 2 903,19 | 3 342,01 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 14,81% | 13,68% | 14,38% | 11,87% | 10,99% | 11,34% | 11,02% | 11,36% | 11,13% | 12,55% | 12,22% | 13,79% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 48,53% | 45,50% | 47,39% | 40,20% | 37,44% | 38,54% | 37,53% | 38,63% | 37,88% | 42,26% | 41,27% | 45,81% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 15 520,68 | 13 526,26 | 13 182,87 | 10 355,02 | 8 764,17 | 8 261,22 | 7 986,09 | 8 686,93 | 9 545,73 | 11 508,27 | 12 415,69 | 14 515,04 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 70 289,33 | 61 257,12 | 59 701,97 | 46 895,33 | 39 690,78 | 37 413,03 | 36 167,03 | 39 340,96 | 43 230,28 | 52 118,13 | 56 227,60 | 65 735,03 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 67 019,46 | 58 407,43 | 56 924,62 | 44 713,75 | 37 844,36 | 35 672,57 | 34 484,53 | 37 510,81 | 41 219,20 | 49 693,59 | 53 611,88 | 62 677,03 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 23 964,47 | 22 779,56 | 21 019,87 | 20 489,68 | 18 965,99 | 17 240,92 | 17 229,34 | 18 079,72 | 20 360,48 | 21 352,47 | 23 754,71 | 24 226,74 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 20 416,02 | 19 662,42 | 17 997,59 | 18 057,63 | 16 880,83 | 15 286,08 | 15 330,19 | 16 024,96 | 18 094,37 | 18 671,73 | 20 851,52 | 20 884,73 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 548,45 | 3 117,14 | 3 022,28 | 2 432,04 | 2 085,16 | 1 954,84 | 1 899,15 | 2 054,76 | 2 266,11 | 2 680,74 | 2 903,19 | 3 342,01 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 14,81% | 13,68% | 14,38% | 11,87% | 10,99% | 11,34% | 11,02% | 11,36% | 11,13% | 12,55% | 12,22% | 13,79% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 48,53% | 45,50% | 47,39% | 40,20% | 37,44% | 38,54% | 37,53% | 38,63% | 37,88% | 42,26% | 41,27% | 45,81% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 15 520,68 | 13 526,26 | 13 182,87 | 10 355,02 | 8 764,17 | 8 261,22 | 7 986,09 | 8 686,93 | 9 545,73 | 11 508,27 | 12 415,69 | 14 515,04 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 73 828,58 | 64 341,58 | 62 708,12 | 49 256,64 | 41 689,32 | 39 296,87 | 37 988,14 | 41 321,88 | 45 407,04 | 54 742,42 | 59 058,81 | 69 044,96 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 70 394,06 | 61 348,40 | 59 790,93 | 46 965,21 | 39 749,93 | 37 468,77 | 36 220,92 | 39 399,58 | 43 294,69 | 52 195,79 | 56 311,38 | 65 832,98 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 23 964,47 | 22 779,56 | 21 019,87 | 20 489,68 | 18 965,99 | 17 240,92 | 17 229,34 | 18 079,72 | 20 360,48 | 21 352,47 | 23 754,71 | 24 226,74 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 20 416,02 | 19 662,42 | 17 997,59 | 18 057,63 | 16 880,83 | 15 286,08 | 15 330,19 | 16 024,96 | 18 094,37 | 18 671,73 | 20 851,52 | 20 884,73 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 548,45 | 3 117,14 | 3 022,28 | 2 432,04 | 2 085,16 | 1 954,84 | 1 899,15 | 2 054,76 | 2 266,11 | 2 680,74 | 2 903,19 | 3 342,01 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 14,81% | 13,68% | 14,38% | 11,87% | 10,99% | 11,34% | 11,02% | 11,36% | 11,13% | 12,55% | 12,22% | 13,79% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 48,53% | 45,50% | 47,39% | 40,20% | 37,44% | 38,54% | 37,53% | 38,63% | 37,88% | 42,26% | 41,27% | 45,81% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 15 520,68 | 13 526,26 | 13 182,87 | 10 355,02 | 8 764,17 | 8 261,22 | 7 986,09 | 8 686,93 | 9 545,73 | 11 508,27 | 12 415,69 | 14 515,04 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 77 547,36 | 67 582,50 | 65 866,76 | 51 737,71 | 43 789,23 | 41 276,27 | 39 901,61 | 43 403,28 | 47 694,21 | 57 499,82 | 62 033,63 | 72 522,79 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 73 939,84 | 64 438,55 | 62 802,62 | 49 330,87 | 41 752,15 | 39 356,09 | 38 045,39 | 41 384,15 | 45 475,47 | 54 824,92 | 59 147,81 | 69 149,02 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 23 964,47 | 22 779,56 | 21 019,87 | 20 489,68 | 18 965,99 | 17 240,92 | 17 229,34 | 18 079,72 | 20 360,48 | 21 352,47 | 23 754,71 | 24 226,74 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 20 416,02 | 19 662,42 | 17 997,59 | 18 057,63 | 16 880,83 | 15 286,08 | 15 330,19 | 16 024,96 | 18 094,37 | 18 671,73 | 20 851,52 | 20 884,73 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 548,45 | 3 117,14 | 3 022,28 | 2 432,04 | 2 085,16 | 1 954,84 | 1 899,15 | 2 054,76 | 2 266,11 | 2 680,74 | 2 903,19 | 3 342,01 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 14,81% | 13,68% | 14,38% | 11,87% | 10,99% | 11,34% | 11,02% | 11,36% | 11,13% | 12,55% | 12,22% | 13,79% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 48,53% | 45,50% | 47,39% | 40,20% | 37,44% | 38,54% | 37,53% | 38,63% | 37,88% | 42,26% | 41,27% | 45,81% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 15 520,68 | 13 526,26 | 13 182,87 | 10 355,02 | 8 764,17 | 8 261,22 | 7 986,09 | 8 686,93 | 9 545,73 | 11 508,27 | 12 415,69 | 14 515,04 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 81 454,62 | 70 987,67 | 69 185,48 | 54 344,54 | 45 995,57 | 43 356,00 | 41 912,08 | 45 590,17 | 50 097,30 | 60 396,97 | 65 159,22 | 76 176,88 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 77 665,34 | 67 685,32 | 65 966,97 | 51 816,43 | 43 855,85 | 41 339,07 | 39 962,32 | 43 469,31 | 47 766,77 | 57 587,30 | 62 128,00 | 72 633,12 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 23 964,47 | 22 779,56 | 21 019,87 | 20 489,68 | 18 965,99 | 17 240,92 | 17 229,34 | 18 079,72 | 20 360,48 | 21 352,47 | 23 754,71 | 24 226,74 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 20 416,02 | 19 662,42 | 17 997,59 | 18 057,63 | 16 880,83 | 15 286,08 | 15 330,19 | 16 024,96 | 18 094,37 | 18 671,73 | 20 851,52 | 20 884,73 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 548,45 | 3 117,14 | 3 022,28 | 2 432,04 | 2 085,16 | 1 954,84 | 1 899,15 | 2 054,76 | 2 266,11 | 2 680,74 | 2 903,19 | 3 342,01 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 14,81% | 13,68% | 14,38% | 11,87% | 10,99% | 11,34% | 11,02% | 11,36% | 11,13% | 12,55% | 12,22% | 13,79% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 48,53% | 45,50% | 47,39% | 40,20% | 37,44% | 38,54% | 37,53% | 38,63% | 37,88% | 42,26% | 41,27% | 45,81% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 15 520,68 | 13 526,26 | 13 182,87 | 10 355,02 | 8 764,17 | 8 261,22 | 7 986,09 | 8 686,93 | 9 545,73 | 11 508,27 | 12 415,69 | 14 515,04 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 85 558,75 | 74 564,42 | 72 671,43 | 57 082,72 | 48 313,08 | 45 540,51 | 44 023,84 | 47 887,26 | 52 621,48 | 63 440,10 | 68 442,30 | 80 015,09 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 81 578,55 | 71 095,67 | 69 290,74 | 54 427,22 | 46 065,55 | 43 421,96 | 41 975,84 | 45 659,54 | 50 173,52 | 60 488,86 | 65 258,35 | 76 292,78 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 23 964,47 | 22 779,56 | 21 019,87 | 20 489,68 | 18 965,99 | 17 240,92 | 17 229,34 | 18 079,72 | 20 360,48 | 21 352,47 | 23 754,71 | 24 226,74 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 20 416,02 | 19 662,42 | 17 997,59 | 18 057,63 | 16 880,83 | 15 286,08 | 15 330,19 | 16 024,96 | 18 094,37 | 18 671,73 | 20 851,52 | 20 884,73 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 548,45 | 3 117,14 | 3 022,28 | 2 432,04 | 2 085,16 | 1 954,84 | 1 899,15 | 2 054,76 | 2 266,11 | 2 680,74 | 2 903,19 | 3 342,01 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 14,81% | 13,68% | 14,38% | 11,87% | 10,99% | 11,34% | 11,02% | 11,36% | 11,13% | 12,55% | 12,22% | 13,79% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 48,53% | 45,50% | 47,39% | 40,20% | 37,44% | 38,54% | 37,53% | 38,63% | 37,88% | 42,26% | 41,27% | 45,81% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 15 520,68 | 13 526,26 | 13 182,87 | 10 355,02 | 8 764,17 | 8 261,22 | 7 986,09 | 8 686,93 | 9 545,73 | 11 508,27 | 12 415,69 | 14 515,04 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 89 869,67 | 78 321,39 | 76 333,01 | 59 958,86 | 50 747,36 | 47 835,09 | 46 242,00 | 50 300,08 | 55 272,84 | 66 636,56 | 71 890,80 | 84 046,69 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 85 688,92 | 74 677,87 | 72 781,99 | 57 169,57 | 48 386,58 | 45 609,80 | 44 090,82 | 47 960,11 | 52 701,54 | 63 536,62 | 68 546,43 | 80 136,83 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 23 964,47 | 22 779,56 | 21 019,87 | 20 489,68 | 18 965,99 | 17 240,92 | 17 229,34 | 18 079,72 | 20 360,48 | 21 352,47 | 23 754,71 | 24 226,74 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 20 416,02 | 19 662,42 | 17 997,59 | 18 057,63 | 16 880,83 | 15 286,08 | 15 330,19 | 16 024,96 | 18 094,37 | 18 671,73 | 20 851,52 | 20 884,73 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 548,45 | 3 117,14 | 3 022,28 | 2 432,04 | 2 085,16 | 1 954,84 | 1 899,15 | 2 054,76 | 2 266,11 | 2 680,74 | 2 903,19 | 3 342,01 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 14,81% | 13,68% | 14,38% | 11,87% | 10,99% | 11,34% | 11,02% | 11,36% | 11,13% | 12,55% | 12,22% | 13,79% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 48,53% | 45,50% | 47,39% | 40,20% | 37,44% | 38,54% | 37,53% | 38,63% | 37,88% | 42,26% | 41,27% | 45,81% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 15 520,68 | 13 526,26 | 13 182,87 | 10 355,02 | 8 764,17 | 8 261,22 | 7 986,09 | 8 686,93 | 9 545,73 | 11 508,27 | 12 415,69 | 14 515,04 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 89 869,67 | 78 321,39 | 76 333,01 | 59 958,86 | 50 747,36 | 47 835,09 | 46 242,00 | 50 300,08 | 55 272,84 | 66 636,56 | 71 890,80 | 84 046,69 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 85 688,92 | 74 677,87 | 72 781,99 | 57 169,57 | 48 386,58 | 45 609,80 | 44 090,82 | 47 960,11 | 52 701,54 | 63 536,62 | 68 546,43 | 80 136,83 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 23 964,47 | 22 779,56 | 21 019,87 | 20 489,68 | 18 965,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 20 416,02 | 19 662,42 | 17 997,59 | 18 057,63 | 16 880,83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 3 548,45 | 3 117,14 | 3 022,28 | 2 432,04 | 2 085,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 14,81% | 13,68% | 14,38% | 11,87% | 10,99% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 48,53% | 45,50% | 47,39% | 40,20% | 37,44% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 15 520,68 | 13 526,26 | 13 182,87 | 10 355,02 | 8 764,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 99 154,08 | 86 412,75 | 84 218,95 | 66 153,19 | 55 990,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 94 541,42 | 82 392,81 | 80 301,08 | 63 075,74 | 3 455,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. ПС 35/10кВ Кершинская, Присоединение ЛЭП (Ф-10кВ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 915,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 761,20 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 154,69 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,45% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 998,32 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 461,04 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 462,67 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 879,16 | 13 072,77 | 12 131,44 | 11 584,09 | 10 644,70 | 9 704,36 | 9 672,30 | 10 178,75 | 11 440,33 | 12 140,57 | 13 469,27 | 13 915,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 659,36 | 11 995,13 | 11 090,37 | 10 733,69 | 9 910,64 | 9 018,09 | 9 003,89 | 9 457,56 | 10 643,46 | 11 207,57 | 12 456,62 | 12 761,20 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 219,80 | 1 077,64 | 1 041,08 | 850,40 | 734,05 | 686,27 | 668,41 | 721,19 | 796,86 | 933,00 | 1 012,65 | 1 154,69 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,79% | 8,24% | 8,58% | 7,34% | 6,90% | 7,07% | 6,91% | 7,09% | 6,97% | 7,68% | 7,52% | 8,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 32,39% | 30,23% | 31,58% | 26,51% | 24,59% | 25,36% | 24,66% | 25,41% | 24,90% | 27,95% | 27,26% | 30,45% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 5 365,71 | 4 655,78 | 4 549,97 | 3 537,38 | 2 982,03 | 2 815,40 | 2 717,65 | 2 960,84 | 3 250,02 | 3 942,94 | 4 247,82 | 4 998,32 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 24 299,96 | 21 084,88 | 20 605,69 | 16 019,94 | 13 504,86 | 12 750,25 | 12 307,55 | 13 408,92 | 14 718,56 | 17 856,63 | 19 237,34 | 22 636,14 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 23 169,53 | 20 104,01 | 19 647,11 | 15 274,69 | 12 876,61 | 12 157,11 | 11 735,01 | 12 785,13 | 14 033,85 | 17 025,93 | 18 342,42 | 21 583,11 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 879,16 | 13 072,77 | 12 131,44 | 11 584,09 | 10 644,70 | 9 704,36 | 9 672,30 | 10 178,75 | 11 440,33 | 12 140,57 | 13 469,27 | 13 915,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 659,36 | 11 995,13 | 11 090,37 | 10 733,69 | 9 910,64 | 9 018,09 | 9 003,89 | 9 457,56 | 10 643,46 | 11 207,57 | 12 456,62 | 12 761,20 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 219,80 | 1 077,64 | 1 041,08 | 850,40 | 734,05 | 686,27 | 668,41 | 721,19 | 796,86 | 933,00 | 1 012,65 | 1 154,69 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,79% | 8,24% | 8,58% | 7,34% | 6,90% | 7,07% | 6,91% | 7,09% | 6,97% | 7,68% | 7,52% | 8,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 32,39% | 30,23% | 31,58% | 26,51% | 24,59% | 25,36% | 24,66% | 25,41% | 24,90% | 27,95% | 27,26% | 30,45% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 5 365,71 | 4 655,78 | 4 549,97 | 3 537,38 | 2 982,03 | 2 815,40 | 2 717,65 | 2 960,84 | 3 250,02 | 3 942,94 | 4 247,82 | 4 998,32 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 25 523,53 | 22 146,56 | 21 643,24 | 16 826,59 | 14 184,87 | 13 392,26 | 12 927,27 | 14 084,09 | 15 459,68 | 18 755,76 | 20 205,99 | 23 775,93 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 24 336,17 | 21 116,30 | 20 636,40 | 16 043,81 | 13 524,98 | 12 769,25 | 12 325,89 | 13 428,90 | 14 740,49 | 17 883,24 | 19 266,01 | 22 669,87 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 879,16 | 13 072,77 | 12 131,44 | 11 584,09 | 10 644,70 | 9 704,36 | 9 672,30 | 10 178,75 | 11 440,33 | 12 140,57 | 13 469,27 | 13 915,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 659,36 | 11 995,13 | 11 090,37 | 10 733,69 | 9 910,64 | 9 018,09 | 9 003,89 | 9 457,56 | 10 643,46 | 11 207,57 | 12 456,62 | 12 761,20 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 219,80 | 1 077,64 | 1 041,08 | 850,40 | 734,05 | 686,27 | 668,41 | 721,19 | 796,86 | 933,00 | 1 012,65 | 1 154,69 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,79% | 8,24% | 8,58% | 7,34% | 6,90% | 7,07% | 6,91% | 7,09% | 6,97% | 7,68% | 7,52% | 8,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 32,39% | 30,23% | 31,58% | 26,51% | 24,59% | 25,36% | 24,66% | 25,41% | 24,90% | 27,95% | 27,26% | 30,45% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 5 365,71 | 4 655,78 | 4 549,97 | 3 537,38 | 2 982,03 | 2 815,40 | 2 717,65 | 2 960,84 | 3 250,02 | 3 942,94 | 4 247,82 | 4 998,32 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 26 809,16 | 23 262,09 | 22 733,42 | 17 674,15 | 14 899,36 | 14 066,83 | 13 578,42 | 14 793,51 | 16 238,39 | 19 700,49 | 21 223,78 | 24 973,54 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 25 562,00 | 22 179,93 | 21 675,86 | 16 851,95 | 14 206,24 | 13 412,44 | 12 946,75 | 14 105,32 | 15 482,98 | 18 784,02 | 20 236,45 | 23 811,77 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 879,16 | 13 072,77 | 12 131,44 | 11 584,09 | 10 644,70 | 9 704,36 | 9 672,30 | 10 178,75 | 11 440,33 | 12 140,57 | 13 469,27 | 13 915,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 659,36 | 11 995,13 | 11 090,37 | 10 733,69 | 9 910,64 | 9 018,09 | 9 003,89 | 9 457,56 | 10 643,46 | 11 207,57 | 12 456,62 | 12 761,20 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 219,80 | 1 077,64 | 1 041,08 | 850,40 | 734,05 | 686,27 | 668,41 | 721,19 | 796,86 | 933,00 | 1 012,65 | 1 154,69 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,79% | 8,24% | 8,58% | 7,34% | 6,90% | 7,07% | 6,91% | 7,09% | 6,97% | 7,68% | 7,52% | 8,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 32,39% | 30,23% | 31,58% | 26,51% | 24,59% | 25,36% | 24,66% | 25,41% | 24,90% | 27,95% | 27,26% | 30,45% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 5 365,71 | 4 655,78 | 4 549,97 | 3 537,38 | 2 982,03 | 2 815,40 | 2 717,65 | 2 960,84 | 3 250,02 | 3 942,94 | 4 247,82 | 4 998,32 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 28 159,96 | 24 434,16 | 23 878,86 | 18 564,67 | 15 650,08 | 14 775,60 | 14 262,58 | 15 538,89 | 17 056,57 | 20 693,11 | 22 293,15 | 26 231,84 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 26 849,95 | 23 297,48 | 22 768,01 | 17 701,04 | 14 922,03 | 14 088,24 | 13 599,08 | 14 816,02 | 16 263,09 | 19 730,46 | 21 256,07 | 25 011,53 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 879,16 | 13 072,77 | 12 131,44 | 11 584,09 | 10 644,70 | 9 704,36 | 9 672,30 | 10 178,75 | 11 440,33 | 12 140,57 | 13 469,27 | 13 915,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 659,36 | 11 995,13 | 11 090,37 | 10 733,69 | 9 910,64 | 9 018,09 | 9 003,89 | 9 457,56 | 10 643,46 | 11 207,57 | 12 456,62 | 12 761,20 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 219,80 | 1 077,64 | 1 041,08 | 850,40 | 734,05 | 686,27 | 668,41 | 721,19 | 796,86 | 933,00 | 1 012,65 | 1 154,69 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,79% | 8,24% | 8,58% | 7,34% | 6,90% | 7,07% | 6,91% | 7,09% | 6,97% | 7,68% | 7,52% | 8,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 32,39% | 30,23% | 31,58% | 26,51% | 24,59% | 25,36% | 24,66% | 25,41% | 24,90% | 27,95% | 27,26% | 30,45% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 5 365,71 | 4 655,78 | 4 549,97 | 3 537,38 | 2 982,03 | 2 815,40 | 2 717,65 | 2 960,84 | 3 250,02 | 3 942,94 | 4 247,82 | 4 998,32 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 29 578,81 | 25 665,29 | 25 082,01 | 19 500,06 | 16 438,61 | 15 520,08 | 14 981,21 | 16 321,83 | 17 915,97 | 21 735,74 | 23 416,40 | 27 553,55 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 28 202,80 | 24 471,34 | 23 915,19 | 18 592,92 | 15 673,89 | 14 798,08 | 14 284,28 | 15 562,53 | 17 082,52 | 20 724,59 | 22 327,07 | 26 271,75 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 879,16 | 13 072,77 | 12 131,44 | 11 584,09 | 10 644,70 | 9 704,36 | 9 672,30 | 10 178,75 | 11 440,33 | 12 140,57 | 13 469,27 | 13 915,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 659,36 | 11 995,13 | 11 090,37 | 10 733,69 | 9 910,64 | 9 018,09 | 9 003,89 | 9 457,56 | 10 643,46 | 11 207,57 | 12 456,62 | 12 761,20 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 219,80 | 1 077,64 | 1 041,08 | 850,40 | 734,05 | 686,27 | 668,41 | 721,19 | 796,86 | 933,00 | 1 012,65 | 1 154,69 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,79% | 8,24% | 8,58% | 7,34% | 6,90% | 7,07% | 6,91% | 7,09% | 6,97% | 7,68% | 7,52% | 8,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 32,39% | 30,23% | 31,58% | 26,51% | 24,59% | 25,36% | 24,66% | 25,41% | 24,90% | 27,95% | 27,26% | 30,45% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 5 365,71 | 4 655,78 | 4 549,97 | 3 537,38 | 2 982,03 | 2 815,40 | 2 717,65 | 2 960,84 | 3 250,02 | 3 942,94 | 4 247,82 | 4 998,32 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 31 069,15 | 26 958,45 | 26 345,78 | 20 482,58 | 17 266,88 | 16 302,06 | 15 736,04 | 17 144,21 | 18 818,67 | 22 830,91 | 24 596,25 | 28 941,85 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 29 623,81 | 25 704,34 | 25 120,17 | 19 529,73 | 16 463,62 | 15 543,69 | 15 004,00 | 16 346,66 | 17 943,23 | 21 768,81 | 23 452,03 | 27 595,47 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 879,16 | 13 072,77 | 12 131,44 | 11 584,09 | 10 644,70 | 9 704,36 | 9 672,30 | 10 178,75 | 11 440,33 | 12 140,57 | 13 469,27 | 13 915,89 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 659,36 | 11 995,13 | 11 090,37 | 10 733,69 | 9 910,64 | 9 018,09 | 9 003,89 | 9 457,56 | 10 643,46 | 11 207,57 | 12 456,62 | 12 761,20 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 219,80 | 1 077,64 | 1 041,08 | 850,40 | 734,05 | 686,27 | 668,41 | 721,19 | 796,86 | 933,00 | 1 012,65 | 1 154,69 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,79% | 8,24% | 8,58% | 7,34% | 6,90% | 7,07% | 6,91% | 7,09% | 6,97% | 7,68% | 7,52% | 8,30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 32,39% | 30,23% | 31,58% | 26,51% | 24,59% | 25,36% | 24,66% | 25,41% | 24,90% | 27,95% | 27,26% | 30,45% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 5 365,71 | 4 655,78 | 4 549,97 | 3 537,38 | 2 982,03 | 2 815,40 | 2 717,65 | 2 960,84 | 3 250,02 | 3 942,94 | 4 247,82 | 4 998,32 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 31 069,15 | 26 958,45 | 26 345,78 | 20 482,58 | 17 266,88 | 16 302,06 | 15 736,04 | 17 144,21 | 18 818,67 | 22 830,91 | 24 596,25 | 28 941,85 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 29 623,81 | 25 704,34 | 25 120,17 | 19 529,73 | 16 463,62 | 15 543,69 | 15 004,00 | 16 346,66 | 17 943,23 | 21 768,81 | 23 452,03 | 27 595,47 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 13 879,16 | 13 072,77 | 12 131,44 | 11 584,09 | 10 644,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 12 659,36 | 11 995,13 | 11 090,37 | 10 733,69 | 9 910,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 1 219,80 | 1 077,64 | 1 041,08 | 850,40 | 734,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 8,79% | 8,24% | 8,58% | 7,34% | 6,90% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 32,39% | 30,23% | 31,58% | 26,51% | 24,59% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 5 365,71 | 4 655,78 | 4 549,97 | 3 537,38 | 2 982,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 34 278,90 | 29 743,52 | 29 067,55 | 22 598,63 | 19 050,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 32 684,24 | 28 359,84 | 27 715,32 | 21 547,34 | 1 175,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Закольцовка, ИНЖАВИН Ф-18 БАЛЫКЛЕЙ Ф-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 722,71 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 698,28 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 024,43 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,53% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,01% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 949,26 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 854,35 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 922,67 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 232 566,79 | 223 791,01 | 204 950,13 | 205 251,68 | 191 755,65 | 173 682,70 | 174 144,86 | 182 081,49 | 205 560,40 | 212 337,46 | 237 068,73 | 237 722,71 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 206 126,48 | 200 436,90 | 182 385,48 | 186 829,79 | 175 857,97 | 158 818,45 | 159 668,69 | 166 460,64 | 188 301,69 | 192 122,79 | 215 130,10 | 212 698,28 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 26 440,31 | 23 354,11 | 22 564,65 | 18 421,89 | 15 897,68 | 14 864,25 | 14 476,17 | 15 620,84 | 17 258,71 | 20 214,68 | 21 938,63 | 25 024,43 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,37% | 10,44% | 11,01% | 8,98% | 8,29% | 8,56% | 8,31% | 8,58% | 8,40% | 9,52% | 9,25% | 10,53% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,83% | 63,58% | 66,24% | 56,14% | 52,28% | 53,82% | 52,41% | 53,94% | 52,89% | 59,03% | 57,64% | 64,01% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 240 621,73 | 209 617,49 | 204 346,24 | 160 385,31 | 135 724,94 | 127 941,89 | 123 675,64 | 134 535,44 | 147 830,79 | 178 279,50 | 192 318,94 | 224 949,26 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 089 716,70 | 949 306,12 | 925 433,95 | 726 345,66 | 614 664,93 | 579 417,39 | 560 096,61 | 609 277,97 | 669 489,33 | 807 384,09 | 870 965,26 | 1 018 739,93 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 039 022,92 | 905 144,26 | 882 382,63 | 692 555,96 | 586 070,63 | 552 462,81 | 534 040,84 | 580 934,27 | 638 344,59 | 769 824,47 | 830 447,83 | 971 348,00 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 232 566,79 | 223 791,01 | 204 950,13 | 205 251,68 | 191 755,65 | 173 682,70 | 174 144,86 | 182 081,49 | 205 560,40 | 212 337,46 | 237 068,73 | 237 722,71 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 206 126,48 | 200 436,90 | 182 385,48 | 186 829,79 | 175 857,97 | 158 818,45 | 159 668,69 | 166 460,64 | 188 301,69 | 192 122,79 | 215 130,10 | 212 698,28 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 26 440,31 | 23 354,11 | 22 564,65 | 18 421,89 | 15 897,68 | 14 864,25 | 14 476,17 | 15 620,84 | 17 258,71 | 20 214,68 | 21 938,63 | 25 024,43 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,37% | 10,44% | 11,01% | 8,98% | 8,29% | 8,56% | 8,31% | 8,58% | 8,40% | 9,52% | 9,25% | 10,53% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,83% | 63,58% | 66,24% | 56,14% | 52,28% | 53,82% | 52,41% | 53,94% | 52,89% | 59,03% | 57,64% | 64,01% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 240 621,73 | 209 617,49 | 204 346,24 | 160 385,31 | 135 724,94 | 127 941,89 | 123 675,64 | 134 535,44 | 147 830,79 | 178 279,50 | 192 318,94 | 224 949,26 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 144 586,83 | 997 106,20 | 972 032,01 | 762 919,09 | 645 614,94 | 608 592,59 | 588 298,96 | 639 956,73 | 703 199,89 | 848 038,02 | 914 820,67 | 1 070 036,19 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 091 340,48 | 950 720,68 | 926 812,94 | 727 427,99 | 615 580,84 | 580 280,78 | 560 931,21 | 610 185,85 | 670 486,93 | 808 587,17 | 872 263,08 | 1 020 257,95 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 232 566,79 | 223 791,01 | 204 950,13 | 205 251,68 | 191 755,65 | 173 682,70 | 174 144,86 | 182 081,49 | 205 560,40 | 212 337,46 | 237 068,73 | 237 722,71 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 206 126,48 | 200 436,90 | 182 385,48 | 186 829,79 | 175 857,97 | 158 818,45 | 159 668,69 | 166 460,64 | 188 301,69 | 192 122,79 | 215 130,10 | 212 698,28 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 26 440,31 | 23 354,11 | 22 564,65 | 18 421,89 | 15 897,68 | 14 864,25 | 14 476,17 | 15 620,84 | 17 258,71 | 20 214,68 | 21 938,63 | 25 024,43 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,37% | 10,44% | 11,01% | 8,98% | 8,29% | 8,56% | 8,31% | 8,58% | 8,40% | 9,52% | 9,25% | 10,53% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,83% | 63,58% | 66,24% | 56,14% | 52,28% | 53,82% | 52,41% | 53,94% | 52,89% | 59,03% | 57,64% | 64,01% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 240 621,73 | 209 617,49 | 204 346,24 | 160 385,31 | 135 724,94 | 127 941,89 | 123 675,64 | 134 535,44 | 147 830,79 | 178 279,50 | 192 318,94 | 224 949,26 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 202 240,18 | 1 047 330,89 | 1 020 993,69 | 801 347,67 | 678 134,85 | 639 247,67 | 617 931,84 | 672 191,64 | 738 620,38 | 890 754,08 | 960 900,60 | 1 123 934,39 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 146 311,79 | 998 608,90 | 973 496,92 | 764 068,86 | 646 587,92 | 609 509,78 | 589 185,57 | 640 921,19 | 704 259,66 | 849 316,07 | 916 199,37 | 1 071 648,80 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 232 566,79 | 223 791,01 | 204 950,13 | 205 251,68 | 191 755,65 | 173 682,70 | 174 144,86 | 182 081,49 | 205 560,40 | 212 337,46 | 237 068,73 | 237 722,71 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 206 126,48 | 200 436,90 | 182 385,48 | 186 829,79 | 175 857,97 | 158 818,45 | 159 668,69 | 166 460,64 | 188 301,69 | 192 122,79 | 215 130,10 | 212 698,28 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 26 440,31 | 23 354,11 | 22 564,65 | 18 421,89 | 15 897,68 | 14 864,25 | 14 476,17 | 15 620,84 | 17 258,71 | 20 214,68 | 21 938,63 | 25 024,43 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,37% | 10,44% | 11,01% | 8,98% | 8,29% | 8,56% | 8,31% | 8,58% | 8,40% | 9,52% | 9,25% | 10,53% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,83% | 63,58% | 66,24% | 56,14% | 52,28% | 53,82% | 52,41% | 53,94% | 52,89% | 59,03% | 57,64% | 64,01% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 240 621,73 | 209 617,49 | 204 346,24 | 160 385,31 | 135 724,94 | 127 941,89 | 123 675,64 | 134 535,44 | 147 830,79 | 178 279,50 | 192 318,94 | 224 949,26 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 262 815,64 | 1 100 101,17 | 1 072 436,96 | 841 723,96 | 712 303,01 | 671 456,48 | 649 066,64 | 706 060,35 | 775 836,13 | 935 635,16 | 1 009 316,05 | 1 180 564,38 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 204 069,27 | 1 048 924,30 | 1 022 547,04 | 802 566,84 | 679 166,57 | 640 220,23 | 618 871,97 | 673 214,32 | 739 744,12 | 892 109,27 | 962 362,52 | 1 125 644,35 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 232 566,79 | 223 791,01 | 204 950,13 | 205 251,68 | 191 755,65 | 173 682,70 | 174 144,86 | 182 081,49 | 205 560,40 | 212 337,46 | 237 068,73 | 237 722,71 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 206 126,48 | 200 436,90 | 182 385,48 | 186 829,79 | 175 857,97 | 158 818,45 | 159 668,69 | 166 460,64 | 188 301,69 | 192 122,79 | 215 130,10 | 212 698,28 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 26 440,31 | 23 354,11 | 22 564,65 | 18 421,89 | 15 897,68 | 14 864,25 | 14 476,17 | 15 620,84 | 17 258,71 | 20 214,68 | 21 938,63 | 25 024,43 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,37% | 10,44% | 11,01% | 8,98% | 8,29% | 8,56% | 8,31% | 8,58% | 8,40% | 9,52% | 9,25% | 10,53% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,83% | 63,58% | 66,24% | 56,14% | 52,28% | 53,82% | 52,41% | 53,94% | 52,89% | 59,03% | 57,64% | 64,01% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 240 621,73 | 209 617,49 | 204 346,24 | 160 385,31 | 135 724,94 | 127 941,89 | 123 675,64 | 134 535,44 | 147 830,79 | 178 279,50 | 192 318,94 | 224 949,26 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 326 443,22 | 1 155 530,30 | 1 126 472,22 | 884 134,64 | 748 192,75 | 705 288,15 | 681 770,18 | 741 635,54 | 814 927,02 | 982 777,59 | 1 060 170,93 | 1 240 047,70 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 264 736,89 | 1 101 774,87 | 1 074 068,57 | 843 004,57 | 713 386,71 | 672 478,04 | 650 054,14 | 707 134,55 | 777 016,49 | 937 058,64 | 1 010 851,63 | 1 182 360,50 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 232 566,79 | 223 791,01 | 204 950,13 | 205 251,68 | 191 755,65 | 173 682,70 | 174 144,86 | 182 081,49 | 205 560,40 | 212 337,46 | 237 068,73 | 237 722,71 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 206 126,48 | 200 436,90 | 182 385,48 | 186 829,79 | 175 857,97 | 158 818,45 | 159 668,69 | 166 460,64 | 188 301,69 | 192 122,79 | 215 130,10 | 212 698,28 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 26 440,31 | 23 354,11 | 22 564,65 | 18 421,89 | 15 897,68 | 14 864,25 | 14 476,17 | 15 620,84 | 17 258,71 | 20 214,68 | 21 938,63 | 25 024,43 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,37% | 10,44% | 11,01% | 8,98% | 8,29% | 8,56% | 8,31% | 8,58% | 8,40% | 9,52% | 9,25% | 10,53% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,83% | 63,58% | 66,24% | 56,14% | 52,28% | 53,82% | 52,41% | 53,94% | 52,89% | 59,03% | 57,64% | 64,01% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 240 621,73 | 209 617,49 | 204 346,24 | 160 385,31 | 135 724,94 | 127 941,89 | 123 675,64 | 134 535,44 | 147 830,79 | 178 279,50 | 192 318,94 | 224 949,26 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 393 276,71 | 1 213 752,26 | 1 183 230,08 | 928 682,20 | 785 890,80 | 740 824,43 | 716 121,51 | 779 003,21 | 855 987,52 | 1 032 295,32 | 1 113 588,17 | 1 302 528,11 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 328 461,28 | 1 157 288,33 | 1 128 186,04 | 885 479,77 | 749 331,05 | 706 361,17 | 682 807,43 | 742 763,87 | 816 166,85 | 984 272,80 | 1 061 783,88 | 1 241 934,31 |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 232 566,79 | 223 791,01 | 204 950,13 | 205 251,68 | 191 755,65 | 173 682,70 | 174 144,86 | 182 081,49 | 205 560,40 | 212 337,46 | 237 068,73 | 237 722,71 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 206 126,48 | 200 436,90 | 182 385,48 | 186 829,79 | 175 857,97 | 158 818,45 | 159 668,69 | 166 460,64 | 188 301,69 | 192 122,79 | 215 130,10 | 212 698,28 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 26 440,31 | 23 354,11 | 22 564,65 | 18 421,89 | 15 897,68 | 14 864,25 | 14 476,17 | 15 620,84 | 17 258,71 | 20 214,68 | 21 938,63 | 25 024,43 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,37% | 10,44% | 11,01% | 8,98% | 8,29% | 8,56% | 8,31% | 8,58% | 8,40% | 9,52% | 9,25% | 10,53% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,83% | 63,58% | 66,24% | 56,14% | 52,28% | 53,82% | 52,41% | 53,94% | 52,89% | 59,03% | 57,64% | 64,01% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 240 621,73 | 209 617,49 | 204 346,24 | 160 385,31 | 135 724,94 | 127 941,89 | 123 675,64 | 134 535,44 | 147 830,79 | 178 279,50 | 192 318,94 | 224 949,26 |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 393 276,71 | 1 213 752,26 | 1 183 230,08 | 928 682,20 | 785 890,80 | 740 824,43 | 716 121,51 | 779 003,21 | 855 987,52 | 1 032 295,32 | 1 113 588,17 | 1 302 528,11 |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 328 461,28 | 1 157 288,33 | 1 128 186,04 | 885 479,77 | 749 331,05 | 706 361,17 | 682 807,43 | 742 763,87 | 816 166,85 | 984 272,80 | 1 061 783,88 | 1 241 934,31 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 232 566,79 | 223 791,01 | 204 950,13 | 205 251,68 | 191 755,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 206 126,48 | 200 436,90 | 182 385,48 | 186 829,79 | 175 857,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 26 440,31 | 23 354,11 | 22 564,65 | 18 421,89 | 15 897,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 11,37% | 10,44% | 11,01% | 8,98% | 8,29% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*ч без НДС | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 67,83% | 63,58% | 66,24% | 56,14% | 52,28% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчика по i-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi), кВт*ч | 240 621,73 | 209 617,49 | 204 346,24 | 160 385,31 | 135 724,94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Экономия расходов Заказчика по i-му объекту за отчетный период, (SЭi), руб. с НДС | 1 537 215,68 | 1 339 144,62 | 1 305 469,20 | 1 024 624,06 | 867 080,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компании по i-му объекту в отчетном периоде, руб. с НДС | 1 465 704,19 | 1 276 847,42 | 1 244 738,58 | 976 958,40 | 53 509,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по Контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Итого размер экономии в натуральном выражении за период действия Контракта, кВт*ч | 8 781 776,88 | 7 629 755,01 | 7 450 409,89 | 5 808 881,78 | 4 901 734,94 | 4 047 790,61 | 3 908 638,99 | 4 256 768,09 | 4 673 761,50 | 5 673 141,66 | 6 752 959,82 | 8 190 056,02 |
| 11. | Итого размер экономии в стоимостном выражении за период действия Контракта, руб. с НДС | 47 219 733,84 | 41 025 302,88 | 40 060 957,77 | 31 234 449,28 | 26 356 709,74 | 21 180 130,44 | 20 452 018,40 | 22 273 608,39 | 24 455 534,19 | 29 673 530,67 | 34 723 020,28 | 41 893 419,80 |
| 12. | Доля экономии, подлежащая выплате Энергосервисной компании за период действия Контракта, руб. с НДС | 45 023 064,97 | 39 116 799,84 | 38 197 316,20 | 29 781 418,17 | 21 639 899,78 | 20 194 827,70 | 19 500 587,54 | 21 237 436,89 | 23 317 859,19 | 28 293 113,72 | 33 107 700,34 | 39 944 531,83 |
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ: |  |  |  |
|  | Заместитель генерального директора- директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Тамбовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________/_______/ «___»______________20____г. |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________/ _______/ «___»______________20____г. |  |  |  |

Приложение № 9

к энергосервисному контракту

№ ________________________

от «____» ___________ 20__г.

Перечень объектов,

включенных в энергосервисный контракт

№ ____ от «____» ___________ 20__ г.

В состав настоящего Контракта включены следующие объекты:

- Объект №1 – итого количество точек учета 119.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ Саюкинская | Присоединение ВЛ 10кВ №08 | СЕ303 57,7/100В 5-10А 0,5 | _009212038000210 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП 1402 ВЛ №08 ПС Саюкинская |  |  | 74 | 73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | КТП 124 ВЛ №08 ПС Саюкинская |  |  | 9 | 9 | 0 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 3 | КТП 1403 ВЛ №08 ПС Саюкинская |  |  | 26 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 109 | 107 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с Саюкино проезд Больничный | КТП 1402 ВЛ №08 ПС Саюкинская | 12 |
| 2 | с Саюкино проезд Больничный | КТП 1403 ВЛ №08 ПС Саюкинская | 19 |
| 3 | с Саюкино проезд Больничный | КТП 1403 ВЛ №08 ПС Саюкинская | 9 |
| 4 | с Саюкино ул Октябрьская | КТП 1402 ВЛ №08 ПС Саюкинская | 63 |
| 5 | с Саюкино ул Октябрьская | КТП 1402 ВЛ №08 ПС Саюкинская | 1 |
| 6 | с Саюкино ул Чапаева | КТП 124 ВЛ №08 ПС Саюкинская | 11 |
| Всего |  |  | 115 |

- Объект №2 – итого количество точек учета 2775.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Тамбовская №6 | Присоединение №17 | Меркурий 234ARTM2 100В 5А 0,2S | 40733270 |
| 2 | ПС Тамбовская №6 | Присоединение №19 | Меркурий 234ARTM2 100В 5А 0,2S | 40733285 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП 071 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 130 | 92 | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
| 2 | КТП 079 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 47 | 47 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |
| 3 | КТП 092 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | КТП 093 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 186 | 175 | 11 | 16 | 2 | 14 | 1 |  |
| 5 | КТП 094 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 109 | 103 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |  |
| 6 | КТП 095 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 165 | 154 | 11 | 14 | 2 | 12 | 1 |  |
| 7 | КТП 096 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 146 | 140 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |
| 8 | КТП 097 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 156 | 148 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
| 9 | КТП 098 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 138 | 131 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 | КТП 073 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | КТП 086 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 |  |
| 12 | КТП 088 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 13 | КТП 087 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 263 | 248 | 15 | 8 | 2 | 6 | 1 |  |
| 14 | КТП 075 ВЛ №15 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 15 | КТП 077 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 127 | 116 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 |  |
| 16 | КТП 084 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 113 | 93 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 17 | КТП 083 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 103 | 97 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | КТП 081 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 174 | 166 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |
| 19 | КТП 091 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 151 | 145 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 |  |
| 20 | КТП 078 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 184 | 171 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | КТП 072 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | КТП 080 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 160 | 155 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |  |
| 23 | КТП 082 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 109 | 105 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | ЗТП 085 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |  |
| 25 | КТП 089 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
| 26 | КТП 090 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 93 | 89 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | КТП 076 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 28 | КТП 074 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 29 | СТП 676 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 30 | КТП 883 ВЛ 10кВ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 31 | СТП 942 №19 Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | КТП 969 № 19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 33 | КТП 1006 КЛ 10кВ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 34 | КТП 1004 ВЛ 10кВ №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |
| 35 | КТП 1005 №19 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 36 | КТП П-1222 ВЛ 6кВ №22 ПС Тамбовская №8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 37 | ЗТП П-1081 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 38 | КТП П-1500 ВЛ №17 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 39 | КТП П-1079 ВЛ №17 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 40 | КТП П-1075 ВЛ №17 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 41 | КТП П-1598 ВЛ №19 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 42 | КТП П-1084 ВЛ №19 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 43 | КТП П-1077 ВЛ №17 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 44 | ЗТП П-1082 ВЛ №19 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |  |  |
| 45 | КТП П-1073 ВЛ №17 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 46 | КТП П-1080 ВЛ №17 ПС №6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 47 | КТП П-1074 ВЛ №17 ПС №6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 48 | КТП П-1076 ВЛ №17 ПС №6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 49 | КТП П-1072 ВЛ №17 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 50 | КТП П-1085 ВЛ №19 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 51 | КТП П-1083 ВЛ №19 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 52 | КТП П-1557 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 53 | КТП П-1078 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 54 | КТП П-1645 ВЛ №19 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 55 | КТП П-1641 ВЛ №19 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 56 | КТП П-1071 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 57 | КТП П-1661 ВЛ №17 Тамбовская №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 58 | СТП П-1679 ВЛ №19 ПС №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 2589 | 2399 | 190 | 125 | 37 | 88 | 35 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | КТП П-1222 ВЛ 6кВ №22 ПС Тамбовская №8 | 1 |
| 2. | ЗТП П-1081 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 3. | КТП П-1500 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 4 | КТП П-1079 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 5 | КТП П-1075 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 6 | КТП П-1598 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 7 | КТП П-1084 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 8 | КТП П-1077 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 9 | ЗТП П-1082 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 10 | КТП П-1073 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 11 | КТП П-1080 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 12 | КТП П-1074 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 13 | КТП П-1076 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 14 | КТП П-1072 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 15 | КТП П-1085 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 16 | КТП П-1083 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 17 | КТП П-1557 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 18 | КТП П-1078 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 19 | КТП П-1645 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 20 | КТП П-1641 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 21 | КТП П-1071 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 22 | КТП П-1661 ВЛ №17 Тамбовская №6 | 1 |
| 23 | СТП П-1679 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| Итого |  | 23 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д Красненькая пер Геологический | КТП 071 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 88 |
| 2 | д Красненькая ул Зеленая | КТП 093 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 54 |
| 3 | д Красненькая ул Октябрьская | КТП 097 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 32 |
| 4 | д Красненькая ул Октябрьская | КТП 097 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 29 |
| 5 | д Красненькая ул Октябрьская | КТП 093 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 18 |
| 6 | д Красненькая ул Октябрьская | КТП 098 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 131 |
| 7 | д Красненькая ул Октябрьская | КТП 093 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 27 |
| 8 | д Красненькая ул Октябрьская | КТП 098 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 2 |
| 9 | д Красненькая ул Октябрьская | КТП 097 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 98 |
| 10 | д Красненькая ул Северная | КТП 095 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 75 |
| 11 | д Красненькая ул Северная | КТП 071 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 9 |
| 12 | д Красненькая ул Северная | КТП 071 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 26 |
| 13 | д Красненькая ул Северная | КТП 071 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 10 |
| 14 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 095 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 62 |
| 15 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 095 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 34 |
| 16 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 086 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 9 |
| 17 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 096 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 40 |
| 18 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 091 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 18 |
| 19 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 094 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 111 |
| 20 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 091 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 128 |
| 21 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 094 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 22 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 091 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 12 |
| 23 | д Красненькая пер Совхозный | КТП 090 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 29 |
| 24 | д Красненькая ул Средняя | КТП 093 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 52 |
| 25 | д Красненькая ул Средняя | КТП 093 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 52 |
| 26 | д Красненькая ул Средняя | КТП 096 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 82 |
| 27 | д Красненькая ул Средняя | КТП 096 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 28 |
| 28 | с Донское ул Заводская | КТП 090 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 66 |
| 29 | с Донское ул Зеленая | КТП 084 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 110 |
| 30 | с Донское ул 1-я Луговая | КТП 077 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 61 |
| 31 | с Донское ул 1-я Луговая | КТП 078 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 76 |
| 32 | с Донское ул Молодежная | КТП 083 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 32 |
| 33 | с Донское ул Набережная | КТП 081 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 128 |
| 34 | с Донское ул Набережная | КТП 081 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 48 |
| 35 | с Донское ул Новая | КТП 087 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 107 |
| 36 | с Донское ул Советская | КТП 087 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 156 |
| 37 | с Донское ул 1-я Полевая | КТП 080 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 72 |
| 38 | с Донское ул 1-я Полевая | КТП 080 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 61 |
| 39 | с Донское ул 1-я Полевая | КТП 080 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 31 |
| 40 | с Донское ул 2-я Полевая | КТП 083 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 40 |
| 41 | с Донское ул 2-я Полевая | КТП 084 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 3 |
| 42 | д Красненькая ул 3-я Почтовая | КТП 072 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 14 |
| 43 | с Донское ул Рабочая | КТП 077 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 71 |
| 44 | с Донское ул Рабочая | КТП 078 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 34 |
| 45 | с Донское ул 2-я Садовая | КТП 078 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 73 |
| 46 | с Донское ул Советская | КТП 079 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 47 |
| 47 | с Донское ул Советская | КТП 083 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 33 |
| 48 | с Донское ул Советская | ЗТП 085 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 5 |
| 49 | с Донское ул Советская | КТП 073 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 11 |
| 50 | с Донское ул Советская | КТП 082 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 109 |
| 51 | с Донское ул Советская | КТП 082 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 52 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 095 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 8 |
| 53 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 086 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 3 |
| 54 | д Красненькая ул Школьный городок | КТП 091 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 3 |
| 55 | г Тамбов ул Сельская | КТП 098 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 6 |
| 56 | г Тамбов ул Урожайная | КТП 098 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 2 |
| 57 | д Красненькая ул Октябрьская | КТП 078 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 3 |
| 58 | с Донское ул Новая | КТП 087 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 59 | с Донское ул 2-я Полевая | КТП 084 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 60 | с Донское ул Советская | КТП 082 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 61 | с Донское ул Советская | КТП 087 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 5 |
| 62 | с Донское ул Советская | КТП 089 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 2 |
| 63 | с Донское ул Новая | КТП 088 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 64 | д Красненькая ул Почтовая 3-я | КТП 092 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 2 |
| 65 | с. Донское | КТП 075 ВЛ №15 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 66 | с Донское ул Советская | КТП 089 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 67 | с Донское | КТП 087 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 2 |
| 68 | г Тамбов б-р Строителей | КТП 1004 ВЛ 10кВ №19 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 69 | с Донское ул Советская | ЗТП 085 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 70 | с Донское ул Советская | КТП 079 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 2 |
| 71 | с Донское ул 1-я Полевая | КТП 080 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 72 | д Красненькая ул Совхозная | КТП 094 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 3 |
| 73 | г Тамбов б-р Строителей | КТП 1004 ВЛ 10кВ №19 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 74 | г Тамбов ул Урожайная | КТП 883 ВЛ 10кВ №19 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 75 | г Тамбов | КТП П-1071 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 76 | г Тамбов проезд Энергетиков 30 | КТП 969 № 19 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 77 | д Красненькая пер Геологический | ЗТП П-1082 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 78 | д Красненькая пер Совхозный | ЗТП 085 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 79 | с Донское ул Советская | КТП 089 ВЛ №19 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| 80 | г Тамбов ул Авиационная | КТП П-1074 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 81 | г Тамбов ул Авиационная | КТП П-1080 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 82 | с Донское ул Советская | КТП П-1076 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 83 | с Донское | КТП П-1077 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 84 | д Красненькая пер Совхозный | КТП П-1083 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 85 | д Красненькая | ЗТП П-1082 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 86 | с Донское | ЗТП П-1082 ВЛ №19 ПС №6 | 1 |
| 87 | г Тамбов | КТП П-1073 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 88 | г Тамбов | КТП П-1074 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 89 | г Тамбов | КТП П-1080 ВЛ №17 ПС №6 | 1 |
| 90 | с Донское | КТП П-1078 ВЛ №17 ПС Тамбовская №6 | 1 |
| Всего |  |  | 2714 |

- Объект №3 – итого количество точек учета 150.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 35/10кВ Б. - Двойневская | Присоединение ВЛ-10 кВ №09 | Меркурий 234ARTM 100В5-10А0,5S | 35303428 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП 573 ВЛ №09 ПС Б.Двойневская |  |  | 50 | 48 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 |  |
| 2 | КТП 572 ВЛ №09 ПС Б.Двойневская |  |  | 83 | 83 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 133 | 131 | 2 | 14 | 6 | 8 | 2 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с Беломестная Двойня ул Октябрьская | КТП 572 ВЛ №09 ПС Б.Двойневская | 63 |
| 2. | с Беломестная Двойня ул Степная | КТП 573 ВЛ №09 ПС Б.Двойневская | 33 |
| 3 | с Беломестная Двойня ул Центральная | КТП 573 ВЛ №09 ПС Б.Двойневская | 5 |
| 4 | с Беломестная Двойня ул Центральная | КТП 573 ВЛ №09 ПС Б.Двойневская | 16 |
| 5 | с Беломестная Двойня ул Широкая | КТП 572 ВЛ №09 ПС Б.Двойневская | 26 |
| 6 | с Беломестная Двойня | КТП 573 ВЛ №09 ПС Б.Двойневская | 4 |
| Всего |  |  | 147 |

Объект №4 – итого количество точек учета 76.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 35/10кВ Знаменская | ВЛ 10кВ № 1 ПС Знаменская | Протон-К ЦМ-05-А-1 100В 5А0,5s | 94590329 |
|  | ПС 35/10кВ Знаменская | ВЛ 10кВ № 9 ПС Знаменская | Протон-К ЦМ-05-А-1 100В 5А0,5s | _08957248 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП 266 ВЛ №1 ПС Знаменская |  |  | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2 | КТП 267 ВЛ №1 ПС Знаменская |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
| 3 | КТП 539 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 4 | КТП 362 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | КТП 356 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 6 | КТП П065 ВЛ №1 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | КТП П076 ВЛ №1 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | КТП П268 ВЛ №1 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | КТП П270 ВЛ №1 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | КТП П283 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | ЗТП П355 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | КТП П352 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | КТП П360 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14 | КТП П363 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | КТП П358 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | КТП П365 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | КТП П361 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 18 | КТП П364 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19 | КТП П357 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20 | КТП П354 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21 | КТП П353 ВЛ №9 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22 | КТП П272 ВЛ №1 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 23 | КТП П271 ВЛ №1 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 24 | КТП П085 ВЛ №1 ПС Знаменская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 44 | 37 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | КТП П065 ВЛ №1 ПС Знаменская | 1 |
| 2. | КТП П076 ВЛ №1 ПС Знаменская | 1 |
| 3. | КТП П268 ВЛ №1 ПС Знаменская | 1 |
| 4. | КТП П270 ВЛ №1 ПС Знаменская | 1 |
| 5. | КТП П283 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 6. | ЗТП П355 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 7. | КТП П352 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 8. | КТП П360 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 9. | КТП П363 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 10. | КТП П358 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 11. | КТП П365 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 12. | КТП П361 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 13. | КТП П364 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 14. | КТП П357 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 15. | КТП П354 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 16. | КТП П353 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 17. | КТП П272 ВЛ №1 ПС Знаменская | 1 |
| 18. | КТП П271 ВЛ №1 ПС Знаменская | 1 |
| 19. | КТП П085 ВЛ №1 ПС Знаменская | 1 |
| Итого |  | 19 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | рп Знаменка ул Солнечная | КТП 356 ВЛ №9 ПС Знаменская | 21 |
| 2. | рп Знаменка ул Юбилейная | КТП 266 ВЛ №1 ПС Знаменская | 20 |
| 3. | рп Знаменка пер Кирпичный | КТП 267 ВЛ №1 ПС Знаменская | 6 |
| 4. | р.п.Знаменка ул.Королёва | КТП 362 ВЛ №9 ПС Знаменская | 1 |
| 5. | рп Знаменка ул Озерная | КТП 539 ВЛ №9 ПС Знаменская | 2 |
| Всего |  |  | 50 |

Объект №5 – итого количество точек учета 90.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 35/10кВ Дружба | Присоединение ВЛ 10кВ №05 | Протон-КЦМ-05 57,7/100 5А 0,5S | _07954932 |
| 2. | ПС 35/10кВ Дружба | Присоединение ВЛ 10кВ №11 | ЦЭ6803В 57,7/100В 5-7,5А 2 | 3124994 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП 1119 ВЛ №05 ПС Дружба |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | КТП 196 ВЛ №11 ПС Дружба |  |  | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3 | КТП 1063 ВЛ №11 ПС Дружба |  |  | 27 | 27 | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 |  |
| 4 | КТП 198 ВЛ №11 ПС Дружба |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 82 | 82 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с Сестрёнка ул Первомайская | КТП 196 ВЛ №11 ПС Дружба | 17 |
| 2 | с Сестрёнка ул Центральная | КТП 1063 ВЛ №11 ПС Дружба | 14 |
| 3 | с Сестрёнка ул Первомайская | КТП 196 ВЛ №11 ПС Дружба | 37 |
| 4 | с Сестрёнка ул Центральная | КТП 1063 ВЛ №11 ПС Дружба | 15 |
| 5 | д Лавровские Подворки ул Полевая | КТП 198 ВЛ №11 ПС Дружба | 1 |
| Всего |  |  | 84 |

- Объект №6 – итого количество точек учета 8.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 35/10кВ Кочетовская | Присоединение ВЛ №1 | СЕ303 S31 57,7/100В 5-10А 0,5S | _009212038000167 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП 887 ВЛ №1 ПС Кочетовская |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |
| 2 | ЗТП 13 ВЛ №1 ПС Кочетовская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | СТП 960 ВЛ №1 ПС Кочетовская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Кочетовское | КТП 887 ВЛ №1 ПС Кочетовская | 2 |
| 2 | с.Кочетовка | ЗТП 13 ВЛ №1 ПС Кочетовская | 1 |
| 3 | с.Кочетовка | СТП 960 ВЛ №1 ПС Кочетовская | 1 |
| Всего |  |  | 4 |

- Объект №7 – итого количество точек учета 1057.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 35/10кВ Тарбеевская | Присоединение ВЛ 10кВ №01 | ЦЭ6803В 57,7/100В 5-7,5А 2 | Б057459 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | КТП 12 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 29 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2 | КТП 70 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3 | КТП 274 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 4 | МТП 197 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 5 | СТП 275 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 6 | КТП 938 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | СТП 984 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 8 | МТП 195 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 9 | КТП 1056 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |
| 10 | КТП 277 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 11 | КТП 194 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 12 | КТП 276 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 13 | КТП 1552 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 14 | КТП 71 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 15 | СТП 868 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 16 | СТП 200 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 17 | КТП 201 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 18 | КТП 202 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 19 | КТП 1369 ВЛ №01 ПС Н.Тарбеевская |  |  | 29 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 20 | КТП 204 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 21 | КТП 650 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 22 | СТП 654 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 23 | СТП 710 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 24 | СТП 725 ВЛ № 01 ПС Тарбеевская |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 25 | СТП 744 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 26 | СТП 801 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 27 | МТП 0-267 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |
| 28 | КТП 0-314 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 29 | КТП 0-169 ВЛ №01 ПС Тарбеевская 63кВА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 30 | КТП 0-31 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 31 | КТП 0-604 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | ЗТП 0-29 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 33 | ТП 0-28 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 34 | КТП 0-116 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 35 | МТП 0-280 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 36 | КТП П-720 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 37 | СТП-П-778 ВЛ №01 Тарбеевская |  |  | 29 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 38 | КТП 0-725 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 39 | СТП-П-792 ВЛ №01 ПС Тарбеевская |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 976 | 828 | 148 | 41 | 17 | 24 | 26 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | МТП 0-267 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 2. | КТП 0-314 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 3. | КТП 0-169 ВЛ №01 ПС Тарбеевская 63кВА | 1 |
| 4. | КТП 0-31 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 5. | КТП 0-604 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 6. | ЗТП 0-29 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 7. | ТП 0-28 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 8. | КТП 0-116 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 9. | МТП 0-280 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 10. | КТП П-720 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 11. | СТП-П-778 ВЛ №01 Тарбеевская | 1 |
| 12. | КТП 0-725 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 13. | СТП-П-792 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| Итого |  | 13 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с Липовка ул Молодежная | КТП 1369 ВЛ №01 ПС Н.Тарбеевская | 25 |
| 2 | с Новое Тарбеево ул Почтовая | КТП 70 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 51 |
| 3 | с Липовка ул Липовская | СТП 654 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 3 |
| 4 | с Большое Лаврово ул Большелавровская | КТП 201 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 21 |
| 5 | с Большое Лаврово ул Большелавровская | СТП 710 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 24 |
| 6 | с Большое Лаврово ул Большелавровская | КТП 202 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 41 |
| 7 | с Большое Лаврово ул Большелавровская | КТП 202 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 18 |
| 8 | с Большое Лаврово ул Большелавровская | СТП 801 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 12 |
| 9 | с Большое Лаврово ул Большелавровская | КТП 201 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 17 |
| 10 | с Большое Лаврово ул Большелавровская | СТП 710 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 7 |
| 11 | с Липовка ул Липовская | КТП 204 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 51 |
| 12 | с Липовка ул Липовская | СТП 654 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 25 |
| 13 | с Малое Лаврово ул Заречная | СТП 868 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 17 |
| 14 | с Малое Лаврово ул Заречная | СТП 868 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 23 |
| 15 | с Малое Лаврово ул Лесная | СТП 200 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 53 |
| 16 | с Малое Лаврово ул Школьная | СТП 200 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 52 |
| 17 | с Новое Тарбеево ул Большая дорога | СТП 275 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 47 |
| 18 | с Новое Тарбеево ул Большая дорога | МТП 197 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 4 |
| 19 | с Новое Тарбеево ул Большая дорога | КТП 274 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 32 |
| 20 | с Новое Тарбеево ул Большая дорога | КТП 70 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 12 |
| 21 | с Новое Тарбеево ул Большая дорога | СТП 275 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 3 |
| 22 | с Новое Тарбеево ул Интернациональная | КТП 274 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 40 |
| 23 | с Новое Тарбеево ул Лесная | КТП 12 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 23 |
| 24 | с Новое Тарбеево ул Лесная | КТП 12 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 3 |
| 25 | с Новое Тарбеево ул Центральная | МТП 197 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 22 |
| 26 | с Новое Тарбеево ул Центральная | КТП 650 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 18 |
| 27 | с Новое Тарбеево ул Центральная | МТП 197 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 11 |
| 28 | с Старое Тарбеево ул Кирова | КТП 276 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 9 |
| 29 | с Старое Тарбеево ул Кирова | КТП 276 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 7 |
| 30 | с Старое Тарбеево ул Песчаная | КТП 938 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 23 |
| 31 | с Старое Тарбеево ул Колхозная | КТП 71 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 48 |
| 32 | с Старое Тарбеево ул Мира | СТП 984 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 35 |
| 33 | с Старое Тарбеево ул Мира | МТП 195 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 23 |
| 34 | с Старое Тарбеево ул Мичурина | СТП 984 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 21 |
| 35 | с Старое Тарбеево ул Песчаная | КТП 71 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 22 |
| 36 | с Старое Тарбеево ул Советская | КТП 194 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 62 |
| 37 | с Старое Тарбеево ул Советская | КТП 194 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 22 |
| 38 | с Липовка ул Липовская | КТП 204 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 36 |
| 39 | с Новое Тарбеево ул Полевая | КТП 650 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 3 |
| 40 | с Новое Тарбеево ул Полевая | КТП 650 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 8 |
| 41 | СТ Энергетик . | КТП 1056 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 2 |
| 42 | с Большое Лаврово ул Садовая | СТП 710 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 3 |
| 43 | с Большое Лаврово ул Большелавровская | КТП 201 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 4 |
| 44 | с Большое Лаврово ул Большелавровская | КТП 201 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 45 | с Старое Тарбеево ул Мичурина | СТП 984 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 4 |
| 46 | с Липовка ул Липовская | СТП 725 ВЛ № 01 ПС Тарбеевская | 3 |
| 47 | с Старое Тарбеево ул Мичурина | СТП 984 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 4 |
| 48 | с Липовка ул Липовская | СТП 654 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 2 |
| 49 | с Малое Лаврово ул 70 лет Победы | СТП 744 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 7 |
| 50 | с Старое Тарбеево ул Новая | СТП-П-792 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 51 | с.Тарбеево | КТП 0-314 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 52 | с Малое Лаврово ул Заречная | СТП 868 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 53 | с Новое Тарбеево ул Полевая | СТП-П-778 ВЛ №01 Тарбеевская | 1 |
| 54 | с Старое Тарбеево ул Кирова | КТП 1552 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 2 |
| 55 | с Старое Тарбеево ул Кирова | КТП 1552 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 56 | с Новое Тарбеево ул Набережная | КТП 650 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 57 | с Липовка ул Липовская | КТП 204 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 58 | с Старое Тарбеево ул Кирова | КТП 1552 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 1 |
| 59 | с. Тарбеево | КТП 0-31 ВЛ №01 ПС Тарбеевская | 3 |
| Всего |  |  | 1017 |

- Объект №8 – итого количество точек учета 9.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 35/10кВ Дружба | Присоединение ВЛ 10кВ №07 | СЭТ4ТМ03М.0157,7/100В5-10А0,5S | _0805170073 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ЗТП 1122 ВЛ №07 ПС Дружба |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | СТП 791 ВЛ №07 ПС Дружба |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3 | КТП 0-36 ВЛ №07 ПС Дружба |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 4 | КТП 0-356 ВЛ №07 ПС Дружба |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | КТП 0-35 ВЛ №07 ПС Дружба |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | КТП 0-359 ВЛ №07 ПС Дружба |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | КТП 0-36 ВЛ №07 ПС Дружба | 1 |
| 2. | КТП 0-356 ВЛ №07 ПС Дружба | 1 |
| 3. | КТП 0-35 ВЛ №07 ПС Дружба | 1 |
| 4. | КТП 0-359 ВЛ №07 ПС Дружба | 1 |
| Итого |  | 4 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Никольское | КТП 0-36 ВЛ №07 ПС Дружба | 1 |
| 2. | с Стаево ул Советская | КТП 0-359 ВЛ №07 ПС Дружба | 1 |
| Всего |  |  | 2 |

- Объект №9 – итого количество точек учета 3.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 220кВ Мичуринская (ФСК) | Ячейка ЛЭП РПБ-2 | А1805RALP4GBDW-4 100B5-10A0,5S | _01218812 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ЗТП РПБ-2 КЛ РПБ-2 ПС Мичуринская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| Всего |  |  | 0 |

- Объект №10 – итого количество точек учета 6.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 35/10кВ Кершинская | Присоединение ЛЭП (Ф-10кВ №1) | ЦЭ6803В 57,7/100В 5-7,5А 2 | Б955055 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП 327 ВЛ №1 ПС Кёршинская |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с Кёрша ул Советская | КТП 327 ВЛ №1 ПС Кёршинская | 4 |
| Всего |  |  | 4 |

- Объект №11 – итого количество точек учета 353.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110/35/10кВ Инжавинская | Присоединение ВЛ 10кВ №18 | МАЯК302АРТ253Т 57,7/100В5А0,5S | _06000078 |
| 2. | ПС 35/10кВ Балыклейская | Присоединение ВЛ 10кВ №13 | СЭТ-4ТМ.03 57,7/100В 5-10А0,2S | _0109052098 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП 035 ВЛ №18 ПС Инжавинская |  |  | 176 | 168 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
| 2 | КТП И-038 ВЛ №4 ПС Инжавинская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | КТП И-039 ВЛ №4 ПС Инжавинская |  |  | 56 | 55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | КТП И-265 ВЛ №13 ПС Балыклейский |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 5 | КТП 116 ВЛ №13 ПС Балыклейская |  |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 6 | КТП 117 ВЛ №13 ПС Балыклейская |  |  | 50 | 47 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |  |
| 7 | СТП 417 ВЛ №18 ПС Инжавинская |  |  | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |
| 8 | КТП И-034П ВЛ №4 ПС Инжавинская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | КТП И-037П ВЛ №4 ПС Инжавинская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 10 | КТП И-029П ВЛ №18 ПС Инжавинская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 11 | КТП И-040П ВЛ №4 ПС Инжавинская |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  | 322 | 310 | 12 | 18 | 8 | 10 | 7 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | КТП И-034П ВЛ №4 ПС Инжавинская | 1 |
| 2. | КТП И-037П ВЛ №4 ПС Инжавинская | 1 |
| 3. | КТП И-029П ВЛ №18 ПС Инжавинская | 1 |
| 4. | КТП И-040П ВЛ №4 ПС Инжавинская | 1 |
| Итого |  | 4 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д Коноплянка ул Пески | КТП И-039 ВЛ №4 ПС Инжавинская | 22 |
| 2 | д Богачевка . | КТП И-039 ВЛ №4 ПС Инжавинская | 37 |
| 3 | рп Инжавино ул Почтовая | КТП 035 ВЛ №18 ПС Инжавинская | 77 |
| 4 | рп Инжавино ул Восточная | КТП 035 ВЛ №18 ПС Инжавинская | 65 |
| 5 | рп Инжавино ул Советская | КТП 035 ВЛ №18 ПС Инжавинская | 37 |
| 6 | рп Инжавино ул Ленинская | СТП 417 ВЛ №18 ПС Инжавинская | 8 |
| 7 | с Балыклей ул Березовка | КТП 117 ВЛ №13 ПС Балыклейская | 47 |
| 8 | с Балыклей ул Березовка | КТП 117 ВЛ №13 ПС Балыклейская | 8 |
| 9 | с Балыклей ул Березовка | КТП 116 ВЛ №13 ПС Балыклейская | 32 |
| 10 | с Балыклей ул Березовка | КТП И-265 ВЛ №13 ПС Балыклейский | 2 |
| 11 | рп Инжавино ул Гагарина | КТП И-040П ВЛ №4 ПС Инжавинская | 1 |
| 12 | рп Инжавино ул Карла Маркса | КТП И-029П ВЛ №18 ПС Инжавинская | 1 |
| 13 | рп Инжавино ул Школьная | КТП И-037П ВЛ №4 ПС Инжавинская | 1 |
| 14 | рп Инжавино ул Восточная | КТП И-038 ВЛ №4 ПС Инжавинская | 1 |
| 15 | рп Инжавино ул Школьная 33 | КТП И-035П ВЛ №4 ПС Инжавинская | 1 |
| Всего |  |  | 340 |

Всего количество точек учета по Контракту_4646_.

| ЗАКАЗЧИК: | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ: |
| --- | --- |
| __________________/_____________/ «___»______________20____г. | _________________ / ______________ / «___» ______________20___г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 10 к энергосервисному контракту ____________ от «__»______ 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акт оказанных услуг № ____ от ____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | У слуга по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по объекту № ___ (фидер ХХ-1________ ) в размере _________________кВт*ч за ____________________20___ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Услуга по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по объекту № ___ (фидер YY-2________ ) в размере _________________кВт*ч за ____________________20___ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (с учетом НДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего оказано услуг на сумму: _____________________________________________________________ рублей ___ копейки, в т.ч.: НДС - __________________________ рублей ___копеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЭСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  | должность |  |  |  |  | подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |