## Перечень объектов
Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень объектов для организации автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики).
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Тип существующего коммуникационного оборудования на ТП 6-10/0,4кВ (УСПД, контроллер) | Тип существующего модема связи (технология передачи данных, PLC. RF и т.д.) |  |  |  |  | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[11 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в приложении №6 к ТЗ) | [10 empty] | УСПД (контроллеры, коммуникаторы, концентраторы шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ТП6(10)) кВ
[21 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [10 empty] | 19
Тамбовэнерго | Рассказовский | ПС 35/10кВ Саюкинская | Присоединение ВЛ 10кВ №08 | [7 empty] | 8: 109; 9: 5; 10: 1; 15: 0; 17: 1 |  | 3 |  | 0
Тамбовэнерго | Тамбовский | Закольцовка | ПС №6 ФИДЕР 17 И 19 | [7 empty] | 8: 2436; 9: 244; 10: 29; 15: 28; 17: 2 |  | 34 |  | 1
Тамбовэнерго | Тамбовский | ПС 35/10кВ Б. - Двойневская | Присоединение ВЛ-10 кВ №09 | [7 empty] | 8: 137; 9: 10; 10: 0; 15: 0; 17: 1 |  | 2 |  | 0
Тамбовэнерго | Сампурский | Закольцовка | 35 ЗНАМЕНСКАЯ 1, 9 | [7 empty] | 8: 39; 9: 10; 10: 1; 15: 19; 17: 2 |  | 5 |  | 0
Тамбовэнерго | Мичуринский | Закольцовка | 35 ДРУЖБА 05, 11 | [7 empty] | 8: 84; 9: 0; 10: 0; 15: 0; 17: 2 |  | 4 |  | 0
Тамбовэнерго | Мичуринский | ПС 35/10кВ Кочетовская | Присоединение ВЛ №1 | [7 empty] | 8: 0; 9: 4; 10: 0; 15: 0; 17: 1 |  | 3 |  | 0
Тамбовэнерго | Мичуринский | ПС 35/10кВ Тарбеевская | Присоединение ВЛ 10кВ №01 | [7 empty] | 8: 845; 9: 167; 10: 3; 15: 15; 17: 1 |  | 26 |  | 0
Тамбовэнерго | Мичуринский | ПС 35/10кВ Дружба | Присоединение ВЛ 10кВ №07 | [7 empty] | 8: 0; 9: 2; 10: 0; 15: 4; 17: 1 |  | 2 |  | 0
Тамбовэнерго | Мичуринский | ПС 220кВ Мичуринская (ФСК) | Ячейка ЛЭП РПБ-2 | [7 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 15: 0; 17: 1 |  | 0 |  | 1
Тамбовэнерго | Пичаевский | ПС 35/10кВ Кершинская | Присоединение ЛЭП (Ф-10кВ №1) | [7 empty] | 8: 1; 9: 2; 10: 1; 15: 0; 17: 1 |  | 1 |  | 0
Тамбовэнерго | Инжавинский | Закольцовка | ИНЖАВИН Ф-18 БАЛЫКЛЕЙ Ф-13 | [7 empty] | 8: 318; 9: 18; 10: 4; 15: 4; 17: 2 |  | 7 |  | 0
ИТОГО | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969 | 462 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 107 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 2399 | 188 | 2 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | 131 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 37 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 828 | 147 | 1 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 310 | 12 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 37 | 56 | 27 |  |  |  |  | 23
[11 empty] | 6 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | 19
[11 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 17 | 20 | 2 |  |  |  |  | 13
[11 empty] | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 8 | 6 | 3 |  |  |  |  | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0