## Сводный сметный расчет (hidden)
Согласовано:
Заместитель директора по
инвестиционной деятельности
|  |  | филиала "Калугаэнерго": |  |  |  | Е.К.Грачева
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ПС 110/10 кВ с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА по объекту: "ЭкоТехноПарк "Калуга", расположенный по адресу:Калужская область, Износковский район, д.Раево ООО "ПрофЗемРесурс"
(наименование стройки)
(объект-аналог: Строительство ПС-110 кВ "Ватутинская")
Составлена в ценах по состоянию на 2001 с переводом в текущий уровень цен 3 квартал 2018г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ЛСР 01-01-03 | Планировка участка | 34355.63 |  |  |  | 34355.63
| ЛСР 01-01-02 | Рекультивация нарушенных земель | 6338.64 |  |  |  | 6338.64
|  | Итого по Главе 1 | 40694.27 |  |  | 0 | 40694.27
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | ЛСР 02-01-01 | Конструктивные и планировочные решения | 574136.7 | 775626.67 |  |  | 1349763.37
3 | ЛСР 02-01-02 | Электротехнические решения | 106876 | 958423 | 31567187 |  | 32632486
4 | ЛСР 02-01-03 | Релейная защита и автоматика |  | 553249.38 | 5659749.3 |  | 6212998.68
| ЛСР 02-01-05 | Кабельное хозяйство | 513451.82 | 39758.8 |  |  | 553210.62
|  | Итого по Главе 2 | 1194464.52 | 2327057.85 | 37226936.3 | 0 | 40748458.67
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
| ЛСР 03-01-01 | ОПС и видеонаблюдение | 16764.21 | 11383.65 | 225753.53 |  | 253901.39
|  | Итого по Главе 3 | 16764.21 | 11383.65 | 225753.53 | 0 | 253901.39
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
16 | ЛСР 05-01-01 | Телемеханика |  | 35498.39 | 2134723.08 |  | 2170221.47
17 | ЛСР 05-01-02 | АСКУЭ |  | 36725.48 | 673223.84 |  | 709949.32
18 | ЛСР 05-01-03 | Системы связи | 42.6 | 12183.68 | 266971.95 |  | 279198.23
|  | Итого по Главе 5 | 42.6 | 84407.55 | 3074918.87 | 0 | 3159369.02
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
| ЛСР 06-01-01 | Устройство маслопровода | 18473.68 | 457.05 |  |  | 18930.73
|  | Итого по Главе 6 | 18473.68 | 457.05 |  |  | 18930.73
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
19 | ЛСР 07-01-01 | Благоустройство | 898080.74 |  |  |  | 898080.74
20 | ЛСР 07-01-02 | Ограждение | 237257.33 | 655.43 |  |  | 237912.76
|  | Итого по Главе 7 | 1135338.07 | 655.43 | 0 | 0 | 1135993.5
|  | Итого по Главам 1-7 | 2405777.35 | 2423961.53 | 40527608.7 | 0 | 45357347.58 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения
17 | ГСН-81-05-2001 прил. 1, п.2.6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 93825.3167 | 94534.4997 |  |  | 188359.8163
|  | Итого по Главе 8 | 93825.3167 | 94534.4997 |  |  | 188359.8163
|  | Итого по Главам 1-8 | 2499602.6667 | 2518496.0297 | 40527608.7 | 0 | 45545707.3963
Глава 9. Прочие работы и затраты
18 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 | Производство работ в зимнее время 2,1 % | 52491.656 | 52888.4166 |  |  | 105380.0726
19 | ЛСР 09-01-01 | ПНР общая |  |  |  | 408484.49 | 408484.49
20 | ЛСР 09-01-02 | ПНР на ОПС |  |  |  | 2144.1 | 2144.1
21 | постановления Правительства РФ от 02.10.2002г № 729 | Командировочные расходы |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 9 | 52491.656 | 52888.4166 | 0 | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-9 в ценах 2001г | 2552094.3226 | 2571384.4463 | 40527608.7 | #REF! | #REF! | база до 50 млн. руб.
|  | Итого по Главам 1-9 в базисных ценах 3 квартал 2018г | 2552094.3226 | 2571384.4463 | 40527608.7 | #REF! | #REF!
|  | Перевод в текущие цены 3 квартал 2018г. СМР-6,98; оборудование -4,53; ПНР-13,62; прочие -8,93 (Письмо Минстрой России от 01.10.2018г № 40178-ЛС/09) | 17813618.3721 | 17948263.4351 | 183590067.411 | #REF! | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
24 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г № 468 | Строительный контроль 1,93% |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
25 | МДС 81-35.2004 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | #REF! | #REF!
26 | Расчет | Проектные работы |  |  |  | #REF! | #REF!
27 | Расчет | Геодезические работы |  |  |  | #REF! | #REF!
28 | Расчет | Геологические работы |  |  |  | #REF! | #REF!
| Расчет | Экология |  |  |  | #REF! | #REF!
29 | Расчет | Экспертиза проекта |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 12 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-12 | 17813618.3721 | 17948263.4351 | 183590067.411 | #REF! | #REF!
|  | Всего по сводному расчету | 17813618.3721 | 17948263.4351 | 183590067.411 | #REF! | #REF!
30 |  | Непредвиденные -3% | 534408.5512 | 538447.9031 | 5507702.0223 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого с непредвиденными в текущих ценах 3 квартал 2018г | 18348026.9233 | 18486711.3382 | 189097769.4333 | #REF! | #REF!
|  | Итого с учетом инфляции на 2019 год | 18779205.556 | 18921149.0546 | 193541567.015 | #REF! | #REF!
|  | НДС - 20% | 3755841.1112 | 3784229.8109 | 38708313.403 | #REF! | #REF!
|  | Всего по сводному расчету с НДС | 22535046.6671 | 22705378.8656 | 232249880.418 | #REF! | #REF!
Составил: ведущий специалист СДО Сухова Г.Н.
Проверил: начальник СДО_______________ Рябухина А.С.

## ССР
Согласовано:
Заместитель директора по
капитальному строительству
|  |  | филиала "Калугаэнерго": |  |  |  | Е.К.Грачева
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС-110/35/10 кВ замена ячейки 10 кВ
(наименование стройки)
(объект-аналог:Монтаж 2 ячеек ПС "Русиново" договор подряда №402004804 04.06.2019г.)
Составлена в ценах по состоянию на 2001
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР | Электротехнические решения | 14071.29 |  | 690456.62 |  | 704527.91
|  | Итого по Главе 2 | 14071.29 | 0 | 690456.62 | 0 | 704527.91
Глава 8. Временные здания и сооружения
17 | ГСН-81-05-2001 прил. 1, п.2.6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 0 |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главам 1-8 | 14071.29 | 0 | 690456.62 | 0 | 704527.91
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 | Производство работ в зимнее время 2,1 % | 0 | 0 |  |  | 0
3 | ЛСР | ПНР |  |  |  | 10912.62 | 10912.62
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 10912.62 | 10912.62
|  | Итого по Главам 1-9 в ценах 2001г | 14071.29 | 0 | 690456.62 | 10912.62 | 715440.53
Итого замена 1 ячейки:
|  |  | 7035.645 | 0 | 345228.31 | 5456.31 | 357720.265
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
5 | Расчет | Проектные работы установка 1 ячейки |  |  |  | 2042.04 | 2042.04
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2042.04 | 2042.04
|  | Итого по Главам 1-12 | 7035.645 | 0 | 345228.31 | 7498.35 | 359762.305
9 |  | Всего по сводному расчету | 7035.645 | 0 | 345228.31 | 7498.35 | 359762.305