## 87_лот_(Всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажоем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41362121 (ВЭС-3352/2016) | 41362121 | 110984.18 |  | 32.4 | Государственное учреждение- Отделение пенсионного фонда РФ по Курской области | ГоРЭС | Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Кирова, кад. № 46:04:010102:1780 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ в части монтажа линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 7027) в части замены опоры № 1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 7027) |  |  | 97.8024 | 0 | 7.7986 | 81.6299 | 2.72 | 5.6539 | 97.8024 | [20 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ с заменой одной опоры | 94.2324 | [8 empty] | 97.8024 | 2017-05-21
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ с заменой одной опоры | 94.2324 |  | 7.5386 | 81.0399 | 0 | 5.6539 | 94.2324
41375033 (ВЭС-3375/2016) | 41375033 | 9711.38 |  | 14 | Алавердян Граир Егорович | ГоРЭС | Курская обл.,Горшеченский р-н, п. Мокрецкие Выселки, ул. Лесная д.8 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 436 А) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,52 км по трассе в пролетах опор №№ 2…15 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 436 А) |  |  | 395.0804 | 0 | 31.6064 | 363.474 | 0 | 0 | 395.0804 | [28 empty] | 0,52 (сеч. до 35 мм2) | 395.0804 |  |  | 395.0804 | 2017-05-14
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,52 (сеч. до 35 мм2) | 395.0804 |  | 31.6064 | 363.474 | 0 | 0 | 395.0804
41380893 (ВЭС-3392/2016) | 41380893 | 466.1 |  | 13 | Медведев Александр Иванович | КаРЭС | Курская обл. Касторенский р-н х. Никольский | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 1200) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 1200) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км по трассе, в пролетах опор №№ 17…21 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 1200) |  |  | 99.3166 | 0 | 7.9453 | 89.0592 | 0 | 2.3121 | 99.3166 | [22 empty] | 0.035 | 38.535 |  |  | 0,16 (сеч. 35 мм2) | 60.7816 |  |  |  |  | 99.3166 | 2017-05-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажоем дополнительного провода | 0,16 (сеч. 35 мм2) | 60.7816 |  | 4.8625 | 55.9191 | 0 | 0 | 60.7816
41382720 (ВЭС-3393/2016) | 41382720 | 466.1 |  | 7 | Рязанов Сергей Сергеевич | СоРЭС | 306600 Курская обл. Советский р-он п. Красный Парус | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4168) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4168) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4168) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41373758 (ЗЭС-3051/2016) | 41373758 | 466.1 |  | 14 | Пащенко Сергей Михайлович | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский сельсовет, кад.46:10:080702:57 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 2.8 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [22 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-05-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41373742 (ЗЭС-3052/2016) | 41373742 | 466.1 |  | 14 | Нестерук Александр Анатольевич | КорРЭС | 307413, Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский сельсовет, кад.46:10:080702:59 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 2.8 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,05 км по техническим условиям З-3051. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям З-3051 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) | [42 empty] | 2017-05-17 | Объем строительства включен в З-3051 (Очередь 87)
41373657 (СЭС-3087/2016) | 41373657 | 466.1 |  | 12 | Квасов Александр Александрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Разветье ,кв."Заозерье", кад. № 46:06:081601:327 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015109-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015109-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015109-00) |  |  | 77.07 | 0 | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07 | [22 empty] | 0.07 | 77.07 | [8 empty] | 77.07 | 2017-05-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07
41376061 (СЭС-3093/2016) | 41376061 | 466.1 |  | 13 | Пучковская Наталья Анатольевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081803:40 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,34 км от ТП-10/0,4 кВ № 163/250 (инв. № 13013028-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 163/250 (инв. № 13013028-00) в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 163/250 (инв. № 13013028-00) |  |  | 296.2284 | 0 | 23.6727 | 252.2762 | 2.72 | 17.5595 | 296.2284 | [20 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0,34, в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 292.6584 | [8 empty] | 296.2284 | 2017-05-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,34, в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 292.6584 |  | 23.4127 | 251.6862 | 0 | 17.5595 | 292.6584
41376795 (СЭС-3095/2016) | 41376795 | 466.1 |  | 14 | Марахина Ирина Николаевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, с. Гнань, уч. № 1/1, кад. № 46:06:000000:1068 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150754800) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе в пролетах опор №№ 28…31 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150754800) |  |  | 91.1724 | 0 | 7.2938 | 83.8786 | 0 | 0 | 91.1724 | [28 empty] | 0,12 (сеч. 35 мм2) | 91.1724 |  |  | 91.1724 | 2017-05-09
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,12 (сеч. 35 мм2) | 91.1724 |  | 7.2938 | 83.8786 | 0 | 0 | 91.1724
41378394 (СЭС-3096/2016) | 41378394 | 466.1 |  | 8 | Шмырев Виктор Александрович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, д. Громашовка, кад. № 46:06:140202:74 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 303150751902) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 303150751902) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 303150751902) |  |  | 143.13 | 0 | 11.4504 | 123.0918 | 0 | 8.5878 | 143.13 | [22 empty] | 0.13 | 143.13 | [8 empty] | 143.13 | 2017-05-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 143.13 |  | 11.4504 | 123.0918 | 0 | 8.5878 | 143.13
41378796 (СЭС-3099/2016) | 41378796 | 466.1 |  | 12 | Бураков Александр Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал «Заозерье», кад. № 46:06:081601:146 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12016337-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12016337-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12016337-00) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [22 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-05-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41380845 (СЭС-3114/2016) | 41380845 | 466.1 |  | 15 | Чередниченко Петр Зиновьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, п. Тепличный | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2810; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 01 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2810; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,58 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,5 км по техническим условиям С-2810. 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2810. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2810. | ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [22 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-05-21 | Остальной объем строительства включен в С-2810 (Очередь 73 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
40711420 (ЦЭС-5584/2016) | 40711420 | 63731.04 | 63731.0447 | 3 | Алябьев Сергей Александрович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, с.Клюква, кад.№ 46:11:071003:28 | строительство участка ВЛ-10 кВ № 117.13 протяженностью 3,5 км от опоры № 449 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с монтажом кабельной вставки и осуществлением прокола под железнодорожным полотном (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 1,5 км по техническим условиям Ц-4917; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью не более 16 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  |  |  |  | 4401.43 | 0 | 330.7288 | 3647.2206 | 282.39 | 141.0906 | 4401.43 | [5 empty] | 1.8 | 2685.6 |  |  | 1 | 83.3 | 0,2 (95 мм2) (прокол под ж/д) | 1349.27 |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.01 | 11.01 | [8 empty] | 4401.43 | 2016-02-17
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1.8 | 2685.6 |  | 214.848 | 2336.472 | 0 | 134.28 | 2685.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,2 (95 мм2) (прокол под ж/д) | 1349.27 |  | 99.95 | 1247.68 | 0 | 1.64 | 1349.27
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.01 |  | 0.8808 | 9.4686 | 0 | 0.6606 | 11.01
41222677 (ЦЭС-12329/2016) | 41222677 | 466.1 | 466.1 | 12 | Марченко Владимир Александрович | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, Панинский с/с, с.Тарусовка (3 фазы, 12 кВт) | строительство ответвления протяженностью 0,03 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) в части замены провода на участке протяженностью 0,3 км в пролетах опор №№ 1…8 на провод большего сечения и замены опор в количестве 6 штук (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) |  |  | 363.33 | 0 | 29.0664 | 312.4638 | 0 | 21.7998 | 363.33 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [6 empty] | 0,3 (СИП 4*50 мм2) и с заменой 6 опор | 330.3 | 363.33 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0,3 (СИП 4*50 мм2) и с заменой 6 опор | 330.3 |  | 26.424 | 284.058 | 0 | 19.818 | 330.3
41318088 (ЦЭС-13326/2016) | 41318088 | 466.1 | 466.1 | 14 | Конорев Владимир Сергеевич | БРЭС | Курская область, Курский район, с.Клюква, д.288 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 4738) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) в части монтажа дополнительной опоры в пролете опор №№ 16-5…16-6 для обеспечения возможности совместного подвеса (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) |  |  | 44.3304 | 0 | 3.4176 | 39.0128 | 0 | 1.9 | 44.3304 | [7 empty] | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ в части монтажа дополнительной опоры для обеспечения возможности совместного подвеса | 22.11 | [13 empty] | 0,05 совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ | 22.2205 | [8 empty] | 44.3304 | 2016-12-08
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ в части монтажа дополнительной опоры для обеспечения возможности совместного подвеса | 22.11 |  | 1.64 | 18.57 | 0 | 1.9 | 22.11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,05 совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ | 22.2204 |  | 1.7776 | 20.4428 | 0 | 0 | 22.2205
41376041 (ЦЭС-13789/2016) | 41376041 | 466.1 |  | 15 | Устюгов Александр Анатольевич | ОРЭС | 307200 Курская обл., Октябрьский р-н, д.Ванина, ул.Студеная,д.26-а | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8653) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8653) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8653) |  |  | 44.04 | 0 | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 44.04 | 2017-05-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41354827 (ЦЭС-13597/2016) | 41354827 | 466.1 |  | 15 | Сорокин Руслан Николаевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, кад. №46:07:170101:2816 | - строительство ВЛЗ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км. от опоры сущ. ВЛ-0,4 кВ №2 (инв.№12010845-00) | рекунструкция сущ. ВЛ в части монтажа ответвительной арматуры | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв.№12010845-00) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [22 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-05-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41365210 (ЦЭС-13710/2016) | 41365210 | 466.1 |  | 15 | Погибелев Александр Михайлович | КРЭС | 305523,Курский р-н, д.Селиховы Дворы, ул.Дружбы | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12422. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12422. | ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) | [42 empty] | 2017-05-07 | Объем строительства включен в Ц-12422 (Очередь 81_хоз.способ от 16.08.2016г.)
41367021 (ЦЭС-13733/2016) | 41367021 | 466.1 |  | 15 | Самарина Ольга Александровна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Подазовская, д. 1 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014628-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014628-00) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…1-2, монтажа подкоса к опоре № 1-2 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014628-00) |  |  | 63.4208 | 0 | 5.0737 | 56.3653 | 0 | 1.9818 | 63.4208 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 |  |  | 0,08 с монтажом подкоса к опоре ВЛ-0,4 кВ | 30.3908 |  |  |  |  | 63.4208 | 2017-05-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажоем дополнительного провода | 0,08 с монтажом подкоса к опоре ВЛ-0,4 кВ | 30.3908 |  | 2.4313 | 27.9595 | 0 | 0 | 30.3908
41369445 (ЦЭС-13758/2016) | 41369445 | 466.1 |  | 15 | Волобуев Сергей Вячеславович | БРЭС | Курская обл, Курский район, Клюквинский с/с, кад.№46:11:071301:2885 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015991-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015991-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015991-00) |  |  | 55.05 | 0 | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [22 empty] | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 55.05 | 2017-04-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41370700 (ЦЭС-13763/2016) | 41370700 | 466.1 |  | 7 | Марченко Михаил Иванович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н, д.Половнева, д.12-а. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 3101878) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 3101878) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 3101878) |  |  | 44.04 | 0 | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 44.04 | 2017-05-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41375980 (ЦЭС-13787/2016) | 41375980 | 466.1 |  | 15 | Макарова Оксана Михайловна | КРЭС | Курский р-н, д.Татаренкова, уч.46:11: 110901:412 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № СП 39 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 242.22 | 0 | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22 | [22 empty] | 0.22 | 242.22 | [8 empty] | 242.22 | 2017-05-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 242.22 |  | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22
41376874 (ЦЭС-13798/2016) | 41376874 | 466.1 |  | 3 | Рудаков Дмитрий Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, уч. 46:11:170606:184 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-13512. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13512. | ВЛ-10 кВ № 413.15 |  |  | 650.35 | 0 | 38.634 | 307.874 | 282.39 | 21.452 | 650.35 | [5 empty] | 0.05 | 74.6 |  |  | 1 | 83.3 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 650.35 | 2017-05-07 | Остальной объем строительства посчитан в Ц-13512 (физ.объемы от 23.09.2016 г.)
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 74.6 |  | 5.968 | 64.902 | 0 | 3.73 | 74.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41376894 (ЦЭС-13799/2016) | 41376894 | 466.1 |  | 12 | Савельев Сергей Иванович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, уч.46:11:170606:186 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,29 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-13798; строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-1351 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13512 | ВЛ-10 кВ № 413.15 |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [22 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-05-07 | Остальной объем строительства в Ц-13798 (Очередь 87)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41380185 (ЦЭС-13801/2016) | 41380185 | 466.1 |  | 15 | Рыжих Алексей Алексеевич | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:77 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-13481. | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходную ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13163, Ц-13197, Ц-13362. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [22 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-13163 (Очередь 84), Ц-13481 (Очередь 84_хоз. способ)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41380144 (ЦЭС-13805/2016) | 41380144 | 466.1 |  | 15 | Корольков Роман Семенович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 86 ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 407.41 | 0 | 19.1988 | 98.498 | 282.39 | 7.3232 | 407.41 | [5 empty] | 0.02 | 29.84 |  |  | 1 | 83.3 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.02 | 22.02 | [8 empty] | 407.41 | 2017-05-10
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 29.84 |  | 2.3872 | 25.9608 | 0 | 1.492 | 29.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 22.02 |  | 1.7616 | 18.9372 | 0 | 1.3212 | 22.02
41380905 (ЦЭС-13843/2016) | 41380905 | 466.1 |  | 15 | Кузнецова Ольга Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, уч.46:11:091207:1037 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-13769. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13258. | ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) | [42 empty] | 2017-05-14 | Объем строительства включен в Ц-13258 (Очередь 82_хоз.способ); Ц-13769 (Очередь 86_хоз.способ)
41381586 (ЦЭС-13844/2016) | 41381586 | 466.1 |  | 15 | Якиревич Григорий Владимирович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:1652 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 742 (инв. № 13011333-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 742 (инв. № 13011333-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 742 (инв. № 13011333-00) |  |  | 609.12 | 0 | 48.704 | 521.363 | 2.72 | 36.333 | 609.12 | [20 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.55 | 605.55 | [8 empty] | 609.12 | 2017-05-16
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.55 | 605.55 |  | 48.444 | 520.773 | 0 | 36.333 | 605.55
41382032 (ЦЭС-13845/2016) | 41382032 | 466.1 |  | 15 | Добровольский Игорь Витальевич | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, уч.46:11:170602:140 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 1-9 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015775-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015775-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015775-00) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41382190 (ЦЭС-13847/2016) | 41382190 | 466.1 |  | 12 | Воробьёва Вероника Владимировна | КРЭС | д. 1-е Цветово, учю 46:11:120102:995 | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12920; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12920; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,57 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,54 км по техническим условиям Ц-13504. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12920. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13504. | ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-12920 (Очередь 79 Юго-запад); Ц-13504 (Очередь 86 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41359956 (ЮЭС-3291/2016) | 41359956 | 466.1 |  | 12 | Авершин Михаил Павлович | Б.РЭС | Курская область, Беловский р-он, с.Крупец, ул.Слобоба, д.14 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000608) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000608) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000608) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41363729 (ЮЭС-3310/2016) | 41363729 | 10405.05 |  | 15 | Воронкина Людмила Михайловна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, с.Песчаное,ул.Нижняя. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1 в части переключения участка, начиная с опоры № 18, на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ю-3042 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 8.28 | 0 | 0.61 | 7.67 | 0 | 0 | 8.28 | [24 empty] | переключение участка ВЛ-0,4 кВ на питание от строящейся ТП-10/0,4 кВ | 8.28 | [6 empty] | 8.28 | 2017-05-15
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | переключение участка ВЛ-0,4 кВ на питание от строящейся ТП-10/0,4 кВ | 8.28 |  | 0.61 | 7.67 | 0 | 0 | 8.28
41371073 (ЮЭС-3316/2016) | 41371073 | 466.1 |  | 15 | Усатов Александр Михайлович | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д.Гирьи, ул.Юбилейная кад.46:01:050103:494 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 16 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00000588) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00000588) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 14…16 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00000588) |  |  | 74.4308 | 0 | 5.9545 | 65.8339 | 0 | 2.6424 | 74.4308 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 |  |  | 0.08 | 30.3908 |  |  |  |  | 74.4308 | 2017-05-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.08 | 30.3908 |  | 2.4313 | 27.9595 | 0 | 0 | 30.3908
41375900 (ЮЭС-3325/2016) | 41375900 | 466.1 |  | 15 | Минченко Анатолий Михайлович | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он, п.Коммунар, ул.Строителей. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00003269) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00003269) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 15…17 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00003269) |  |  | 74.4308 | 0 | 5.9545 | 65.8339 | 0 | 2.6424 | 74.4308 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 |  |  | 0,08 (сеч. 35 мм2) | 30.3908 |  |  |  |  | 74.4308 | 2017-04-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0,08 (сеч. 35 мм2) | 30.3908 |  | 2.4313 | 27.9595 | 0 | 0 | 30.3908

## шаблон
Приложение к техническому заданию на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству распределительной сети 0,4 кВ. («Очередь № 122 льготники»)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Дата заключения договора ТП | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тех. присоединению | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж ВРУ-0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж РП-10 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | Стоимость, т.р., без НДС | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ по договору ТП | Примечание
41756597 (ВЭС-3922/2018) | 41756597 | 2018-12-10 | 466.1 |  | 15 | КФХ Бобровников Николай Валентинович | КаРЭС | Курская обл., Касторенский р-н, с. Жерновец | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 194 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП №194 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ТП №194 (инв. № 1048) |  |  | 359.68 | 0 | 39.5648 | 298.5344 | 0 | 21.5808 | 359.68 | [31 empty] | 0.32 | 359.68 | [8 empty] | 359.68 | 2019-06-08 |  | 2018-12-10 | 6 | 180 | 2019-06-08
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.32 | 359.68 |  | 39.5648 | 298.5344 | 0 | 21.5808 | 359.68
41752743 (ЗЭС-3607/2018) | 41752743 | 2018-11-28 | 466.1 |  | 12 | Горлов Николай Васильевич | ЛРЭС | Курская обл., Льговский район, с. Б. Угоны, ул. Понизовка, кад. № 46:13:030101:783 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,280 км по трассе (в пролетах опор №№ 9…16) (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 34.1488 | 0 | 2.7319 | 31.4169 | 0 | 0 | 34.1488 | [35 empty] | 0.28 | 34.1488 |  |  |  |  | 34.1488 | 2019-05-27 |  | 2018-11-28 | 6 | 180 | 2019-05-27
[12 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | 0.28 | 34.1488 |  | 2.7319 | 31.4169 | 0 | 0 | 34.1488
41748494 (СЭС-3972/2018) | 41748494 | 2018-11-26 | 466.1 |  | 7 | Шаполов Вячеслав Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск, территория СНТ «Родничок», участок №305, кад.№46:30:000011:3403 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,25 км от опоры №13-8 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4кВ №2 (инв. № 303130750200) |  |  | 281 | 0 | 30.91 | 233.23 | 0 | 16.86 | 281 | [31 empty] | 0.25 | 281 | [8 empty] | 281 | 2019-05-25 |  | 2018-11-26 | 6 | 180 | 2019-05-25
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.25 | 281 |  | 30.91 | 233.23 | 0 | 16.86 | 281
41749958 (СЭС-3974/2018) | 41749958 | 2018-11-26 | 466.1 |  | 7 | Братчун Николай Никифорович | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Горняк" зона Рясник, уч.189 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,205 км от опоры №1-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) (в том числе 0,14 км по техническим условиям С-3839). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям С-3839). |  |  |  | 73.06 | 0 | 8.0366 | 60.6398 | 0 | 4.3836 | 73.06 | [31 empty] | 0.065 | 73.06 | [8 empty] | 73.06 | 2019-05-25 | Остальной объем строительства в С-3839 (Очередь 117 Северо-восток) | 2018-11-26 | 6 | 180 | 2019-05-25
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.065 | 73.06 |  | 8.0366 | 60.6398 | 0 | 4.3836 | 73.06
41753252 (СЭС-3975/2018) | 41753252 | 2018-12-13 | 466.1 |  | 15 | Гасперович Галина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о Заря, уч.542/543 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,29 км от опоры № 16 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км, в пролетах опор №№ 13…16, с заменой 4-х опор (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 446.2428 | 0 | 45.4782 | 381.207 | 0 | 19.5576 | 446.2428 | [31 empty] | 0.29 | 325.96 |  |  |  |  | 0,12 с заменой 4-х опор | 120.2828 |  |  | 446.2428 | 2019-06-11
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.29 | 325.96 |  | 35.8556 | 270.5468 | 0 | 19.5576 | 325.96
[12 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | 0,12 с заменой 4-х опор | 120.2828 |  | 9.6226 | 110.6602 | 0 | 0 | 120.2828
41753358 (СЭС-3977/2018) | 41753358 | 2018-12-07 | 466.1 |  | 7 | Бышова Марина Викторовна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о " Заря", уч.180 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 16 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) (в том числе 0,15 км по техническим условиям С-3975). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км, в пролетах опор №№ 13…16, с заменой 4-х опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям С-3975). | [51 empty] | 0 | 2019-06-05 | Аналог. С-3977 и С-3975. Объем строительства в С-3975 (Очередь 121) | 2018-12-07 | 6 | 180 | 2019-06-05
41753483 (СЭС-3979/2018) | 41753483 | 2018-12-06 | 11915.52 |  | 15 | Зимина Мария Петровна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Горняк" зона Михайловский , уч.287 | строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) (в том числе 0,35 км по техническим условиям С-3677); - монтаж одного линейного разъединителя 6 кВ в точке врезки проектируемого ответвления от ВЛ-6 кВ № 2.1.25 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям С-3677); - монтаж одного линейного разъединителя 6 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-6 кВ № 2.1.25 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям С-3677); - строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе: - строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) 0,1 км (в том числе 0,1 км по техническим условиям С-3677); - строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,35 км (в том числе 0,35 км по техническим условиям С-3677). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям С-3677) | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям С-3677). | [51 empty] | 0 | 2019-12-01 | Объем строительства в С-3677 (Очередь 115 зона "Михайловская") | 2018-12-06 | 12 | 360 | 2019-12-01
41755426 (СЭС-3990/2018) | 41755426 | 2018-12-06 | 11915.52 |  | 10 | Трубникова Галина Алексеевна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Горняк" зона "Михайловский", уч.321 | строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе 0,35 км по ТУ С-3677; - монтаж одного линейного разъединителя 6 кВ в точке врезки проектируемого ответвления от ВЛ-6 кВ № 2.1.25 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677; - монтаж одного линейного разъединителя 6 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-6 кВ № 2.1.25 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677; - строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе: - строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) 0,1 км, в том числе 0,1 км по ТУ С-3677; - строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,6 км, в том числе 0,6 км по ТУ С-3677 10.2. Строительство новых подстанций: строительство трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677. | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677. | [51 empty] | 0 | 2019-12-01 | Объем строительства в С-3677 (Очередь 115 зона "Михайловская") | 2018-12-06 | 12 | 360 | 2019-12-01
41757489 (СЭС-3994/2018) | 41757489 | 2018-12-10 | 11915.52 |  | 10 | Гоняев Семен Дмитриевич | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск, снт" Горняк" зона" Михайловский", уч.327 | строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе 0,35 км по ТУ С-3677; - монтаж одного линейного разъединителя 6 кВ в точке врезки проектируемого ответвления от ВЛ-6 кВ № 2.1.25 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677; - монтаж одного линейного разъединителя 6 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-6 кВ № 2.1.25 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677; - строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,91 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе: - строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) 0,1 км, в том числе 0,1 км по ТУ С-3677; - строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,81 км, в том числе 0,81 км по ТУ С-3674. 10.2. Строительство новых подстанций: строительство трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677. | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677. | [51 empty] | 0 | 2019-12-05 | Объем строительства в С-3677 (Очередь 115 зона "Михайловская") | 2018-12-10 | 12 | 360 | 2019-12-05
41757495 (СЭС-3995/2018) | 41757495 | 2018-12-10 | 11915.52 |  | 10 | Синицын Сергей Иванович | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Горняк" зона "Михайловский", уч.329 | строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе 0,35 км по ТУ С-3677; - монтаж одного линейного разъединителя 6 кВ в точке врезки проектируемого ответвления от ВЛ-6 кВ № 2.1.25 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677; - монтаж одного линейного разъединителя 6 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-6 кВ № 2.1.25 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677; - строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе: - строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) 0,1 км, в том числе 0,1 км по ТУ С-3677; - строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,6 км, в том числе 0,6 км по ТУ С-3677. 10.2. Строительство новых подстанций: строительство трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677. | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677. | [51 empty] | 0 | 2019-12-05 | Объем строительства в С-3677 (Очередь 115 зона "Михайловская") | 2018-12-10 | 12 | 360 | 2019-12-05
41752468 (СЭС-3982/2018) | 41752468 | 2018-11-30 | 466.1 |  | 7 | Гришина Валентина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,снт "Горняк" зона "Шахтер", уч.512/4 | строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,29 км от ТП-6/0,4 кВ № 031 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе: - строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом прокладки в траншее, протяженностью 0,13 км (в том числе 0,13 км по техническим условиям С-3889); - строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,16 км (в том числе 0,16 км по техническим условиям С-3889); | реконструкция существующей ТП-6/0,4 кВ №031 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям С-3889). | [51 empty] | 0 | 2019-05-29 | Аналог. С-3982 и С-3889. (Объем строительства в С-3889 (Очередь 118 льготники)) | 2018-11-30 | 6 | 180 | 2019-05-29
41756612 (СЭС-3988/2018) | 41756612 | 2018-12-10 | 466.1 |  | 15 | Павлухин Александр Александрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Студенокский с/с, в районе д. Погарище, зд.24 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 4-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 247.28 | 0 | 27.2008 | 205.2424 | 0 | 14.8368 | 247.28 | [31 empty] | 0.22 | 247.28 | [8 empty] | 247.28 | 2019-06-08 |  | 2018-12-10 | 6 | 180 | 2019-06-08
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.22 | 247.28 |  | 27.2008 | 205.2424 | 0 | 14.8368 | 247.28
41735311 (ЦЭС-16941/2018) | 41735311 | 2018-11-30 | 466.1 |  | 15 | Стрелкова Марина Владимировна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Биолог", уч. №80 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,18 км от опоры № СП-75а существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). |  |  |  | 202.32 | 0 | 22.2552 | 167.9256 | 0 | 12.1392 | 202.32 | [31 empty] | 0.18 | 202.32 | [8 empty] | 202.32 | 2019-05-29 |  | 2018-11-30 | 6 | 180 | 2019-05-29
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.18 | 202.32 |  | 22.2552 | 167.9256 | 0 | 12.1392 | 202.32
41734189 (ЦЭС-16952/2018) | 41734189 | 2018-12-04 | 466.1 |  | 15 | Сергеев Сергей Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Приморское", уч. 1200 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,16 км от опоры №9 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе 0,05 км по ТУ Ц-16946. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании), в том числе по ТУ Ц-16946. |  |  |  | 146.12 | 0 | 16.0732 | 121.2796 | 0 | 8.7672 | 146.12 | [31 empty] | 0.13 | 146.12 | [8 empty] | 146.12 | 2019-06-02 | Остальной объем строительства в Ц-16944 (Очередь 120_хоз. способ) | 2018-12-04 | 6 | 180 | 2019-06-02
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.13 | 146.12 |  | 16.0732 | 121.2796 | 0 | 8.7672 | 146.12
41755413 (ЦЭС-17150/2018) | 41755413 | 2018-12-07 | 466.1 |  | 8 | Ганин Антон Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Приморское", уч. 404/344 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,08 км от опоры №1-15 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 89.92 | 0 | 9.8912 | 74.6336 | 0 | 5.3952 | 89.92 | [31 empty] | 0.08 | 89.92 | [8 empty] | 89.92 | 2019-06-05 |  | 2018-12-07 | 6 | 180 | 2019-06-05
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 89.92 |  | 9.8912 | 74.6336 | 0 | 5.3952 | 89.92
41756385 (ЦЭС-17164/2018) | 41756385 | 2018-12-06 | 466.1 |  | 8 | Слободина Лариса Валерьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Приморское", уч. 665 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 112.4 | 0 | 12.364 | 93.292 | 0 | 6.744 | 112.4 | [31 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2019-06-04 |  | 2018-12-06 | 6 | 180 | 2019-06-04
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 12.364 | 93.292 | 0 | 6.744 | 112.4
41739690 (ЦЭС-17019/2018) | 41739690 | 2018-12-03 | 466.1 | 466.1 | 7 | Сазонов Сергей Александрович | КРЭС | Курская обл., урский р-н, снт "Цветово", уч. №60 | строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,01 км,в том числе 0,01 км по ТУ Ц-16904); - монтаж линейного разъединителя 10 кВ,в том числе по ТУ Ц-16904; - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км,в том числе 0,05 км по ТУ Ц-16904. Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям Ц-16904). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.06 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям Ц-16904). |  |  |  | 258.52 | 0 | 28.4372 | 214.5716 | 0 | 15.5112 | 258.52 | [31 empty] | 0.23 | 258.52 | [8 empty] | 258.52 | 2019-06-03 | Остальной объем строительства в Ц-16904 (Очередь № 120 Юго-запад)
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.23 | 258.52 |  | 28.4372 | 214.5716 | 0 | 15.5112 | 258.52
41750126 (ЦЭС-17028/2018) | 41750126 | 2018-11-28 | 466.1 |  | 12 | Шафоростова Валентина Павловна | КРЭС | г. Курск, с/т «Цветово», участок №121, кад.№46:29:103182:140 | стр-во ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,01 км,в т.ч. 0,01 км по ТУ Ц-16904; - монтаж линейного разъединителя 10 кВ ,в т.ч. по ТУ Ц-16904; - стр-во ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км,в т.ч. 0,1 км по ТУ Ц-16995. Стр-во КТП мощностью 100 кВА,в т.ч. по ТУ Ц-16904. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.06 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям Ц-16904) | [51 empty] | 0 | 2019-05-27 | СНТ Цветово. Аналог. Ц-16995, Ц-17028 и Ц-17034. (Объем строительства в Ц-16904 (Очередь № 120 Юго-запад) и Ц-16995 (Очередь 121 Юго-запад-1) | 2018-11-28 | 6 | 180 | 2019-05-27
41754051 (ЦЭС-17138/2018) | 41754051 | 2018-12-04 | 466.1 |  | 7 | Паруликов Михаил Васильевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с/т Цветово, уч.№15 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,06 км от опоры №2-5 существующей ВЛ-0,4кВ №3 до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) (в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-16239). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям Ц-16239). |  |  |  | 67.44 | 0 | 7.4184 | 55.9752 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [31 empty] | 0.06 | 67.44 | [8 empty] | 67.44 | 2019-06-02 | Аналог. Ц-17138 и Ц-16239. (Объем строительства в Ц-16239) | 2018-12-04 | 6 | 180 | 2019-06-02
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 67.44 |  | 7.4184 | 55.9752 | 0 | 4.0464 | 67.44
41751371 (ЦЭС-17091/2018) | 41751371 | 2018-12-10 | 466.1 |  | 14.5 | Хохлов Александр Павлович | ПРЭС | Курская обл, Поныровский р-он, с. 1-Поныри, кад:46:18:021103:230 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,24 км от ТП-10/0,4 № 165 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: нет. 10.3. Увеличение сечения проводов и кабелей: нет. 10.4. Замена или увеличение мощности трансформаторов: нет. 10.5. Расширение распределительных устройств: монтаж дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВЛ-0,4 кВ отходящей от ТП-10/0,4 кВ № 165 (тип и технические характеристики коммутационного аппарата уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 165 в части адаптации шин 0,4 кВ, для стыковки с проектируемым коммутационным аппаратом (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ТП-10/0,4 № 165 (инв. № 6207) |  |  | 274.1 | 0 | 30.1036 | 224.5508 | 3.26 | 16.1856 | 274.1 | [29 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | 0.24 | 269.76 | [8 empty] | 274.1 | 2019-06-08 |  | 2018-12-10 | 6 | 180 | 2019-06-08
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.24 | 269.76 |  | 29.6736 | 223.9008 | 0 | 16.1856 | 269.76
41748862 (ЦЭС-17095/2018) | 41748862 | 2018-12-07 | 466.1 |  | 5 | Мартынова Людмила Николаевна | КРЭС | Курский р-н, п. Камыши, кад.:46:11:060701:824 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,14 км от опоры № 3-13 (номер опоры уточнить при проектировании) существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). |  |  |  | 157.36 | 0 | 17.3096 | 130.6088 | 0 | 9.4416 | 157.36 | [31 empty] | 0.14 | 157.36 | [8 empty] | 157.36 | 2019-06-05 |  | 2018-12-07 | 6 | 180 | 2019-06-05
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.14 | 157.36 |  | 17.3096 | 130.6088 | 0 | 9.4416 | 157.36
41748464 (ЦЭС-17098/2018) | 41748464 | 2018-11-27 | 466.1 |  | 15 | Разин Владимир Ильич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, х. Кислино, кад.: 46:11:170607:1807 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,5 км от опоры № 1-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 562 | 0 | 61.82 | 466.46 | 0 | 33.72 | 562 | [31 empty] | 0.5 | 562 | [8 empty] | 562 | 2019-05-26 |  | 2018-11-27 | 6 | 180 | 2019-05-26
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.5 | 562 |  | 61.82 | 466.46 | 0 | 33.72 | 562
41748479 (ЦЭС-17103/2018) | 41748479 | 2018-12-05 | 466.1 |  | 15 | Белецкий Геннадий Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, п. Лазурный, ул. Сиреневая, уч.16 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,31 км от ТП-10/0,4 № 816 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). монтаж дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВЛ-0,4 кВ отходящей от ТП-10/0,4 кВ № 816 (тип и технические характеристики коммутационного аппарата уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 816 в части адаптации шин 0,4 кВ, для стыковки с проектируемым коммутационным аппаратом (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 352.78 | 0 | 38.7584 | 289.8552 | 3.26 | 20.9064 | 352.78 | [29 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ | 4.34 | 0.31 | 348.44 | [8 empty] | 352.78 | 2019-06-03 |  | 2018-12-05 | 6 | 180 | 2019-06-03
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.31 | 348.44 |  | 38.3284 | 289.2052 | 0 | 20.9064 | 348.44
41752057 (ЦЭС-17113/2018) | 41752057 | 2018-12-04 | 466.1 |  | 9 | Заварзина Мария Александровна | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:54 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,025 км от опоры № 11существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ- в т.ч. 0,025 км по Ц-17115 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | [51 empty] | 0 | 2019-06-02 | Аналог. Ц-17113 и Ц-17115. Объем строительства в Ц-17115 (Очередь 122) | 2018-12-04 | 6 | 180 | 2019-06-02
41752046 (ЦЭС-17115/2018) | 41752046 | 2018-12-04 | 466.1 |  | 9 | Мицкевич Анна Викторовна | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:50 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 11 (номер опоры уточнить при проектировании) существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). |  |  |  | 56.2 | 0 | 6.182 | 46.646 | 0 | 3.372 | 56.2 | [31 empty] | 0.05 | 56.2 | [8 empty] | 56.2 | 2019-06-02 | Аналог. Ц-17113 и Ц-17115. | 2018-12-04 | 6 | 180 | 2019-06-02
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 56.2 |  | 6.182 | 46.646 | 0 | 3.372 | 56.2
41751420 (ЦЭС-17140/2018) | 41751420 | 2018-12-07 | 466.1 |  | 15 | Абаранок Татьяна Лаврентьевна | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, урочище Кулига, кад.:46:29:103052:418 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 2-4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 39.34 | 0 | 4.3274 | 32.6522 | 0 | 2.3604 | 39.34 | [31 empty] | 0.035 | 39.34 | [8 empty] | 39.34 | 2019-06-05 |  | 2018-12-07 | 6 | 180 | 2019-06-05
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.035 | 39.34 |  | 4.3274 | 32.6522 | 0 | 2.3604 | 39.34
41753457 (ЦЭС-17141/2018) | 41753457 | 2018-12-07 | 11915.52 |  | 9 | Колесникова Лидия Николаевна | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103055:250 | строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,3 км, в том числе 0,3 км по ТУ Ц-16893; - монтаж одного линейного разъединителя 10 кВ, в том числе по ТУ Ц-16893; - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,37 км, в том числе 0,35 км по ТУ Ц-16893. строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, в том числе по ТУ Ц-16893. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании), в том числе по ТУ Ц-16893. |  |  |  | 415.88 | 0 | 45.7468 | 345.1804 | 0 | 24.9528 | 415.88 | [31 empty] | 0.37 | 415.88 | [8 empty] | 415.88 | 2019-12-02 | Аналог. Ц-17141 и Ц-16893 (договор ТП не подписан). Остальной объем строительства в Ц-17021 (Очередь 121 Юго-запад-1) | 2018-12-07 | 12 | 360 | 2019-12-02
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.37 | 415.88 |  | 45.7468 | 345.1804 | 0 | 24.9528 | 415.88
41752715 (ЦЭС-17147/2018) | 41752715 | 2018-11-29 | 466.1 |  | 12 | Шабанова Наталья Евгеньевна | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103052:229 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,095 км от ТП-10/04 кВ № 086 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП №086 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 111.12 | 0 | 12.1758 | 89.2774 | 3.26 | 6.4068 | 111.12 | [29 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | 0.095 | 106.78 | [8 empty] | 111.12 | 2019-05-28 |  | 2018-11-29 | 6 | 180 | 2019-05-28
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.095 | 106.78 |  | 11.7458 | 88.6274 | 0 | 6.4068 | 106.78
41752362 (ЦЭС-17119/2018) | 41752362 | 2018-11-29 | 466.1 |  | 10 | Попов Вадим Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Резинщик", уч. 454 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,13 км от опоры № 2 (номер опоры уточнить при проектировании) существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). |  |  |  | 146.12 | 0 | 16.0732 | 121.2796 | 0 | 8.7672 | 146.12 | [31 empty] | 0.13 | 146.12 | [8 empty] | 146.12 | 2019-05-28 |  | 2018-11-29 | 6 | 180 | 2019-05-28
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.13 | 146.12 |  | 16.0732 | 121.2796 | 0 | 8.7672 | 146.12
41752415 (ЦЭС-17120/2018) | 41752415 | 2018-11-29 | 466.1 |  | 10 | Попов Евгений Иванович | КРЭС | Курский р-н, снт "Резинщик", уч. 418 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 1-2 (номер опоры уточнить при проектировании) существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 44.96 | 0 | 4.9456 | 37.3168 | 0 | 2.6976 | 44.96 | [31 empty] | 0.04 | 44.96 | [8 empty] | 44.96 | 2019-05-28 |  | 2018-11-29 | 6 | 180 | 2019-05-28
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.04 | 44.96 |  | 4.9456 | 37.3168 | 0 | 2.6976 | 44.96
41752433 (ЦЭС-17128/2018) | 41752433 | 2018-11-29 | 466.1 |  | 10 | Подгорная Маргарита Станиславовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Биолог", уч. 1794 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 11 (номер опоры уточнить при проектировании) существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). |  |  |  | 134.88 | 0 | 14.8368 | 111.9504 | 0 | 8.0928 | 134.88 | [31 empty] | 0.12 | 134.88 | [8 empty] | 134.88 | 2019-05-28 |  | 2018-11-29 | 6 | 180 | 2019-05-28
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.12 | 134.88 |  | 14.8368 | 111.9504 | 0 | 8.0928 | 134.88
41752132 (ЦЭС-17131/2018) | 41752132 | 2018-11-27 | 466.1 |  | 10 | Ревенков Константин Владимирович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Долгое, ул. Радужная, уч. 299 | строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0,04 км,в том числе 0,04 км по ТУ Ц-16349; - монтаж линейного разъединителя 10 кВ,в том числе по ТУ Ц-16349; - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,48 кмв том числе 0,38 км по ТУ Ц-16349. Строительство новых подстанций: строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) (в том числе по ТУ Ц-16349). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по ТУ Ц-16349). |  |  |  | 112.4 | 0 | 12.364 | 93.292 | 0 | 6.744 | 112.4 | [31 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2019-05-26 | Аналог. Ц-17131 и Ц-16349. Остальной объем строительства в Ц-16349 (Очередь 115 льготники) | 2018-11-27 | 6 | 180 | 2019-05-26
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 12.364 | 93.292 | 0 | 6.744 | 112.4
41752450 (ЦЭС-17133/2018) | 41752450 | 2018-11-29 | 466.1 |  | 5 | Семехина Елена Спартаковна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Тускарь", уч. 364 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 13 (номер опоры уточнить при проектировании) существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). |  |  |  | 168.6 | 0 | 18.546 | 139.938 | 0 | 10.116 | 168.6 | [31 empty] | 0.15 | 168.6 | [8 empty] | 168.6 | 2019-05-28 |  | 2018-11-29 | 6 | 180 | 2019-05-28
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.15 | 168.6 |  | 18.546 | 139.938 | 0 | 10.116 | 168.6
41752326 (ЦЭС-17142/2018) | 41752326 | 2018-11-29 | 466.1 |  | 15 | Волобуева Наталья Михайловна | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, ул. М.Теплицкого, д.68 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,37 км от ТП-10/04 кВ № 081 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП №081 кВА в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании). 10.6. Модернизация оборудования: нет. 10.7. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,34 км от ТП-10/0,4 кВ № 081 до опоры №13 (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 631.1968 | 0 | 63.0549 | 539.9291 | 3.26 | 24.9528 | 631.1968 | [29 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | 0.37 | 415.88 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,34 км | 210.9768 | [6 empty] | 631.1968 | 2019-05-28 |  | 2018-11-29 | 6 | 180 | 2019-05-28
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.37 | 415.88 |  | 45.7468 | 345.1804 | 0 | 24.9528 | 415.88
[12 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,34 км | 210.9768 |  | 16.8781 | 194.0987 | 0 | 0 | 210.9768
41756415 (ЦЭС-17169/2018) | 41756415 | 2018-12-07 | 466.1 |  | 15 | Кретов Иван Васильевич | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, ул. Марка Теплицкого, 12 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,29 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 325.96 | 0 | 35.8556 | 270.5468 | 0 | 19.5576 | 325.96 | [31 empty] | 0.29 | 325.96 | [8 empty] | 325.96 | 2019-06-05 |  | 2018-12-07 | 6 | 180 | 2019-06-05
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.29 | 325.96 |  | 35.8556 | 270.5468 | 0 | 19.5576 | 325.96
41758544 (ЦЭС-17153/2018) | 41758544 | 2018-12-10 | 466.1 |  | 15 | Дьяконов Николай Александрович | КРЭС | Курская обл., г. Курск, с/т "Вишенка", уч. 209/8д | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 33.72 | 0 | 3.7092 | 27.9876 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [31 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2019-06-10
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 3.7092 | 27.9876 | 0 | 2.0232 | 33.72
41756371 (ЦЭС-17168/2018) | 41756371 | 2018-12-06 | 466.1 |  | 7 | Москвичев Александр Геннадьевич | КРЭС | Курская обл., г. Курск, тсн "Курск", уч. 728 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 33.72 | 0 | 3.7092 | 27.9876 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [31 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2019-06-04 |  | 2018-12-06 | 6 | 180 | 2019-06-04
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 3.7092 | 27.9876 | 0 | 2.0232 | 33.72
41757376 (ЦЭС-17170/2018) | 41757376 | 2018-12-10 | 466.1 |  | 15 | Клыкова Анна Алексеевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Ноздрачево, кад.:46:11:131105:244 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,21 км от опоры № 19 существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) (в том числе 0,3 км по техническим условиям Ц-16634). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям Ц-16634). |  |  |  | 202.32 | 0 | 22.2552 | 167.9256 | 0 | 12.1392 | 202.32 | [31 empty] | 0.18 | 202.32 | [8 empty] | 202.32 | 2019-06-08 | Аналог. Ц-17170 и Ц-16634. Остальной объем строительства в Ц-16634 (Очередь 118 хоз.способ) | 2018-12-10 | 6 | 180 | 2019-06-08
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.18 | 202.32 |  | 22.2552 | 167.9256 | 0 | 12.1392 | 202.32
41755313 (ЦЭС-17171/2018) | 41755313 | 2018-12-07 | 466.1 |  | 9 | Даниленко Андрей Васильевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Биолог", уч. 513 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 2-9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 224.8 | 0 | 24.728 | 186.584 | 0 | 13.488 | 224.8 | [31 empty] | 0.2 | 224.8 | [8 empty] | 224.8 | 2019-06-05 |  | 2018-12-07 | 6 | 180 | 2019-06-05
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.2 | 224.8 |  | 24.728 | 186.584 | 0 | 13.488 | 224.8
41757305 (ЦЭС-17180/2018) | 41757305 | 2018-12-07 | 466.1 |  | 8 | Прокошев Александр Алексеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Спутник", уч. №144 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 1-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 67.44 | 0 | 7.4184 | 55.9752 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [31 empty] | 0.06 | 67.44 | [8 empty] | 67.44 | 2019-06-05 |  | 2018-12-07 | 6 | 180 | 2019-06-05
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 67.44 |  | 7.4184 | 55.9752 | 0 | 4.0464 | 67.44
ИТОГО | [13 empty] | 6413.0284 | 0 | 694.2813 | 5343.8915 | 13.04 | 361.8156 | 6413.0284 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Монтаж АВ-0,4 кВ - 4 шт. | 17.36 | 5.365 | 6030.26 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,34 км | 210.9768 | 0.28 | 34.1488 | 0,12 с заменой 4-х опор | 120.2828 |  |  | 6413.0284 |  |  | 2018-11-01 | 6 | 180 | 2019-04-30
[62 empty] | 0 | 2019-05-08 | Аналог. Ц-17002, Ц-17003, Ц-17011, Ц-17016 и Ц-17029. | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[62 empty] | 0 | 2019-05-08 | Аналог. Ц-17002, Ц-17003, Ц-17011, Ц-17016 и Ц-17029. | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[62 empty] | 0 | 2019-05-11 | Аналог. Ц-17004 и Ц-17007. | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[65 empty] | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
Заместитель директора по КС | [8 empty] | ____________________ |  |  |  |  | И.Н. Смахтин | [50 empty] | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
Начальник УИ | [8 empty] | ____________________ |  |  |  |  | В.В. Тупицкий | [50 empty] | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
Начальник УТП | [8 empty] | ____________________ |  |  |  |  | М.В. Филипкин | [50 empty] | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
Начальник УТР | [8 empty] | ____________________ |  |  |  |  | В.В. Волошин | [50 empty] | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[62 empty] | 0 | 2019-05-13 | Аналог. Ц-17002, Ц-17003, Ц-17011, Ц-17016 и Ц-17029. | 2018-11-14 | 6 | 180 | 2019-05-13
[62 empty] | 0 | 2019-05-08 | Аналог. Ц-17002, Ц-17003, Ц-17011, Ц-17016 и Ц-17029. | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[62 empty] | 0 | 2019-05-11 | Аналог. Ц-17032, Ц-17012, Ц-16997 и Ц-16904. | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[62 empty] | 0 | 2019-05-08 | Аналог. Ц-16995 и Ц-17034. | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[62 empty] | 0 | 2019-11-04 |  | 2018-11-09 | 12 | 360 | 2019-11-04
[62 empty] | 0 | 2019-05-08 | МСБ. Звонок 11.2018 | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[62 empty] | 0 | 2019-05-08 |  | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[62 empty] | 0 | 2019-05-13 |  | 2018-11-14 | 6 | 180 | 2019-05-13
[62 empty] | 0 | 2019-05-08 |  | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[62 empty] | 0 | 2019-05-11 |  | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[62 empty] | 0 | 2019-05-11 |  | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[62 empty] | 0 | 2019-05-11 |  | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[62 empty] | 0 | 2019-05-11 |  | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[62 empty] | 0 | 2019-05-11 |  | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[62 empty] | 0 | 2019-04-23 |  | 2018-10-25 | 6 | 180 | 2019-04-23
[62 empty] | 0 | 2019-05-06 |  | 2018-11-07 | 6 | 180 | 2019-05-06
[62 empty] | 0 | 2019-05-06 |  | 2018-11-07 | 6 | 180 | 2019-05-06