## Лист1
Приложение № 9
к энергосервисному контракту
№ ________________________
от «____» ___________ 20__г.
Перечень объектов,
включенных в энергосервисный контракт
№ ________ от «______» ____________ 201___ г.
В состав настоящего Контракта включены следующие объекты:
1. Объект №1 – итого количество точек учета 187.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 |  | 5 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308170978
Людково
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1 | 271,189,268,269,270,188 | Мосальский район |  | 162 | 145 | 17 | 19 | 7 | 12 | 6 | 0
| Итого |  |  | 162 | 145 | 17 | 19 | 7 | 12 | 6 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | Нет | 0
Итого |  | 0
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
2. Объект №2 – итого количество точек учета 8.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 | Людково | 8 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308170798
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
| 131 | Мосальский район |  | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Итого |  |  | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | Нет | 0
Итого |  | 0
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
2.
Всего
3. Объект №3 – итого количество точек учета 112.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
| Людково | 9 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308170805
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
| 198,213,206,201,315 | Мосальский район |  | 107 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| Итого |  |  | 107 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | Нет | 0
Итого |  | 0
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
4. Объект №4 – итого количество точек учета 553.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 | Спас-Деменск - Чипляево | 7,11-1 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1310170614
|  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1310170702
|  |  | ПСЧ-4ТМ.05М | 610104170
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1 | 12,43,52,63,150,253,49,11,279,8,10,87,131,132,175,118,15,16,42,44,53,54,55,81,82,111,126,127,222,247,258,171А,179А,233А,74,139,151,163,214,231,124А,152А | Спас-Деменский район |  | 468 | 432 | 36 | 48 | 17 | 31 | 37 | 0
| Итого |  |  | 468 | 432 | 36 | 48 | 17 | 31 | 37 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | Нет | 0
Итого |  | 0
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
5. Объект №5 – итого количество точек учета 266.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 | Спас-Деменск - Буда | 9 - 2 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1310170698
|  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1310170190
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1 | 23,25,28,204,205,210,288,26А,19,31,33,84,213,274,277,278 | Спас-Деменский район |  | 231 | 218 | 13 | 21 | 12 | 9 | 14 | 0
| Итого |  |  | 231 | 218 | 13 | 21 | 12 | 9 | 14 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | Нет | 0
Итого |  | 0
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
6. Объект №6 – итого количество точек учета 27.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 | Спас-Деменск | 15 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1310170281
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1 | 232,182А,105А,194А,292А | Спас-Деменский район |  | 18 | 16 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0
| Итого |  |  | 18 | 16 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | Нет | 0
Итого |  | 0
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
0
7. Объект №7 – итого количество точек учета 149.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1. | ПС Чипляево | 8 | ПСЧ-4ТМ.05М | 610104079
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1. | 60,61,99,155,174,216,249,218А | Спас-Деменский РЭС |  | 127 | 113 | 14 | 15 | 8 | 7 | 7 | 0
| Итого |  |  | 127 | 113 | 14 | 15 | 8 | 7 | 7 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | Нет | 0
Итого |  | 0
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
8. Объект №8 – итого количество точек учета 738.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1. | ПС Думиничи | 6 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 809112134
2. | ПС Брынь | 4 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1310170272
3. | ПС Шихтино | 9 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308171628
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1. | 143,45,131,135,24,35,36,37,38,40,41,43, 44,46,47,48,50,103,114,119,148,49,51, 7,3,32,52,1,107,108,152,4,53,(аб-9шт) | Думиничский РЭС |  | 645 | 599 | 46 | 61 | 18 | 43 | 31 | 0
| Итого |  |  | 645 | 599 | 46 | 61 | 18 | 43 | 31 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | СПК «Рыбный» | 1
Итого |  | 1
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
0
Всего
9. Объект №9 – итого количество точек учета 119.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1. | ПС Хотьково | 3 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1310170604
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1. | 84,86,87,88,140 | Думиничский РЭС |  | 91 | 88 | 3 | 23 | 13 | 10 | 5 | 0
| Итого |  |  | 91 | 88 | 3 | 23 | 13 | 10 | 5 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | Нет | 0
Итого |  | 0
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
Всего
0
10. Объект №10 – итого количество точек учета 190.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1. | ПС Маклаки | 4 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1310170329
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1. | 21,57,90,104,11,55,56 (аб.-1) | Думиничский РЭС |  | 164 | 155 | 9 | 19 | 8 | 11 | 6 | 0
| Итого |  |  | 164 | 155 | 9 | 19 | 8 | 11 | 6 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | ООО "Калужский цементный завод" | 1
Итого |  | 1
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
Всего
11. Объект №11 – итого количество точек учета 299.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1. | ПС Руднево | 14 | ПСЧ-4ТМ.05М | 610103902
2. | ПС Руднево | 13 | ПСЧ-4ТМ.05М | 610104030
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1. | 13А,130,172,173,18,189,213,22,24,266,267, 293,30,31,129,171,19,192,197,21,25,13А,17. | Сухиничский РЭС |  | 264 | 254 | 10 | 15 | 9 | 6 | 20 | 0
| Итого |  |  | 264 | 254 | 10 | 15 | 9 | 6 | 20 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | Нет | 0
Итого |  | 0
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
Всего
12. Объект №12 – итого количество точек учета 88.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1. | ПС Сухиничи | 10 | ЕА05RL-PIB-3 | 1138548
- Трансформаторные пункты;
№ | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1. | 123 | Сухиничский РЭС |  | 83 | 82 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0
| Итого |  |  | 83 | 82 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1. | Нет | 0
Итого |  | 0
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
Всего
13.Объект №13-итого количество точек учета |  |  | 236 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
13 | Климовская |  | 1 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1310170328
| Климовская |  | 2 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1310170307
| Беляево |  | 4 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1310170243
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 144,279,137,145,138,140,146 | Юхновский РЭС |  | 224 | 195 | 29 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
14.Объект №14-итого количество точек учета |  |  | 1472 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
14 | Текстильная |  | 2 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 807111141
| Текстильная |  | 4 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 805101389
| Русиново |  | 4 |  |  | ЦЭ6805В |  |  | 3001001
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 107,50,51,52,105,108,54,57,63,66,95,77,106,109,110,112,69,71,114,248,68,72,75 | Балабановский РЭС |  | 1274 | 970 | 304 | 170 | 19 | 151 | 23 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
1 | ООО "НЛМК-Калуга" |  |  |  | 1
2 | АО "Инвест Альянс" |  |  |  | 2
3 | ООО"МКВ" |  |  |  | 1
4 | Панин В.Н. |  |  |  | 1
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
15.Объект №15-итого количество точек учета |  |  | 509 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
15 | Текстильная |  | 11 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 807111239
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 103,24,55,58,59,78,53,56 | Балабановский РЭС |  | 479 | 424 | 55 | 21 | 1 | 20 | 8 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
1 | ООО "НЛМК-Калуга" |  |  |  | 1
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
16.Объект №16-итого количество точек учета |  |  | 47 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
16 | Балабаново |  | 9 |  |  | EA05RL-P1B-3 |  |  | 1138619
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 33,26,27,29,34,30 | Балабановский РЭС |  | 4 | 0 | 4 | 36 | 0 | 36 | 6 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
1 | ООО "Монолит" |  |  |  | 1
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
17.Объект №17-итого количество точек учета |  |  | 64 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
17 | Строительная |  | 9 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171066
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 40.82 | Балабановский РЭС |  | 43 | 42 | 1 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
1 | ООО "Руукки Рус" |  |  |  | 1
2 | ООО"Фрилайт" |  |  |  | 1
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
18. Объект №18 – итого количество точек учета _7_____.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 | Бебелево | 2 | СЭТ-4ТМ.03М | 805111335
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
1 | 172А, 237 | Ферзиковский РЭС |  | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 7
Итого
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
0
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1. | При наличии информации | При наличии информации | При наличии информации
Всего
19. Объект №19 – итого количество точек учета _59_____.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 | Шейкино | 1 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308171438
2 | Шейкино | 4 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308171370
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
| 199А | Ферзиковский РЭС |  | 26 | 23 | 3 | 33 | 4 | 29 | 0 | 0 | 59
Итого
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
0
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1. | При наличии информации | При наличии информации | При наличии информации
Всего
20. Объект №20 – итого количество точек учета _261_____.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 | Шейкино | 6 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308171324
2 | Богданино | 8 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308171426
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
| /191А,233А,246А,249А250А,140,141,142,143,144,145,146,182,228,262А | Ферзиковский РЭС |  | 231 | 210 | 21 | 21 | 1 | 20 | 9 | 0 | 261
Итого
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
0
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1. | При наличии информации | При наличии информации | При наличии информации
Всего
21. Объект №21 – итого количество точек учета _401_____.
- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 | Шейкино | 7 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308171321
2 | Богданино | 6 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308171149
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп
| 137,200А,245А,248А,318А,124,131,132,133,135,136,138,147,150,177,184,192/325,117,216,317А,128,129,130,134А,203 | Ферзиковский РЭС |  | 356 | 326 | 30 | 25 | 5 | 20 | 20 | 0 | 401
Итого
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
0
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1. | При наличии информации | При наличии информации | При наличии информации
Всего
22.Объект №22-итого количество точек учета |  |  | 4248 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
22 | Суходрев |  | 5 |  |  | EA05RL-P1B-3 |  |  | 1050685
| Суходрев |  | 8 |  |  | EA05RL-P1B-3 |  |  | 1138591
| Суходрев |  | 9 |  |  | EA05RL-P1B-3 |  |  | 1138739
| Детчино |  | 1 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171297
| Детчино |  | 6 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171655
| Детчино |  | 10 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171480
| Детчино |  | 8 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171353
| Детчино |  | 14 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171530
| Ерденево |  | 4 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171351
| Буран |  | 21 |  |  | СЭТ-4ТМ.03 |  |  | 80615104
| Буран |  | 17 |  |  | СЭТ-4ТМ.02М |  |  | 803152193
| Буран |  | 19 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 805102531
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 201,228,229,370,443,70,728,424,490,491,175,179,233,234,350,356,372,437,63,64,231,232,418,458,471,510,556,62,638,65,66,68,727,123,124,126,127,128,129,130,322,329,330,337,405,776,116,158,213,219,375,465,472,473,684,731,732,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,555,582,159,160,162,163,164,166,167,168,169,170,171,172,174,221,319,385,403 | Малоярославецкий РЭС |  | 3879 | 3328 | 551 | 283 | 90 | 193 | 86 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
23.Объект №23-итого количество точек учета |  |  | 7 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
23 | Суходрев |  | 11 |  |  | EA05RL-P1B-3 |  |  | 1130544
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 492 | Малоярославецкий РЭС |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
24.Объект №24-итого количество точек учета |  |  | 1160 | .
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
24 | Детчино |  | 3 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308170787
| Буран |  | 15 |  |  | СЭТ-4ТМ.03 |  |  | 803152235
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,146,147,148,149,188,235,288,305,334,657,680,718,734 | Малоярославецкий РЭС |  | 1097 | 913 | 184 | 37 | 9 | 28 | 26 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
25.Объект №25-итого количество точек учета |  |  | 1714 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
25 | Детчино |  | 5 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171501
| Детчино |  | 16 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171346
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 104,106,131,145,151,152,153,154,155,156,540,230,237,249,419,423,440,493,553,85 | Малоярославецкий РЭС |  | 1615 | 1390 | 225 | 79 | 23 | 56 | 20 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
26.Объект №26-итого количество точек учета |  |  | 901 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
26 | Детчино |  | 12 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171395
| Недельная |  | 8 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 805111075
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 434,813,814,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,100,103,109,110,172,224,280,282,360,373,460,478,67,735,77,98,99 | Малоярославецкий РЭС |  | 821 | 721 | 100 | 48 | 13 | 35 | 32 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
27.Объект №27-итого количество точек учета |  |  | 917 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
27 | Коллонтай |  | 1 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308170966
| Коллонтай |  | 2 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171650
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 15,256,379,393,398,4,5,529,1,181,2,20,241,255,3,339,369,378,392,448,452,583,697,698,745,746,764 | Малоярославецкий РЭС |  | 832 | 500 | 332 | 58 | 24 | 34 | 27 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
28.Объект №28-итого количество точек учета |  |  | 183 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
28 | Коллонтай |  | 3 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171407
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 21,257,258,376,377,382,390,412,724,737 | Малоярославецкий РЭС |  | 137 | 57 | 80 | 36 | 9 | 27 | 10 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
28.Объект №28-итого количество точек учета |  |  | 2014 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
29 | Коллонтай |  | 4 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308170977
| Ерденево |  | 2 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308170799
| Радищево |  | 4 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М |  |  | 611101675
| Радищево |  | 17 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М |  |  | 611101710
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 212,22,23,24,25,254,268,27,28,29,30,31,436,44,767,793,239,32,33,34,35,36,37,397,400,413,573,574,729,768,769,772,811,240,242,26,386,450,47,48,736,766,327,354,416,45,46,57,571,701,707 | Малоярославецкий РЭС |  | 1773 | 1398 | 375 | 190 | 48 | 142 | 51 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
30.Объект №30-итого количество точек учета |  |  | 441 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
30 | Коллонтай |  | 9 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171281
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 161,259,358,39,584,586 | Малоярославецкий РЭС |  | 414 | 365 | 49 | 21 | 12 | 9 | 6 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
31.Объект №31-итого количество точек учета |  |  | 7 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
31 | Коллонтай |  | 10 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308170870
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 836 | Малоярославецкий РЭС |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
32.Объект №32-итого количество точек учета |  |  | 82 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
32 | Ерденево |  | 3 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171078
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 548 | Малоярославецкий РЭС |  | 45 | 37 | 8 | 36 | 9 | 27 | 1 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
33.Объект №33-итого количество точек учета |  |  | 108 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
33 | Ерденево |  | 9 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171606
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 203 | Малоярославецкий РЭС |  | 104 | 85 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
34.Объект №34-итого количество точек учета |  |  | 701 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
34 | Ерденево |  | 6 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171157
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 165,202,204,332,335,347,455,547,72,73,74,76,78,79,794,80,82,83,84 | Малоярославецкий РЭС |  | 664 | 507 | 157 | 18 | 9 | 9 | 19 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
35.Объект №35-итого количество точек учета |  |  | 584 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
35 | Недельная |  | 1 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 805111063
| Недельная |  | 2 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 805111377
| Недельная |  | 3 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 809111490
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 115,205,206,207,236,459,118,119,120,121,122,13,183,730 | Малоярославецкий РЭС |  | 524 | 405 | 119 | 46 | 11 | 35 | 14 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
36.Объект №36-итого количество точек учета |  |  | 456 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
36 | Недельная |  | 4 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 805111370
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 101,112,220,284,285,286,287,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,365,368,469,800 | Малоярославецкий РЭС |  | 419 | 339 | 80 | 16 | 5 | 11 | 21 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
37.Объект №37-итого количество точек учета |  |  | 278 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
37 | Недельная |  | 6 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 805111084
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 102,105,107,111,113,461,733 | Малоярославецкий РЭС |  | 265 | 237 | 28 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
38.Объект №38-итого количество точек учета |  |  | 513 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
38 | Недельная |  | 10 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М |  |  | 805111077
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 117,361,420,421,435,447,449,523,741,799,802 | Малоярославецкий РЭС |  | 482 | 390 | 92 | 20 | 4 | 16 | 11 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
39.Объект №39-итого количество точек учета |  |  | 1310 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
39 | Кудиново |  | 1 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171579
| Кудиново |  | 2 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1310170607
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 315,323,313,314,311,310,324,302,321,346,320,430,309,345,318,439,432,433,307,301,457,306,59,60,678,328,61,325 | Малоярославецкий РЭС |  | 1217 | 993 | 224 | 65 | 15 | 50 | 28 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
40.Объект №40-итого количество точек учета |  |  | 1257 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
40 | Кудиново |  | 3 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171499
| Кудиново |  | 5 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171418
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 271,58,198,199,796,797,798 | Малоярославецкий РЭС |  | 1177 | 1076 | 101 | 73 | 32 | 41 | 7 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
41.Объект №41-итого количество точек учета |  |  | 2345 | .
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№п/п | Наименование подстанции |  | Наименование фидера 6(10)кВ |  |  | Наименование(тип) счетчика |  |  | Зав.№ счетчика
41 | Кудиново |  | 7 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1310170326
| Кудиново |  | 4 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1310170629
| Радищево |  | 12 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М |  |  | 611101760
| Радищево |  | 18 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М |  |  | 611101766
| Коллонтай |  | 7 |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |  |  | 1308171073
Трансформаторные пункты
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Количество точек подключения
|  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех. Учет 0,4 кВ на ТП | Тех. Учет 10 кВ на ТП
1 | 54,55,10,11,12,14,16,17,18,19,283,389,429,56,69,7,71,8,9,187,364,38,441,470,6,722,75,783,807,834,192,401,426,462,476,49,50,51,52,53,723,189,190,247,260,40,41,414,415,42,43,444,552,568 | Малоярославецкий РЭС |  | 2149 | 1576 | 573 | 142 | 49 | 93 | 54 | 0
Высоковольтные потребители;
№п/п | Наименование потребителя |  |  |  | Количество точек учета
Линии электропередачи 0,4 кВ.
№п/п | Место расположения, улица |  | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  |  |  | Количество точек учета
Всего количество точек учета по Контракту 25 018.
ЗАКАЗЧИК:
ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:
| __________________/_____________/ |  |  | _________________ / ______________ /
| «___»______________201____г. |  |  | «___» ______________201___г.