УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-

«Белгородэнерго»

Решетников С.А.

___________________________

“_____” ________________ 20___ г.

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

Лот № 310F

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» производит закупку для нужд производственной деятельности.

  - Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

  - Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки – в течение 90 календарных дней с момента заключения договора по отдельным заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки – 10 календарных дней.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Приложении 2.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, подтверждающую заявленные в предложении характеристики.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям соответствующих стандартов.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216-78. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями соответствующих стандартов. Оборудование должно поставляться в упаковке завода-изготовителя. Способ укладки и транспортировки должен предотвращать повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование не менее 84 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного срока службы в запрашиваемых технических характеристиках данного технического задания (в техническом паспорте), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 84 месяцев лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка должна быть нанесена на видном месте и содержать в том числе следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, утвержденной в установленном порядке, по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний (если требуется);

- сертификат или другие документы, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара;

- гарантийное свидетельство (талон).

- Правила приемки продукции.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Поставщик за свой счёт должен произвести шеф-монтаж и шеф-наладку.

Начальник УРС 									Стародубцев А.И.

Приложение 1

| № п/п | Тип | № материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станция базовая BS-PLC-501 | 2374073 | шт. | 133 |

Приложение 2

- Станция базовая BS-PLC-501.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Область применения | Управление сетью PLC со светодиодными светильниками со встроенными устройствами PLC и каждым светильником в отдельности |
| Способ передачи сигналов | по силовым линиям 0,4кВ |
| Особенности конструкции | совместимость с эксплуатируемой в филиале АСУНО «Гелиос» |
| Питание | 85-264 В (50Гц) |
| Напряжение, выдерживаемое изоляцией, не менее, В | 2500 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от –40 до +70 |
| Габариты, не более, мм | 58х88х90 |
| Крепление | DIN-рейка |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
| Функции | - получение, обработка и передача PLC-сети управляющей команды, полученной от блока управления АСУНО по интерфейсу RS-485 (включение, отключение, диммирование); - получение информации о состоянии каждого светильника (через встроенное устройство PLC) и её передача блоку управления АСУНО. |
| Интерфейс RS-485 | - скорость передачи данных 38400 бод/с; - максимальная длина линии связи 1 км |
| Интерфейс PLC | - количество вводов 3; - скорость передачи данных до 2,5 кбит/с; - максимальная длина линии связи 1000 м; - протокол передачи данных Y-Net. |
| Максимальное количество подключаемых PLC-устройств | 300 |
| Особенности конструкции | - индикатор наличия питания; - индикатор обмена данными по интерфейсу RS-485; - индикатор обмена данными по интерфейсу PLC. |