## Кол-во
| 204A | Силовой кабель до 1 кВ
[7 empty] | Белгородэнерго | Костромаэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2057515 | Кабель силовой ААШВ 4х120-1 |  | 204A | 204A_022 | М |  |  | 50 |  |  |  | 50
2 | 2224299 | Кабель силовой ААШВ 4х70-1 |  | 204A | 204A_019 | М |  |  | 200 |  |  |  | 200
3 | 2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 |  | 204A | 204A_109 | М | 5500 | [5 empty] | 5500
4 | 2230325 | Кабель силовой АВБбШв 4х185-1 |  | 204A | 204A_111 | М | 3700 | [5 empty] | 3700
5 | 2278074 | Кабель силовой АВБбШв 4х240-1 |  | 204A | 204A_112 | М | 1000 | [5 empty] | 1000
6 | 2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 |  | 204A | 204A_105 | М | 5500 | [5 empty] | 5500
7 | 2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 |  | 204A | 204A_107 | М | 5500 | [5 empty] | 5500
8 | 2096008 | Кабель силовой АВВГ 4x16(ож)-1 |  | 204A | 204A_128 | М |  |  |  |  | 14 |  | 14
9 | 2096009 | Кабель силовой АВВГ 4x16-1 |  | 204A | 204A_171 | М |  |  |  |  | 200 |  | 200
10 | 2096015 | Кабель силовой АВВГ 4x35-1 |  | 204A | 204A_130 | М |  |  |  |  | 11 |  | 11
11 | 2096296 | Кабель силовой АВВГ-П 3x2,5(ож)-1 |  | 204A | #N/A | М | 550 | [5 empty] | 550
12 | 2325147 | Кабель силовой АПвБбШв 4х120-1 |  | 204A | 204A_217 | М |  |  |  |  | 40 |  | 40
13 | 2326064 | Кабель силовой АПвБбШв 4х150-1 |  | 204A | 204A_218 | М |  |  |  |  | 20 |  | 20
14 | 2325860 | Кабель силовой АПвБбШв 4х50-1 |  | 204A | 204A_215 | М |  |  |  |  | 200 |  | 200
15 | 2326018 | Кабель силовой АПвБбШв 4х70-1 |  | 204A | 204A_216 | М |  |  |  |  | 45 |  | 45
16 | 2078604 | Кабель силовой АПвБШв 4х120-1 |  | 204A | 204A_213 | М |  |  |  |  | 200 |  | 200
17 | 2326113 | Кабель силовой АПвБШв 4х240-1 |  | 204A | 204A_214 | М |  |  |  |  | 100 |  | 100
18 | 2094648 | Кабель силовой ВВГ 2x1,5-0,66 |  | 204A | 204A_187 | М | 270 | [5 empty] | 270
19 | 2094695 | Кабель силовой ВВГ 3x4-1 |  | 204A | 204A_168 | М | [5 empty] | 20 | 20
20 | 2086502 | Кабель силовой ВВГнг 2х6-0,66 |  | 204A | #N/A | М | 200 | [5 empty] | 200
21 | 2094988 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_071 | М | [5 empty] | 100 | 100
22 | 2293020 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 |  | 204A | 204A_220 | М |  |  |  |  | 200 |  | 200
23 | 2333284 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 |  | 204A | #N/A | М | 20 | [5 empty] | 20
24 | 2095207 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x16(ож)-0,66 |  | 204A | #N/A | М |  |  | 65 |  |  |  | 65
25 | 2095221 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_219 | М |  |  |  |  | 200 |  | 200
26 | 2095223 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5-1 |  | 204A | 204A_083 | М |  |  |  | 100 |  |  | 100
27 | 2095224 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_191 | М |  |  |  |  | 150 |  | 150
28 | 2095268 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x6+1x4(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_078 | М |  | 140 |  |  |  |  | 140
29 | 2095294 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x2,5-1 |  | 204A | 204A_088 | М |  |  |  |  | 125 |  | 125
30 | 2095343 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x16(ож)-0,66 |  | 204A | #N/A | М |  |  | 90 |  |  |  | 90
31 | 2098212 | Кабель силовой ВВГнг-П 2x1,5(ож)-0,66 |  | 204A | #N/A | М | 300 | [5 empty] | 300
32 | 2230330 | Кабель силовой ВВГ-П 3х1,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_092 | М | 30 | [5 empty] | 30
33 | 2332885 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS 2х2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_194 | М |  |  |  |  | 60 |  | 60
34 | 2340849 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 4х4-0,66 |  | 204A | #N/A | М | 80 | [5 empty] | 80
| ИТОГО | [5 empty] | 22650 | 140 | 405 | 100 | 1565 | 120 | 24980
Сумма по ПЗ
% от ПЗ
24980

## Условия поставки
204A |  | Силовой кабель до 1 кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.