## 36 2019-ПИР(Ц)
Приложение №1 к ТЗ 36/2019-ПИР(Ц)
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата заключения договора ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | увел 15 % | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | Комментарий |  |  | Номер СПП элемента | Наименование объекта по бух. учету | Инвентарный номер
2732-Ц/5(2)-ТП(2017)И | 41270606 | Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ" | общежитие №1, общежитие№2, жилой дом на 190 квартир г. Кострома, ул. Скворцова, д.10 В | 700.26 | 2017-07-26 | Городской | Строительство КЛ-10 кВ (кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3* 240 мм2, от резервной линейной ячейки 10 кВ №5 на 1 секции в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до 1 секции РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.85 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41270606.01 |  | 17572
[6 empty] | Городской | Бестраншейная прокладка КЛ-10 кВ (менее 50 м.) | км. | 0.04 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41270606.01 |  | 17572
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-10 кВ (кабель АСБ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3* 240 мм2, от резервной линейной ячейки 10 кВ №6 на 2 секции в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до 2 секции РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.85 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .02 | Z44-TP41270606.02 |  | 17572
[6 empty] | Городской | Бестраншейная прокладка КЛ-10 кВ (менее 50 м.) | км. | 0.04 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .02 | Z44-TP41270606.02 |  | 17572
[6 empty] | Городской | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке (двухтрансформаторной) 10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами номинальной мощностью 1000 кВА каждый, оборудованными устройствами регулирования напряжения. С выполнением работ по межеванию з.у., установке охранной сигнализации и установке дополнительных замков. | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .10 | Z44-TP41270606.10 | новое строительство |  | 6 ячеек КСО по ВН и 8 ячеек по НН,
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ для точки присоединения №1 (кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4 x 240 мм2) от 1 секции РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до ВРУ-0,4 кВ общежития №1. | км. | 0.15 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .03 | Z44-TP41270606.03 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ для точки присоединения №2 (кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4 x 240 мм2) от 2 секции РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до ВРУ-0,4 кВ общежития №1. | км. | 0.15 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .04 | Z44-TP41270606.04 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ для точки присоединения №3 (кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4 x 240 мм2) от 1 секции РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до ВРУ-0,4 кВ общежития №2. | км. | 0.15 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .05 | Z44-TP41270606.05 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ для точки присоединения №4 (кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4 x 240 мм2) от 2 секции РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до до ВРУ-0,4 кВ общежития №2. | км. | 0.15 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .06 | Z44-TP41270606.06 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ в двухкабельном исполнении для точки присоединения №5 (два кабеля с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4 x 150 мм2) от 1 секции РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до ВРУ-0,4 кВ №1 жилого дома. | км. | 0.15 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .07 | Z44-TP41270606.07 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ в двухкабельном исполнении для точки присоединения №6 (два кабеля с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4 x 150 мм2) от 2 секции РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до до ВРУ-0,4 кВ №1 жилого дома. | км. | 0.15 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .08 | Z44-TP41270606.08 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ для точки присоединения №7 (кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4 x 240 мм2) от 1 секции РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до ВРУ-0,4 кВ №2 жилого дома. | км. | 0.15 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .09 | Z44-TP41270606.09 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ для точки присоединения №8 (кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4 x 240 мм2) от 2 секции РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до ВРУ-0,4 кВ №2 жилого дома. | км. | 0.15 | [10 empty] | 38/2017-П(Ц) |  | Z44-TP | .11 | Z44-TP41270606.11 | новое строительство
[7 empty] | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | шт. | 1 | [14 empty] | Z44-TP41270606.10 | новое строительство
|  | Составил: | Голышев М.Н. | ____________________________________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | ____________________________________
|  | км-1975 | КЛ-10
|  | км-1976 | прокол КЛ-10
|  | км-1977 | БКТП
|  | км-1978 | КЛ-0,4

## список договоров
00 | 41270606 | 0041270606
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00