Согласовано:

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

___________________ В.А. Антонов

«___»___________2015г.

Техническое задание

на  монтаж автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и

управления эвакуацией (СОУЭ) в подразделениях

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в 2016г.

1. В соответствии с действующими  «Правилами противопожарного режима в Российской федерации»  (ППР  п.61),  «Нормами пожарной безопасности» (НПБ 110 – 03, п.4;14), СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», «Установками пожаротушения и сигнализации. Нормами проектирования» (НПБ 88-2001*)  и другими действующими в РФ нормативными документами  выполнить  монтаж автоматических пожарных сигнализаций и СОУЭ на следующих объектах:

Воронежский участок СПС:

- ПС № 43 - (860 м2, инв. №000037/c).

Эртильский РЭС:

- административное здание - 238,9 м2, инв. №10470/б;

- гаражные помещения - 570,5 м2, инв. №16496/б;

- здание УЭС - 20 м2, инв. №4162/б;

- здание ОТГ - 312,9 м2, инв. №3634/б;

- здания ЗРУ – 270 м2, инв. №16360/б;

- Щучинский УЭС - (ОПУ - 300 м2, инв. №11102/б).

2. Обязательным является наличие лицензии на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

3. Монтаж должен выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ;

4. Предоставление письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ.

5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности;

6. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ;

7. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

Требования к выполнению работ:

1. Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с разработанной проектной  документацией.

2. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 10.06.1993 г. №5151-1 «О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002 г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

3. Предусмотреть передачу сигнала о срабатывании АУПС в ближайший диспетчерский пункт (c постоянным дежурным персоналом) (ПС№43 - на диспетчера ЦУС, Эртильские объекты – в диспетчерскую Эртильского РЭС).

Подрядные  организации - исполнители работ по монтажу являются ответственными за сроки и качество выполняемых работ.

Требования к приемке:

1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствие с графиком производства работ. Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме с подписанием акта сдачи-приемки. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

3. При оформлении приемо-сдаточной документации учесть требования методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля».

4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

Перечень документации:

1.Заказчику должна быть передана документация по автоматической установке пожарной сигнализации  и системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)   СП 3.13130.2009, в том числе:

- Исполнительная документация;

- Спецификации;

- Чертежи (исполнительные схемы);

- Сертификаты качества на применяемые материалы и оборудование;

- Технические паспорта на оборудование;

- Технические описания оборудования и устройств;

- Сертификаты и свидетельства о первичной поверке средств измерений.

2.Заказчику должна быть передана документация по результатам приемки, в том числе:

- Акт приемки системы пожарной сигнализации и оповещения для проведения комплексного опробования;

- Акт о приёмке оборудования после комплексного опробования;

- Технический отчет по проведению пусконаладочных работ;

- Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

3.Документация передается в электронном виде (1 экз.) и на бумажном носителе в   2-х экземплярах.

Формат передаваемой документации в электронном виде:

• текстовая часть – PDF;

• графическая часть – AutoCAD, PDF, Visio;

• таблицы данных – PDF.

Гарантия исполнителя работ

Подрядчик должен гарантировать:

1.Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

2.Выполнение всех работ в установленные сроки;

3.Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

4.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Начальник УПБиПК   филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»                                                         Н.А.Столповских