## Лист2
Логистическое задание на поставку СИП и арматуры к СИП для проведения работ по технологическому присоединению (ноябрь-декабрь 2022г)
1. Общая часть
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» производит закупку СИП, арматуры к СИП.
Поставщик обеспечивает поставку продукции в соответствии со сроками, объемами, условиями поставки, указанными в логистическом задании.
2. Наименование и объем продукции
№ | № Материала | Наименование материала | ЕИ | Всего
1 | 115006632 | Бандаж BIC-15.50 | ШТ | 1358
2 | 115085084 | Бугель B 20 | ШТ | 4165
3 | 115083160 | Вязка спиральная ВС 50-95 | ШТ | 60
4 | 115004162 | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | ШТ | 60
5 | 115003442 | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | ШТ | 60
6 | 115002262 | Зажим анкерный DN 123 | ШТ | 1344
7 | 115000424 | Зажим анкерный PAZ 3 | ШТ | 24
8 | 115080925 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 | ШТ | 26
9 | 115000722 | Зажим анкерный клиновой РА 2000 | ШТ | 310
10 | 115005383 | Зажим анкерный РА 1000 | ШТ | 3
11 | 115086747 | Зажим анкерный РА 1500 Р | ШТ | 3346
12 | 115006313 | Зажим анкерный РА 25х100 | ШТ | 900
13 | 115003363 | Зажим анкерный РА 2200 | ШТ | 306
14 | 115005572 | Зажим временного заземления SE 20.3 | ШТ | 12
15 | 115085335 | Зажим герметич. с адаптером CMCC/CT70 A | ШТ | 100
16 | 115004776 | Зажим ЗОИ 16-95/2,5-35 | ШТ | 254
17 | 115006958 | Зажим ответвительный Р 71 | ШТ | 402
18 | 115109024 | Зажим ответвительный CTN 25-150Р | ШТ | 435
19 | 115004854 | Зажим ответвительный CD 71+ ВI | ШТ | 36
20 | 115121863 | Зажим ответвительный CT 25-150 P | ШТ | 1368
21 | 115147298 | Зажим ответвительный CTN 25-150Р | ШТ | 50
22 | 115006018 | Зажим ответвительный CTN 35 | ШТ | 120
23 | 115116134 | Зажим ответвительный CTN 70 A-ВК | ШТ | 16
24 | 115005321 | Зажим ответвительный CTN 95 | ШТ | 500
25 | 115002467 | Зажим ответвительный N 640 | ШТ | 1590
26 | 115002030 | Зажим ответвительный N 70 | ШТ | 1180
27 | 115001289 | Зажим ответвительный PC 481 | ШТ | 602
28 | 115005476 | Зажим ответвительный RPN 150 | ШТ | 12
29 | 115081257 | Зажим ответвительный ZVZ-481 | ШТ | 500
30 | 115117425 | Зажим ответвительный ОР 616 | ШТ | 500
31 | 115086744 | Зажим ответвительный ОР 95 | ШТ | 2527
32 | 115076795 | Зажим ответвительный ОР-645 | ШТ | 6824
33 | 115006576 | Зажим ответвительный Р 616 | ШТ | 1252
34 | 115003346 | Зажим ответвительный Р 72 | ШТ | 270
35 | 115114930 | Зажим ответвительный СТ 70 Р | ШТ | 1100
36 | 115003368 | Зажим плашечный CD 35 | ШТ | 74
37 | 115089494 | Колпачок защитный СЕ 16-150-ВК | ШТ | 3876
38 | 115089504 | Колпачок изолирующий CI 25-150 МЗВА | ШТ | 130
39 | 115002028 | Колпачок изолирующий CI 6-35 МЗВА | ШТ | 200
40 | 115089783 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | ШТ | 1667
41 | 115129091 | Комплект промежуточной подвески ES 2000 | ШТ | 62
42 | 115000437 | Кронштейн анкерный CA 16 | ШТ | 379
43 | 115004993 | Кронштейн анкерный CA 2000 | ШТ | 3575
44 | 115003339 | Кронштейн анкерный CS10.3 | ШТ | 3661
45 | 115138012 | Кронштейн анкерный СА 1500 | ШТ | 200
46 | 115090238 | Лента металлическая F 20.7 | М | 10141
47 | 115001829 | Наконечник CPTAUR 50 | ШТ | 56
48 | 115001199 | Наконечник CPTAUR 54,6N | ШТ | 8
49 | 115001136 | Наконечник CPTAUR 70 | ШТ | 62
50 | 115002481 | Наконечник CPTAUR 95 | ШТ | 40
51 | 115158721 | Наконечник CPTA R 54 | ШТ | 30
52 | 115008736 | ПЗ для СИП 0,4кВ с разъемом PC481 | КМТ | 300
53 | 115005301 | Провод СИП-2 3х120+1х95 | М | 400
54 | 115005314 | Провод СИП-2 3х25+1х35 | М | 2166
55 | 115006361 | Провод СИП-2 3х35+1х35 | М | 9000
56 | 115005327 | Провод СИП-2 3х35+1х50 | М | 4220
57 | 115005339 | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | М | 11300
58 | 115005357 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | М | 72385
59 | 115006946 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | М | 5545
60 | 115006364 | Провод СИП-2 3х70+1х70 | М | 23800
61 | 115005378 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | М | 3450
62 | 115006367 | Провод СИП-2 3х95+1х95 | М | 6595
63 | 115005414 | Провод СИП-3 1х35-35 | М | 6000
64 | 115005436 | Провод СИП-3 1х70-20 | М | 2000
65 | 115005445 | Провод СИП-4 2х16 | М | 14299
66 | 115005449 | Провод СИП-4 2х25 | М | 766
67 | 115005458 | Провод СИП-4 4х16 | М | 16892
68 | 115005462 | Провод СИП-4 4х25 | М | 14585
69 | 115005361 | Провод СИП-2 3х50+1х70 | М | 3340
70 | 115005078 | Зажим прокалывающий P70 | ШТ | 80
71 | 115083224 | Скрепа C20 | ШТ | 5972
72 | 115002870 | Фиксатор дистанционный BIC-50.90 | ШТ | 11
73 | 115036308 | Хомут стяжной CSL 180 | ШТ | 668
74 | 115003375 | Хомут стяжной E 778 | ШТ | 4003
75 | 115003380 | Хомут стяжной Е 260 | ШТ | 1253
3. Сроки поставки:
в течение 30 дней с момента заключения договора.
4. Адрес поставки:
- г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.45
5. Условия поставки:
Поставка оборудования в адрес покупателя осуществляется силами поставщика.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» |  |  |  |  | К.П. Кропотов