## Лот_№_
| Приложение к Очереди № 84 не льготники-2 (Ю-2796) | Лот №
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Инвентарный номер | Наименование работ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | стоим | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | стоим | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоим | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Стоим | Строительство КЛ-0,4 кВ | Стоим | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Стоим | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | стоим | Монтаж коммерческого учета учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ без организации АСКУЭ | стоим | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | стоим | Монтаж РП-10 кВ | стоим | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | стоим | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | стоим | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
ЮЭС-2796/2015 от 10.08.2015г. |  |  |  | 363.3 | ООО "Газпром инвестгазификация" | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он., сл.Белая. | - строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры № 36 ВЛ-10 кВ № 118 (инв. № 00000541) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ответвления протяженностью 2 км от опоры № 53 ВЛ-10 кВ № 1115 (инв. № 00000544) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 400 кВА каждый, двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами (тип ТП, мощность силовых трансформаторов, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующих ВЛ-10 кВ № 118 (инв. № 00000541) и ВЛ-10 кВ № 1115 (инв. № 00000544) в части монтажа дополнительных стоек (подкосов) к опорам ВЛ-10 кВ в точках врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  | 5382.89 |  | 244.19 | 3371.59 | 1525.93 | 241.18 | 5382.89 | ВЛ-10 кВ № 118 (инв. № 00000541) и ВЛ-10 кВ № 1115 (инв. № 00000544) |  | 2.4 | 3412.8 |  |  | 2 | 166.6 | [6 empty] | ТП 2*400 кВА (с двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами) | 1768.31 | 2 | 35.18 | [16 empty] | 5382.89
[10 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 2.4 | 3412.8 | удельн. Показат | 170.64 | 3071.52 | 0 | 170.64 | 3412.8 | [34 empty] | 0
[10 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 166.6 | смета-аналог | 12.34 | 20.42 | 129.82 | 4.02 | 166.6 | [34 empty] | 0
[10 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | ТП 2*400 кВА (с двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами) | 1768.31 | смета-аналог | 60.13 | 275.21 | 1366.45 | 66.52 | 1768.31 | [34 empty] | 0
[10 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 2 | 35.18 | смета-аналог | 1.08 | 4.44 | 29.66 | 0 | 35.18 | [34 empty] | 0
[9 empty] | ИТОГО |  |  |  |  | 244.19 | 3371.59 | 1525.93 | 241.18 | 5382.89 |  |  | 2.4 | 3412.8 |  |  | 2 | 166.6 | [6 empty] | ТП 2*400 кВА (с двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами) | 1768.31 | 2 | 35.18 | [16 empty] | 5382.89
| Заместитель директора по КС | [7 empty] | ____________________ |  |  |  |  | И.Н. Смахтин
| Начальник УПР | [7 empty] | ____________________ |  |  |  |  | В.В. Волошин
| Начальник УИ | [7 empty] | ____________________ |  |  |  |  | В.В. Тупицкий
| Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ |  |  |  |  | М.В. Филипкин