Утверждаю

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

__________________Антонов В.А.

«___» __________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание кондиционеров в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

1.Требования к исполнителю:

1.1.	Опыт работы на рынке в соответствующей области не менее 5 лет.

1.2.	Опыт работы минимум с тремя организациями, имеющими обширную сеть из крупных, средних и небольших офисов, что подтверждается приложенными копиями договоров.

1.3.	Наличие необходимых лицензий и сертификатов на оказываемые услуги.

1.4.	Наличие необходимых материально-технических и людских ресурсов для выполнения обязательств по договору.

1.5.	Наличие сервисного центра в г. Воронеже.

1.6.	Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами.

1.7.	Отсутствие возбуждённых уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей.

1.8.	Наличие круглосуточной диспетчерской службы с указанием контактных данных в заявке участника.

1.9.	В соответствии п.п. 1.2.6, 2.5.1, 12.2 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) работы должны осуществляться специалистами, имеющими действующие удостоверения установленной формы о проверке норм и правил работы в электроустановках с указанием группы по электробезопасности не ниже III. Что подтверждается копиями удостоверений в заявке участника.

1.10.	Работы по обслуживанию внешних блоков с использованием автовышки должны осуществляться специалистами, имеющими удостоверение о подготовке по специальности, подразумевающей выполнение работ на высоте и верхолазных работ с указанием права выполнения данных работ. Что подтверждается копиями удостоверений в заявке участника.

1.11.	Наличие в заявке копии договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей, с обязательным включением в договор следующих рисков: смерти, в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

2. Требования к условиям и порядку оказания услуг:

2.1.	Форма сотрудничества Договор.

2.2.	Срок действия Договора - с момента подписания Сторонами по                 31.12.2019г.

2.3.	Оказываемая услуга - техническое обслуживание и ремонт кондиционеров в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». Адреса расположения и спецификация оборудования приведены в Приложении № 1,

2.4.	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» должно предусматривать виды работ, указанные в Приложении №2.

2.5.	Работы должны выполняться Поставщиком услуг на основании составленного им графика работ, предварительно согласованного с Заказчиком.

Начальник

Административно-хозяйственного отдела			            	М.С. Батыров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому заданию

от «___» _________ 20__г.

Спецификация оборудования

Исполнительный аппарат.

г. Воронеж, ул. Арзамасская,2

| Место установки | Марка кондиционера | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | General General | 2 |  |
| 120 | MITSUBISHI MITSUBISHI | 2 |  |
| ЦУС | DAIKIN R25CV1A | 2 |  |
|  | DAIKIN R25DV1 | 1 |  |
|  | DAIKIN RR125BW1B15A | 2 |  |
|  | DAIKIN REYQ8PY1B | 1 | Внутренних блоков – 7 шт. |
| Буфет, конференц-зал | DAIKIN RXYQ8W1B | 1 | Внутренних блоков – 4 шт. |
| Гараж | MIDEA | 1 |  |
| УПК и ОТ | TOSOT | 2 |  |
| УПК и ОТ | Electrolux | 1 |  |
| Мед. кабинет | QC | 1 |  |
| УПК и ОТ | De’Longhi | 1 |  |
| СДТУ и ИТ | TOSOT | 1 |  |
| СДТУ и ИТ | ACH-1214 | 1 |  |
| Крыша ИА | General Climate | 125 |  |
|  | Midea | 1 |  |
| ИТОГО: 145 кондиционеров. |  |  |  |

| Бутурлиновский РЭС. Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Беговая,2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Тип сплит - системы |  |  | Количество, шт. | Примечание |  |
| ПС Бутурлиновка-2, КРУН -10кВ | Panasonic U–B34DBE8 |  |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская | Fujitsu |  |  | 1 | настенный |  |
| Комната СДТУ | Fujitsu |  |  | 1 | настенный |  |
| Бутурлиновский РЭС | LG LS-R1260 |  |  | 1 |  |  |
| Бутурлиновский РЭС | LG-12 |  |  | 1 |  |  |
| Бутурлиновский РЭС | LG LS-1860 |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Острогожский РЭС. Воронежская обл., г. Острогожск, ул. 50 лет Октября,184 |  |  |  |  |  |  |
| ЛУ ВО ЦССИКС | LG S18LHP n5j1 |  |  | 1 |  |  |
| Комната ЛАЗ | LG S18LHP |  |  | 1 |  |  |
| Острогожский РЭС | Fujitsu FOY-24 RFF |  |  | 1 |  |  |
| Острогожский РЭС | LG LS-K1860HL |  |  | 1 |  |  |
| Острогожский РЭС | LG LS-R1260 |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 5 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Верхнехавский РЭС. Воронежская обл., с. В. Хава, пер. Энергетиков д.7 |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет диспетчера РЭС | GENERAL СLIMATE, модель GC SO9HR L. |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 1 кондиционер |  |  |  |  |  |  |
| Семилукский РЭС. Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Н. Ведуга, ул. Ленина,40 |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская | Fujitsu |  |  | 1 | потолочный |  |
| Кабинет нач-ка РЭС | Fujitsu |  |  | 1 | потолочный |  |
| Кабинет связи | Fujitsu |  |  | 1 | настенный |  |
| Семилукский РЭС | General Climate |  |  | 3 |  |  |
| ПС 110 кВ Курская | Kentatsu KSGC21HFAN1 |  |  | 3 |  |  |
| ИТОГО: 9 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Бобровский РЭ. Воронежская обл., г. Бобров, пер. Энергетиков, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская РЭС | LG |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 1 кондиционер |  |  |  |  |  |  |
| Богучарский РЭС. Воронежская обл., г. Богучар, ул. Кирова,76 |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет специалиста отдела маркетинга | GENERAL CLIMATE AR-JE5 |  |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская | HUALING/CS-07HHA |  |  | 1 |  |  |
| Каб. 9, 11, 16 | Aeronik |  |  | 3 |  |  |
| Каб. 17 | Magnit |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Н-Девицкий РЭС. Воронежская обл., Нижнедевицкий р-н, с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, 4а |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская РЭС | FUJITSU модель: ASY12R5JCW |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 1 кондиционер |  |  |  |  |  |  |
| Лискинский РЭС. Воронежская обл., г. Лиски, ул. Индустриальная,3 |  |  |  |  |  |  |
| Бухгалтерия | HITACHI |  |  | 1 |  |  |
| Бухгалтерия | LG |  |  | 1 |  |  |
| Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами | HYALING |  |  | 1 |  |  |
| Нач-к РЭС | HITACHI |  |  | 1 |  |  |
| ЛУ ВО ЦССИКС (связь) | LG S18LHP n5j1 |  |  | 5 |  |  |
| Диспетчерская ОДС | LG |  |  | 2 |  |  |
| Диспетчерская ОДС | HYALING |  |  | 1 |  |  |
| Гл. инженер | HYALING |  |  | 1 |  |  |
| Изоляция | LG |  |  | 2 |  |  |
| МСРЗ | LG |  |  | 1 |  |  |
| ЛУ СЛЭП | LG-0560 |  |  | 1 |  |  |
| Лискинский РЭС | LG-0560 |  |  | 1 |  |  |
| ЛУ СПС | SHARP-095 |  |  | 1 |  |  |
| Отдел метрологии | LG-0560 |  |  | 1 |  |  |
| ЛУ СЛЭП | Hitachi |  |  | 1 |  |  |
| ЛУ СПС | HUALING |  |  | 1 |  |  |
| Лискинский РЭС | General Climate |  |  | 1 |  |  |
| ПС 110 кВ Давыдовка с. Дракино, ул. Ленина, д.262 | - |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 24 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Борисоглебский РЭС. Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Первомайская 95 |  |  |  |  |  |  |
| Отдел управления персоналом | LG W 09 LH |  |  | 1 |  |  |
| Бухгалтерия | SAMSUNG AW 07 FOOSEA |  |  | 1 |  |  |
| Гл. инженер | 71 GH |  |  | 1 |  |  |
| Начальник РЭС | 127 GH |  |  | 1 |  |  |
| Зам. начальника РЭС по реализации | 71GH |  |  | 1 |  |  |
| Мед. кабинет | SAMSUNG9 |  |  | 1 |  |  |
| ПС Борисоглебская | КОНДИЦИОНЕР/2.6 КВТ/ |  |  | 1 |  |  |
| ПС Борисоглебская | КОНДИЦИОНЕР/2.6 КВТ/ |  |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская | LG 09 |  |  | 1 |  |  |
| Кабинет ПТГ Борисоглебский РЭС | LG 12 |  |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская | СПЛИТ СИСТЕМА |  |  | 1 |  |  |
| Серверная | LG-24 |  |  | 1 | Сплит |  |
| Лаборатория АСУ | LG-24 |  |  | 2 | Сплит |  |
| Аппаратная АТС | БК-2300 |  |  | 2 | Окон. |  |
| Аппаратная ТК | БК-2300 |  |  | 1 | Окон. |  |
| ЛАЗ Пески | БК-2300 |  |  | 1 | Окон. |  |
| ЛАЗ Борисоглебского РЭС, с. Чигорак | LG |  |  | 1 | Окон. |  |
| Борисоглебский РЭС | LG LS J0760 |  |  | 1 |  |  |
| Борисоглебский РЭС | LG LS R1261HL |  |  | 1 |  |  |
| Борисоглебский РЭС | LG LS R1261HL |  |  | 1 |  |  |
| База БУ помещ. АТС | ACH-0914 |  |  | 1 |  |  |
| БУ СЛЭП | LG |  |  | 1 |  |  |
| БУ СЛЭП | SHARP AV-075 |  |  | 1 |  |  |
| БУ СПС | SHARP-075 |  |  | 2 |  |  |
| БУ СПС | General Climate |  |  | 1 |  |  |
| БУ отдел метрологии | LQ LS 0762HL |  |  | 1 |  |  |
| Борисоглебский участок СМИ | Midea |  |  | 1 |  |  |
| Кабинет инженера АХГ | Samsung |  |  | 1 |  |  |
| БУ РЗАИ - Инженерная | Aq-09-TS-BN |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 32 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Верхнемамонский РЭС. Воронежская обл., с. В.Мамон, ул. Строительная,4 |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет начальника РЭС | LG SO 7 LHP/LHH |  |  | 1 |  |  |
| Кабинет гл. инженера | LG SO 7 LHP/LHH |  |  | 1 |  |  |
| Кабинет зам.нач. по реализации | LG SO 7 LHP/LHH |  |  | 1 |  |  |
| Кабинет отдела маркетинга | LG SO 7 LHP/LHH |  |  | 1 |  |  |
| Кабинет мастера | LG SO 7 LHP/LHH |  |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская | LG S18LHP плазма |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Калачеевский РЭС. Воронежская обл., Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Кирова,63 |  |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ Калачеевского РЭС, 2 смежные комнаты | БК-1500 |  |  | 3 |  |  |
| ЛАЗ Воробъёвского РЭС | БК-1500 |  |  | 1 |  |  |
| ЛАЗ В.Мамонского РЭС | БК-1500 |  |  | 1 |  |  |
| ЛАЗ Бутурлиновского РЭС | Fujitsu |  |  | 1 |  |  |
| Серверная базы КЭС | Fujitsu AOY25RVA |  |  | 1 |  |  |
| Помещения связи на базе КЭС | БК-1500 |  |  | 5 |  |  |
| Помещения связи на базе КЭС | Eniem |  |  | 2 |  |  |
| Помещения связи на базе КЭС | Funai |  |  | 1 |  |  |
| Помещения связи на базе КЭС | LG S 18 LHU |  |  | 2 |  |  |
| Нач РЭС | HYALING СS/CU |  |  | 1 |  |  |
| Гл. инженер | HYALING KFP-23G/HV 05 |  |  | 1 |  |  |
| Приёмная (Техник) | HYALING СS/CU |  |  | 1 |  |  |
| Бухгалтерия №1, 2. | LG S 18 LHU |  |  | 2 |  |  |
| АХГ и экспедитор УЛ и МТО | БК-1500 |  |  | 2 |  |  |
| Нач ПТГ | Samsung AW 05F05 |  |  | 1 |  |  |
| инж. ПТГ | LG S 12 LHP |  |  | 1 |  |  |
| отдел труда и заработн. платы | GREE KC-16/C1 |  |  | 1 |  |  |
| Отдел Релейной защиты и автоматики | LG 518 КНР |  |  | 1 |  |  |
| Отдел Кадров | LG LN-C 0961 |  |  | 1 |  |  |
| СНТБ | БК-2300 |  |  | 1 |  |  |
| Сл. Диагностики (изоляции) | БК-2300 |  |  | 1 |  |  |
| Центральный склад | БК-1500 |  |  | 1 |  |  |
| Отдел метрологии | LG LS-0762HL |  |  | 1 |  |  |
| КУ СЛЭП | SHARP-075 |  |  | 1 |  |  |
| КУ СЛЭП | SHARP FV-075 |  |  | 1 |  |  |
| КУ СПС | FUJI |  |  | 2 |  |  |
| База КУ ЛАЗ | ACH-0914 |  |  | 1 |  |  |
| пс Калач-1 ЛАЗ | LG S18LHP |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 39 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Рамонский РЭС. Воронежская обл., Рамонский р-н, р.п. Рамонь, ул. Фучика, 8 |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет начальника РЭС | DANTEX «24» |  |  | 1 |  |  |
| Кабинет ПТГ РЭС | DANTEX «24» |  |  | 1 |  |  |
| Кабинет отд. учета и опт. потерь | DANTEX «24» |  |  | 1 |  |  |
| Кабинет зам. н-ка РЭС по реал. | GENERAL «09» |  |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская | DANTEX «24» |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 5 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Репьевский РЭС. Воронежская обл., Репьевский р-н, с. Репьевка, ул. Мамкина,104 |  |  |  |  |  |  |
| с. Репьевка ул. Мамкина,104 административное здание | STERN STR/STC50HT, настенный |  |  | 1 | ПТГ |  |
| с. Краснолипье пл. Ленина,10Б здание РПБ | ASY 12 RSJCW, настенный |  |  | 1 | диспетчерская |  |
| ИТОГО: 2 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Панинский РЭС. Воронежская обл., Панинский р-н, р.п. Панино, ул.Первомайская,78 |  |  |  |  |  |  |
| кабинет начальника РЭС | Samsung модель AW07FANEB |  |  | 1 |  |  |
| диспетчерская | Кондиционер БК-1500 |  |  | 1 |  |  |
| Склад | Кондиционер БК-2500 |  |  | 1 |  |  |
| Панинский РЭС | LG |  |  | 1 |  |  |
| Панинский РЭС | General Climate |  |  | 1 |  |  |
| Панинский РЭС | HITACHI |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Воронежский РЭС. Воронеж, ул.9 Января, 205 |  |  |  |  |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус | Airwell |  |  | 1 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус | Haier |  |  | 1 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус, производственное здание пяти-этажное | GENERAL CLIMAT |  |  | 14 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус, производственное здание пяти-этажное | LG |  |  | 4 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус | SAMSUNG |  |  | 1 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус, производственное здание пяти-этажное, учебный класс | Hitachi |  |  | 8 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус | De’Longhi |  |  | 1 |  |  |
| здание РПБ Воронежского участка | Mitsubishi |  |  | 1 |  |  |
| Производственное здание пяти-этажное, здание РПБ Воронежского участка | Бакы (БК) |  |  | 5 |  |  |
| Производственное здание пяти-этажное | Fuji ELECTRIC |  |  | 1 |  |  |
| Учебный класс | KENTATSU |  |  | 1 |  |  |
| ВУ СПС | General Climate |  |  | 3 |  |  |
| ВУ СЛЭП | SHARP-075 |  |  | 1 |  |  |
| ВУ СЛЭП | Fujitsu ASY 24RS |  |  | 1 |  |  |
| ВУ СЛЭП | FUJI |  |  | 1 |  |  |
| База ВРЭС, аппаратная АСДУ, к.405 | Hitachi |  |  | 1 |  |  |
| База ВРЭС, АТС, к.304 | Hitachi |  |  | 1 |  |  |
| ПС-2, комната связи | Hitachi |  |  | 1 |  |  |
| ПС Центральная г. Воронеж, Никитинская, 37а | Panasonic CZ-RD513C |  |  | 3 |  |  |
| ПС Студенческая, Московский проспект, 179/1 | Paikin R460LV1B |  |  | 2 |  |  |
| ПС №25 г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, 2а | FUGITSU ASY9VSCCW |  |  | 1 |  |  |
| ПС №27 г. Воронеж, Ленинский проспект, 156а | RODA RS-F077B |  |  | 1 |  |  |
| ПС №32 г.Воронеж, ул. Майская, 2а | CS-W24MKD |  |  | 2 |  |  |
| ПС №42 Полюс г. Воронеж, ул. Краснодонская, 26а | Vertex-irbis-09A |  |  | 1 |  |  |
| РП №5 Жемчужная г. Воронеж, ул. 9 января 205 | Hisense |  |  | 2 |  |  |
| РУ 6 кВ №2 ПС №45 | Panasonic CZ-RD513C |  |  | 2 |  |  |
| ИТОГО: 60 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловский РЭС. Воронежская обл., Петропавловский р-н, с. Петропавловка, ул. Восточная,21А |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание РЭС | ENIEM |  |  | 1 | Нач. РЭС |  |
| Административное здание РЭС | ENIEM |  |  | 1 | Дисп. РЭС |  |
| Административное здание РЭС | FUNAI |  |  | 1 | Дисп. РЭС |  |
| Административное здание РЭС | VESTEL |  |  | 1 | ПТГ. РЭС |  |
| Петропавловский РЭС | Samsung-12 |  |  | 1 |  |  |
| Петропавловский РЭС | Fujitsu FSY 7/12RM |  |  | 1 |  |  |
| Петропавловский РЭС | Gold Star Lm 1860 |  |  | 1 |  |  |
| Петропавловский РЭС | SAMSUNG |  |  | 1 |  |  |
| Петропавловский РЭС | SHARP-075 |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 9 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Павловский РЭС. Воронежская обл., Павловский р-н, г. Павловск, ул. Донская, д.29 |  |  |  |  |  |  |
| г. Павловск ул. Донская, д.29 | General ASH7RSCCW Настенный 2.3 кВт |  |  | 1 | Начальник РЭС |  |
| г. Павловск ул. Донская, д.29 | Hualing CSU-07H Настенный 2 кВт |  |  | 1 | Гл. инженер РЭС |  |
| г. Павловск ул. Донская, д.29 | LG SI8LHP Настенный 2.45 кВт |  |  | 1 | Диспетчер |  |
| г. Павловск, ул. Донская, д. 29 | Fujitsu ASY 7/12RM |  |  | 1 |  |  |
| г. Павловск, ул. Донская, д. 29 | MIDEA |  |  | 2 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Ольховатский РЭС. Воронежская обл., п. Ольховатка, ул. Тимошенко, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская РЭС | LG W05LC |  |  | 1 | оконный |  |
| Ольховатский РЭС | Samsung AQ12A9ME |  |  | 3 |  |  |
| Ольховатский РЭС | LQ LS –K1863 |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 5 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Каменский РЭС. Воронежская обл., пгт Каменка, ул. Советская, 45 |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская РЭС | Fujitsu ASY12RSJCW |  |  | 1 | настенный |  |
| ИТОГО: 1 кондиционер |  |  |  |  |  |  |
| Россошанский РЭС. Воронежская обл., г. Россошь, пер. Краснознаменный, 1д |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерский пункт ОТГ РЭС | National CW 1832BF-M |  |  | 1 |  |  |
| Диспетчерский пункт ОТГ РЭС | LG G07LHK NBP2(LSNH0766PA2) |  |  | 1 |  |  |
| РДП ЛАЗ | АСН-0914 |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Воробьевский РЭС. Воронежская обл., с. Воробьевка, ул. Чкалова, 754 |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет ОТГ | LG SI8LHP |  |  | 1 |  |  |
| ЛАЗ | БК-1500 |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 2 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Эртильский РЭС. Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Энгельса, 36 |  |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ Эртильского РЭС | БК-2300 |  |  | 1 | оконный |  |
| Эртильский РЭС | LSD-2460 |  |  | 1 |  |  |
| Эртильский РЭС | LQ LS-0762HL |  |  | 2 |  |  |
| ЛАЗ ПС Эртиль 10/35/10кВ | АСН-1214 |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 5 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| Аннинский РЭС. Воронежская обл., Аннинский р-н, пгт. Анна, ул.Красноармейская,1 |  |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ Аннинского РЭС | Fujitsu |  |  | 1 | Сплит |  |
| Каб. 24 | Fujitsu |  |  | 1 |  |  |
| Помещение дежурного персонала | Fujitsu |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционер |  |  |  |  |  |  |
| Поворинский РЭС. Воронежская обл., Поворинский р-н, с. Пески, ул. Пролетарская, 51 |  |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ Поворинского РЭС, с. Пески | БК-2300 |  |  | 1 | оконный |  |
| Поворинский РЭС | LQ S12LHP |  |  | 2 |  |  |
| Поворинский РЭС | General Climate |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 4 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Новохоперский РЭС. Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Тимирязева,46 |  |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ Новохоперского РЭС | LG |  |  | 1 | Сплит |  |
| Новохоперский РЭС | YORK ES-12Л 53 |  |  | 1 |  |  |
| Новохоперский РЭС | LQ LSL-1262 |  |  | 2 |  |  |
| ИТОГО: 4 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Кантемировский РЭС. Воронежская обл., г. Кантемировка, ул. Шевченко, 162 |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская РЭС | LG - 07 LHKLSH 0766 PA2 |  |  | 1 |  |  |
| Кантемировский РЭС | FUNAI-3455FC |  |  | 1 |  |  |
| Кантемировский РЭС | LQLS-L1261HL |  |  | 1 |  |  |
| Кантемировский РЭС | LQLS-K1863 |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 4 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Терновский РЭС. Воронежская обл., с. Терновка, ул. Октябрьская, д. 86 |  |  |  |  |  |  |
| Терновский РЭС |  | General Electric AG1AC17BW1 | 1 |  |  |  |
| Терновский РЭС |  | SHARP AU-184 | 1 |  |  |  |
| Терновский РЭС |  | LG LS-K1860HL | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Каширский РЭС. Воронежская обл., с. Каширское, ул. Пролетарская, 44в. |  |  |  |  |  |  |
| Каширский РЭС |  | LQ LS-1262 | 1 |  |  |  |
| Каширский РЭС |  | General | 2 |  |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Подгоренский РЭС. Воронежская обл., п.г.т. Подгоренский, ул. Северная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подгоренский РЭС |  | Samsung | 1 |  |  |  |
| Подгоренский РЭС |  | LQLS-R1260 | 1 |  |  |  |
| Подгоренский РЭС |  | Mitsubishi | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Таловский РЭС. Воронежская обл., Таловский р-н, Васильевская с/администрация. |  |  |  |  |  |  |
| Таловский РЭС |  | LG-0560 | 1 |  |  |  |
| Таловский РЭС |  | Electrolux | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: 2 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Грибановский РЭС. Воронежская обл., пгт. Грибановский, пер. Шолохова, д.2 |  |  |  |  |  |  |
| Грибановский РЭС |  | LG-0560 | 1 |  |  |  |
| Грибановский РЭС |  | Electrolux | 1 |  |  |  |
| Грибановский РЭС |  | SHARP -075 | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| Новоусманский РЭС. Воронежская обл., с. Н. Усмань, ул. Промышленная, 19Б |  |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ Радуга с. Новая Усмань ул. Пограничников 2а |  | MDV MDSR-28HRN1 | 3 |  |  |  |
| ПС №36 Воронежская Свх. Воронежский, ул. Чапаева 50а |  | CS-W24MKD | 2 |  |  |  |
| ПС 110 кВ Новоусманская с. Новая Усмань, ул. Промышленная 19б |  | Panasonic S- F34DTE5 | 3 |  |  |  |
| ИТОГО: 8 кондиционера |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по филиалу ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» — 416 шт. |  |  |  |  |  |  |

Начальник

Административно-хозяйственного отдела			            	М.С. Батыров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому заданию

от «___» _________ 201__г.

Перечень работ по техническому обслуживанию кондиционера

| № п/п. | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Осмотр состояния наружного и внутреннего блоков и соединительных трубопроводов |
| 2 | Проверка работы электронной системы управления |
| 3 | Проверка режимов работы кондиционера |
| 4 | Очистка системы слива конденсата и фильтров внутреннего блока |
| 5 | Проверка давления хладагента в контуре |
| 6 | Замер пускового и рабочего токов компрессора |
| 7 | Дозаправка контура хладагентом (при необходимости) и проверка контура на наличие утечек с помощью течеискателя |
| 8 | Осмотр состояния электрических соединений |
| 9 | Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков |
| 10 | Проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков |
| 11 | Услуги автовышки/альпиниста |
| 12 | Обработка дезинфекционными средствами |
| 13 | Чистка крыльчатки внутреннего блока |
| 14 | Диагностика и чистка дренажной помпы |
| 15 | Замер дельты температур |
| 16 | Вакуумирование и полная заправка кондиционеров |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к техническому заданию

от «___» _________ 201__г.

Текущие заявки на ремонт кондиционеров

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень работ и материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daikin RR125BW1B | Замена теплообменника внешнего блока |
| 2 | General Climate GW-GM450/3N1V | Замена крыльчатки внешнего блока |
| 3 | General Climate GC-G28/GVN1 | Замена платы управления и платы индикации |
| 4 | Daikin RXYQ8p8W1B | Замена платы управления внешнего блока |

Перечень ремонтных работ по заявкам

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Диагностика рабочего состояния, режимов работы кондиционера. |
| 2 | Работы по заправке кондиционера хладагентом с использованием манометрической станции. |
| 3 | Работы по установке регулятора скорости вращения вентилятора конденсатора в зависимости от давления конденсации, подогрева картера компрессора, подогрева дренажной системы для кондиционеров сплит-систем (зимний запуск). |
| 4 | Работы по снятию/установке внутреннего блока кондиционера. |
| 5 | Работы по снятию/установке наружного блока кондиционера. |
| 6 | Разборка\сборка наружного блока производительностью по холоду до 7 кВт (включительно) |
| 7 | Разборка\сборка наружного блока производительностью по холоду до 12 кВт. |
| 8 | Работы по вальцовке одного соединения кондиционера. |
| 9 | Работы по вакуумированию кондиционера. |
| 10 | Выравнивание пластин радиатора внутреннего блока кондиционера. |
| 11 | Ремонт кожуха внешнего блока. |
| 12 | Замена крыльчатки внутреннего блока. |
| 13 | Замена крыльчатки внешнего блока. |
| 14 | Герметизация протекающей дренажной трубки. |
| 15 | Проверка давления хладагента. |
| 16 | Устранение утечки в радиаторе внешнего блока. |
| 17 | Устранение утечки в радиаторе внутреннего блока |
| 18 | Устранение утечки в местах соединений. |
| 19 | Работы по замене магнитного пускателя в наружном блоке. |
| 20 | Работы по замене конденсатора в наружном блоке. |
| 21 | Работы по замене (перепайке) кранов (портов). |
| 22 | Замена электронной платы внутренний блок. |
| 23 | Замена электронной платы наружный блок. |
| 24 | Замена тепловой изоляции. |
| 25 | Замена компрессора производительностью по холоду до 3,5 кВт. |
| 26 | Замена компрессора производительностью по холоду от 3,5 кВт до 7 кВт. |
| 27 | Замена компрессора производительностью по холоду от 7 кВт |
| 28 | Замена эл двигателя (наружный блок). |
| 29 | Замена эл двигателя (внутренний блок). |
| 30 | Работы по замене помпы для удаления конденсата |

Выезд специалиста на ремонт не позднее 2 дней после получения заявки.

Работы по ремонту должны быть выполнены с надлежащим качеством и в соответствии с технической документацией завода изготовителя в течение 10 дней после выезда на диагностику.

Результаты выполненных оказанных работ должны соответствовать требованиям технической документации на данное оборудование климатотехники.

Начальник

Административно-хозяйственного отдела			            	М.С. Батыров