## Характеристики объекта
Для согласования сделки в ПАО «Россети» потребуется следующая информация и документы:
Для всех объектов | [7 empty] | Для ВЛ и КЛ | [7 empty] | Для ТП, ЗТП, РП, оборудования |  |  |  |  | Для зданий |  |  | Для недвижимого имущества
№ | Наименование объекта | Кол-во у.е. (можно общее кол-во) | Собственник объекта | Адрес | Балансовая стоимость | Год постройки | Технический износ | Класс напряжения | Воздушная/кабельная | Тип прокладки КЛ (воздушный эстакада/воздушный опоры/подземный в траншее/подземный в тоннеле/ подзмный в кабель канале) | Общая протяженность, км | Протяженность каждой части, км (если есть разделение по кол-ву проводов, КЛ/ВЛ и т.д.) | Материал (бетон, дерево, металл), тип (одно-, двух-, трехстоечные) опор и их количество | марка провода (кабеля) и сечение | Количество проводов цепи (кабелей в траншее), шт. | Тип трансформаторной подстанции (здание, киосковая, мачтовая и т.д.) | Тип трансформатора (наименование иного оборудования) | Мощность трансформатора, кВа | Количество, шт. | Загрузка трансформатора, % | Площадь здания, кв. м | Объем здания, куб. м | Материал стен здания | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности | Кадастровый номер | Площадь земельного участка, кв. м
Перечень основных средств, относящихся к оборудованию ПС -110кВ: |  | 400.9 | АО "Конструкторское бюро химавтоматики" | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394052 | [22 empty] | 25 | 1092.7 | 33569.5
Строительные конструкции, здания, сооружения и прочее |  |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394053 | [22 empty] | 25
1 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N17 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394054 | 853361.91 | 1967 | 30 | [19 empty] | 25 | 100 | 3000
2 | СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА НА БАЗЕ ШКАФОВ ШУОТ-КТС |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394055 | 963310.69 | 2017 | 15 | [19 empty] | 25 | 100 | 1500
3 | СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА НА БАЗЕ ШКАФОВ ШУОТ-КТС |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394056 | 963310.7 | 2017 | 15 | [19 empty] | 25 | 100 | 1500
4 | СКЛАД ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА У КОРПУСА 117 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394057 | 102317.55 | 1962 | 35 | [13 empty] | 43.9 | 132 |  |  | 36:34:0516001:243 |  | 25 | 3 | 105
5 | ЗДАНИЕ КОРПУСА 117 (СТОИМОСТНЫЕ ОПОРЫ) |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394058 | 189088.25 | 1983 | 45 | [19 empty] | 25 | 3 | 135
6 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРИМЕТРА ТП-17 И НАСОСНОЙ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394059 | 1894779.21 | 2014 | 20 | [19 empty] | 25 | 3 | 60
7 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЭНЕРГИИ (В КОМПЛЕКТЕ) |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394060 | 2092735.87 | 2008 | 30 | [19 empty] | 25 | 3 | 90
8 | ЗАБОРЫ ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА ТП-17 И НАСОСНОЙ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394061 | 5770074.15 | 2014 | 20 | [19 empty] | 25 | 3 | 60
9 | МОНОРЕЛЬСЫ С ЭЛЕКТРО-ТАЛЬЮ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394062 |  |  | 20 | [19 empty] | 25 | 3 | 60
10 | ВЫКАТНОЙ ЭЛЕМЕНТ КРУ-2-10(ШВМЭ-6-01) С ВЫКЛ.ВМПЭ-10-31.5/630 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394063 | 117351.41 | 2009 | 40 | [19 empty] | 25 | 3 | 120
11 | ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПЕРИМЕТРА тп-17 И НАСОСНОЙ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394064 |  |  | 15 | [19 empty] | 25 | 3 | 45
12 | СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА ТП-17 И НАСОСНОЙ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394065 |  |  | 15 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 7.5
ЗДАНИЕ ПОДСТАНЦИИ "НОВАЯ" |  |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394066 | 8775069.02 | 1983 | 35 | [13 empty] | 1581.3 | 12561 | кирпич |  | 36:34:0516001:337 |  | 25 | 0.5 | 17.5
1 | Ячейка №41 КР 10-Д 10 КРДН-10-101-5000 Шиносоединитель ввода №1 10кВ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394067 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 17.5
2 | Ячейка №42 КР 10-Д 10 МГГ-10 5000 А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394068 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 17.5
3 | Ячейка №43 КР10-Д10 ШРД10-404-3200 Шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394069 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 17.5
4 | Ячейка №44 КР 10/31,5 ШСБ-10-509-3200 , |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394070 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 17.5
5 | Ячейка №45 КР-10/31,5 ШСБ-6-508-3200 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394071 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 17.5
6 | Ячейка №46 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394072 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 5 | 175
7 | Ячейка №47 КР 10-Д 10 КРД-10-105-5000 шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394073 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
8 | Ячейка №48 КР 10-Д 10 КРД-10-105-5000 шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394074 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
9 | Ячейка №49 КР 10-Д 10 МГГ-10 5000 А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394075 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
10 | Ячейка №50 КР 10-Д 10 Тр-р напряжения ЗНОЛ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394076 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
11 | Ячейка №51 КР 10-Д 10 КРД-10-105-2000 шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394077 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
12 | Ячейка №52 КР 10-Д 10 Тр-р напряжения ЗНОЛ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394078 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
13 | Ячейка №53 КР 10-Д 10 КРД-10-105-2000 шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394079 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
14 | Ячейка №34 КР 10-Д 10 MГГ-10 5000 А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394080 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
15 | Ячейка №55 КР 10-Д 10 КРД-10-106-500 шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394081 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
16 | Ячейка №56 КР 10-Д 10 КРД-10-105-5000 шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394082 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
17 | Ячейка №57 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394083 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
18 | Ячейка №58 КР-10/31,5 ШСБ-6-509-3200 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394084 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
19 | Ячейка №59 КР 10/31,5 ШСБ-10-508-3200 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394085 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
20 | Ячейка №60 КР 10-Д 10 ШРД10-404-3200 Шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394086 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
21 | Ячейка №61 КР10-Д10 КРДН-10-101-5000 Шиносоединитель ввода №2 10кВ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394087 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
22 | Ячейка №62 КР 10-Д 10 МГГ-10 5000 А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394088 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
23 | Ячейка №63 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394089 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
24 | Ячейка №64 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394090 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
25 | Ячейка №65 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394091 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
26 | Ячейка №66 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394092 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
27 | Ячейка №67 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394093 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
28 | Ячейка №68 КР-10/31,5 ШРД6-404-3200 Шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394094 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
29 | Ячейка №69 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394095 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
30 | Ячейка №70 КР-10/31,5 ШСБ-6-508-3200 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394096 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
31 | Ячейка №71 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394097 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
32 | Ячейка №72 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 Дугогасящая катушка |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394098 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 10 | 350
33 | Ячейка №73 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394099 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 0.1 | 3.5
34 | Ячейка №74 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394100 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 0.1 | 3.5
35 | Ячейка №75 КР-10/31,5 Тр-р напряжения |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394101 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 500 | 17500
36 | Ячейка №76 КР-10/31,5 Разрядник 6кВ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394102 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 500 | 17500
37 | Ячейка №77 КР-10/31,5 ШРД6-402-3200 Шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394103 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 500 | 17500
38 | Ячейка №78 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394104 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25 | 500 | 17500
39 | Ячейка №79 КР-10/31,5 Разрядник 6кВ |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394105 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
40 | Ячейка №80 КР-10/31,5 Тр-р напряжения |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394106 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
41 | Ячейка №81 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394107 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
42 | Ячейка №82 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394108 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
43 | Ячейка №83 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 Дугогасящая катушка |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394109 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
44 | Ячейка №84 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394110 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
45 | Ячейка №85 КР-10/31,5 ШСБ-6-509-3200 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394111 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
46 | Ячейка №86 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394112 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
47 | Ячейка №87 КР-10/31,5 ШРД6-403-3200 Шиносоединитель |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394113 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
48 | Ячейка №88 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394114 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
49 | Ячейка №89 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394115 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
50 | Ячейка №90 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394116 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
51 | Ячейка №91 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394117 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
52 | Ячейка №92 КР-10/31,5 ВМПЭ-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394118 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
53 | Ячейка №93 КСО-298 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394119 |  | 2010 | 15 | [19 empty] | 25
54 | Ячейка №94 КСО-298 ВНА-10/400 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394120 |  | 2010 | 15 | [19 empty] | 25
55 | Ячейка №95 КСО-298 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394121 |  | 2010 | 15 | [19 empty] | 25
56 | Ячейка №96 КСО-298 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394122 |  | 2010 | 15 | [19 empty] | 25
57 | Трансформатор тока ТШВ-15 6000/5 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394123 |  | 1983 | 40 | [19 empty] | 25
58 | Трансформатор тока ТПШЛ-10 5000/5 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394124 |  | 1983 | 40 | [19 empty] | 25
59 | Реактор одинарный РБДГ-10-4000 яч.42 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394125 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
60 | Реактор одинарный РБДГ-10-4000 яч.47 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394126 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
61 | Реактор одинарный РБДГ-10-4000 яч.48 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394127 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
62 | Реактор одинарный РБДГ-10-1000 яч.51 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394128 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
63 | Реактор одинарный РБДГ-10-1000 яч.53 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394129 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
64 | Реактор одинарный РБДГ-10-4000 яч.55 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394130 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
65 | Реактор одинарный РБДГ-10-4000 яч.56 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394131 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
66 | Реактор одинарный РБДГ-10-4000 яч.62 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394132 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
67 | Конденсаторные батареи УК-6,3-900 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394133 |  | 1983 | 25 | [19 empty] | 25
68 | Конденсаторные батареи УК-6,3-1125 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394134 |  | 1983 | 25 | [19 empty] | 25
69 | Трансформатор собственных нужд ТМ160/10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394135 |  | 1983 | 40 | [9 empty] | ТМ-160 | [9 empty] | 25
70 | Релейная и дифференциальная защита оборудования подстанции |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394136 |  | 1983 | 25 | [19 empty] | 25
71 | Электрический тельфер Зт. |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394137 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
72 | Разъединитель трехполюсной 110 кВ. 1000 A SONK 12-31.5-2 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394138 |  | 1983 | 25 | [19 empty] | 25
73 | Реактор РЗ-1000-0.6 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394139 |  | 1983 | 25 | [19 empty] | 25
74 | Отделитель трехполюсной ОД-110М/630-У1 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394140 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
75 | Разрядник РВС-110 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394141 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
76 | Разрядник РВС-110 (фаза В) |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394142 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
77 | Разъединитель трехполюсной 110 кВ. 1000 A SONK 12-31.5-1 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394143 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
78 | Короткозамыкатель однополюсной КЗ-110У1 с трансформаторами тока ТШЛ-0.5 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394144 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
79 | Трансформатор тока ТВТ-110 750/5 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394145 |  | 1983 | 40 | [19 empty] | 25
80 | Заземлитель ЗОН-110 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394146 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
81 | Разрядник РВС-15 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394147 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
82 | Разрядник РВО-10 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394148 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
83 | Разрядник РВО-6 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394149 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
84 | Трансформатор ТДТН-63000/110/10/6-76 У1 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394150 |  | 1983 | 40 | [9 empty] | ТДТН-63000 | [9 empty] | 25
85 | Шинный мост 6 кВ на ж/б опорах, шина АДЗ1Т 2(150x65x7) |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394151 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
86 | Шинный мост 10 кВ на ж/б опорах, шина АД31Т 2(100x45x6) |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394152 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
87 | Разрядник РВС-50 (нейтраль) |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394153 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
88 | Привод отделителя ПРО-1 У1 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394154 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
89 | Привод разъединителя ПР-У1 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394155 |  | 1983 | 35 | [19 empty] | 25
90 | Станция водяного пожаротушения |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394156 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
ЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРПУС 117 |  |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394157 | 49816.77 | 1962 | 40 | [13 empty] | 155.1 | 698 | кирпич |  | 36:34:051:6001:242 |  | 25
1 | Шинный мост 6 кВ на ж/б опорах, шина АД31Т 100x10 яч.51. яч.53 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394158 |  | 2014 | 35 | [19 empty] | 25
2 | Ячейка №1 КРУ10-У4 BB/TEL 1600А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394159 |  | 2014 | 30 | [19 empty] | 25
3 | Ячейка №2 КРУ10-У4 тр-р напряжения НТМИ-6 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394160 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
4 | Ячейка №3 КРУ10-У4 ВМГ-133-И 10/1000 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394161 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
5 | Ячейка №4 КРУ10-У4 ВМГ-133-Н 10/1000 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394162 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
6 | Ячейка №5 КРУ 10-У 4. BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394163 |  | 2014 | 20 | [19 empty] | 25
7 | Ячейка №6 КРУ10-У4 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394164 |  | 2014 | 20 | [19 empty] | 25
8 | Ячейка №7 КРУ 10-У4 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394165 |  | 2021 | 5 | [19 empty] | 25
9 | Ячейка №8 КРУ10-У4 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394166 |  | 2021 | 5 | [19 empty] | 25
10 | Ячейка №9 КРУ10-У4 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394167 |  | 2021 | 5 | [19 empty] | 25
11 | Ячейка №10 КРУ 10-У4 ВМГ-1ЗЗ-П 10/1000 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394168 |  | 2021 | 5 | [19 empty] | 25
12 | Ячейка №11 КРУ10-У4 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394169 |  | 2021 | 5 | [19 empty] | 25
13 | Ячейка №12 КРУ10-У4 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394170 |  | 2014 | 10 | [19 empty] | 25
14 | Ячейка №13 КРУ10-У4 ВМГ-133-Н 10/1000 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394171 |  | 1983 | 20 | [19 empty] | 25
15 | Ячейка №14 КРУ10-У4 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394172 |  | 2021 | 5 | [19 empty] | 25
16 | Ячейка №15 КРУ10-У4 BB/TEL 1600А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394173 |  | 2014 | 10 | [19 empty] | 25
17 | Ячейка №16 КРУ10-У4 тр-р напр. НТМИ-6 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394174 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
18 | Ячейка №17 КРУ10-У4 BB/TEL 1600А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394175 |  | 2014 | 10 | [19 empty] | 25
19 | Ячейка №18 КРУ 10-У4 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394176 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
20 | Ячейка № 19 КРУ 10-У4 ВМГ-1 ЗЗ-П 10/1000 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394177 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
21 | Ячейка №20 КРУ10-У4 ВМГ-133-Н 10/1000 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394178 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
22 | Ячейка №21 КРУ10-У4 ВМГ-133-И 10/1000 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394179 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
23 | Ячейка №22 КРУ10-У4 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394180 |  | 2014 | 15 | [19 empty] | 25
24 | Ячейка №23 КРУ10-У4 ВМГ-133-Н 10/1000 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394181 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
25 | Ячейка №24 КРУ10-У4 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394182 |  | 2021 | 5 | [19 empty] | 25
26 | Ячейка №25 КРУ10-У4 ВМГ-133-П 10/1000 |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394183 |  | 1983 | 30 | [19 empty] | 25
27 | Ячейка №26 КРУ10-У4 BB/TEL 1000А |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394184 |  | 2014 | 10 | [19 empty] | 25
28 | Стальная емкость 40т с запасом трансформаторного масла в обваловке |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394185 |  | 1983 | 20 | [19 empty] | 25
| Земельный участок |  |  | Острогожская улица, 109, Воронеж, 394186 | [20 empty] | 36:34:0516001:54 | 11076 | 25

## Справка (hidden)
· Справка, содержащая сведения:
1) о характеристике комплекса: в условных единицах (система условных единиц установлена Приложением 2 к Приказу ФСТ РФ от 06.08.2004г. № 20-э/2);
2) Фактические затраты на ежегодное техническое обслуживание;
3) Кол-во у.е. всего по филиалуУдмуртэнерго;
4) Операционные расходы за 1 у.е. по филиалу Удмуртэнерго;
5) Список ТСО Удмуртской Республики с указанием у.е.
6) Затраты на реконструкцию (если планируются) с указанием стоимости ( руб.без НДС) и года вложений