## Приложение 1 - ПС
Для согласования сделки в ПАО «Россети» потребуется следующая информация и документы:
Для всех объектов | [7 empty] | Для ВЛ и КЛ | [7 empty] | Для ТП, ЗТП, РП, оборудования |  |  |  |  | Для зданий |  |  | Для недвижимого имущества
№ | Наименование объекта | Кол-во у.е. (можно общее кол-во) | Собственник объекта | Адрес | Балансовая стоимость | Год постройки | Технический износ | Класс напряжения | Воздушная/кабельная | Тип прокладки КЛ (воздушный эстакада/воздушный опоры/подземный в траншее/подземный в тоннеле/ подзмный в кабель канале) | Общая протяженность, км | Протяженность каждой части, км (если есть разделение по кол-ву проводов, КЛ/ВЛ и т.д.) | Материал (бетон, дерево, металл), тип (одно-, двух-, трехстоечные) опор и их количество | марка провода (кабеля) и сечение | Количество проводов цепи (кабелей в траншее), шт. | Тип трансформаторной подстанции (здание, киосковая, мачтовая и т.д.) | Тип трансформатора (наименование иного оборудования) | Мощность трансформатора, кВа | Количество, шт. | Загрузка трансформатора, % | Площадь здания, кв. м | Объем здания, куб. м | Материал стен здания | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности | Кадастровый номер | Площадь земельного участка, кв. м
Перечень основных средств, относящихся к оборудованию ПС -110кВ: |  | 299.1 | ЗАО «Воронежский конденсаторный завод" | г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2С |  | 1970 | 96.4135 | 110 | [16 empty] | 36:34:0209016:881 | 2667 | 25 | 1092.7 | 58159.0078
| Трансформатор 110 кВ; ТРДН-40000; Т-1 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2018 | 22.5858 | [9 empty] | ТРДН-40000 | 40000 | 1 | [7 empty] | 25 | 100 | 2258.5803
| Трансформатор 110 кВ; ТРДН-40000; Т-2 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [9 empty] | ТРДН-40000 | 40000 | 1 | [7 empty] | 25 | 100 | 5648.2194
| Разъединитель 110 кВ РГ-110/1000; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 100 | 5648.2194
| Разъединитель 110 кВ РГ-110/1000; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 3 | 169.4466
| Разъединитель 110 кВ РГ-110/1000; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 3 | 169.4466
| Разъединитель 110 кВ РГ-110/1000; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 3 | 169.4466
| Разъединитель 110 кВ РГ-110/1000; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 3 | 169.4466
| Разъединитель 110 кВ РГ-110/1000; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 3 | 169.4466
| Выключатель элегазовый; 3AP1FG-145; В-110 Т-1 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 3 | 169.4466
| Выключатель элегазовый; 3AP1FG-145; В-110 Т-1 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 3 | 0
| Трансформатор тока элегазовый 110кВ; ТГФМ-П0; ПС 110/бкВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 3 | 169.4466
| Трансформатор тока элегазовый 110кВ; ТГФМ-П0; ПС 110/бкВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 28.2411
| Трансформатор тока элегазовый 110кВ; ТГФМ-П0; ПС 110/бкВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 28.2411
| Трансформатор тока элегазовый 110кВ; ТГФМ-П0; ПС 110/бкВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 28.2411
| Трансформатор тока элегазовый 110кВ; ТГФМ-П0; ПС 110/бкВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 28.2411
| Трансформатор тока элегазовый 110кВ; ТГФМ-П0; ПС 110/бкВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 28.2411
| Трансформатор напряжения 110 кВ; НАМИ-110; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 28.2411
| Трансформатор напряжения 110 кВ; НАМИ-110; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 0.5 | 28.2411
| Трансформатор напряжения 110 кВ; НАМИ-110; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 5 | 282.411
| Трансформатор напряжения 110 кВ; НАМИ-110; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Трансформатор напряжения 110 кВ; НАМИ-110; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Трансформатор напряжения 110 кВ; НАМИ-110; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №101 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №102 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП: ячейка №103 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ачейка №104 ПС 1KV6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка б кВ; КМ-1МП; ачейка №105 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка б кВ; КМ-1МП; ачейка №106 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №107 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №108 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №201 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №202 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №203 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №205 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №301 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №302 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ачейка №303 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ачейка №304 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ачейка №305 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №306 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №307 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №308 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №309 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №401 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №403 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 10 | 564.8219
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №406 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 0.1 | 5.6482
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ачейка №405 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 0.1 | 5.6482
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ачейка №402 ПС 110/6 кВ ВЯ»; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 500 | 28241.097
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №407 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 500 | 28241.097
| Ячейка 6 кВ; КМ-1МП; ячейка №408 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 500 | 28241.097
| Ячейка 6 кВ; D-12PT "Вектор"; ячейка №410 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25 | 500 | 28241.097
| Ячейка 6 кВ; D-12PT "Вектор"; ячейка №411 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25
| Ячейка 6 кВ; D-12PT "Вектор"; ячейка №210 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25
| Ячейка 6кВ; D-12РТ "Вектор"; ачейка №211 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [18 empty] | _ | 25
| Ячейка 6 кВ; ячейка ТСН-1 ТМ-63/6; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25
| Ячейка 6 кВ; ячейка ТСН-1 ТМ-63/6; ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25
| Шкаф релейной защиты, автоматики и сигаализации Т-1 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25
| Шкаф релейной защиты, автоматики и сигнализаоди Т-2 ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25
| Аккумуляторная батарея; СОПТ ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 2009 | 56.4822 | [19 empty] | 25
| Здание ОПУ; ПС ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 1970 | 96.4135 | [19 empty] | 25
| Ограждение кирпичное (наружное) ПС 110/6 кВ ВЗР; |  |  |  |  | 1970 | 96.4135 | [19 empty] | 25
| Земельный участок. Разрешенное использование: производственная база. | [25 empty] | 25
Перечень основных средств, относящихся к оборудованию ВЛ-110кВ:
1 | ВЛ 110 кВ №13,14 отпайка на ПС 110/6 кВ ВЗР |  | ЗАО "Воронежский конденсаторный завод" | г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2С |  | 1970 | 90% | 110 кВ | Воздушная | НЕТ | 2.037 | 2.037 | Металл; одностоечные; 11 шт. | АС 150/24 | 3

## Приложение 2 - ТП
ТП
№ п/п | Наименование | Местопо ложение | Инв. номер | Остаточная балансовая стоимость, руб. | Первона чальная балансовая стоимость, руб. | Кадастровый номер | Год постройки | Общая площадь, кв.м | Материал стен | Этажность | Строительный объем, куб.м | Тип (указывается например ЗТП- для зданий капитального строительства, КТП - комплектные подстанции ) | Подтип (указывается Киосковая, шкафная, мачтовая, столбовая, шкафная, блочная . Если это кап. Здание, то просто "ЗТП") | Мощность установленных трансформаторов, кВА ( напр. 2х400) | Количество трансформаторов, ед. | Наличие трансформатора в составе инвентарной позиции (да/нет)
1 | ТП 1 6 кВ | территория конденсаторного завода |  |  |  |  | 1950 |  | кирпич | 1 |  | ЗТП | ЗТП | 1000, 750 , выведен | 3 | один трансформатор отсутствует
2 | ТП 4 6 кВ | территория конденсаторного завода |  |  |  |  | 1950 |  | кирпич | 1 |  | ЗТП | ЗТП | 1000 | 1 | да
3 | ТП 5 6 кВ | территория конденсаторного завода |  |  |  |  | 1950 |  | кирпич | 1 |  | ЗТП | ЗТП | 1000 | 1 | да
4 | ТП 7 6 кВ | территория конденсаторного завода |  |  |  |  | 1950 |  | кирпич | 1 |  | ЗТП | ЗТП | 630 | 2 | да
5 | ТП 11 6 кВ | территория конденсаторного завода |  |  |  |  | 1950 |  | кирпич | 1 |  | ЗТП | ЗТП | 630 | 2 | да
6 | БКТП | территория конденсаторного завода |  |  |  |  | 2000 |  | бетон | 1 |  | КТП | блочная | 630 | 2 | да

## Приложение 3 - КЛ
КЛ
№ п/п | Наименование | Местоположение | Инв. номер | Остаточная балансовая стоимость, руб. | Первоначальная балансовая стоимость, руб. | Кадастровый номер | Год постройки | Марка и сечение провода например (СИП-3 1х50) | Протяженность по трассе, км. | Протяженность, участка по трассе, км. | Кол-во проводов в линии, ед. (СИП-2 3х50+1х50 - это не 4 провода, а один) | Напряжение, кВ. | Материал опор (если совместный подвес - указать "нет") | Количество деревянных опор, шт. | Количество железобетонных или металлических опор, шт.
1 | КЛ 10 кВ | территория конденсаторного завода |  |  |  |  | 1975 | ААБл 3*120 | 7.9 |  |  | 6
2 | КЛ 0.4 кВ | территория конденсаторного завода |  |  |  |  | 1975 | АСБ 4*185 | 3.6 |  |  | 0.4

## Справка (hidden)
· Справка, содержащая сведения:
1) о характеристике комплекса: в условных единицах (система условных единиц установлена Приложением 2 к Приказу ФСТ РФ от 06.08.2004г. № 20-э/2);
2) Фактические затраты на ежегодное техническое обслуживание;
3) Кол-во у.е. всего по филиалуУдмуртэнерго;
4) Операционные расходы за 1 у.е. по филиалу Удмуртэнерго;
5) Список ТСО Удмуртской Республики с указанием у.е.
6) Затраты на реконструкцию (если планируются) с указанием стоимости ( руб.без НДС) и года вложений