## Перечень объектов
Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень объектов для организации автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики).
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Тип существующего коммуникационного оборудования на ТП 6-10/0,4кВ (УСПД, контроллер) | Тип существующего модема связи (технология передачи данных, PLC. RF и т.д.) | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[7 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в приложении №6 к ТЗ) | [10 empty] | Установка RF-модем на ТП 6-10/0,4кВ
[17 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [10 empty] | 19
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Ярлуково; ПС 35/10кВ Малей | Яч.№1 Ярлуково; Яч.№2 Чайка | 13, 15, 19, 21, 22, 29П, 209П, 231П, 273, 216, 218, 226, 249, 277, 279, 315, 319, 320, 300П 316П, 813, 827, 828, 829, 830, 841, 997П, 1002 / 307П, 31П, 035, 291П, 195П, 165П, 292П, 69аП, 383П, 194П, 470П, 1980П, 988П, 824, 1025 | СиТ, УСПД SM-160 - 23 шт. ПУ Квант. |  | 623 | 278 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 32
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Бутырки; ПС 35/10кВ Ярлуково; ПС 35/10кВ СХТ | Яч.№16 Совхоз Плехановский; Яч.№17 Совхоз Кр.Горняк; Яч.№1 Асфальтная | 604, 605, 621, 625, 646, 666, 673, 652П, 994П, 704, 705, 711, 924, 1016, 1044 / 603, 610, 611, 613, 619, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 637, 641, 649, 660, 664, 665, 671, 679, 680, 691, 606, 622П, 635П, 677П, 678П, 681П, 804, 805, 806, 807, 808, 832, 837, 838, 846, 868, 938, 977П, 848, 925, 1001, 1014, 1022, 1023, 1028, 1029, 1054, 1056, 1057/ 46, 70, 71, 76, 84, 95П, 94Л, 95Л, 98Л, 212, 213, 223, 247, 264, 487П, 1738 | СиТ, УСПД SM-160 - 97 шт. ПУ Квант. |  | 1901 | 288 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 97
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Сселки; ПС 35/10кВ Бутырки | яч.№4 КЛ 10кВ №4; яч.№16 КЛ 10 кВ яч.16; Яч.№4 Желтые пески | 676П, 1978П, 609, 612, 847, 615, 1037, 614, 917, 1048, 1021, 696П, 624, 1998П, 1999П, 831, 684П, 707, 701, 661, 703П, 638, 870, 930, 1975П, 1000, 639, 712П, 648П, 1972П, 1055, 1026, 963П, 1052, 1997П, 1017, 1018, 1019, 1032, 1040, 1043, 1033, 1038, 1041, 1035, 1036, 1031, 1020 / 867 | СиТ, УСПД SM-160 - 36 шт. ПУ Квант. |  | 648 | 213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 36
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Песковатка | Яч.№2 Сады; Яч.№4 Мастерские | 148, 149, 145, 143П / 147, 129, 82П, 83П | СиТ, УСПД SM-160 - 5 шт. ПУ Квант. |  | 111 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 5
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/35/10кВ Казинка | Яч.№1 Гусятники; Яч.№13 3-й Решающий; Яч.№14 Школьная | 221, 201П, 267П, 270П, 272П, 251П, 252П, 219П / 8, 10, 12, 14, 20, 47, 50, 56, 57, 078, 085, 192, 199, 200, 230, 256, 367, 718, 811, 32П, 1991П, 271П, 1982П / 48, 60, 74, 73, 211, 225, 227, 234, 236, 246, 289, 317, 337, 58П, 59П, 206, 229П, 259П, 266, 280П, 283П, 302П, 303, 304, 311П, 312П, 314П, 327П, 381П, 385П, 471П, 974П, 982П, 983П, 984П, 842, 858, 920, 921, 011, 1003, 1005, 1006, 10П, 1979П, 1027, 1045, 1970П | СиТ, УСПД SM-160 - 47 шт. ПУ Квант. |  | 1536 | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 47
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Ярлуково | Яч.№6 Консервный завод; Яч.№9 Солнечная | 140П, 244П, 250П / 297П, 298П, 299П | - |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6кВ Таволжанка; ПС 35/6кВ МПС; ПС 110/35/10/6кВ Гидрооборудование; ПС 35/6кВ Грязи-Город | ПС 35/6кВ Таволжанка; Яч.№2 ТаволжанкаПС 35/6кВ Таволжанка; Яч.№5 Известковый заводПС 35/6кВ Таволжанка; Яч.№7 ЦРБПС 35/6кВ Таволжанка; Яч.№9 ГПТУПС 35/6кВ Таволжанка; Яч.№10 Станция 2-го подъемаПС 35/6кВ Таволжанка; Яч.№12 БунинаПС 35/6кВ МПС; "Ячейка №8 ""Известковый завод"""ПС 35/6кВ МПС; "Ячейка №4 ""Таволжанка"""ПС 35/6кВ МПС; "Ячейка №5 ""Мебельный цех"""ПС 35/6кВ МПС; "Ячейка №14 ""Элеватор"""ПС 35/6кВ МПС; "Ячейка №15 ""Город-2"""ПС 35/6кВ МПС; "Ячейка №17 ""ЦРБ"""ПС 35/6кВ МПС; "Ячейка №20 ""Маслозавод"""ПС 110/35/10/6кВ Гидрооборудование; Яч.№4 Город-5 РП-2ПС 110/35/10/6кВ Гидрооборудование; Яч.№6 Город-4 ТП-86ПС 110/35/10/6кВ Гидрооборудование; Яч.№16 Город-3 РП-1ПС 110/35/10/6кВ Гидрооборудование; Яч.№36 Город-6 РП-2ПС 35/6кВ Грязи-Город; Яч.№8 Город-2ПС 35/6кВ Грязи-Город; Яч.№12 Город-1ПС 35/6кВ Грязи-Город; Яч.№15 СтромПС 35/6кВ Грязи-Город; Яч.№19 ЖБИ-3 | 15Л, 16Л, 17Л, 18Л, 36Л, 43Л, 47Л, 52Л, 54Л, 083, 202П, 204П, 213П, 232П, 949П, 883, 894, 900, 903, 97Л, 1745, 1746, 1749, 90Л / 809, 810, 891, 799, 912, 1990П, 222П, 1740, 1976П, 1742, 1744, 1Л, 2Л, 20Л, 19Л, 63Л, 6Л, 65Л, 5Л, 35Л, 31Л, 78Л, 225П, 39Л, 48Л, 66Л, 71Л, 55Л, 33Л, 29Л, 22Л, 45Л, 802, 889 / 90Л, 82Л, 59Л, 60Л, 781, 904, 797, 792, 890, 794, 795, 1739, 1747 / 109Л, 58Л, 77Л / 97Л, 112Л / 99Л, 104Л, 107Л, 782, 785, 786, 787, 790, 791, 793, 888, 909, 913, 1706, 1705, 1753 / 1Л / 15Л / 281П / 34Л, 219П, 231П, 1748 / 75Л / 2Л, 62Л, 69Л, 76Л, 79Л, 87Л, 906, 44Л, 9Л, 61Л, 26Л, 89Л / 86Л / 81Л, 115, 907, 908, 803, 886, 887, 957П, 901, 103Л, 1720, 70Л, 1741, 1754 / 14Л, 37Л, 26Л, 51Л, 32Л, 28Л, 12Л, 210П, 209П, 796, 800, 852, 892, 914, 1752 / 13Л, 64Л, 38Л, 11Л, 57Л, 10Л, 220П, 228аП, 207П, 68Л, 205П, 1977П, 1751 / 8Л, 21Л, 27Л, 24Л, 49Л, 72Л, 111Л, 108Л, 203П, 206П, 212П, 872, 939П, 110Л / 93Л, 1988П / 73Л, РП1Л, 23Л, 88Л, 4Л, 3Л, 42Л, 25Л | СиТ, УСПД SM-160 - 94 шт. ПУ Квант. |  | 11415 | 1052 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38 | [8 empty] | 94
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ СХТ | Яч.№2 Моторный; Яч.№10 СХТ | 106Л, 226П, 708П, 709П, 780, 208П, 902, 710П / 784 | СиТ, УСПД SM-160 - 3 шт. ПУ Квант. |  | 125 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Красная Дубрава; ПС 35/10кВ Княжья Байгора | Яч.№7 Угляновка; Яч.№1 Верхний Телюлюй | 305, 352, 353, 355, 387, 345П, 931П, 388П, 344, 351, 389, 390, 350 / 873 | СиТ, УСПД SM-160 - 11 шт. ПУ Квант. |  | 306 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 11
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Красная Дубрава; ПС 35/10кВ Правда; ПС 35/10кВ Княжья Байгора; ПС 110/35/10/6кВ Гидрооборудование | Яч.№10 Совхоз Грязинский; Яч.№9 Кубань; Яч.№18 МТФ Кубань; Яч.№4 Маяк; Яч.№19 Синявка | 113, 492П, 501, 939 / 512, 005, 513, 514, 549, 554, 520П, 553 / 515, 4П / 579, 235, 516, 555, 593, 595, 551П, 552П, 869, 935, 003, 583, 853, 523, 024, 025, 505, 510, 561П, 562П, 563П, 523П, 524П, 530П, 502 / 100, 101, 109, 110, 120, 136, 155, 156, 158, 175, 176, 180, 181, 504, 522, 706, 840, 849, 861, 875, 876, 503 | СиТ, УСПД SM-160 - 10 шт. ПУ Квант. |  | 1091 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | [8 empty] | 10
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Правда | Яч.№7 Красная Роза; Яч.№8 Совхоз Правда | 596, 529П, 597П, 594П / 937П | СиТ, УСПД SM-160 - 1 шт. ПУ Квант. |  | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Правда; ПС 35/10кВ Вперед | Яч.№19 Лукавка; Яч.№1 Петровка | 116, 89 / 99, 114, 117, 122, 124, 135, 164, 183, 185, 198, 11П, 51П, 943П, 944П, 90П, 130П, 172П, 822, 823, 1508 | СиТ, УСПД SM-160 - 4 шт. ПУ Квант. |  | 335 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | [8 empty] | 4
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ №1; ПС 110/35/10кВ Казинка | Яч.№1б Детский сад; Яч.№7 Береговая-правая | 224 / 006, 23П, 28П, 40П, 42П, 54П, 072, 262П, 380П, 825, 1994П, 1995П, 985П, 482П, 26П, 220П, 282П, 1986П, 53П, 295П, 933 | СиТ, УСПД SM-160 - 4 шт. ПУ Квант. |  | 259 | 106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 4
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 220/110/10кВ Северная | Ячейка № 6 Первомайский; Ячейка № 03р; Ячейка № 10 | 402, 429, 450П, 457П, 557П, 499, 1317 | СиТ, УСПД SM-160 - 4 шт. ПУ Квант. |  | 82 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 4
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Ярлуково | Яч.№3 Б.Самовец | 061, 62П, 68П, 128, 214, 242П, 301, 382П, 464, 465, 466, 467, 643, 687, 689, 692, 694, 695, 697, 699, 716, 836, 918, 1993П | СиТ, УСПД SM-160 - 1 шт. ПУ Квант. |  | 51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ СХТ | Яч.№12 КЛ 10кВ 12 | 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737 | СиТ, УСПД SM-160 - 17 шт. ПУ Квант. |  | 83 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 17
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Сошки | Яч.№9 Котельная | 815, 972П, 973П, 1301 | СиТ, УСПД SM-160 - 2 шт. ПУ Квант. |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 2
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Матыра | Яч.№4 Юшино-1 | 36П, 88П, 238П, 285П, 454П, 936, 1013, 1046 | СиТ, УСПД SM-160 - 3 шт. ПУ Квант. |  | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Красная Дубрава | Яч.№4 Октябрь | 98, 105, 126, 447, 448, 449 | СиТ, УСПД SM-160 - 6 шт. ПУ Квант. |  | 95 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 6
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Княжья Байгора | Яч.№13 Сибирь | 560П, 509, 542П, 531, 507П, 576, 577, 535, 541, 548, 559, 818, 1509 | СиТ, УСПД SM-160 - 1 шт. ПУ Квант. |  | 218 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | [8 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Вперед | Яч.№2 Колоусовка | 519 | - |  | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Вперед | Яч.№13 Аннино | 86П, 102П, 108, 111, 112, 127, 141, 923П, 978П, 1505 | - |  | 296 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 0
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/10кВ Вперед | Яч.№16 Гряз. ГОС правая,левая | 159, 146, 163, 168, 187, 946П | СиТ, УСПД SM-160 - 5 шт. ПУ Квант. |  | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 5
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 35/6кВ Грязи-Город | Яч.№3 Березка | 41, 177, 43, 106, 103, 125, 137, 138, 170, 480, 486, 75П, 133П, 134П, 816, 817, 835, 1504 | СиТ, УСПД SM-160 - 1 шт. ПУ Квант. |  | 509 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | [8 empty] | 1
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10кВ Двуречки | Яч.№1 Двуречки | 131, 193П, 425П, 453П, 403, 404, 405, 412, 416, 417, 419, 423, 428, 431, 434, 445, 446, 472, 474, 491, 498, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 833, 855, 880, 881, 931, 932, 1305, 1984П, 1312, 1313, 1314, 1316 | СиТ, УСПД SM-160 - 2 шт. ПУ Квант. |  | 1247 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33 | [8 empty] | 2
Липецкэнерго | Грязинский | ПС 110/10кВ Двуречки | Яч.№8 Фащевка | 1308, 1309, 1310, 424П, 427П, 433П, 440П, 455П, 940П, 942П, 951П, 971П, 989П, 1315, 1318, 401, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 415, 421, 430, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 443, 444, 452, 456, 458, 460, 479, 483, 484, 488, 715, 814, 819, 839, 851, 859, 862, 863, 864, 865, 878, 879, 1302, 1303, 1304, 1306, 1307 | СиТ, УСПД SM-160 - 4 шт. ПУ Квант. |  | 1099 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | [8 empty] | 4
Липецкэнерго | Тербунский | ПС 110/35/10 кВ Тербуны | яч.19 Лесхоз | 17,403,404,116П,359П,114П,115,265П,270П,264П,199П,262П,175П,7А,26,358,382,449П,482П, 483. |  |  | 72 | 22 | 6 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
Липецкэнерго | Усманский | ПС 110/35/10 кВ Аксай | яч. №3 | 2, 3, 5, 885, 857, 118, 119, 10, 12, 13, 111, 113, 123, 120, 121, 114, 186, 824, 724, 294, 181, 218, 856, 858, 304, 159, 869, 122, 887, 888, 884, 895, 896, 981, 717, 745 | Квант ST2000-12 - 1 шт. |  | 729 | 35 | 10 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | 27 | [8 empty] | 1
Липецкэнерго | Липецкий РЭС | ПС 110/10/10кВ Октябрьская | Яч.№41 Переулок, Яч.№7 Скважина | 23, 161, 689, 49, 986П, 182, 1127П, 24, 10, 167, 198, 767, 956П, 974П, 619П, 930П / 795, 934П, 990П, 730, 886П, 1019, 842П, 126, 1116, 950, 988П,158, 199, 110, 14, 89, 11, 152П, 125П, 664 | УСПД SM-160 - 1 шт. |  | 1396 | 185 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 |  | 1
Липецкэнерго | Липецкий РЭС | ПС 35/10кВ Мясокомбинат, ПС 35/10кВ Хлебопродукты | Яч.№2 Хрущевка, Яч.№5 Центральная | 1118, 981, 537, 178, 537, 740, 731, 743, 538, 183, 972, 738, 26, 624, 36, 193П, 856П, 861П, 921П / 951П, 167, 674, 675, 672, 018, 027, 859, 1115, 165, 115, 194, 017, 969П, 845, 25, 53, 012, 018 |  |  | 1274 | 295 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32
Липецкэнерго | Липецкий РЭС | ПС 110/6кВ Сухая Лубна | Ячейка ЛЭП 8 с-з Дмитровский | 995, 485, 1023П, 1022П, 790, 491, 541, 708, 719, 531П, 470, 548, 544, 557, 545, 559, 487, 451, 1043, 721 |  |  | 495 | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17
Липецкэнерго | Задонский | ПС 35/10кВ Колесово, ПС 35/10кВ Аврора | яч.4 Болховское, Ячейка № 12 Паниковец | 1522, 1045, 1047, 1048, 1049, 1050, 1467, 1052, 1464, 1054, 1056, 1466, 1412, 168, 1426, 299П, 300П,382П, 407П, 408П, 409П...З-192, З-193, З-196, З-197, З-198, 702,703, 704, З-165, З-166, З-167, З-168, З-499, З-573, 797 |  |  | 909 | 68 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33
Липецкэнерго | Задонский | ПС 35/10кВ Казачье | Ячейка № 1 В.Казачье | 650, 651, 652, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 778 |  |  | 190 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
Липецкэнерго | Задонский | ПС 35/10кВ Казачье | Ячейка № 14 Нижнее Казачье | З-040, З-041, З-042, З-043, З-044, З-126, З-515, З-534, З-570, 728 |  |  | 206 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11
Липецкэнерго | Задонский | ПС 35/10кВ Ксизово | Ячейка № 5 Ксизово | З-297, З-324, З-333, З-523, 673, 764 |  |  | 182 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
Липецкэнерго | Задонский | ПС 35/10кВ Ольшанец | Ячейка № 4 Ольшанец | З-222, З-272, З-275, З-277, З-279, З-280, З-281, З-292, З-222, З-428, 751,752, 765 |  |  | 226 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12
Липецкэнерго | Задонский | ПС 35/10кВ Ольшанец | Ячейка № 13 Сцепное | З-228, З-229, З-233, З-270, З-543, З-544, З-552, З-574, 605,607,614, 615, 616, 755, 756, 757, 758, 759, 770, 780, 781 |  |  | 335 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
Липецкэнерго | Задонский | ПС 35/10кВ Ольшанец | Ячейка № 17 Юрьево | З-195, З-246, З-250, З-380, 600, 601, 602, 603, 618, 619, 620, 753, 754, 766, 767, 782, 783, 866 |  |  | 318 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18
Липецкэнерго | Задонский | ПС 35/10кВ Гнилуша | Ячейка ЛЭП яч.2 Гнилуша | З-408, З-411, З-412, 653, 654, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 824 |  |  | 487 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24
Липецкэнерго | Задонский | ПС 35/10кВ Тихий Дон | Ячейка № 11 2-е Донское | З-347, З-349, З-350, З-351, З-445, З-530, З-558, З-559 |  |  | 198 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8
Липецкэнерго | Задонский | ПС 35/10кВ Задонск-Сельская | Ячейка № 16 Задонск | Зг-3, Зг-5, Зг-24, Зг-25, Зг-29, Зг-48, Зг-63, Зг-64, 741 |  |  | 216 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  | 3
Липецкэнерго | Задонский | ПС 110/10кВ Кашары | Ячейка № 8 Кашары | З-071, З-548, З-669, З-670, З-671, 832 |  |  | 113 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
Липецкэнерго | Задонский | ПС 110/35/10кВ Гороховская | Ячейка № 25 с.Камышевка | З-012, З-013, З-379, З-426, З-438, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 665, 666, 667, 668, 867 |  |  | 189 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16
Липецкэнерго | Задонский | ПС 110/35/10кВ Донская | Ячейка № 7 Галичья гора | З-282, З-299, З-305, З-308, З-310, З-311, З-312, З-315, З-317, З-319, З-320, З-493, З-497, З-511, З-528, З-572, З-576, З-579, 825, 851 |  |  | 433 | 36 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
Липецкэнерго | Задонский | ПС 110/35/10кВ Донская | Ячейка № 8 Бутырки | З-325, З-326, З-327, З-329, З-591, З-606, 735, 747, 748, З-396, З-397, З-398, З-399, З-400, З-401, З-509, З-545, З-596, З-636, 737, 760 |  |  | 315 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
Липецкэнерго | Задонский | ПС 110/35/10кВ Донская | Ячейка № 21 Казино | З-355, З-359, З-363, З-393, З-431, З-478, З-482, З-483, З-484, 844, З-364, З-365, З-366, З-367, З-513, З-532, З-535, З-536, З-553, З-593, З-597, 713, 798, 833, 835, 845, 856 |  |  | 324 | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27
Липецкэнерго | Задонский | ПС 110/35/10кВ Донская | Ячейка № 14 Студенец | З-353, З-354, З-356, З-360, З-361, З-362, З-385, З-416, З-446, З-447, З-462, З-481 |  |  | 277 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | 12
Липецкэнерго | Добринский | ПС 35/10кВ Лебедянка | яч.№12 Лебедянка | 404,403,466,468,80 |  |  | 143 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5
Липецкэнерго | Добринский | ПС 35/10кВ Талицкий Чамлык | Яч.№6 Паршиновка | 400,471,1040П |  |  | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2
Липецкэнерго | Добринский | ПС 35/10кВ Новочеркутино | Яч.№15 Оросительная система | 52 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
Липецкэнерго | Добринский | ПС 110/35/10кВ Хворостянка | Яч.№30 Коммунал. Хозяйство | 62,523,64,66,555,521,600 | 7шт. ПУ Квант. |  | 242 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 7
Липецкэнерго | Лебедянский | ПС 35/10 Б.Попово, ПС 35/10 К.Лубна | ВЛ Д.Избищи, ВЛ Рассвет | ТП 213, ТП 214, ТП 215, ТП 216, ТП 217, ТП 401, ТП 402, ТП 403, ТП 404, ТП 405, ТП 406, ТП 407, ТП 408, ТП 409, ТП 411, ТП 412, ТП 413, ТП 414, ТП 479, ТП 814 | - |  | 418 | 66 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16
Липецкэнерго | Лебедянский | ПС 35/10 К.Лубна, ПС 110/10 Куймань | ВЛ Искра Ленина, ВЛ Грязновка | ТП 395, ТП 396, ТП 397, ТП 398, ТП 399, ТП 308, ТП 166, ТП 471, ТП 472, ТП 473, ТП 474, ТП 507 | - |  | 313 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11
Липецкэнерго | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 Доброе | Яч.№2 Доброе-1; Яч.№8 Доброе-2 | ТП 407 ТП 561 ТП 649 ТП 662 ТП 706 ТП 739 ТП 619 ТП 080ТП 872ТП 126 ТП 131 ТП 161 ТП 099ТП 195ТП 858ТП 284ТП 663П |  |  | 1467 | 235 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16
Липецкэнерго | Чаплыгинский | ПС 110/35/10кВ Доброе; ПС 35/10кВ Борисовка | Яч.№2 Б.Хомутец; Яч.№16 Лебяжье | ТП 002 ТП 003 ТП 005 ТП 008 ТП 203 ТП 218 ТП 219 ТП 221 ТП 222 ТП 223 ТП 225 ТП 251 ТП 302 ТП 329 ТП 647 ТП 650 ТП 725 ТП 726 ТП 742 ТП 746 ТП 766 ТП 788 ТП 839 ТП 087ТП 190ТП 262 ТП 263 ТП 084 ТП 753ПТП 994П ТП 058 ТП 059 ТП 060 ТП 655 ТП 656 ТП 747 ТП 748 ТП 191ТП 264 ТП 260 |  |  | 716 | 195 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38
Липецкэнерго | Чаплыгинский | ПС 35/10кВ Борисовка; ПС 35/10кВ Сселки | яч.№7 КЛ 10 кВ №7, Яч.№10 Горицы, Яч.№6 ЛТЗ, Яч.№8 с-з Добровский | ТП 009 ТП 699 ТП 727 ТП 800ТП 801 ТП 809 ТП 825 ТП 817 ТП 819 ТП 826 ТП 828 ТП 829 ТП 832 ТП 833 ТП 835 ТП 863 ТП 865 ТП 869ТП 154 ТП 807 ТП 199 ТП 153 ТП 901 ТП 090 ТП 166 ТП 806 ТП 804 ТП 803 ТП 824 ТП 744 ТП 158 ТП 181 ТП 841 ТП 184 ТП 182 ТП 617ТП 421 ТП 272 ТП 856ТП 814ПТП 816ПТП 818ПТП 820ПТП 821ПТП 860ПТП 871ПТП 985П ТП 810П ТП 983П ТП 980П ТП 639 ТП 740 ТП 745 ТП 866 ТП 717 ТП 880 ТП 283 ТП 709ПТП 972П ТП 802 ТП 805 ТП 859 ТП 864 ТП 870 ТП 815 ТП 831 ТП 855 ТП 822ТП 133ТП 100 ТП 171 ТП 172 ТП 168 ТП 169 ТП 170 ТП 167 ТП 338 ТП 183 ТП 245 ТП 252 ТП 248 ТП 244 ТП 247 ТП 246 ТП 249 ТП 339 ТП 340 ТП 993П |  |  | 1328 | 760 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74
Липецкэнерго | Елецкий | ПС Афанасьево | Ячейка № 7 Волчье | Е 158, Е 159, Е 160, Е 161, Е 162, Е 164, Е 165, Е 373, Е 375, Е 378, Е 426 П, Е 174 П, Е 556 П |  |  | 272 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
ИТОГО | [6 empty] | 36056 | 5959 | 371 | 122 | 12 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398