## ТУ
№ п/п | ПЭС |  | РЭС |  | ПС | [16 empty] | РП | [8 empty] | ТП | [12 empty] | Опора |  |  |  | Адрес | [6 empty] | ПУ | [9 empty] | Трансформаторы | [13 empty] | Связь с ПУ |  |  |  | УСПД |  | Абонент |  | Область видимости | Тариф
[8 empty] | Высокая сторона | [5 empty] | Низкая сторона | [18 empty] | Высокая сторона |  |  |  |  | Низкая сторона
| Код | Наименование | Код | Наименование | Код | ПС (наименование) | Уровень напряжения ПС | Уровень напряжения РУ | Код | Секция шин | Код | Ячейка | Тип ячейки | Уровень напряжения РУ | Код | Секция шин | Код | Ячейка | Тип ячейки | Код | Линия/фидер | Код | РП (наименование) | Код | Секция шин | Ячейка, входящая от ПС | Ячейка, отходящая в ТП | Код | Линия/фидер | Код | ТП (наименование) | Код | Секция шин | Код | Ячейка | Тип ячейки | Код | Секция шин | Код | Ячейка | Тип ячейки | Код | Линия/фидер | Код | Номер | Широта | Долгота | Код ФИАС | Адрес ФИАС | Квартира | Широта | Долгота | Код | Тип ТУ | Тип ПУ | Код | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки (расчетное) | Класс точности | Часовой пояс | Ктт | Ктн | Код | ТТ, фаза 1 | Код | ТТ, фаза 2 | Код | ТТ, фаза 3 | Код | ТН, фаза 1 | Код | ТН, фаза 2 | Код | ТН, фаза 3 | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса | Код | Серийный номер | Код | Абонент (номер лицевого счета)
1 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | 35 кВ |  | СШ-1 |  | яч.1 | Ячейка присоединения | [41 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544419 | 2010-03-12 | 2011-07-15 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 | [9 empty] | 32321322 (ТОЛ-10) |  |  | 19 |  | 000000
2 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | [6 empty] | 10 кВ |  | СШ-1 |  | яч. Т-1 | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | [35 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544420 | 2010-03-12 | 2011-07-15 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 | [12 empty] | 20 |  | 000000
3 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | [6 empty] | 10 кВ |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | ВЛ Энергетик-2 | [33 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544421 | 2010-03-12 | 2011-07-16 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 | [12 empty] | 21 |  | 000000
4 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | [6 empty] | 10 кВ |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | ВЛ Энергетик-2 | [9 empty] | ТП-2321 |  | СШ-1 |  | яч. ПС Энергетик 35 кВ | Ячейка присоединения | [18 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544422 | 2010-03-12 | 2011-07-15 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 | [12 empty] | 22 |  | 000000
5 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | [6 empty] | 10 кВ |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | ВЛ Энергетик-2 | [9 empty] | ТП-2321 |  | СШ-1 |  | яч. ПС Энергетик 35 кВ | Ячейка присоединения |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения | [13 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544423 | 2010-03-12 | 2011-07-15 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 | [7 empty] | 32321321 |  |  |  |  | 23 |  | 000000
6 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | [6 empty] | 10 кВ |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | ВЛ Энергетик-2 | [9 empty] | ТП-2321 |  | СШ-1 |  | яч. ПС Энергетик 35 кВ | Ячейка присоединения |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | линия 2321-2 | [5 empty] | Владимирская обл, Собинский р-н, село Семеновское, ул Набережная, д 1 | [5 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544424 | 2010-03-12 | 2011-07-15 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 |  | 21321321 | [10 empty] | 24 |  | 000000 | 32.210.86.31:5005 |  | 2345 |  | 1234567 (Иванов)
7 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | [6 empty] | 10 кВ |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | ВЛ Энергетик-2 | [9 empty] | ТП-2321 |  | СШ-1 |  | яч. ПС Энергетик 35 кВ | Ячейка присоединения |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | линия 2321-2 | [5 empty] | Владимирская обл, Собинский р-н, село Семеновское, ул Набережная, д 2 | [5 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544425 | 2010-03-12 | 2011-07-16 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 | [12 empty] | 25 |  | 000000 |  |  | 2345 (Системы и технологии, Промприбор - SM160) |  | 4445432 (ИП "Аверьянов")
8 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | [6 empty] | 10 кВ |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | ВЛ Энергетик-2 | [9 empty] | ТП-2321 |  | СШ-1 |  | яч. T-1 | Ячейка ввода силового трансформатора | [18 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544426 | 2010-03-12 | 2011-07-16 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 | [12 empty] | 26 |  | 000000
9 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | [6 empty] | 10 кВ |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | ВЛ Энергетик-2 | [9 empty] | ТП-2321 |  | СШ-1 |  | яч. ПС Энергетик 35 кВ | Ячейка присоединения |  | СШ-1 |  | яч. T-1 | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | [13 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544427 | 2010-03-12 | 2011-07-16 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 | [12 empty] | 27 |  | 000000
10 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | [6 empty] | 10 кВ |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | ВЛ Энергетик-2 | [9 empty] | ТП-2434 |  | СШ-1 |  | яч. ПС Энергетик 35 кВ | Ячейка присоединения |  | СШ-1 |  | яч. 2 | Ячейка присоединения |  | линия 2434-2 | [5 empty] | Владимирская обл, Собинский р-н, село Семеновское, ул Набережная, д 3 | [5 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544428 | 2010-03-12 | 2011-07-16 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 | [12 empty] | 28 |  | 000000
11 |  | Владимирэнерго |  | Собинский РЭС |  | ПС Энергетик 35 кВ | 35 кВ | [6 empty] | 10 кВ |  | СШ-1 |  | яч. 3 | Ячейка присоединения |  | ВЛ РП-1 |  | РП-1 |  | СШ-1 | яч.ПС Энергетик 35 кВ | яч.ТП-2325 |  | ВЛ ТП-2325 |  | ТП-2325 |  | СШ-1 |  | яч. РП | Ячейка присоединения |  | СШ-1 |  | яч. 1 | Ячейка присоединения |  | линия 2325-1 | [5 empty] | Владимирская обл, Собинский р-н, село Семеновское, ул Набережная, д 4 | [5 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 |  | 34544429 | 2010-03-12 | 2011-07-16 | 2011-06-01 |  |  | 0.5 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 30 | 1 | [12 empty] | 29 |  | 000000
Note on C3: Может быть реализован в виде справочника (выпадающий список)
Note on E3: Может быть реализован в виде справочника (выпадающий список)
Note on G3: Может быть реализован в виде справочника (выпадающий список)
Note on BJ3: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку содержится в Пирамида-Сети в паспорте как атрибут Типа прибора (заводится при создании Типа ПУ)
Note on BK3: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку является расчетной величиной на основании указанной даты последней поверке и значения межповерочного интервала, который содержится в Пирамида-Сети, являясь атрибутом Типа ПУ
Note on BL3: Добавлен справочник
Note on BN3: Добавлен справочник
Note on BO3: Добавлен справочник

## УСПД
№ п/п | Место установки | УСПД | [6 empty] | Связь с УСПД
|  | Тип УСПД | Код | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Часовой пояс | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса
1 | ТП-2321 | Системы и технологии, Промприбор - SM160 |  | 2345 | 2011-04-24 | 2011-07-17 | 2011-06-01 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 45 | root | 12345 | 32.210.86.31:5006
2 | ТП-2434 | Системы и технологии, Промприбор - SM160 |  | 2346 | 2011-04-24 | 2011-07-17 | 2011-06-01 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 46 | root | 12345 | 89101712345

## ТТ
№ п/п | ТТ | [8 empty] | Параметры ТТ
| Тип ТТ | Класс точности | Серийный номер | Код | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки (расчетное) | I ном. перв, А | I ном. втор, А
1 | ТШП-0,66 | 0.5 | 21321321 |  | 2011-03-20 | 2011-07-10 | 2011-06-01 |  |  | 100 | 5
2 | ТШП-0,66 | 0.5 | 21321322 |  | 2011-03-21 | 2011-07-10 | 2011-06-01 |  |  | 100 | 5
Note on C2: Добавлен справочник
Note on I2: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку содержится в Пирамида-Сети как атрибут Типа ТТ (заводится при создании Типа ТТ)
Note on J2: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку является расчетной величиной на основании указанной даты последней поверке и значения межповерочного интервала, который содержится в Пирамида-Сети, являясь атрибутом Типа ТТ

## ТН
№ п/п | ТН | [8 empty] | Параметры ТН
| Тип ТН | Класс точности | Серийный номер | Код | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки (расчетное) | U ном. перв, В | U ном. втор, В
1 | ТОЛ-10 | 0.5 | 32321321 |  | 2011-03-20 | 2011-07-10 | 2011-06-01 |  |  | 10000 | 100
2 | ТОЛ-10 | 0.5 | 32321322 |  | 2011-03-21 | 2011-07-10 | 2011-06-01 |  |  | 10000 | 100
Note on C2: Добавлен справочник
Note on I2: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку содержится в Пирамида-Сети как атрибут Типа ТН (заводится при создании Типа ТН)
Note on J2: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку является расчетной величиной на основании указанной даты последней поверке и значения межповерочного интервала, который содержится в Пирамида-Сети, являясь атрибутом Типа ТН

## ФЛ
№ п/п | ФИО |  |  | Связь с абонентом |  | Код | Номер лицевого счета
| Фамилия | Имя | Отчество | Эл. почта | Телефон
1 | Иванов | Иван | Иванович | ivanov@mail.ru | 89106562132 |  | 1234567
2 | Петров | Петр | Петрович | petrov@mail.ru | 89055664545 |  | 1234568

## ЮЛ
№ п/п |  |  | Связь с абонентом |  | Код | Номер лицевого счета
| Наименование | Юридический адрес | Эл. почта | Телефон
1 | ООО "Планктон Плюс" | г.Владимир, ул.Девическая, д.31, офис 201 | office@planktonp.ru | 89192134456 |  | 4445431
2 | ИП "Аверьянов" | г.Владимир, ул.Тракторная, д.12 | averianov@mail.ru | 546123 |  | 4445432

## _Справочники
ПС (верхний уровень) | ПС (низкая сторона) | ТП (высокая сторона) | ТП (низкая сторона) | Уровень напряжения (высокая сторона ПС) | Уровень напряжения (низкая сторона ПС) | Секции шин | Модели ПУ | Модели УСПД | Часовой пояс | класс точности | Ктт | Ктн | Тип ТУ
Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | 220 кВ | 35 кВ | СШ-1 | Echelon Corporation - EM-1021 | Echelon Corporation - DC-1000/SL | Магадан | 0.1 | 1 | 1 | коммерческая
Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | 110 кВ | 10 кВ | СШ-2 | Echelon Corporation - EM-1023 | Landis+Gyr - L+G DC450 | Иркутск | 0,1S | 10 | 60 | техническая
Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | 35 кВ | 6,6 кВ | СШ-3 | Echelon Corporation - EM-2023 | SAGEMCOM - EnerScape | Калининград | 0.2 | 15 | 100 | абоненсткая
| Ячейка ТСН |  | Ячейка присоединения |  | 6,3 кВ | СШ-4 | Echelon Corporation - KNUM-1021 | SAGEMCOM - XP4000 | Новосибирск | 0,2S | 20 | 150 | транзитная
| Ячейка присоединения |  |  |  | 6,0 кВ | СШ-5 | Echelon Corporation - KNUM-1023 | АРГО - МУР-1001 | Сахалин | 0.5 | 30 | 200 | субабоненсткая
[6 empty] | СШ-6 | Echelon Corporation - KNUM-2023 | Вавиот - Базовая станция NB-300 | Владивосток | 0,5S | 40 | 350
[6 empty] | СШ-7 | EDMI - EDMI Mk10 | ГОСАН - ПТК СУП 04 | Екатеринбург | 2 | 50 | 600
[6 empty] | СШ-8 | EDMI - EDMI Mk7 | Инкотекс - GSM-шлюз Меркурий 228 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград | 2.5 | 60 | 1100
[7 empty] | Elgama Elektronika - EPQS | Инкотекс - Меркурий 225.1 | Анадырь, Петропавловск-Камчатский | 1 | 70
[7 empty] | Landis+Gyr - GPRS | Инкотекс - Меркурий 225.2 | Омск | 3 | 80
[7 empty] | Landis+Gyr - GPRS | Интеллектуальные системы учета - SM501 | Ижевск, Самара | 5 | 90
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZCF110CBtF | Матрица - RootRouter | Якутск | 5P | 100
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMF110CBtF | Матрица - RTR8A.LG-1-1 |  | 10 | 120
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.03 | Матрица - RTR8A.LG-2-1 |  | 10P | 200
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.07 | Матрица - Матрица Виртуальный УСПД |  |  | 300
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.41b.37 | Микрон - СЭМ-2 |  |  | 400
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.03 | МИР - МИР МК-01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.07 | МИР - УСПД01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.41b.37 | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMX310CGUxLxD3.21 | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.02
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMXi110CPUxLxD1.21 | НЗиФ - УСД 2.01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMXi310CPUxLxD3.21 | НЗиФ - УСД 2.04
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMY405CP1U0L10.11.111 | ООО Крейт - К-105
[7 empty] | TESMEC - SMT10K | Прософт-Системы - ЭКОМ 3000
[7 empty] | Алгоритм - BINOM3 | РиМ - МКС РиМ 099.02
[7 empty] | Вавиот - Фобос-1 | РиМ - МКС РиМ 099.03
[7 empty] | Вавиот - Фобос-3 | РиМ - РиМ 071.21
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ВКТ-7 | Связь Инжиниринг М - УМ-40
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТСР-024 | Системы и технологии, Промприбор - SM160
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТСР-026 | Системы и технологии, Промприбор - ИВК "ИКМ-ПИРАМИДА"
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТСР-027 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН TC65
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТСР-03x | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С10
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТСРВ-023 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С110
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТЭКОН-19 05М | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С120
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 3XXX C | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С1v2
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 4XXX C | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С50
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 5XXX C | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С70
[7 empty] | ГРПЗ - Гамма 1 | Стриж - Базовая станция "Звезда"
[7 empty] | ГРПЗ - Гамма 3 | ТелеПозиционныйПроект - ComMod A
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 200 | ТелеПозиционныйПроект - Шлюз Гермес
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 201 | Эльстер Метроника - RTU-325
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 203.2T | Эльстер Метроника - RTU-327
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 206 | Энергомера - СЕ805
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 208 | Энергомера - СЕ805M
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 | Энергомера - УСПД 164-01M
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 233 | ЭНТЕЛС - ЭНТЕК E1R2-G
Инкотекс - Меркурий 234
Инкотекс - Меркурий 236
Инкотекс - Меркурий 238
Интеллектуальные системы учета - SM101
Интеллектуальные системы учета - SM301
Интеллектуальные системы учета - SM401
Матрица - Матрица NP5x-L1
Матрица - Матрица NP5x-L3
Матрица - Матрица NP71x
Матрица - Матрица NP73x
МИР - МИР С-01
МИР - МИР С-02
МИР - МИР С-03
МИР - МИР С-04
МИР - МИР С-05
МИР - МИР С-07
МИРТЕК - МИРТЕК-12-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-3-РУ
НЗиФ - МАЯК 103АРТ
НЗиФ - МАЯК 302АРТ
НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.07
НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.08
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.02
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.03
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.04
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.07
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05Д
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05М
НЗиФ - ПСЧ-4ТА.03
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05Д
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05М
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МД
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МК
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МН
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.01
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02Д
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02М
НЗиФ - СЭБ-2А.07
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02М
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03М
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.25 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.26 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.27 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.28 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.23 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.25 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.26 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.27 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.28 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.29 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.30 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.32 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.34 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.36 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.38 (СПОДЭС)
РиМ - РиМ 109.01
РиМ - РиМ 109.02
РиМ - РиМ 114
РиМ - РиМ 115.01
РиМ - РиМ 115.02
РиМ - РиМ 129.01
РиМ - РиМ 129.02
РиМ - РиМ 129.03
РиМ - РиМ 129.04
РиМ - РиМ 181.01
РиМ - РиМ 181.02
РиМ - РиМ 189.01
РиМ - РиМ 189.02
РиМ - РиМ 189.04
РиМ - РиМ 189.11
РиМ - РиМ 189.12
РиМ - РиМ 189.14
РиМ - РиМ 289.01
РиМ - РиМ 289.02
РиМ - РиМ 315.02
РиМ - РиМ 384
РиМ - РиМ 415.01
РиМ - РиМ 432
РиМ - РиМ 485 с PLM
РиМ - РиМ 485 с rs485
РиМ - РиМ 489.01
РиМ - РиМ 489.02
РиМ - РиМ 489.03
РиМ - РиМ 489.04
РиМ - РиМ 489.05
РиМ - РиМ 489.06
РиМ - РиМ 489.07
РиМ - РиМ 489.11
РиМ - РиМ 489.12
РиМ - РиМ 489.13
РиМ - РиМ 489.14
РиМ - РиМ 489.15
РиМ - РиМ 489.16
РиМ - РиМ 489.17
РиМ - РиМ 489.18
РиМ - РиМ 489.19
РиМ - РиМ 515.01
РиМ - РиМ 515.05
РиМ - РиМ 532
РиМ - РиМ 586
РиМ - РиМ 614
РиМ - РиМ 615
РиМ - РиМ 732
РиМ - РиМ 789
РиМ - РиМ 889
Систел Автоматизация - Протон
Систел Автоматизация - Протон-К
Систел Автоматизация - Фотон
Системы и технологии, Промприбор - ST1000-6
Системы и технологии, Промприбор - ST1000-7
Системы и технологии, Промприбор - ST2000-10
Системы и технологии, Промприбор - ST2000-9
Системы связи и телемеханики - КИПП-2М
СПб ЗИП - Вектор-100
СПб ЗИП - Вектор-3
СПб ЗИП - Вектор-300
Стриж - A3
Стриж - А1
Счётчик энергоресурсов - Счётчик энергоресурсов
Эльстер Метроника - A1140
Эльстер Метроника - А1700
Эльстер Метроника - А1800
Эльстер Метроника - ЕвроАльфа
Энергомера - CE208
Энергомера - CE308
Энергомера - СЕ102
Энергомера - СЕ102М
Энергомера - СЕ201
Энергомера - СЕ301
Энергомера - СЕ301М
Энергомера - СЕ303
Энергомера - СЕ304
Энергомера - ЦЭ6850
Энергомера - ЦЭ6850М
Энерготехника - Ресурс-ПКЭ