Приложение 1

к Заданию на оценку

Перечень имущества, принадлежащего АО НП «Электроприбор» (ПС-35кВ «Электроприбор», ВЛ-35кВ №3,4):

ПС -35кВ «Электроприбор»

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трансформатор 35 кВ; ТДНС-10000/35/6; Т-1 ПС Электроприбор; |
| 2 | Трансформатор 35 кВ; ТДНС-10000/35/6; Т-2 ПС Электроприбор; |
| 3 | Выключатель 35 кВ вакуумный; ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000; В-35 кВ Т-1 ПС Электроприбор; |
| 4 | Выключатель 35 кВ вакуумный; ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000; В-35 кВ Т-2 ПС Электроприбор; |
| 5 | Трансформатор напряжения 35 кВ; ЗНОМ-35; ТН-1 ф."А" ПС Электроприбор; |
| 6 | Трансформатор напряжения 35 кВ; ЗНОМ-35; ТН-1 ф."В" ПС Электроприбор; |
| 7 | Трансформатор напряжения 35 кВ; ЗНОМ-35; ТН-1 ф."С" ПС Электроприбор; |
| 8 | Трансформатор напряжения 35 кВ; ЗНОМ-35; ТН-2 ф."А" ПС Электроприбор; |
| 9 | Трансформатор напряжения 35 кВ; ЗНОМ-35; ТН-2 ф."В" ПС Электроприбор; |
| 10 | Трансформатор напряжения 35 кВ; ЗНОМ-35; ТН-2 ф."С" ПС Электроприбор; |
| 11 | Разъединитель 35 кВ; РГ-35; ЛР ВЛ 35 кВ №3 ПС Электроприбор; |
| 12 | Разъединитель 35 кВ; РГ-35; ЛР ВЛ 35 кВ №4 ПС Электроприбор; |
| 13 | Разъединитель 35 кВ; РГ-35; СР 35 кВ сш I ПС Электроприбор; |
| 14 | Разъединитель 35 кВ; РГ-35; СР 35 кВ сш II ПС Электроприбор; |
| 15 | Трансформатор тока 35 кВ; ТОЛ-35; ТТ 35кВ Т-1 ф."А" ПС Электроприбор; |
| 16 | Трансформатор тока 35 кВ; ТОЛ-35; ТТ 35кВ Т-1 ф."В" ПС Электроприбор; |
| 17 | Трансформатор тока 35 кВ; ТОЛ-35; ТТ 35кВ Т-1 ф."С" ПС Электроприбор; |
| 18 | Трансформатор тока 35 кВ; ТОЛ-35; ТТ 35кВ Т-2 ф."А" ПС Электроприбор; |
| 19 | Трансформатор тока 35 кВ; ТОЛ-35; ТТ 35кВ Т-2 ф."В" ПС Электроприбор; |
| 20 | Трансформатор тока 35 кВ; ТОЛ-35; ТТ 35кВ Т-2 ф."С" ПС Электроприбор; |
| 21 | Разъединитель 35 кВ; РЛНДЗ-35; ЛР 35 кВ ТН-1 ПС Электроприбор; |
| 22 | Разъединитель 35 кВ; РЛНДЗ-35; ЛР 35 кВ ТН-2 ПС Электроприбор; |
| 23 | Ошиновка ОРУ; I СШ ПС Электроприбор; |
| 24 | Ошиновка ОРУ; II СШ ПС Электроприбор; |
| 25 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 Т-1 ф."А" ПС Электроприбор; |
| 26 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 Т-1 ф."В" ПС Электроприбор; |
| 27 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 Т-1 ф."С" ПС Электроприбор; |
| 28 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 Т-2 ф."А" ПС Электроприбор; |
| 29 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 Т-2 ф."В" ПС Электроприбор; |
| 30 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 Т-2 ф."С" ПС Электроприбор; |
| 31 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 ТН-1 ф."А" ПС Электроприбор; |
| 32 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 ТН-1 ф."В" ПС Электроприбор; |
| 33 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 ТН-1 ф."С" ПС Электроприбор; |
| 34 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 ТН-2 ф."А" ПС Электроприбор; |
| 35 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 ТН-2 ф."В" ПС Электроприбор; |
| 36 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ; ОПНп-35; ОПН-35 ТН-2 ф."С" ПС Электроприбор; |
| 37 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №2 ПС Электроприбор; |
| 38 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №3 ПС Электроприбор; |
| 39 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №4 ПС Электроприбор; |
| 40 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №5 ПС Электроприбор; |
| 41 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №6 ПС Электроприбор; |
| 42 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №7 ПС Электроприбор; |
| 43 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №8 ПС Электроприбор; |
| 44 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №9 ПС Электроприбор; |
| 45 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №10 ПС Электроприбор; |
| 46 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №11 ПС Электроприбор; |
| 47 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №12 ПС Электроприбор; |
| 48 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №13 ПС Электроприбор; |
| 49 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №14 ПС Электроприбор; |
| 50 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №15 ПС Электроприбор; |
| 51 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №16 ПС Электроприбор; |
| 52 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №17 ПС Электроприбор; |
| 53 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №18 ПС Электроприбор; |
| 54 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №19 ПС Электроприбор; |
| 55 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №20 ПС Электроприбор; |
| 56 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №21 ПС Электроприбор; |
| 57 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №22 ПС Электроприбор; |
| 58 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №23 ПС Электроприбор; |
| 59 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №24 ПС Электроприбор; |
| 60 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №25 ПС Электроприбор; |
| 61 | Ячейка ЗРУ 6 кВ; КСО; ячейка №26 ПС Электроприбор; |
| 62 | Шкаф релейной защиты, автоматики и сигнализации Т-1 ПС Электроприбор; |
| 63 | Шкаф релейной защиты, автоматики и сигнализации Т-2 ПС Электроприбор; |
| 64 | АСУЭ/ТМ ПС Электроприбор |
| 65 | Здание ЗРУ совмещенное с ОПУ ПС Электроприбор; |
| 66 | Открытое распределительное устройство (ОРУ-35 кВ) ПС Электроприбор; |
| 67 | Ограждение (наружное) ПС Электроприбор. |
| 68 | Земельный участок. Разрешенное использование: производственная база, общая площадь 2 019 кв.м |

ВЛ -35кВ

| 1 | ВЛ-35 кВ ТЭЦ-1 – ПС Электроприбор № 3, 4. L - 2.77 км. |
| --- | --- |

Приложение 2

к Заданию на оценку

Перечень имущества, принадлежащего ООО «ВИТЭКС» (ПС-110кВ «Дружба» с ВЛ-110кВ):

ПС -110кВ «Дружба»:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трансформатор 110 кВ; ТРДН-25000/10/10; Т-1 ПС Дружба; |
| 2 | Трансформатор 110 кВ; ТРДН-25000/10/10; Т-2 ПС Дружба; |
| 3 | Отделитель 110 кВ; ОДЗ-1-110/1000; ОД-110 Т-1 ПС Дружба; |
| 4 | Короткозамыкатель 110 кВ; КЗ-110; КЗ-110 Т-1 ПС Дружба; |
| 5 | Отделитель 110 кВ; ОДЗ-1-110/1000; ОД-110 Т-2 ПС Дружба; |
| 6 | Короткозамыкатель 110 кВ; КЗ-110; КЗ-110 Т-2 ПС Дружба; |
| 7 | Разъединитель 110 кВ; РНДЗ-2-110/1000; ЛР ВЛ-110-50 ПС Дружба; |
| 8 | Разъединитель 110 кВ; РНДЗ-2-110/1000; ЛР ВЛ-110-49 ПС Дружба; |
| 9 | Разъединитель 110 кВ; РНДЗ-2-110/1000; СР-110-1 ПС Дружба; |
| 10 | Разъединитель 110 кВ; РНДЗ-2-110/1000; СР-110-2 ПС Дружба; |
| 11 | Высокочастотный заградитель; ВЗ-600; ВЧЗ (ф.В) ВЛ-110-50 ПС Дружба; |
| 12 | Конденсатор связи; СМР-110; КС (ф.В) ВЛ-110-50 ПС Дружба; |
| 13 | Фильтр присоединения; ОФП-4; ФП (ф.В) ВЛ-110-50 ПС Дружба; |
| 14 | Высокочастотный заградитель; ВЗ-600; ВЧЗ (ф.В) ВЛ-110-49 ПС Дружба; |
| 15 | Конденсатор связи; СМР-110; КС (ф.В) ВЛ-110-49 ПС Дружба; |
| 16 | Фильтр присоединения; ОФП-4; ФП (ф.В) ВЛ-110-49 ПС Дружба; |
| 17 | Ошиновка ОРУ; 1 сек 110 кВ ПС Дружба; |
| 18 | Ошиновка ОРУ; 2 сек 110 кВ ПС Дружба; |
| 19 | Разрядник 110 кВ;РВС-110; РВС-110 Т-1 ф."А" ПС Дружба; |
| 20 | Разрядник 110 кВ;РВС-110; РВС-110 Т-1 ф."В" ПС Дружба; |
| 21 | Разрядник 110 кВ;РВС-110; РВС-110 Т-1 ф."С" ПС Дружба; |
| 22 | Разрядник 110 кВ;РВС-110; РВС-110 Т-2 ф."А" ПС Дружба; |
| 23 | Разрядник 110 кВ;РВС-110; РВС-110 Т-2 ф."В" ПС Дружба; |
| 24 | Разрядник 110 кВ;РВС-110; РВС-110 Т-2 ф."С" ПС Дружба; |
| 25 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-1 Т-1 ф."А" ПС Дружба; |
| 26 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-1 Т-1 ф."В" ПС Дружба; |
| 27 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-1 Т-1 ф."С" ПС Дружба; |
| 28 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-2 Т-1 ф."А" ПС Дружба; |
| 29 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-2 Т-1 ф."В" ПС Дружба; |
| 30 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-2 Т-1 ф."С" ПС Дружба; |
| 31 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-1 Т-2 ф."А" ПС Дружба; |
| 32 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-1 Т-2 ф."В" ПС Дружба; |
| 33 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-1 Т-2 ф."С" ПС Дружба; |
| 34 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-2 Т-2 ф."А" ПС Дружба; |
| 35 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-2 Т-2 ф."В" ПС Дружба; |
| 36 | Разрядник 10 кВ; РВО-10; РВО-10-2 Т-2 ф."С" ПС Дружба; |
| 37 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №103 ПС Дружба; |
| 38 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №102 ПС Дружба; |
| 39 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №101 ПС Дружба; |
| 40 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №207 ПС Дружба; |
| 41 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №206 ПС Дружба; |
| 42 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №205 ПС Дружба; |
| 43 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №204 ПС Дружба; |
| 44 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №203 ПС Дружба; |
| 45 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №202 ПС Дружба; |
| 46 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №201 ПС Дружба; |
| 47 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №303 ПС Дружба; |
| 48 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №302 ПС Дружба; |
| 49 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №301 ПС Дружба; |
| 50 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №406 ПС Дружба; |
| 51 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №405 ПС Дружба; |
| 52 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №404 ПС Дружба; |
| 53 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №403 ПС Дружба; |
| 54 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №402 ПС Дружба; |
| 55 | Ячейка ЗРУ 10 кВ; К-VI; ячейка №401 ПС Дружба; |
| 56 | Шкаф релейной защиты, автоматики и сигнализации Т-1 ПС Дружба; |
| 57 | Шкаф релейной защиты, автоматики и сигнализации Т-2 ПС Дружба; |
| 58 | Здание ЗРУ совмещенное с ОПУ ПС Дружба; |
| 59 | Открытое распределительное устройство (ОРУ-110 кВ) ПС Дружба |
| 60 | Ограждение ж/б (наружное) ПС Дружба. |

ВЛ-110кВ:

| 1 | ВЛ-110 кВ № 49, 50 (от оп. № 57 в сторону ПС № 48 Дружба). L – 1,64 км. |
| --- | --- |