## Расчет
| 210В | Приборы учета | ПАО "МРСК Центра"
Максимальные цены единицы продукции (номенклатуры) закупки
на поставку приборов учета электроэнергии с предусмотренной интеграцией с ранее установленным оборудованием для дистанционного сбора и передачи данных на верхний уровень автоматизированной системы учета электроэнергии
№ | Номер материала | Наименование ТТР | Ед. изм | Цена единицы продукции без НДС, руб. на 2021 год
1 |  | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 10-80А, кл.точн. не ниже 1.0/2.0 (Активная/Реактивная), GPRS -модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 1-полюсный, 63А; выключатель автоматический 1-полюсный, 63А, характеристика С) | ШТ | 9600
2 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 10-100 А, кл.точн. не ниже 1,0/2,0), GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63А; выключатель автоматический 3-полюсный, 63А, характеристика С) | ШТ | 17470.8333
3 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 200А) и трансформаторами тока 200/5 | ШТ | 29387.5
4 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 400 А) и трансформаторами тока 400/5 | ШТ | 29387.5
5 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10кВ, номинальный ток 10А, диапазон 0,1А-90А, максимальный ток 90А, класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0, GPRS-модем | ШТ | 315889.17
6 |  | Счетчик электроэнергии 1-фазный, split-исполнение (230 В, 10-80 А, кл.точн. не ниже 1.0/2.0), NB-Fi - модем, с возможностью крепления на опору | ШТ | 8732.5
7 |  | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 10-80А, кл.точн. не ниже 1.0/2.0 (Активная/Реактивная), GPRS -модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 1-полюсный, 63А; выключатель автоматический 1-полюсный, 63А, характеристика С) | ШТ | 9600
8 |  | ВШУ в сборе с 1-фазным счетчиком (230 В, 10-80А, кл.точн. не ниже 1.0/2.0 (Активная/Реактивная), GPRS -модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 1-полюсный, 63А; выключатель автоматический 1-полюсный, 63А, характеристика С) | ШТ | 9600
9 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, split-исполнение (3×230/400 В, 10- 100 А, кл.точн. не ниже 1,0/2,0), NB- Fi - модем, с возможностью крепления на опору - новое ТП | ШТ | 14887.5
10 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 10-100 А, кл.точн. не ниже 1,0/2,0), GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63А; выключатель автоматический 3-полюсный, 63А, характеристика С) | ШТ | 17470.8333
11 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0), GPRS-модем | ШТ | 14272.5
12 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем) и испытательной клеммной коробкой. | ШТ | 18553.3333
13 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 100А) и трансформаторами тока 100/5 | ШТ | 29387.5
14 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 150А) и трансформаторами тока 150/5 | КМТ | 29387.5
15 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 200А) и трансформаторами тока 200/5 | ШТ | 29387.5
16 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×57,7/100 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0), GPRS-модем | ШТ | 15479.1667
17 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 6кВ, номинальный ток 10А, GPRS -модем | ШТ | 315889.17
18 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10кВ, номинальный ток 10А, GPRS -модем | ШТ | 315889.17
19 |  | Счетчик электроэнергии 1-фазный, split-исполнение (230 В, 10-80 А, кл.точн. 1,0/2,0), RF –модем | ШТ | 9600
20 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, split-исполнение (3×230/400 В, 10- 100 А, кл.точн. 1,0/2,0), RF –модем | ШТ | 17470.8333
21 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 5- 80 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 63 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 63 А, характеристика С) | ШТ | 17470.8333
22 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0), GPRS-модем | ШТ | 14272.5
23 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем) и испытательной клеммной коробкой | ШТ | 18553.3333
24 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 100А) и трансформаторами тока 100/5 | ШТ | 29387.5
25 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 200А) и трансформаторами тока 200/5 | ШТ | 29387.5
26 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 300 А) и трансформаторами тока 300/5 | ШТ | 29387.5
27 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 400 А) и трансформаторами тока 400/5 | ШТ | 29387.5
28 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, щитовой (3×57,7/100 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0), RS-485 | ШТ | 15479.1667
29 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10кВ, номинальный ток 10А, диапазон 0,1А-90А, максимальный ток 90А, класс точности не хуже 0,5S/1,0 | ШТ | 315889.17
30 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком прямого включения (3×230/400 В, 5-100 А, кл.точн. 1,0/2,0, GPRS-модем) и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 100 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 100 А, характеристика С) | ШТ | 17470.8333
31 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 250 А) и трансформаторами тока 150/5 | ШТ | 29387.5
32 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 250 А) и трансформаторами тока 200/5 | ШТ | 29387.5
33 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-10 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 400 А) и трансформаторами тока 300/5 | ШТ | 29387.5
34 |  | ВШУ в сборе с 3-фазным счетчиком полукосвенного включения (3×230/400 В, 5-7,5 А, кл.точн. 0,5S/1,0, GPRS-модем), испытательной клеммной коробкой, коммутационным аппаратом (выключатель нагрузки 3-полюсный, 400 А) и трансформаторами тока 400/5 | ШТ | 29387.5
35 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10кВ, номинальный ток 10А, диапазон 0,1А-90А, максимальный ток 90А, класс точности (активная/реактивная) не хуже 0,5S/1,0 | ШТ | 315889.17
36 |  | Интеллектуальный прибор учета электроэнергии в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока с изолированной нейтралью, напряжением 6/10 кВ. | ШТ | 315889.17
37 |  | Счетчик электроэнергии 1-фазный, split-исполнение (230 В, 10-80 А, кл. точн. 1,0/2,0), RF –модем | ШТ | 8732.5
38 |  | БиЗ в комплекте с 1ф. электросчетчиком (230 В, 10-80А, кл. точн. 1,0/2,0, RF технология), с ВА 2Р 32А, ВН 2Р 32А, с размещением на опоре | ШТ | 9600
39 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, split-исполнение (3×230/400В, 10-100А, кл.точн. 1,0/2,0), RF – технология, с размещением на опоре | ШТ | 14887.5
40 |  | БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком прямого включения (3×230/400В, 10-100А, кл.точн. 1,0/2,0, RF- технология), с ВА 3Р 63А, ВН 3Р 63А, с размещением на опоре | ШТ | 17470.8333
41 |  | Счетчик электроэнергии 3ф прямого включения (3×230/400В, 10-100А, кл.точн. 1,0/2,0, RF- технология). | ШТ | 14308.3333
42 |  | Счетчик электроэнергии 3-фазный полукосвенного включения (3×230/400В, 5-10А, кл.точн. 0,5/1,0,RF-технология) | ШТ | 14308.3333

## Условия поставки
306H |  | Автом.выключ. до1000В,рубильн.
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2021