ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

филиал  «Калугаэнерго»

(наименование АО--энерго)

| Утверждаю: И.о. первого заместителя директора – Главного инженера филиала «Калугаэнерго» _______________________ /В.Н. Комков / (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 2021г.; Согласовано: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Калугаэнерго» _______________________ /В.В. Воеводин / (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 2021г.. |  |
| --- | --- |

# Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции/новому строительству электросетевых объектов Боровского РЭС для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

г. Калуга, 2021 г.

- Задание на выполнение работ:

  - Объем работ: реконструкция электросетевых объектов Боровского РЭС, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, шифр:

ТЭС-М/2021/001/40/242-РД, ТЭС-М/2021/001/40/231-РД, ТЭС-М/2021/001/40/221-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/232-РД, ТЭС-М/2021/001/40/239-РД, ТЭС-М/2021/001/40/227-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/219-РД, ТЭС-М/2021/001/40/229-РД, ТЭС-М/2021/001/40/200-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/201-РД, ТЭС-М/2021/001/40/203-РД, ТЭС-М/2021/001/40/202-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/205-РД, ТЭС-М/2021/001/40/222-РД, ТЭС-М/2021/001/40/208-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/234-РД, ТЭС-М/2021/001/40/233-РД, ТЭС-М/2021/001/40/223-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/206-РД, ТЭС-М/2021/001/40/225-РД, ТЭС-М/2021/001/40/241-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/235-РД, ТЭС-М/2021/001/40/236-РД, ТЭС-М/2021/001/40/243-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/373-РД, ТЭС-М/2021/001/40/209-РД, ТЭС-М/2021/001/40/224-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/217-РД, ТЭС-М/2021/001/40/211-РД, ТЭС-М/2021/001/40/213-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/210-РД, ТЭС-М/2021/001/40/218-РД, ТЭС-М/2021/001/40/230-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/228-РД, ТЭС-М/2021/001/40/216-РД, ТЭС-М/2021/001/40/212-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/319-РД, ТЭС-М/2021/001/40/370-РД, ТЭС-М/2021/001/40/320-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/321-РД, ТЭС-М/2021/001/40/322-РД, ТЭС-М/2021/001/40/323-РД,

ТЭС-М/2021/001/40/371-РД, ТЭС-М/2021/001/40/325-РД.

  - Требования к подрядной организации.

    - Наличие лицензий, свидетельств о допуске на все виды работ по заявленному на конкурс объекту;

    - Наличие опыта выполнения аналогичных работ;

    - Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ.

    - Допуск к работам и сами работы производить строго в соответствии с требованиями СНиП и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Министерства труда и соц. политики РФ от 24.07.2013 г.№ 328н, после оформления акта-допуска.

    - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и соц. политики РФ от 24.07.2013 г.№ 328н.

  - Основание для проведения работ:

- Инвестиционная программа филиала «Калугаэнерго» на 2021-2026 год.

  - Место расположения объекта строительства: Калужская область, Боровский район.

  - Основные требования к выполнению работ.

    - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с:

- Системой нормативных документов в строительстве;

- Государственными и отраслевыми стандартами;

- Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

  - Объемы и состав работ:

    - Транспортировка МТР;

    - Демонтажные работы;

    - Строительно-монтажные работы;

    - Пусконаладочные работы;

    - Сдача работ рабочей комиссии;

  - Объемы работ определяются

    - Техническим заданием;

    - Проектно-сметной документацией.

  - Объемы работ приводятся в таблице «Объемы работ»

    - Основной объем работ приведен в таблицах №1,2.

| Линейная часть |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование линии | Количество монтируемых коммутационных аппаратов для каждой ВЛ. |  |  |  |
|  |  | Реклоузер | Разъединитель с ручным приводом | Разъединитель с моторным приводом | Пункт коммерческого учета |
| 1 | ВЛ-10 №3 ПС Воробьи | 2 | 4 |  |  |
| 2 | ВЛ-10 №4 ПС Воробьи | 1 | 2 |  |  |
| 3 | ВЛ-10 №2 ПС Текстильная | 1 | 2 |  |  |
| 4 | ВЛ-10 №11 ПС Текстильная | 2 | 4 |  |  |
| 6 | ВЛ-10 №4 ПС Русиново | 2 | 4 |  |  |
| 7 | ВЛ-10 №5 ПС Русиново | 2 | 4 |  |  |
| 9 | ВЛ-10 №4 ПС Строительная | 1 | 2 | 1 |  |
| 10 | ВЛ-10 №9 Строительная |  |  | 1 |  |
| 11 | ВЛ-10 №2 ПС Федорино | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | ВЛ-10 №3 ПС Федорино | 1 | 2 | 1 |  |
| 13 | ВЛ-10 №4 ПС Федорино | 1 | 2 |  |  |
| 14 | ВЛ-10 №6 ПС Федорино |  |  | 1 |  |
| 17 | ВЛ-10 №2 ПС Тишнево | 2 | 4 |  |  |
| 18 | ВЛ-10 №3 ПС Тишнево | 1 | 2 | 1 |  |
| 19 | ВЛ-10 №4 ПС Тишнево | 1 | 2 | 1 |  |
| 20 | ВЛ-10 №1 ПС Вега | 2 | 4 |  |  |
| 22 | ВЛ-10 №4 ПС Вега | 1 | 2 | 1 |  |
| 23 | ВЛ-10 №19 Вега |  |  | 1 |  |
| 24 | ВЛ-10 №5 ПС Вега | 1 | 2 | 1 |  |
| 25 | ВЛ-10 №6 ПС Вега | 2 | 4 | 2 |  |
| 26 | ВЛ-10 №7 ПС Вега | 4 | 8 | 1 |  |
| 28 | ВЛ-10 №10 ПС Вега | 2 | 4 |  |  |
| 29 | ВЛ-10 №11 ПС Вега | 2 | 4 |  |  |
| 30 | ВЛ-10 №12 ПС Вега | 2 | 4 |  |  |
| 31 | ВЛ-10 №13 ПС Вега | 2 | 4 | 1 |  |
| 32 | ВЛ-10 №17 ПС Вега |  |  | 1 |  |
| 33 | ВЛ-10 №14 ПС Вега |  |  | 1 |  |
| 34 | ВЛ-10 №12 ПС Балабаново | 2 | 4 |  |  |
| 35 | ВЛ-10 №1 ПС Ворсино | 2 | 4 |  |  |
| 36 | ВЛ-10 №4 ПС Ворсино | 2 | 4 |  |  |
| 37 | ВЛ-10 №9 ПС Ворсино | 2 | 4 | 1 |  |
| 40 | ВЛ-10 №13 ПС Ворсино | 1 | 2 | 1 |  |
| 42 | ВЛ-10 №15 Ворсино |  |  | 1 |  |
| 43 | ВЛ-10 №10 ЗТП №522(А) | 1 | 2 |  | 1 |
| 44 | ВЛ-10 №11 ЦРП Ворсино |  |  | 1 |  |
| 45 | ВЛ-10 №8а ЦРП Ворсино |  |  |  | 1 |

| Площадная часть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Титул ИПР | Установка/замена КРУ (КСО) с учетом модернизации устройств РЗА | Ретрофит ячейки с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА |
| 1 | ПС 110/35/10 кВ Ворсино | 0 | 9 |
| 2 | ПС 110/35/10 кВ Строительная | 0 | 2 |
| 3 | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 0 | 4 |
| 4 | ПС 35/10 кВ Федорино | 0 | 5 |
| 5 | ПС 35/10 кВ Тишнево | 0 | 5 |
| 6 | ПС 35/10 кВ Текстильная | 0 | 2 |
| 7 | РП 10 кВ Мех.Завод | 0 | 1 |
| 8 | ЦРП 10 кВ Ворсино | 12 | 0 |

    - Полный объем работ в соответствии с проектной документацией, указанной в пункте №1 настоящего технического задания.

  - Потребность в материально-технических ресурсах.

    - Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком.

  - Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

    - Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

      - новыми (при необходимости указывается год выпуска, ранее которого МТР не применяются);

      - соответствовать проектной документации;

      - иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;

      - при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу, и эксплуатации).

    - Руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями филиала должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

  - Контроль качества и приемка работ:

    - Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями «Калугаэнерго» должны:

- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;

- проводить оперативный контроль качества материалов и оборудования по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;

- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

  - Особые условия:

    - Перед выполнением работ подрядная организация письменно извещает Филиал «Калугаэнерго» о направлении персонала для выполнения работ по каждому договору подряда с указанием цели, срок выполнения работ, вида выполняемых работ, перечня объектов на строительство/реконструкцию которых направляется персонал, списка направляемого персонала, в том числе субподрядных организаций, с указанием ФИО, наименования должности, предоставляемых прав, групп по электробезопасности, паспортных данных, вне зависимости от вида организации работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок. Данные по персоналу предоставляются в полном объеме вне зависимости от схемы оформления трудовых отношений, включая совместительство и трудовые договоры с физическими лицами.

    - После выполнения строительно-монтажных работ, вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3 по каждому договору подряда предоставить копию листа(ов) Журнала вводного инструктажа, копию листа(ов) Журнала первичного инструктажа.

    - По окончании работ сдать демонтированный материал и оборудование по акту в РЭС. Акт приложить в отчетную документацию.

    - Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик

    - Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

    - После завершения работ Подрядчик обеспечивает получение акта-допуска Ростехнадзора.

    - Отчетная документация сдается руководителю группы (по территориальной принадлежности) УКС по акту, за подписью руководителя группы о приемки.

    - Устанавливать диспетчерские знаки и информационные таблички в соответствии с Методическими указаниями по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» распоряжение ПАО «МРСК Центра» от 03.02.2020 № ЦА/14/14-р.

    - Подрядчик составляет локальный сметный расчет на работы в двух уровнях цен: на 01.01.2001 в базе ФЕР и в текущих ценах на момент проведения закупочной процедуры. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel и в программе «Гранд Смета». При пересчете сметной документации в текущие цены использовать индексы к ФЕР, утвержденные органами власти Калужской области, при их отсутствии применять индексы, рекомендуемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

    - При составлении локального сметного расчета предусмотреть применение коэффициентов усложняющих производство работ:

- производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением.

- производство работ в существующих сооружениях в стесненных условиях.

  - Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

    - Исполнительную документацию и журнал производства работ форма КС-6;

    - Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве монтажных работ;

    - Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации

    - Акты освидетельствования скрытых работ;

    - Протоколы испытаний;

    - Протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом;

    - Акты на пересечения с инженерными сооружениями;

    - Землеустроительную документацию для внесения сведений о границах охранной зоны объекта электросетевого хозяйства в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества (карта (план)), выполненную на основании топографической съемки, в масштабе 1:2000 (на бумажном носителе 1 экз. и в электронном виде на CD-диске в xml-файле);

    - Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СН и П, ПУЭ и иными НТД.

    - Комплект исполнительной документации предоставляется в электронном виде в УКС. Формат pdf.

    - Произвести фотофиксацию выполненных работ. Предоставить фотографии объекта с установленными диспетчерскими табличками в группу УКС филиала совместно с исполнительной документацией.

  - Гарантии исполнителя работ:

    - Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев.

    - Исполнитель должен обеспечить:

      - Соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов технологических карт;

      - Соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных этапов в целом;

      - Устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

      - Счета-фактуры, подтверждающих стоимость материалов и их количество;

  - Сроки выполнения работ:

Начало строительно-монтажных работ – с момента заключения договора подряда

Окончание строительно-монтажных работ – 1 ноября 2021 г.

| Начальник управления технологического развития и цифровизации |  | С.В. Карнюшин |
| --- | --- | --- |