## Условия поставки
202B |  | Арматура к СИП
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.

## кол-во
|  |  |  | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Наименование | Тех. описание | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | ФК (для дерева) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [9 empty] | 240 |  | 240
2 | ФК (для дерева) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [7 empty] | 22 |  |  |  | 22
3 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | [10 empty] | 6 | 6
4 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | [10 empty] | 1 | 1
5 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 100 | 100
6 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 100 | 5100
7 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 300 | 300
8 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 30 |  |  | 60 |  |  | 164 |  |  |  | 33 | 287
9 | ФК (для бетона) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  |  | 16 | [7 empty] | 16
10 | Фиксатор дистанционный (ФД-90) | Фиксатор дистанционный для крепления кабелей на опорах и стенах зданий. Диаметр жгута 50-90 мм. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте. Крепление к стенам шурупами или анкерами, к опорам монтажной лентой. | ШТ |  |  |  | 1500 | [7 empty] | 1500
11 | Фиксатор дистанционный (ФД-50) | Фиксатор дистанционный для крепления кабелей на опорах и стенах зданий. Диаметр жгута 15-50 мм. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте. Крепление к стенам шурупами или анкерами, к опорам монтажной лентой. | ШТ |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
12 | Фиксатор дистанционный (ФД-50) | Фиксатор дистанционный для крепления кабелей на опорах и стенах зданий. Диаметр жгута 15-50 мм. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте. Крепление к стенам шурупами или анкерами, к опорам монтажной лентой. В комплекте поставляется монтажная лента 1 метр и скрепа С-100 - 1 шт. | ШТ | 40 | [10 empty] | 40
13 | Фиксатор дистанционный (ФД-50) | Фиксатор дистанционный для крепления кабелей на опорах и стенах зданий. Диаметр жгута 15-50 мм. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте. Крепление к стенам шурупами или анкерами, к опорам монтажной лентой. В комплекте поставляется монтажная лента 1 метр и скрепа С-100 - 1 шт. | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
14 | Фиксатор дистанционный (ФД-50) | Фиксатор дистанционный для крепления кабелей на опорах и стенах зданий. Диаметр жгута 15-50 мм. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте. Крепление к стенам шурупами или анкерами, к опорам монтажной лентой. В комплекте поставляется монтажная лента 1 метр и скрепа С-100 - 1 шт. | ШТ |  |  | 500 |  |  | 800 |  |  | 150 |  |  | 1450
15 | Ушко УД-7-16 или аналог |  | ШТ |  | 50 |  | 400 | [6 empty] | 120 | 570
16 | Ушко УД-7-16 или аналог |  | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
17 | Ушко У1-7-16 или аналог |  | ШТ | 18 |  | 18 | [8 empty] | 36
18 | Ушко У1-7-16 или аналог |  | ШТ | [10 empty] | 6 | 6
19 | УК-27,7/17,7 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 20 мм. | ШТ | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 120 | 125
20 | УК-27,7/17,7 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 20 мм. | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
21 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм. Крепление лентой или шурупами. Шурупы в комплект не входят | ШТ | 1271 | [10 empty] | 1271
22 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм. Крепление лентой или шурупами. В комплект входят 6 шурупов 8х160 мм | ШТ | 1 | [10 empty] | 1
23 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 3500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 100 |  |  | 4100
24 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 176 | 176
25 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм. Крепление лентой или шурупами. Шурупы в комплект не входят | ШТ | [7 empty] | 300 |  |  |  | 300
26 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм. Крепление лентой или шурупами. Шурупы в комплект не входят | ШТ | [10 empty] | 234 | 234
27 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм. Крепление лентой или шурупами. В комплект входят 6 шурупов с дюбелями 6х50 мм | ШТ |  |  |  |  | 25 | [6 empty] | 25
28 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм. Крепление лентой или шурупами. В комплект входят 6 шурупов с дюбелями 6х50 мм | ШТ |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
29 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 541 | [9 empty] | 386 | 927
30 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 840 | 840
31 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 40 | 40
32 | УК-17,4/13,3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 4 | [9 empty] | 5 | 9
33 | УК- 17,0/12,5 крепление лентой | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты. Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстие для болтового крепления заземляющего проводника. | ШТ |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 100 |  |  | 600
34 | УК- 17,0/12,5 крепление лентой | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты. Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстие для болтового крепления заземляющего проводника. | ШТ | [8 empty] | 51 |  |  | 51
35 | УК- 17,0/12,5 крепление лентой | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты. Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстие для болтового крепления заземляющего проводника. | ШТ | [10 empty] | 320 | 320
36 | УК- 17,0/12,5 крепление лентой | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты. Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстие для болтового крепления заземляющего проводника. | ШТ | 179 | [9 empty] | 80 | 259
37 | УК- 17,0/12,5 крепление лентой | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Крюк D 16 мм для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Крепление на опору с помощью монтажной ленты. Материал - сталь с коррозионостойким покрытием.Наличие отверстие для болтового крепления заземляющего проводника. | ШТ | [10 empty] | 2 | 2
38 | УК- 17,0/12,5 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 405 |  |  |  | 467 | [5 empty] | 449 | 1321
39 | УК- 17,0/12,5 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 306 | [10 empty] | 306
40 | УК- 17,0/12,5 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 194 | 194
41 | УЗМШ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ |  | 100 | [9 empty] | 100
42 | УЗМ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ |  | 100 | [9 empty] | 100
43 | СПК-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [10 empty] | 6 | 6
44 | СПК-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [8 empty] | 50 |  |  | 50
45 | СПК-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
46 | СПК-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [8 empty] | 50 |  |  | 50
47 | СПК-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
48 | СПЗА-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | 30 | [7 empty] | 80 |  | 48 | 158
49 | СПЗА-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 6 |  |  | 13
50 | СПЗА-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 6 | 6
51 | СПЗ-95Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
52 | СПЗ-95Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 45 | 45
53 | СПЗ-95Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
54 | СПЗ-70Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  | 35 | [6 empty] | 50 |  | 2 | 87
55 | СПЗ-70Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 27 | 29
56 | СПЗ-70-95 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | 120 | [10 empty] | 120
57 | СПЗ-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  | 35 | [8 empty] | 236 | 271
58 | СПЗ-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  | 3 | [8 empty] | 3
59 | СПЗ-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
60 | СПЗ-54.6Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 15 | 40
61 | СПЗ-54.6Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  | 2 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 19
62 | СПЗ-54.6Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
63 | СПЗ-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  |  | 8 | [7 empty] | 8
64 | СПЗ-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
65 | СПЗ-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  | 35 |  |  | 100 | [5 empty] | 428 | 563
66 | СПЗ-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  | 4 |  | 6 |  | 17 |  |  |  |  | 27
67 | СПЗ-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
68 | СПЗ-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  | 35 | [8 empty] | 464 | 499
69 | СПЗ-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  | 7 |  | 67 |  | 44 |  |  |  |  | 118
70 | СПЗ-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
71 | СПЗ-25Н | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
72 | СПЗ-25 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 96 | 96
73 | СПЗ-25 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 11 | 11
74 | СПЗ-25 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
75 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 1954 | 70 | 1492 | [5 empty] | 745 | 24 | 352 | 4637
76 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [8 empty] | 300 |  | 1456 | 1756
77 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 4397 |  | 8 |  |  |  | 4022 | 148 |  |  | 220 | 8795
78 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 200 | 1200
79 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 804 | [10 empty] | 804
80 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [6 empty] | 194 |  |  |  | 3 | 197
81 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 2500 | 2500
82 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  | 120 | [5 empty] | 41 |  | 136 | 534 | 831
83 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [8 empty] | 497 |  |  | 497
84 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 10 | 26
85 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП |  | 2 | [7 empty] | 1 | 2 | 5
86 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
87 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП |  |  | 102 |  | 38 |  |  | 12 |  |  | 1 | 153
88 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | 26 | 7 | 14 |  | 59 |  | 2 |  |  |  | 2 | 110
89 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | [5 empty] | 64 |  |  |  |  | 11 | 75
90 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | 1 | [10 empty] | 1
91 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | [10 empty] | 50 | 50
92 | Скрепа С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
93 | Скоба для присоединения переносного заземления | Изолированная медная скоба П-образной формы диаметром 6 мм . Одна из боковых "ножек" изоляции не имеет и закрывается съемным диэликтрическим колпачком. | ШТ | [8 empty] | 72 |  | 40 | 112
94 | Скоба для присоединения переносного заземления | Изолированная медная скоба П-образной формы диаметром 6 мм . Одна из боковых "ножек" изоляции не имеет и закрывается съемным диэликтрическим колпачком. | ШТ | [10 empty] | 30 | 30
95 | Скоба для присоединения переносного заземления | Изолированная медная скоба П-образной формы диаметром 6 мм . Одна из боковых "ножек" изоляции не имеет и закрывается съемным диэликтрическим колпачком. | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
96 | СК-14,5/4,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 104 | 113
97 | СК-14,5/4,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
98 | СК-14,5/4,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 20 мм, длина 240 мм | ШТ | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
99 | СК-14,5/4,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 20 мм, длина 240 мм | ШТ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
100 | СК-14,5/4,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 20 мм, длина 200 мм | ШТ | [5 empty] | 57 | [5 empty] | 57
101 | СК-14,5/4,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 20 мм, длина 200 мм | ШТ | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
102 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ | [5 empty] | 2000 |  |  | 500 |  | 3310 | 5810
103 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1591 | 1595
104 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ | [10 empty] | 114 | 114
105 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ | [8 empty] | 60 |  |  | 60
106 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ | [10 empty] | 11 | 11
107 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ | [10 empty] | 50 | 50
108 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ | [5 empty] | 82 |  |  | 329 |  | 230 | 641
109 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ | [10 empty] | 600 | 600
110 | СК-12/2,4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16 мм, длина 240 мм | ШТ | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
111 | Рубильник мачтовый SZ157 или аналог |  | ШТ |  | 5 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 25
112 | Промежуточное звено типа ПРТ-7-1 или аналог |  | ШТ |  |  | 150 | [8 empty] | 150
113 | Промежуточное звено типа ПРТ-7-1 или аналог |  | ШТ |  | 50 | [9 empty] | 50
114 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-2 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 16-150 мм2, сечение провода отпайки - 16-150 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | [10 empty] | 530 | 530
115 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-2 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 16-150 мм2, сечение провода отпайки - 16-150 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | [10 empty] | 48 | 48
116 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-2 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 16-150 мм2, сечение провода отпайки - 16-150 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ |  |  |  | 300 | [7 empty] | 300
117 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-2 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 16-150 мм2, сечение провода отпайки - 16-150 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | [8 empty] | 33 |  |  | 33
118 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-2 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 16-150 мм2, сечение провода отпайки - 16-150 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
119 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-2 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 16-150 мм2, сечение провода отпайки - 16-150 мм2. Кол-во болтов - 2. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | [10 empty] | 11 | 11
120 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-1 | Зажим плашечный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, диаметром 5,5-8,6 мм. Кол-во болтов - 1. | ШТ |  | 100 | 500 | 1500 | 70 | [5 empty] | 868 | 3038
121 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-1 | Зажим плашечный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, диаметром 5,5-8,6 мм. Кол-во болтов - 1. | ШТ |  |  | 1106 | [6 empty] | 240 |  | 1346
122 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-1 | Зажим плашечный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, диаметром 5,5-8,6 мм. Кол-во болтов - 1. | ШТ | [5 empty] | 976 | [5 empty] | 976
123 | Плашечный соединительный зажим - ТИП-1 | Зажим плашечный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, диаметром 5,5-8,6 мм. Кол-во болтов - 1. | ШТ | 87 | 62 | 318 |  |  |  | 47 |  |  | 20 | 38 | 572
124 | Плашечный соединительный зажим ТИП-1 | Ответвительный зажим для соединения алюминиевых проводов с алюминиевыми или стальными проводниками. Сечениее провода магистрали - 10-50 мм2, сечение провода отпайки - 10-50 мм2. Кол-во болтов - 1. Материал корпуса - коррозионностойкий сплав. Материал болтов - нержавеющая сталь. | ШТ | 362 | [10 empty] | 362
125 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 200 | [9 empty] | 200
126 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 144 | [9 empty] | 144
127 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 13 | [5 empty] | 1853 |  |  | 408 | 2274
128 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [7 empty] | 104 |  |  | 3 | 107
129 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
130 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 12 | [8 empty] | 12
131 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [7 empty] | 140 |  |  |  | 140
132 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 6 | 6
133 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [8 empty] | 1143 |  | 18 | 1161
134 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 1157 |  | 52 | [7 empty] | 1053 | 2262
135 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 536 | 50 | 56 | [8 empty] | 642
136 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [9 empty] | 200 |  | 200
137 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 44 |  |  | 60 | [5 empty] | 104
138 | ОЗС-120/16 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 4264 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 4354
139 | ОЗС-120/16 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 861 | 314 | 60 |  |  | 10 | 577 |  |  |  | 34 | 1856
140 | ОЗС-120/16 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 800
141 | ОЗС-120/16 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 252 | 252
142 | ОЗС-120/16 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 24 | 24
143 | ОЗП-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ. Зажим должен быть герметичным либо поставляться совместно с влагозащитным кожухом. Кожух изготовлени из ультрафиолетостойкого пластика | ШТ |  |  |  | 800 | [6 empty] | 120 | 920
144 | ОЗП 35-150 в комплекте с защитным кожухом* или аналог | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ |  |  |  | 1000 |  | 24 |  |  | 50 |  |  | 1074
145 | ОЗП 35-150 в комплекте с защитным кожухом* или аналог | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ |  |  | 3 |  | 34 |  |  |  |  | 6 |  | 43
146 | ОЗП 35-150 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ |  | 100 | [9 empty] | 100
147 | ОЗП 35-150 | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ |  | 12 | [9 empty] | 12
148 | ОЗМ-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1700 |  | 2750 | 7450
149 | ОЗМ-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 1257 |  |  | 274 |  | 759 | 24 |  |  | 68 | 791 | 3173
150 | ОЗМ-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 497 | [9 empty] | 20 | 517
151 | ОЗМ-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  | 12 |  | 372 | 10 |  |  |  | 16 | 410
152 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 20 |  |  |  |  | 312 | [5 empty] | 332
153 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 130 | 2 | [7 empty] | 249 | 381
154 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 63 | 63
155 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 20000 | [8 empty] | 7500 |  | 27500
156 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 352 | 68 | 549 | [5 empty] | 891 |  | 79 | 1939
157 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 1578 | [9 empty] | 236 | 1814
158 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 1108 | [10 empty] | 1108
159 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 90 | [10 empty] | 90
160 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 50 | 50
161 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 76 | 76
162 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 20 | [8 empty] | 20
163 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
164 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 126 | 126
165 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 6514 | 30 | 80 | [7 empty] | 640 | 7264
166 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 310 | 310
167 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 70 | [9 empty] | 6 | 76
168 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 200 | 500 | 3000 |  |  | 300 |  |  |  | 3520 | 7520
169 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 31 | 5 | 46 |  |  | 134 | 386 |  |  | 46 | 575 | 1223
170 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
171 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 650 | 650
172 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 9 |  |  | 4 | [5 empty] | 13
173 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 1000 |  |  |  | 200 |  |  | 500 | 920 | 2620
174 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 70 |  | 1614 |  |  |  | 29 |  |  | 1713
175 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 1624 |  | 56 | [6 empty] | 16 | 324 | 2020
176 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 300 | 300
177 | ОЗМ-150/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 80 |  | 16 | [7 empty] | 21 | 117
178 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [10 empty] | 48 | 48
179 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ |  |  | 38 | [8 empty] | 38
180 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ |  | 100 |  | 150 | [5 empty] | 450 |  | 700
181 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ |  |  | 15 |  |  |  | 81 |  |  | 6 |  | 102
182 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
183 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ |  |  | 500 | [8 empty] | 500
184 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [5 empty] | 93 | 20 |  |  |  | 30 | 143
185 | ОЗВЗ-(35-150) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
186 | ОЗА-95/50 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [7 empty] | 1172 |  |  |  | 1172
187 | ОЗА-95/50 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 500 | 500
188 | ОЗА-95/50 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 42 |  |  |  |  | 285 | [5 empty] | 327
189 | ОЗА-95/50 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 2 | 102
190 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 6 | 6
191 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 378 |  | 1017 |  | 329 |  |  | 126 | 805 |  | 38 | 2693
192 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 84 | 84 |  |  |  | 405 |  |  |  | 35 |  | 608
193 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
194 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 40 |  | 8 |  | 362 |  | 6 |  |  | 2890 | 3306
195 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 1410 | 2910
196 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [9 empty] | 200 | 24 | 224
197 | ОЗА-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 86 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 45 | 189
198 | ОЗА-150/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 40000 |  | 2000 | 3000 |  | 1600 |  |  |  | 1000 | 1880 | 49480
199 | ОЗА-150/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 892 | 203 | 75 |  |  |  | 1931 | 134 |  | 182 | 314 | 3731
200 | ОЗА-150/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  |  | 66 |  | 550 |  | 600 | 200 | 60 | 1476
201 | ОЗА-150/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 115 |  | 50 |  |  |  | 972 |  |  |  |  | 1137
202 | ОЗА-150/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 275 | 275
203 | ОЗ2АП-95/70 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 300 | 300
204 | ОЗ2АП-95/70 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [5 empty] | 102 |  |  |  | 84 |  | 186
205 | ОЗ2АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 400 | 1900
206 | ОЗ2АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [7 empty] | 486 | 216 |  | 100 | 802
207 | ОЗ2АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 6 | 6
208 | ОЗ2АМП-150/70/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
209 | ОЗ2АМП-150/70/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 40 | 40
210 | ОЗ2АМП-150/70/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  | 10 | 21
211 | ОЗ2АМП-150/54/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 8 | [8 empty] | 8
212 | ОЗ2АМ-95/54/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [7 empty] | 700 |  |  |  | 700
213 | ОЗ2АМ-95/54/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 500 |  |  | 1000 |  | 500 |  | 3500 | 1860 | 7360
214 | ОЗ2АМ-95/54/2 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 38 | 44 | 213 |  | 35 |  | 88 |  |  |  |  | 418
215 | ОЗ2АМ-95/54/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  | 2000 |  |  |  | 200 |  |  | 300 | 2500
216 | ОЗ2АМ-95/54/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 890 |  | 53 |  |  |  | 747 |  |  |  | 22 | 1712
217 | ОЗ2АМ-95/54/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 50 | 19 | [8 empty] | 69
218 | ОЗ2АМ-95/35/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 35 | [9 empty] | 35
219 | ОЗ2АМ-150/240/1 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [8 empty] | 36 |  |  | 36
220 | ОЗ 35-150 в комплекте с защитным кожухом* или аналог | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ |  | 100 |  | 2000 |  | 36 |  |  | 50 | 600 | 651 | 3437
221 | ОЗ 35-150 в комплекте с защитным кожухом* или аналог | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | 15 |  | 84 |  | 8 |  | 132 |  |  | 9 |  | 248
222 | ОЗ 35-150 в комплекте с защитным кожухом* или аналог | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
223 | ОЗ 35-150 в комплекте с защитным кожухом* или аналог | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ШТ | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
224 | О3АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 925 | 3925
225 | О3АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 5 |  |  |  | 79 |  | 4 |  | 150 | 238
226 | О3АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 80 | [9 empty] | 5 | 85
227 | О3АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [7 empty] | 50 |  |  |  | 50
228 | О3АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 872 |  | 2342 |  | 161 | 36 |  |  |  | 3411
229 | О3АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 700 | [8 empty] | 700
230 | О3АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [6 empty] | 250 |  |  |  |  | 250
231 | О3АП-95/35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
232 | Мультизажим прокалывающий SL 29.4 или аналог |  | ШТ | [5 empty] | 124 | [5 empty] | 124
233 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 500 | 500
234 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | 6022 |  | 2722 | [5 empty] | 558 |  |  | 9302
235 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | [8 empty] | 800 |  |  | 800
236 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | 542 | [10 empty] | 542
237 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М |  | 100 | 30 |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 440
238 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | 30000 | 3500 | 11000 | 14000 | 3600 | 6400 |  |  |  | 14000 | 1356 | 83856
239 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М |  |  | 4086 |  | 38 |  | 6000 |  |  |  | 125 | 10249
240 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | 1763 | 466 | 440 | 306 | 1935.5 |  | 3189.5 | 38 |  | 180 | 1036 | 9354
241 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | [7 empty] | 1500 |  |  | 4000 | 5500
242 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | 16 | 1 | 316 |  |  |  |  | 148 |  |  | 266.5 | 747.5
243 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М |  |  |  | 56 |  |  | 576 |  |  |  |  | 632
244 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | [10 empty] | 5880 | 5880
245 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | [7 empty] | 1090 | 500 | 600 |  | 2190
246 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | 705 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 108 | 1178 | 2082
247 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | М | 40 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 70 | 230
248 | МЛ-50 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | РУЛ |  | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 7
249 | КШ-2,3/- | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [9 empty] | 260 |  | 260
250 | КШ-2,3/- | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  |  | 72 | 94 |  | 14 |  |  | 58 |  | 238
251 | КШ-2,3/- | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
252 | КШ- 8,8/6,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16мм | ШТ | [5 empty] | 121 | [5 empty] | 121
253 | КШ- 8,8/6,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16мм | ШТ | [10 empty] | 100 | 100
254 | КШ- 8,8/6,6 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 16мм | ШТ | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
255 | КШ- 5,3/4,1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Диаметр 12мм | ШТ |  |  |  | 300 | [7 empty] | 300
256 | Крышка пластиковая для опор SP19 или аналог |  | ШТ |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 48 |  |  | 72
257 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП |  |  | 17 | [8 empty] | 17
258 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | [10 empty] | 1 | 1
259 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 116 | 148 | [8 empty] | 200 | 464
260 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 250 | 250
261 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 279 |  | 642 | [8 empty] | 921
262 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 951 |  | 148 | 60 | [5 empty] | 30 | 170 | 1359
263 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 195 | 195
264 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [8 empty] | 1500 |  | 1630 | 3130
265 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 1359 |  | 136 | [6 empty] | 158 | 550 | 2203
266 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 866 | [8 empty] | 260 |  | 1126
267 | КР2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 200 | 200
268 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  | 200 |  | 4000 | [6 empty] | 540 | 4740
269 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  |  |  | 198 | 111 | [5 empty] | 309
270 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
271 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 270 |  | 398 | [5 empty] | 2404 |  |  | 3072
272 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 140 | [10 empty] | 140
273 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [5 empty] | 5600 |  |  |  | 7000 | 10500 | 23100
274 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  | 12258 | [8 empty] | 12258
275 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  | 92 | 2961 |  |  | 47 | 2634 |  |  | 30 | 6194 | 11958
276 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [5 empty] | 18 | 3098 |  |  |  | 320 | 3436
277 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП |  | 30 | 150 |  | 30 | [6 empty] | 210
278 | КР1 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 28
279 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  | 500 | 3000 | 3000 |  | 1400 |  |  |  |  | 520 | 8420
280 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  | 52 | [8 empty] | 594 | 646
281 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  | 18 | [9 empty] | 18
282 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 144 | 50 | 544 | 40 | [7 empty] | 778
283 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | 5
284 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 5000 | [8 empty] | 2800 | 3040 | 10840
285 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 163 | 75 | 3 | 22 | 154 |  | 607 |  | 48 | 10 | 518 | 1600
286 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 92 | [5 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 192
287 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 73 |  |  | 2 |  | 137 |  |  |  |  | 50 | 262
288 | КПП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
289 | Комплект защиты от птиц SP 36.3 или аналог |  | ШТ | [8 empty] | 12 |  |  | 12
290 | Комплект для присоединения переносного заземления | В комплект входит четыре изолированных скобы П-образной формы диаметром 6 мм . Одна из боковых "ножек" изоляции не имеет и закрывается съемным диэликтрическим колпачком. В комплект также входят четыре ответвительных прокалывающих зажима для присоединения скоб к проводам СИП-2 и СИП-4 сечением 16-150 мм2. | ШТ | [8 empty] | 600 |  | 310 | 910
291 | Комплект АК-22 + ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2, СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [10 empty] | 400 | 400
292 | КНА-95 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  |  | 100 | [6 empty] | 16 | 116
293 | КНА-95 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
294 | КНА-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
295 | КНА-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 16 | 16
296 | КНА-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  | 50 | 650 | 100 | [6 empty] | 24 | 824
297 | КНА-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | 20 | [8 empty] | 8 |  | 28
298 | КНА-70 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
299 | КНА-54,6 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  | 300 |  | 50 | [5 empty] | 16 | 366
300 | КНА-54,6 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
301 | КНА-54,6 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
302 | КНА-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  | 500 | [8 empty] | 500
303 | КНА-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  |  | 100 | 150 | [5 empty] | 48 | 298
304 | КНА-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | 1 | 4 | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 44
305 | КНА-50 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 6 | 6
306 | КНА-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  | 150 | [8 empty] | 150
307 | КНА-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  | 50 |  | 100 | [6 empty] | 16 | 166
308 | КНА-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 9
309 | КНА-35 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
310 | КНА-25 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  | 50 |  | 100 | [6 empty] | 16 | 166
311 | КНА-25 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
312 | КНА-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ |  |  |  | 100 | [6 empty] | 96 | 196
313 | КНА-16 | Согласно СТО 34.01-2.2-006-2015 Соединительная арматура | ШТ | [6 empty] | 43 |  |  |  |  | 43
314 | Клин отделительный | Применяются для отделения жил СИП от общего пучка | ШТ | [10 empty] | 4 | 4
315 | Изолятор штыревой фарфоровый на напряжение 20 кВ | Изолятор штыревой фарфоровый изолятор на напряжение 20 кВ. Обеспечивает раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения монтажных роликов. Устанавливается на штырь с помощью колпачка К6. Соответствует требованиям ГОСТ 28856-90 и ГОСТ 55189-2012 | ШТ | [10 empty] | 430 | 430
316 | Изолятор штыревой фарфоровый на напряжение 20 кВ | Изолятор штыревой фарфоровый изолятор на напряжение 20 кВ. Обеспечивает раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения монтажных роликов. Устанавливается на штырь с помощью колпачка К6. Соответствует требованиям ГОСТ 28856-90 и ГОСТ 55189-2012 | ШТ |  | 20 | [9 empty] | 20
317 | Изолятор штыревой фарфоровый на напряжение 20 кВ | Изолятор штыревой фарфоровый изолятор на напряжение 20 кВ. Обеспечивает раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения монтажных роликов. Устанавливается на штырь с помощью колпачка К6. Соответствует требованиям ГОСТ 28856-90 и ГОСТ 55189-2012 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
318 | ЗУС-4х50 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  |  | 180 | [6 empty] | 180
319 | ЗУС-4х50 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [8 empty] | 120 |  |  | 120
320 | ЗУС-4х50 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 11 | 11
321 | ЗУС-4х35 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  |  | 1187 | [6 empty] | 1187
322 | ЗУС-2х50 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  | 100 | [9 empty] | 100
323 | ЗУС-2х50 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 11 | 11
324 | ЗПС-4х70 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 420 | 420
325 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
326 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | 279 | [10 empty] | 279
327 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
328 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [8 empty] | 20 |  |  | 20
329 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  | 500 | [6 empty] | 2 | 502
330 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 150 | 150
331 | ЗПС-4х120 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 310 | 310
332 | ЗПС-(70-95)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | 5000 | 100 | 1500 |  |  | 1400 |  |  |  |  | 1060 | 9060
333 | ЗПС-(70-95)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | 878 | 17 | 471 | [5 empty] | 144 |  |  | 1510
334 | ЗПС-(70-95)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | 100 | [9 empty] | 50 | 150
335 | ЗПС-(70-95)/1 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [6 empty] | 264 |  |  |  |  | 264
336 | ЗПС-(70-95)/1 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
337 | ЗПС-(35-50)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ |  |  |  | 300 | [7 empty] | 300
338 | ЗПС-(35-50)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [6 empty] | 162 |  |  | 77 |  | 239
339 | ЗПС-(35-50)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | 111 |  |  |  | 48 | [6 empty] | 159
340 | ЗПС-(35-50)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 60
341 | ЗПС-(35-50)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [10 empty] | 11 | 11
342 | ЗПС-(35-50)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [10 empty] | 250 | 250
343 | ЗПС-(35-50)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ |  |  | 3000 |  | 200 |  |  |  | 300 |  |  | 3500
344 | ЗПС-(35-50)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | 33 |  |  | 33 | 877 |  |  |  |  | 244 |  | 1187
345 | ЗПС-(35-50)/2 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | 118 | [10 empty] | 118
346 | ЗПС-(35-50)/1 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ |  | 100 | [7 empty] | 700 |  | 800
347 | ЗПС-(35-50)/1 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | 6 |  | 307 | [8 empty] | 313
348 | ЗПС-(35-50)/1 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [6 empty] | 1710 |  |  |  |  | 1710
349 | ЗПС-(35-50)/1 | 'Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
350 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 363 | [10 empty] | 363
351 | ЗНБ-40/(70-120) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [10 empty] | 140 | 140
352 | ЗНБ-40/(35-50) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [8 empty] | 300 |  |  | 300
353 | ЗНБ-40/(35-120) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ | [6 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
354 | ЗНБ-40/(35-120) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ |  |  |  | 300 | [7 empty] | 300
355 | ЗНБ-40/(35-120) | Согласно СТО 34.01-2.2-009-2016 Арматура для ВЛ напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами. | ШТ |  | 12 | 6 |  |  |  |  | 9 | 51 | 18 |  | 96
356 | ЗК-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  | 40 | [7 empty] | 40
357 | ЗК-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | УП |  |  | 15 | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 130 | 160
358 | ЗК-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | УП | [10 empty] | 3 | 3
359 | ЗК-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [8 empty] | 52 |  | 1407 | 1459
360 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2000 | 1300 | 3600
361 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 40 |  |  |  | 206 | [6 empty] | 246
362 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [5 empty] | 1600 |  |  | 900 |  | 460 | 2960
363 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
364 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 324 | [10 empty] | 324
365 | ЗК-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 108 |  |  |  |  | 5 | 192 |  |  |  |  | 305
366 | ЗК 6-35 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 13 |  |  |  | 154 |  | 32 |  | 154 | 353
367 | ЗК 25-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 3000 |  | 1500 |  |  |  | 200 |  |  |  | 4000 | 8700
368 | ЗК 25-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  |  | 192 | [5 empty] | 271 | 463
369 | ЗК 25-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 105 | 105
370 | ЗК 25-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 100 | [8 empty] | 2450 | 2550
371 | ЗК 25-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 114 |  |  |  | 374 |  |  |  | 43 | 531
372 | ЗК 25-150 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
373 | ЗБАС-4х70 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  | 400 | [7 empty] | 400
374 | ЗБАС-4х70 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  | 12 | [8 empty] | 12
375 | ЗБАС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  | 300 | [9 empty] | 300
376 | ЗБАС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  | 58 | 20 | [8 empty] | 78
377 | ЗБАС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 75 |  | 1320 | 4395
378 | ЗБАС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  | 80 |  | 840 |  |  |  |  | 328 | 1248
379 | ЗБАС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  | 10 |  | 150 |  | 14 |  |  | 22 | 196
380 | ЗБАС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 90 | 90
381 | ЗБАС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 18 | 18
382 | ЗБАС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 250 | 250
383 | ЗБАС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 226 | 226
384 | Защитный кожух | Диэликтрический кожух для соединительных зажимов типа ОЗ 35-150 или аналогичных. Материал - устойчивый к ультрафиолету пластик. | ШТ |  |  |  | 800 | [6 empty] | 272 | 1072
385 | Защитный кожух | Диэликтрический кожух для соединительных зажимов типа ОЗ 35-150 или аналогичных. Материал - устойчивый к ультрафиолету пластик. | ШТ |  |  |  | 1200 | [7 empty] | 1200
386 | Зажим монтажный | Предназначен для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. Диаметр жилы 8-19мм | ШТ | [8 empty] | 3 |  |  | 3
387 | Зажим монтажный | Предназначен для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. Диаметр жилы 8-19мм | ШТ | 2 | 7 | [9 empty] | 9
388 | Зажим монтажный | Предназначен для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. Диаметр жилы 8-19мм | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
389 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | 881 | [7 empty] | 4151 | 12 |  | 5044
390 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [9 empty] | 800 |  | 800
391 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | 36 | [7 empty] | 68 |  |  | 104
392 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | 658 | [10 empty] | 658
393 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  | 4000 | [6 empty] | 440 | 4440
394 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | 2242 | 170 |  |  |  | 122 | 47 | 657 |  |  | 50 | 3288
395 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [7 empty] | 100 | 1000 |  |  | 1100
396 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | 80 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 10 | 96
397 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 300 | 300
398 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [7 empty] | 4 |  |  | 92 | 96
399 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 1700 | 3200
400 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  | 196 |  | 693 |  | 513 |  |  | 1390 | 2792
401 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  |  |  | 8 |  | 138 |  | 24 |  |  | 26 | 196
402 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 149 | 149
403 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [10 empty] | 89 | 89
404 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | 15000 | 150 | 1000 |  | 120 | 400 |  |  |  |  | 910 | 17580
405 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | 7232 | 952 | 897 | 40 | 2942 | 158 | 1507 | 166 |  | 227 | 2 | 14123
406 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | 314 |  | 4086 |  | 445 |  | 800 |  |  | 240 |  | 5885
407 | ЗААС-4х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | 434 |  |  | 75 |  | 1400 | 1016 |  |  |  | 11 | 2936
408 | ЗААС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  | 148 | [5 empty] | 38 |  | 68 |  | 254
409 | ЗААС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ |  | 50 | [9 empty] | 50
410 | ЗААС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [7 empty] | 1072 |  |  |  | 1072
411 | ЗААС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [5 empty] | 509 |  |  |  |  | 324 | 833
412 | ЗААС-2х25 | Согласно СТО 34.01-2.2-007-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. | ШТ | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80
413 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [10 empty] | 300 | 300
414 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  | 13 | [8 empty] | 68 | 81
415 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
416 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [10 empty] | 480 | 480
417 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  |  |  | 16 | [7 empty] | 16
418 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  | 28 |  | 4 |  |  |  | 12 | 32 |  | 148 | 224
419 | ЗА-20 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  | 100 | [5 empty] | 50 |  |  | 62 | 212
420 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 2500 |  | 4000 |  |  | 1600 |  |  | 1000 |  | 2455 | 11555
421 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 389 | 87 | 157 |  |  | 16 |  | 22 |  | 83 | 272 | 1026
422 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [10 empty] | 77 | 77
423 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 22 | [9 empty] | 10 | 32
424 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 120 |  | 187 | [5 empty] | 957 | 6 | 60 | 1330
425 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [8 empty] | 200 |  |  | 200
426 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 46 | [7 empty] | 10 |  | 8 | 64
427 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [10 empty] | 50 | 50
428 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [10 empty] | 85 | 85
429 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 106 |  | 441 | [8 empty] | 547
430 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  |  |  | 800 | [6 empty] | 1460 | 2260
431 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 18 |  |  | 56 |  | 559 |  |  |  | 42 | 500 | 1175
432 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 10 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 50
433 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [7 empty] | 1500 |  | 2500 | 1040 | 5040
434 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 458 | 163 | 320 | 244 | 32 | 6 | 687 |  |  | 16 | 187 | 2113
435 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  |  |  | 8 |  | 50 | [5 empty] | 58
436 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  | 42 | 893 |  | 238 | [6 empty] | 1173
437 | ЗА-15 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  | 300 |  |  | 450 | [6 empty] | 750
438 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [9 empty] | 300 | 250 | 550
439 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 38 | [10 empty] | 38
440 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  |  |  | 2000 | [7 empty] | 2000
441 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  | 7 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 17
442 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  |  |  | 800 | [6 empty] | 585 | 1385
443 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 2 | 20 | 4 |  |  |  | 46 |  |  | 42 |  | 114
444 | ЗА-10 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
445 | Гайка крюкообразная М20 | Устанавливается для крепления анкерных зажимов совместно с монтажными шпильками типа MSH, анкерными рымами типа RAS или крюками проходного типа КР. Диаметр резьбы 20 мм. Разрушающая нагрузка 14,5/4,6 кН. | ШТ | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
446 | Гайка крюкообразная М20 | Устанавливается для крепления анкерных зажимов совместно с монтажными шпильками типа MSH, анкерными рымами типа RAS или крюками проходного типа КР. Диаметр резьбы 20 мм. Разрушающая нагрузка 14,5/4,6 кН. | ШТ | [10 empty] | 64 | 64
447 | Гайка крюкообразная М20 | Устанавливается для крепления анкерных зажимов совместно с монтажными шпильками типа MSH, анкерными рымами типа RAS или крюками проходного типа КР. Диаметр резьбы 20 мм. Разрушающая нагрузка 14,5/4,6 кН. | ШТ | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 29 | 31
448 | Гайка крюкообразная М16 | Устанавливается для крепления анкерных зажимов совместно с монтажными шпильками типа MSH, анкерными рымами типа RAS или крюками проходного типа КР. Диаметр резьбы 16 мм. Разрушающая нагрузка 12,2/2,4 кН. | ШТ | [5 empty] | 300 |  |  | 100 |  | 1160 | 1560
449 | Гайка крюкообразная М16 | Устанавливается для крепления анкерных зажимов совместно с монтажными шпильками типа MSH, анкерными рымами типа RAS или крюками проходного типа КР. Диаметр резьбы 16 мм. Разрушающая нагрузка 12,2/2,4 кН. | ШТ | [5 empty] | 106 |  |  | 24 |  |  | 130
450 | Бугель С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | 10 | 50 | 15 |  | 14 |  |  |  | 25 | 15 | 114 | 243
451 | Бугель С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | 7 |  | 30 |  | 16 |  |  |  | 4 | 1 | 8 | 66
452 | Бугель С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | 12 | [10 empty] | 12
453 | Бугель С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | [10 empty] | 261 | 261
454 | Бугель С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП |  |  |  | 36 |  | 10 |  |  |  | 3 | 200 | 249
455 | Бугель С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 13
456 | Бугель С-100 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | УП | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
457 | Анкерный зажим для ВЛЗ (сечение 35-70 мм2) | Анкерный зажим для крепления провода СИП-3 сечением 35-70 кв.мм ВЛЗ 6-35 кВ без снятия изоляции. Совместис с оконцевателями типа "проушина" полимерных натяжных изоляторов разрушающей нагрузкой 70 кН. Разрушающая нагрузка зажима не менее 15 кН. | ШТ |  |  |  | 300 | [7 empty] | 300
458 | Анкерный зажим для ВЛЗ (сечение 35-70 мм2) | Анкерный зажим для крепления провода СИП-3 сечением 35-70 кв.мм ВЛЗ 6-35 кВ без снятия изоляции. Совместис с оконцевателями типа "проушина" полимерных натяжных изоляторов разрушающей нагрузкой 70 кН. Разрушающая нагрузка зажима не менее 15 кН. | ШТ |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
459 | Анкерный зажим SO 95 или аналог | Натяжной зажим для крепления любых кабелей диаметром 11-19 мм. Разрушающая нагрузка 2,5 кН. Устанавливается на крюк или в кольцо. Материал: атмосферостойкий пластик. | ШТ | 106 |  |  |  |  | 116 | [5 empty] | 222
460 | АКФ 3 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  |  | 350 | [7 empty] | 350
461 | АКФ 2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  | 5 | [8 empty] | 5
462 | АКА 4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 5000 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 1000 |  | 6600
463 | АКА 4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  | 4086 | [8 empty] | 4086
464 | АКА 4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 25 |  | 427 |  | 930 | 4 | 793 |  |  |  | 63 | 2242
465 | АКА 4 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [6 empty] | 896 |  |  |  |  | 896
466 | АКА 2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 150 | 2150
467 | АКА 2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 347 |  | 8 | [8 empty] | 355
468 | АКА 2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | [9 empty] | 240 |  | 240
469 | АКА 2 | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ | 40 | [10 empty] | 40
470 | АК 20 (профильный) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен из экструдированного профиля | ШТ |  |  |  | 3000 |  | 1600 |  |  |  |  | 200 | 4800
471 | АК 20 (профильный) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен из экструдированного профиля | ШТ |  | 4 | 4 | [8 empty] | 8
472 | АК 20 (профильный) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен из экструдированного профиля | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
473 | АК 20 (профильный) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен из экструдированного профиля | ШТ | [10 empty] | 495 | 495
474 | АК 20 (профильный) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен из экструдированного профиля | ШТ | 140 | [9 empty] | 60 | 200
475 | АК 20 (профильный) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен из экструдированного профиля | ШТ | 6 |  |  | 36 | [7 empty] | 42
476 | АК 20 (профильный) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура. Изготовлен из экструдированного профиля | ШТ | [10 empty] | 12 | 12
477 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | [8 empty] | 30 |  |  | 30
478 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | 190 | 44 | 51 | [5 empty] | 19 |  |  | 304
479 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ |  |  |  | 3000 |  |  |  | 500 |  |  | 740 | 4240
480 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ |  | 13 | 128 |  | 24 |  |  | 8 |  | 14 | 78 | 265
481 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | [7 empty] | 30 |  |  |  | 30
482 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
483 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | [9 empty] | 21 |  | 21
484 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ |  |  | 32 | [8 empty] | 32
485 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | 2000 |  | 3500 |  | 500 |  |  |  |  | 1600 | 1056 | 8656
486 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ |  | 97 | 394 |  | 182 |  | 877 |  |  | 16 |  | 1566
487 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | [6 empty] | 300 |  |  |  |  | 300
488 | АК 20 (литой) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура Изготовлен путём кокильного литья | ШТ | [6 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
489 | АК 12 (открытого типа) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 700 |  | 1300
490 | АК 12 (открытого типа) | Согласно СТО 3401-2.2-003-2015 Вспомогательная арматура | ШТ |  | 5 | [9 empty] | 5
491 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 39 | 1106 |  |  | 8 |  |  | 55 |  | 60 | 1268
492 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  |  | 350 |  |  | 500 |  |  |  | 850
493 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
494 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 1040 | 1040
495 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 243 | [5 empty] | 121 |  |  |  | 449 | 813
496 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 75 | 75
497 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [8 empty] | 8 |  | 5 | 13
498 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 12 | [8 empty] | 12
499 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 3000 | [10 empty] | 3000
500 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 1289 | [9 empty] | 214 | 1503
501 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 297 | [10 empty] | 297
502 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 9 | [10 empty] | 9
503 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  | 500 | 3000 |  | 1500 | 200 |  |  | 4500 | 2695 | 12395
504 | АЗЗ-95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  | 40 | 647 | 20 | 449 |  |  | 16 | 200 | 1372
505 | АЗЗ без ОЗА | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура В комплекте отсутствует ОЗА. | ШТ | [10 empty] | 430 | 430
506 | АЗЗ без ОЗА | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура В комплекте отсутствует ОЗА. | ШТ | [10 empty] | 400 | 400
507 | Автоматический соединительный зажим | Применяется для соединения неизолированных проводников ВЛ 6-35 кВ. Сечение 25-50мм2 | ШТ | [9 empty] | 36 |  | 36
508 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 1610 | 1610
509 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [5 empty] | 1305 |  |  |  |  | 1 | 1306
510 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  | 16 |  | 188 |  | 98 |  |  |  | 158 | 676 | 1136
511 | ОЗС-95/10 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [9 empty] | 300 |  | 300
512 | ОЗ2МП-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [8 empty] | 1000 |  | 2080 | 3080
513 | ОЗ2МП-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | 275 | 4 |  |  |  | 396 |  | 104 |  |  | 223 | 1002
514 | ОЗ2МП-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 16 | 136
515 | ОЗ2МП-95/95 | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура | ШТ | [10 empty] | 37 | 37
516 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 10 | [9 empty] | 35 | 45
517 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [10 empty] | 1130 | 1130
518 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [10 empty] | 135 | 135
519 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [8 empty] | 100 |  |  | 100
520 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [10 empty] | 70 | 70
521 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [10 empty] | 17 | 17
522 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 600 |  | 385 | 2485
523 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [5 empty] | 149 |  |  |  |  | 295 | 444
524 | ЗП-22 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | [5 empty] | 37 |  |  |  |  | 25 | 62
525 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 100 |  | 52 | 602
526 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 21 | 17 | 115 | [5 empty] | 177 |  | 105 | 435
527 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 500 | [10 empty] | 500
528 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 244 | 14 | [9 empty] | 258
529 | ЗП-12 | Согласно СТО 3401-2.2-002-2015 Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2 | ШТ | 9 | 40 | [8 empty] | 841 | 890