## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Конаковский | Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, район д.21 | 40988166 | • реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ фид.№1 «К.-Маркса» КТП 10/0,4 кВ – 400 кВА «Первомайское» на участке от опоры №9 до опоры №9б с заменойсуществующего провода марки А-16 на провод марки СИП-2, сечением 4х16 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,08 км); • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп.№9б реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид.№1 «К.-Маркса» КТП 10/0,4 кВ – 400 кВА «Первомайское» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 сечением 4х16 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
2 | Конаковский | Ручьевское с/п, д. Ручьи, ул. Заречная | 41013583 | • реконструкция существующей ВЛ-0,23 кВфид. №1 КТП 10/0,4 кВ – 400 кВА «Большие Ручьи» на участке от опоры №35 до опоры №37 с дополнительным довесом двух фазных проводов марки А-25 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,08 км) • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №37 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТП 10/0,4 кВ – 400 кВА «Большие Ручьи» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 сечением 25 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
3 | Конаковский | Тверская область, Вахонинское с/п, д. Терехово, д. Щелково | 40711752, 40736288, 40758385 | • строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры № 94 отпайки ВЛ-10 кВ фид.№16 ПС 35/10 кВ Мокшино до проектируемой ТП 10/0,4 кВ - 63 кВА ориентировочной протяженностью 0,01 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом; • строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом с учетом присоединения жилых домов: Евлоева З.М. кад.№ 69:15:0201803:43:4, Клочкова А.А. кад.№69:15:0202101:11:2 и хозпостройки Бишвас П.Л. кад.№ 69:15:20:21:01:0016; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 63 кВА до границ участков заявителей ориентировочной протяженностью 0,1 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения жилого дома Евлоева З.М. кад.№ 69:15:0201803:43:4 и хозпостройки Бишвас П.Л. кад.№ 69:15:20:21:01:0016; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,1 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения жилого дома Клочкова А.А. кад.№69:15:0202101:11:2; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,03 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения жилого дома Евлоева З.М. кад.№ 69:15:0201803:43:4.
4 | Конаковский | Тверская область, Вахонинское с/п, д. Терехово, ул. 1-я Сосновая, д.6 | 40668850, 40689973, 40686958,40686960,4068696,40686965,40686955, 40686956,40689971 40686733 | • строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 9 отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/,04 кВ «Золотая Нива» фид.№19 ПС 35/10 кВ Мокшино до проектируемой ТП 10/0,4 кВ - 160 кВА ориентировочной протяженностью 0,08 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом; • строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом с учетом присоединения жилых домов: Конченкова С.В. кад.№ 69:15:0000020:0334, Евменова В.Ф. кад.№ 69:15:0000020:798, Евменова В.Ф. кад.№ 69:15:0000020:0319, Евменова В.Ф. кад.№ 69:15:0000020:0312, Евменова В.Ф. кад.№, 69:15:0000020:0320, Евменова В.Ф. кад.№ 69:15:0000020:797, Синякова К.Ю. кад.№ 69:15:0000020:0328, Синякова К.Ю. кад.№ 69:15:0000020:0329, Корневой М.В. кад.№ 69:15:0000020:0322, Корневой М.В. кад.№ 69:15:0000020:0321; • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 160 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,275 км проводом марки СИП-2 сечением 70 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения жилых домов Конченкова С.В. кад.№ 69:15:0000020:0334, Евменова В.Ф. кад.№ 69:15:0000020:798, Евменова В.Ф. кад.№ 69:15:0000020:0319, Евменова В.Ф. кад.№ 69:15:0000020:0312, Евменова В.Ф. кад.№, 69:15:0000020:0320, Евменова В.Ф. кад.№ 69:15:0000020:797, Синякова К.Ю. кад.№ 69:15:0000020:0328, Синякова К.Ю. кад.№ 69:15:0000020:0329, Корневой М.В. кад.№ 69:15:0000020:0322, Корневой М.В. кад.№ 69:15:0000020:0321
5 | Конаковский | Тверская область, Конаковский район, Гаврилковский с/о, д. Гаврилково | 40566716 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 63 кВА • строительство ВЛ-10 кВ от опоры №2 отпайки ВЛ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ «Дачная» фид.№36 ПС35/10-6 №9 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ заявителя, ориентировочной протяженностью 0,18 км проводом марки СИП на ж/б опорах, с заменой деревянной опоры №2 на ж/б. Протяженность и сечение провода определить проектом.
6 | Конаковский | Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, в юго-западной части д. Игуменка | 40986457, 40986451, 40986459 40986468 40986466, 40986605,40986458 | • строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №1-99 отпайки ВЛ-6 кВ на ТП 6/0,4 кВ «Игуменка» фид. №4 ПС 35/6кВКрасный Луч до проектируемой ТП 6/0,4 кВ – 100 кВА ориентировочной протяженностью 0,58 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом; • строительство новой ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом с учетом присоединения нагрузок жилых домов Зимойкина В.А. (кад.№ 69:15:0130502:68 – 15 кВт), Щедровой Е.Ю. (кад.№ 69:15:0130502:88 – 15 кВт), Юркиной И.В. (кад.№ 69:15:0130502:71 – 15 кВт), Болотова А.А. (кад.№ 69:15:0130502:72 – 15 кВт), Волочек Е.О. (кад.№ 69:15:0130502:73 – 15 кВт), Суховей А.М. (кад.№ 69:15:0130502:87 – 15 кВт), Погорелов Н.А. (кад.№ 69:15:0130502:70 – 15 кВт); • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ – 100 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,42 км проводом марки СИП-2 сечением 70 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения нагрузок жилых домов Зимойкина В.А. (кад.№ 69:15:0130502:68 – 15 кВт), Щедровой Е.Ю. (кад.№ 69:15:0130502:88 – 15 кВт), Юркиной И.В. (кад.№ 69:15:0130502:71 – 15 кВт), Болотова А.А. (кад.№ 69:15:0130502:72 – 15 кВт), Волочек Е.О. (кад.№ 69:15:0130502:73 – 15 кВт), Суховей А.М. (кад.№ 69:15:0130502:87 – 15 кВт), Погорелов Н.А. (кад.№ 69:15:0130502:70 – 15 кВт).
7 | Конаковский | Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, район ул. Почтовой | 40879202,40897825, 40897820 | • строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №11 отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ – 400 кВА «Гора» фид.№12 ПС 35/10 кВ «Дмитрова Гора» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 63 кВА ориентировочной протяженностью 0,15 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом; • строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип и мощность трансформатора определить проектом с учетом присоединения нагрузок жилых домов Юрьевой У.С. (кад.№69:15:0110101:599, 15 кВт), Романцовой Н.М. (кад.№ 69:15:0110101:500, 15 кВт) и Каневской Л.Н. (кад.№ 69:15:0110101:553, 15 кВт); • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,24 кВ проводом марки СИП-2 сечением 70 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения жилых домов Юрьевой У.С. (кад.№69:15:0110101:599, 15 кВт), Романцовой Н.М. (кад.№ 69:15:0110101:500, 15 кВт) и Каневской Л.Н. (кад.№ 69:15:0110101:553, 15 кВт). • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ фид.№1 проектируемой ТП 10/0,4 кВА – 63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,07 км проводом марки СИП-2 сечением 50 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения жилого дома Романцовой Н.М. кад.№ 69:15:0110101:500, 15 кВт; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ фид.№1 проектируемой ТП 10/0,4 кВА – 63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,085 км проводом марки СИП-2 сечением 50 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения жилого дома Каневской Л.Н. (кад.№ 69:15:0110101:553, 15 кВт).
8 | Конаковский | пгт. Новозавидовский, ул. Дорожная, д.2; ул. Победы, д.21 | 40888460,40877594 | • строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №8 ВЛ-6 кВ фид. №33 ПС 35/10-6 кВ №9 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ – 63 кВА ориентировочной протяженностью 0,015 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом; • строительство новой ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом с учетом присоединения нагрузок жилых домов Глушенкова И.Н. (кад.№ 69:15:0220110:85 – 15 кВт.) и Бровко Т.А. (кад.№69:15:0220110:90 – 15 кВт); • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,08 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения нагрузок жилых домов Глушенкова И.Н. (кад.№ 69:15:0220110:85 – 15 кВт.) и Бровко Т.А. (кад.№69:15:0220110:90 – 15 кВт).
9 | Конаковский | Старомелковское с/п, д. Слобода, ул. Дачная , д.25 | 40912730 | • строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №95 ВЛ-6 кВ фид. №15 ПС 35/6 кВ Мелково до проектируемой СТП 6/0,4 кВ – 63 кВА ориентировочной протяженностью 0,06 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом; • строительство новой СТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП 6/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,02 км проводом марки СИП-2сечением 70 мм 2на ж/б опорах.
10 | Конаковский | Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево | 40864136 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №35 ВЛ-0,4 кВфид.№1КТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Вахромеево» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,22 км проводом марки СИП-2, сечением 25 мм²на ж/б опорах, с заменой опоры №35 на одностоечную ж/б. Протяженность и сечение провода определить проектом
11 | Конаковский | пгт. Новозавидовский, мкр. Западный | 40908833, 40908821, 40911938, 40911940,40909348 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 реконструируемой КТП 6/0,4 кВ -100 кВа "Западный-1" до участка ВЛ-0,4 кВ, переводимого с абонентской ТП 6/0,4 кВ -250 кВА Некрасова Ю.Е., на проектируемую ВЛ-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,24 км проводом марки СИП-2 сечением 50 мм на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения нагрузок жилых домов Калининой Н.Б. (кад. №69:15:22:01:26:0119-15 кВт), Максимкиной В.В. (кад.№69:15:0220126:107:9- 15 кВт), Максимкиной Н.В. (кад.№ 69:15:0220126:0:16-15 кВт), Дюбченко Е.А. (кад.№69:15:0220137:0019-15 кВт), Тумашовой Н.И. (кад.№69:15:220126:0109-15 кВт), Волковой Н.Г. (кад.№69:15:220126:217-15 кВт) • демонтаж пролета существующей абонентской ВЛ-0,4 кВ ТП 6/0,4 250 кВа Некрасова Ю.Е., для осуществления перевода участка абоннтской ВЛ-0,4 кВ на проектируемую ВЛ-0,4 кВ ф.1 реконструируемой КТП 6/0,4 кВ - 100 кВа "Западный 1".Объем демонтажных работ определить проектом.
12 | Конаковский | Тверская область, Конаковский р-он, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Речная, за домом №30 | 40711767 | • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №7а ВЛ-0,4 кВ фид.№2 КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА «Магазин» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,4 км проводом марки СИП-2, сечением 70 мм² на ж/б опорах, с заменой опоры №7а на анкерную ж/б. Протяженность и сечение провода определить проектом.
13 | Конаковский | Тверская область, Конаковский р-он, пгт. Новозавидовский, мкр. Западный, уч.40 | 40673724 | • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ фид.№1 проектируемой КТП 6/0,4 кВ – 100 кВА «Западный-1» (строительство КТП по ранее заключенным договорам ТП: №40343567 от 7.07.2011 г. с г-ном Гавриленко А.В., №40342750 от 4.07.2011 г. с г-ном Ефремовым А.А., с корректировкой запроектированной мощности трансформатора с 25 кВА до 100 кВА) до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,41 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения жилых домов Дорофеева А.С. и Ефремова А.А.
14 | Конаковский | Тверская область, Конаковский район, Дмитровоговское с/п, с. Дмитрова Гора, район ул. Центральной | 40803614 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №16 ВЛ-0,4 кВфид.№3КТП 10/0,4 кВ – 250 кВА №129 до границы участка заявителя проводом марки СИП-2, сечением 25 мм², ориентировочной протяженностью 0,09 км на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
15 | Конаковский | Тверская область, Конаковский р-он, с/п Завидово, с. Завидово, ул. Солнечная, д.22 | 40762828 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 «водокачка» КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА «Магазин» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,22 км проводом марки СИП-2, сечением 35 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
16 | Конаковский | Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Центральная, д.57 | 40853195 | • в пролете опор №46-47 установку врезной анкерной ж/б опоры; • строительство участка ВЛ-0,23 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,23 кВ фид. №1 КТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Вахромеево» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2, сечением 25 мм², ориентировочной протяженностью 0,21 км на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.