## 36_лот_(льготники) ЦЭС сев-вост
Лот № 36 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | ПНР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ,км | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Строительство КЛ-0,4 кВ, км | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на большее сечение (замена 4-х проводов, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2564/2438-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40919364 | 66431.55 | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | СоРЭС | Курская обл.,п.Кшенский ул.Северная д.39 кв 1 | - строительство ответвления протяженностью 0,061 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | установка ж/б подкоса к опоре №2-11 ВЛ-0,4 кВ №2 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012324-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.061 | 56.73 | 4.5384 | 48.2205 |  | 0 | 3.9711 | 56.73 | [22 empty] | 0,061 с установкой ж/б. подкоса | 56.73 | [6 empty] | 56.73 | 2015-03-15 |  | 0 | 0 | 0040919364
В-2626/2463-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40933339 | 46838.58 | 3 | ИП Дюдин Андрей Иванович | КаРЭС | Курская обл., Касторенский р-н, п. Олымский, ул. Березовая д.12 кв.1 | строительство отпайки от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,012 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ и переходом через дорогу (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ с переходом через дорогу , км | 0.012 | 11.16 | 0.8928 | 9.486 |  | 0 | 0.7812 | 11.16 | [22 empty] | 0,012 с переходом через дорогу | 11.16 | [6 empty] | 11.16 | 2015-01-16 |  | 0 | 0 | 0040933339
В-2604/2440-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40925712 | 624514.4 | 40 | ООО "Агропромстрой" | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-н, с.Сейм, ул.Заводская, 12а | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 3103453) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 94.86 |  | 0 | 7.812 | 111.6 | [22 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2015-01-15 |  | 0 | 0 | 0040925712
В-2655/2352-ОРЗТП/2014 от 05.09.14г. | 40944293 |  | 15 | ООО "Паритет" | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, Никольский с.с. | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 4-29 существующей ВЛ-10 кВ № 3.2.5 (инв. № 300) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ |  | ВЛ-10 кВ № 3.2.5 (инв. № 300) | Монтаж коммерческих приборов учета .Монтаж коммерческих приборов учета. Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ. Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 400.565 | 21.55 | 148.49 |  | 218.525 | 12 | 400.565 |  |  | 1 | 51.8 |  | 0.08 | 88 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.835 | 1 | 22.59 | [12 empty] | 400.565 | 2015-01-05
В-2655/2352-ОРЗТП/2014 от 05.09.14г. | 40944293 | 466.1 | [7 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета, шт. | 1 | 51.8 | 2.4 | 19.7 |  | 26.5 | 3.2 | 51.8 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040944293
В-2655/2352-ОРЗТП/2014 от 05.09.14г. | 40944293 | 466.1 | [7 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | 0.08 | 88 | 7.04 | 74.8 |  | 0 | 6.16 | 88 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040944293
В-2655/2352-ОРЗТП/2014 от 05.09.14г. | 40944293 | 466.1 | [7 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040944293
В-2655/2352-ОРЗТП/2014 от 05.09.14г. | 40944293 | 466.1 | [7 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ СТП-63 кВА | 1 | 184.835 | 6.53 | 41.42 |  | 135.135 | 1.75 | 184.835 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040944293
В-2655/2352-ОРЗТП/2014 от 05.09.14г. | 40944293 | 466.1 | [7 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1 | 22.59 | 1.67 | 2.06 |  | 18.5 | 0.36 | 22.59 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040944293
З-2220/2395-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40936652 |  | 15 | Копцев Олег Николаевич | РРЭС | Курская обл , Рыльский р-н, СОО "Рыляночка" | - строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж двух дополнительных проводов в пролетах опор 21-23 ВЛ-0,4 кВ №1 протяжённостью 0,06 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов. |  | 388.272 | 31.0618 | 331.0026 |  | 0 | 26.2076 | 388.272 | [22 empty] | 0.4 | 372 |  |  | 0.06 | 16.272 |  |  | 388.272 | 2015-03-09
З-2220/2395-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40936652 | 466.1 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.4 | 372 | 29.76 | 316.2 |  | 0 | 26.04 | 372 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040936652
З-2220/2395-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40936652 | 466.1 | [7 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов, км | 0.06 | 16.272 | 1.3018 | 14.8026 |  | 0 | 0.1676 | 16.272 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040936652
З-2222/2420-ОРЗТП/2014 от 11.09.14г. | 40939695 | 466.1 | 12 | Свитенко Елена Ивановна | ГРЭС | Курская область, Глушковский район, с. Званное, ул. Новоселовка, д. 1. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на большее сечение и заменой опор на участке протяженностью 0,44 км, в пролетах опор №№ 1…12 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на большее сечение (замена 4-х проводов) с заменой опор, км | 0.44 | 462 | 36.96 | 392.7 |  | 0 | 32.34 | 462 | [28 empty] | 0,44 с заменой опор | 462 | 462 | 2015-03-11 |  | 0 | 0 | 0040939695
З-2225/2321-ОРЗТП/2014 от 22.08.14г. | 40936726 | 466.1 | 10 | Дегтярева Наталья Анатольевна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Дичня, клетка 3 | строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.25 | 232.5 | 18.6 | 197.625 |  | 0 | 16.275 | 232.5 | [22 empty] | 0.25 | 232.5 | [6 empty] | 232.5 | 2014-12-22 |  | 0 | 0 | 0040936726
З-2251/2326-ОРЗТП/2014 от 18.08.14г. | 40946353 | 466.1 | 6 | Тулинов Федор Михайлович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт Дичня, участок 708/1 | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.18 | 167.4 | 13.392 | 142.29 |  | 0 | 11.718 | 167.4 | [22 empty] | 0.18 | 167.4 | [6 empty] | 167.4 | 2014-12-18 |  | 0 | 0 | 0040946353
З-2263/2437-ОРЗТП/2014 от 12.09.14г. | 40953484 | 466.1 | 15 | Перькова Александра Ивановна | ЛРЭС | Курская обл., Льговский район, д. Клишино, д.59. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.130208.К.) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км по трассе (в пролетах опор №№ 1…4) и установки одной дополнительной опоры в пролете опор №№ 3…4 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.130208.К.) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов, с установкой дополнительной опоры км | 0.16 | 59.392 | 4.7514 | 54.0289 |  | 0 | 0.61174 | 59.392 | [26 empty] | 0,16 с установкой дополнительной опоры | 59.392 |  |  | 59.392 | 2015-03-12 |  | 0 | 0 | 0040953484
С-2143/2375-ОРЗТП/2014 от 01.09.14г. | 40897246 |  | 15 | Григоренко Владимир Алексеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Волково | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010527) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-6/0,4 кВ № 25/25 на ТП-6/0,4 кВ мощностью 63 кВА (тип и мощность ТП, схему соединений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010527) | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ.Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ.Строительство ВЛИ-0,4 кВ. |  | 406.025 | 23.08 | 214.18 |  | 153.635 | 15.13 | 406.025 | [14 empty] | СТП 63 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 197.435 | 1 | 22.59 |  |  |  |  | 0.2 | 186 | [6 empty] | 406.025 | 2015-03-01
С-2143/2375-ОРЗТП/2014 от 01.09.14г. | 40897246 | 466.1 | [7 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ-СТП 63 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА). | 1 | 197.435 | 6.53 | 54.02 |  | 135.135 | 1.75 | 197.435 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040897246
С-2143/2375-ОРЗТП/2014 от 01.09.14г. | 40897246 | 466.1 | [7 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1 | 22.59 | 1.67 | 2.06 |  | 18.5 | 0.36 | 22.59 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040897246
С-2143/2375-ОРЗТП/2014 от 01.09.14г. | 40897246 | 466.1 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.2 | 186 | 14.88 | 158.1 |  | 0 | 13.02 | 186 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040897246
С-2240/2414-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40933491 |  | 14 | Земляков Александр Викторович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от СТП-10/0,4 кВ №163/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям С-2239/. | замена СТП-10/0,4 кВ №163/40 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям С-2239/. | СТП-10/0,4 кВ №163/40 (инв. № SRSK-00) | [40 empty] | 2015-03-10 | Объем строительства включен в С-2239 (Лот № 35 СЭС)
С-2273/2433-ОРЗТП/2014 от 01.09.14г. | 40951074 |  | 8 | Трошина Вера Петровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район Студенокский сельсовет д.Погарище уч.№41 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой по договору С-1146 ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,22 км по техническим условиям С-1760 | [42 empty] | 2015-01-01 | Объем строительства включен в С-1760 (Лот № 22 СЭС)
С-2275/2434-ОРЗТП/2014 от 01.09.14г. | 40952802 | 466.1 | 8 | Халитова Светлана Александровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район СНТ Родничек , уч.№600. | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31146202) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.18 | 167.4 | 13.392 | 142.29 |  | 0 | 11.718 | 167.4 | [22 empty] | 0.18 | 167.4 | [6 empty] | 167.4 | 2015-01-01 |  | 0 | 0 | 0040952802
Ц-8707/2193-ОРЗТП/2014 от 18.08.14г. | 40915628 |  | 3 | Ревякина Екатерина Сергеевна | КРЭС | г. Курск, СНТ "Мир", квартал 14, уч. №4, кад. номер: 46:29:102118:236 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв.№4060) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв.№4060) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВшт.Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ.Строительство ВЛИ-0,4 кВ. |  | 321.665 | 16.982 | 105.755 |  | 192.025 | 5.153 | 321.665 | [5 empty] | 0.03 | 33 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.835 | 1 | 22.59 |  |  |  |  | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 321.665 | 2015-08-18
Ц-8707/2193-ОРЗТП/2014 от 18.08.14г. | 40915628 | 68609.97 | [7 empty] | Строительство ВЛ-10 кВ, км | 0.03 | 33 | 2.64 | 28.05 | 0 | 0 | 2.31 | 33
Ц-9400/2427-ОРЗТП/2014 от 11.09.14г. | 40962755 | 114349.95 | [7 empty] | Строительство ВЛ-10 кВ, км | 0.03 | 33 | 2.64 | 28.05 | 0 | 0 | 2.31 | 33
Ц-8707/2193-ОРЗТП/2014 от 18.08.14г. | 40915628 | 68609.97 | [7 empty] | Монтаж разъединителя 10 кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 0 | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ц-9400/2427-ОРЗТП/2014 от 11.09.14г. | 40962755 | 114349.95 | [7 empty] | Монтаж разъединителя 10 кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 0 | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ц-8707/2193-ОРЗТП/2014 от 18.08.14г. | 40915628 | 68609.97 | [7 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ_СТП-63 кВА (2 шт.) | 0.063 | 184.835 | 6.53 | 41.42 | 1.75 | 135.135 | 0 | 184.835
Ц-9400/2427-ОРЗТП/2014 от 11.09.14г. | 40962755 | 114349.95 | [7 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ_СТП-63 кВА | 0.063 | 184.835 | 6.53 | 41.42 | 1.75 | 135.135 | 0 | 184.835
Ц-8707/2193-ОРЗТП/2014 от 18.08.14г. | 40915628 | 68609.97 | [7 empty] | Монтаж учёта в ТП 10/0,4 кВ, | 1 | 22.59 | 1.67 | 2.06 | 0 | 18.5 | 0.36 | 22.59
Ц-9400/2427-ОРЗТП/2014 от 11.09.14г. | 40962755 | 114349.95 | [7 empty] | Монтаж учёта в ТП 10/0,4 кВ, | 1 | 22.59 | 1.67 | 2.06 | 0 | 18.5 | 0.36 | 22.59
Ц-9337/2319-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40958349 | 466.1 | [7 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ (монтаж автоматического выключателя) | 1 | 5.6 | 0.28 | 4.9224 | 0 | 0 | 0.3976 | 5.6
Ц-8707/2193-ОРЗТП/2014 от 18.08.14г. | 40915628 | 68609.97 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 27.9 | 2.232 | 23.715 | 0 | 0 | 1.953 | 27.9
Ц-8759/2349-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40932369 | 466.1 | 5 | Молчанов Александр Андреевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Ноздрачевский с/с, СОДНТ "Ромашка", уч.452 | строительство отпайки от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.2 | 186 | 14.88 | 158.1 | 0 | 0 | 13.02 | 186 | [22 empty] | 0.2 | 186 | [6 empty] | 186 | 2015-01-03
Ц-8854/2416-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40943907 |  | 5 | Открытое акционерное общество «Вымпел – Коммуникации» | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, СНТ "Резинщик", уч. №521 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв.№4009) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВшт.Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ.Строительство ВЛИ-0,4 кВ. |  | 422.265 | 25.03 | 191.265 |  | 192.025 | 13.945 | 422.265 | [5 empty] | 0.02 | 22 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.835 | 1 | 22.59 |  |  |  |  | 0.15 | 139.5 | [6 empty] | 422.265 | 2015-09-10
Ц-8854/2416-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40943907 | 221708.15 | [7 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | 0.02 | 22 | 1.76 | 18.7 |  | 0 | 1.54 | 22 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040943907
Ц-8854/2416-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40943907 | 221708.15 | [7 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040943907
Ц-8854/2416-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40943907 | 221708.15 | [7 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ_СТП-63 кВА | 1 | 184.835 | 6.53 | 41.42 |  | 135.135 | 1.75 | 184.835 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040943907
Ц-8854/2416-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40943907 | 221708.15 | [7 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, | 1 | 22.59 | 1.67 | 2.06 |  | 18.5 | 0.36 | 22.59 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040943907
Ц-8854/2416-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40943907 | 221708.15 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.15 | 139.5 | 11.16 | 118.575 |  | 0 | 9.765 | 139.5 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040943907
Ц-8902/2397-ОРЗТП/2014 от 03.09.15г. | 40929175 | 466.1 | 14 | Истомина Кристина Викторовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:601 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,58 км от проектируемой (по ТУ Ц-8186) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – /в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-8856/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-8186/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-8186/. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв. №4131) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.16 | 148.8 | 11.904 | 126.48 |  | 0 | 10.416 | 148.8 | [22 empty] | 0.16 | 148.8 | [6 empty] | 148.8 | 2015-03-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная (8500003281); Ц-8856 (Лот № 34 Льготники КРЭС ЮгоЗапад (8500003459) | 0 | 0 | 0040929175
Ц-8947/2386-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40937034 |  | 75 | Бессонова Екатерина Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, уч. 46:11:121202:104 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВКТП 400 кВА киоскового типа (Демонтаж ТП 250 кВА.)Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ. |  | 528.775 | 13.05 | 66.255 |  | 443.5 | 5.97 | 528.775 | [14 empty] | КТП 400 кВА киоскового типа (Демонтаж ТП 250 кВА) | 506.185 | 1 | 22.59 | [12 empty] | 528.775 | 2015-09-09
Ц-8947/2386-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40937034 | 33285.75 | [7 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ.КТП 400 кВА киоскового типа (Демонтаж ТП 250 кВА) | 1 | 506.185 | 11.38 | 64.195 |  | 425 | 5.61 | 506.185 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040937034
Ц-8947/2386-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40937034 | 33285.75 | [7 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1 | 22.59 | 1.67 | 2.06 |  | 18.5 | 0.36 | 22.59 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040937034
Ц-9014/2340-ОРЗТП/2014 от 29.08.14г. | 40935494 |  | 14.5 | Бучнев Роберт Георгиевич | ЦРЭС | 305000, г. Курск, Центральный округ (ул. Ягодная), уч. 46:29:102032:146 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №017 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 017/250 кВА на ТП-10/0,4 кВ типа «Киоск» с силовым трансформатором мощностью 400 кВА, возможностью установки второго трансформатора и трансформаторов большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ.Строительство ВЛИ-0,4 кВ. |  | 865.685 | 15.1 | 103.72 |  | 738 | 8.865 | 865.685 | [14 empty] | КТП 400 кВА киоскового типа с возможностью установки второго трансформатора (Демонтаж ТП 250 кВА) | 819.185 | [6 empty] | 0.05 | 46.5 | [6 empty] | 865.685 | 2015-03-01
Ц-9014/2340-ОРЗТП/2014 от 29.08.14г. | 40935494 | 466.1 | [7 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ КТП 400 кВА киоскового типа с возможностью установки второго трансформатора (Демонтаж ТП 250 кВА) | 1 | 819.185 | 11.38 | 64.195 |  | 738 | 5.61 | 819.185 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040935494
Ц-9014/2340-ОРЗТП/2014 от 29.08.14г. | 40935494 | 466.1 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 46.5 | 3.72 | 39.525 |  | 0 | 3.255 | 46.5 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040935494
Ц-9088/2353-ОРЗТП/2014 от 22.08.14г. | 40937015 | 466.1 | 10 | Звягинцева Наталья Анатольевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, с/т "Ласточка", уч.180 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,36 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-6767/. строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры проектируемого участка ВЛ-0,4 кВ № 1 до точки присоединения на границе земельного участка заявителя. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ответвление до ВПУ Заявителя), км | 0.025 | 23.25 | 1.86 | 19.7625 | 0 | 0 | 1.6275 | 23.25 | [22 empty] | 0,025 (ответвление до ВПУ Заявителя) | 23.25 | [6 empty] | 23.25 | 2014-12-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-6767 (Лот № 21_ЦЭС-1)
Ц-9135/2344-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40942879 | 466.1 | 3 | Щедрина Людмила Степановна | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, ст "Черемушки", уч. 305 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,72 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,69 км по техническим условиям Ц-8923/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445, Ц-8387; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445, Ц-8387. | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 27.9 | 2.232 | 23.715 |  | 0 | 1.953 | 27.9 | [22 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2015-03-03 | Остальной объем строительства включен в Ц -8445 (Лот № 32 ЦЭС-Южный), Ц-8923 (Лот № 34 КРЭС Юго-Запад) | 0 | 0 | 0040942879
Ц-9159/2350-ОРЗТП/2014 от 04.09.14г. | 40943940 | 466.1 | 3 | Чистилина Надежда Михайловна | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, снт "Черемушки", уч. 165 | - строительство ответвления протяженностью 0,53 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,13 км по техническим условиям Ц-8894/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445. | ВЛ-10 кВ № 413.14 (инв.№4049) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.4 | 372 | 29.76 | 316.2 |  | 0 | 26.04 | 372 | [22 empty] | 0.4 | 372 | [6 empty] | 372 | 2015-03-04 | Остальной объем строительства включен в Ц -8445 (Лот № 32 ЦЭС-Южный), Ц-8894 (Лот № 34 КРЭС Юго-Запад) | 0 | 0 | 0040943940
Ц-9164/2417-ОРЗТП/2014 от 11.09.14г. | 40945258 | 466.1 | 14.5 | Умеренков Владимир Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1812 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №4 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,24 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-7379/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.04 | 37.2 | 2.976 | 31.62 |  | 0 | 2.604 | 37.2 | [22 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2015-01-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-7379 (Лот № 24 ЦЭС-2) | 0 | 0 | 0040945258
Ц-9174/2372-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40945639 |  | 50 | ООО "КАЧКО" | КРЭС | Курская область, курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, условный номер: 46-46-12/027/2011-437 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 411.51 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с установкой разъединителя 6 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); |  |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. |  | 75.34 | 5.67 | 29.21 |  | 38.39 | 2.07 | 75.34 | [5 empty] | 0.02 | 22 |  |  | 1 | 53.34 | [19 empty] | 75.34 | 2015-01-08
Ц-9174/2372-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40945639 | 780643 | [7 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | 0.02 | 22 | 1.76 | 18.7 |  | 0 | 1.54 | 22 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040945639
Ц-9174/2372-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40945639 | 780643 | [7 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040945639
Ц-9209/2398-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40947734 |  | 7 | Разумова Елена Николаевна | КРЭС | Курская область, г. Курск, снт «Лавсан», участок №1769. | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,46 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-8989/. | [42 empty] | 2015-01-08 | Объем строительства включен в Ц-8989 (Лот № 34 КРЭС Юго-Запад)
Ц-9236/2376-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40950181 | 466.1 | 7 | Ткаченко Александр Юрьевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, с/т «Заречное», участок №5, кад.№46:11:200501:5. | строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры №26 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.17 | 158.1 | 12.648 | 134.385 |  | 0 | 11.067 | 158.1 | [22 empty] | 0.17 | 158.1 | [6 empty] | 158.1 | 2015-01-09 |  | 0 | 0 | 0040950181
Ц-9260/2331-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40952082 |  | 7 | Полякова Нина Прокофьевна | КРЭС | Курская область, г. Курск, снт «Лавсан», участок №804. | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №641 (инв.№13011639-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,11 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,11 км по техническим условиям Ц-8929/. |  | ТП-10/0,4 кВ №641 (инв.№13011639-00) | [40 empty] | 2015-01-03 | Объем строительства включен в Ц-8929 (Лот № 34 КРЭС Юго-Запад)
Ц-9262/2332-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40951936 |  | 7 | Легочкин Алексей Иванович | КРЭС | Курская область, г. Курск, с/т «Лавсан», участок №12. | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1(точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-7935. | [42 empty] | 2015-01-02 | Объем строительства включен в Ц-7935 (Лот № 29 ЦЭС-Южный)
Ц-9263/2333-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40952148 | 466.1 | 7 | Кожемякина Галина Сергеевна | КРЭС | Курская обл., г. Курск, снт «Лавсан», участок №426. | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,24 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.24 | 223.2 | 17.856 | 189.72 |  | 0 | 15.624 | 223.2 | [22 empty] | 0.24 | 223.2 | [6 empty] | 223.2 | 2015-01-02 |  | 0 | 0 | 0040952148
Ц-9269/2400-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40952337 |  | 7 | Калугина Елена Андреевна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1695, кад. номер: 46:29:103069:520 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,25 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-8988/. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9211, Ц-9212/. | [41 empty] | 2015-03-08 | Объем строительства включен в Ц-9211, Ц-9212 (Лот № 35 ЦЭС Юго-Запад); Ц-8988 (Лот № 34 КРЭС Юго-Запад)
Ц-9279/2336-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40952284 | 466.1 | 5 | Орлова Светлана Васильевна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №427, кад. номер: 46:29:103181:222 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,24 км по техническим условиям Ц-9263/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.02 | 18.6 | 1.488 | 15.81 |  | 0 | 1.302 | 18.6 | [22 empty] | 0.02 | 18.6 | [6 empty] | 18.6 | 2015-01-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9263 (Лот № 36) | 0 | 0 | 0040952284
Ц-9296/2343-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40952748 |  | 14.5 | Богданов Александр Сергеевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1089 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №673 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-7233/. | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – /аналогично техническим условиям Ц-7690/ | [41 empty] | 2015-03-02 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС), Ц-7233 (Лот № 23 льготники ЦЭС)
Ц-9306/2341-ОРЗТП/2014 от 04.09.14г. | 40955253 | 466.1 | 15 | Чурилов Константин Леонидович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д. 2-я Моква, кад. №46:11:090501:177. | строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.28 | 260.4 | 20.832 | 221.34 |  | 0 | 18.228 | 260.4 | [22 empty] | 0.28 | 260.4 | [6 empty] | 260.4 | 2015-01-04 |  | 0 | 0 | 0040955253
Ц-9321/2318-ОРЗТП/2014 от 01.09.14г. | 40955679 | 466.1 | 7 | Кавкуто Анатолий Михайлович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. 151, сектор А | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от проектируемого участка (по ТУ Ц-7922) ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.09 | 83.7 | 6.696 | 71.145 | 0 | 0 | 5.859 | 83.7 | [22 empty] | 0.09 | 83.7 | [6 empty] | 83.7 | 2015-01-01
Ц-9335/2347-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40958910 | 466.1 | 14.5 | Шабанова Ирина Александровна | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1301 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,68 км от проектируемой (по ТУ Ц-8118, Ц-8325) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,38 км по техническим условиям Ц-9196/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.3 | 279 | 22.32 | 237.15 |  | 0 | 19.53 | 279 | [22 empty] | 0.3 | 279 | [6 empty] | 279 | 2015-01-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9196 (Лот № 35 ЦЭС Юго-Запад) | 0 | 0 | 0040958910
Ц-9337/2319-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40958349 |  | 11 | Холодова Татьяна Алексеевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт"Железнодорожник", уч.240 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км от ТП-10/0,4 кВ №670 до границы земельного участка заявителя, в том числе 0,18 км по техническим условиям Ц-9117, из них 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ №424.8 с установкой дополнительных опор (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9063, Ц-9073/. расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 670 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9117. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ (Монтаж автоматического выключателя).Строительство ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ №424.8 с установкой дополнительных опор. |  | 396.2 | 31.528 | 336.9324 |  | 0 | 27.7396 | 396.2 | [20 empty] | Монтаж автоматического выключателя | 5.6 | 0,42, в т.ч. совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ №424.8 с установкой дополнительных опор | 390.6 | [6 empty] | 396.2 | 2015-03-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9063, Ц-9076 (Лот № 35 ЦЭС Северо-восток)
Ц-9337/2319-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40958349 | 466.1 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в т.ч.0,12км. совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ №424.8 с установкой дополнительных опор, км | 0.42 | 390.6 | 31.248 | 332.01 | 0 | 0 | 27.342 | 390.6
Ц-9346/2424-ОРЗТП/2014 от 11.09.14г. | 40958922 |  | 14.5 | Крицкий Геннадий Олегович | КРЭС | г.Курск, с/т "Знание", уч.129 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям Ц-8058. | [42 empty] | 2015-01-11 | Объем строительства включен в Ц № 8058 (Лот № 30 ЦЭС-Южный)
Ц-9248/2345-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40956745 |  | 14.5 | Говорин Юрий Алексеевич | КРЭС | Курский район, д. 1-я Моква, уч. 46:11:091204:449 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВшт.Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ.Строительство ВЛИ-0,4 кВ. |  | 1565.365 | 116.478 | 1162.9 |  | 192.025 | 93.962 | 1565.365 | [5 empty] | 1 | 1100 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.835 | 1 | 22.59 |  |  |  |  | 0.22 | 204.6 | [6 empty] | 1565.365 | 2015-03-03
Ц-9248/2345-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40956745 | 466.1 | [7 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | 1 | 1100 | 88 | 935 |  | 0 | 77 | 1100 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040956745
Ц-9248/2345-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40956745 | 466.1 | [7 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040956745
Ц-9248/2345-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40956745 | 466.1 | [7 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ-СТП-63 кВА | 1 | 184.835 | 6.53 | 41.42 |  | 135.135 | 1.75 | 184.835 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040956745
Ц-9248/2345-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40956745 | 466.1 | [7 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, | 1 | 22.59 | 1.67 | 2.06 |  | 18.5 | 0.36 | 22.59 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040956745
Ц-9248/2345-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40956745 | 466.1 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.22 | 204.6 | 16.368 | 173.91 |  | 0 | 14.322 | 204.6 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040956745
Ц-9355/2418-ОРЗТП/2014 от 11.09.14г. | 40958970 | 466.1 | 14.5 | Мирошниченко Александр Васильевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1820 | строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №4 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,24 км по техническим условиям Ц-9164/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.04 | 37.2 | 2.976 | 31.62 |  | 0 | 2.604 | 37.2 | [22 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2015-01-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-9164 (Лот № 36) | 0 | 0 | 0040958970
Ц-9358/2320-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40959133 | 466.1 | 5 | Шульгин Юрий Павлович | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье" уч. 927 | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9332 |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.18 | 167.4 | 13.392 | 142.29 | 0 | 0 | 11.718 | 167.4 | [22 empty] | 0.18 | 167.4 | [6 empty] | 167.4 | 2015-01-02
Ц-9364/2346-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40959641 | 466.1 | 10 | Харина Любовь Борисовна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. № 696 | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 74.4 | 5.952 | 63.24 | 0 | 0 | 5.208 | 74.4 | [22 empty] | 0.08 | 74.4 | [6 empty] | 74.4 | 2015-01-03
Ц-9372/2425-ОРЗТП/2014 от 12.09.14г. | 40960344 |  | 12 | Хатин Александр Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111802:754 | строительство ответвления протяженностью 0,37 км от ТП-10/0,4 кВ проектируемой по Ц-7073 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в т.ч. 0,37 км по Ц-7610. | [42 empty] | 2015-01-12 | Объем строительства включен в Ц-7610 (Лот № 26 льготники)
Ц-9373/2348-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40960622 | 466.1 | 14.5 | Ефимов Сергей Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Полянский с/с, д.Нартово, д.16 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям Ц-9352. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 94.86 | 0 | 0 | 7.812 | 111.6 | [22 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2015-01-03
Ц-9374/2385-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40960720 | 466.1 | 12 | Сивцев Василий Иванович | КРЭС | Курский район, снт "Химфарм", уч. Б 117 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,16 км по техническим условиям Ц-6890/. | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ с переходом через а/д (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6890/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6890/ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 93 | 7.44 | 79.05 | 0 | 0 | 6.51 | 93 | [22 empty] | 0.1 | 93 | [6 empty] | 93 | 2015-03-08 | Остальной объем строительства включен в Ц-6890 (Лот № 21 ЦЭС-1 (8500002278)
Ц-9377/2404-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40961138 |  | 6 | Посканная Ольга Алексеевна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Строитель", уч. 130 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №698 (инв.№4162) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,15 км по техническим условиям Ц-8777. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 698/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8677. | ТП-10/0,4 кВ №698 (инв.№4162) | [40 empty] | 2015-03-10 | Объем строительства включен в Ц-8777 и Ц-8677 (Лот № 33 льготники ЦЭС Северо-восток)
Ц-9386/2364-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40962429 | 466.1 | 5 | Серый Валерий Петрович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 1032 | строительство ответвления протяженностью 0,09 от опоры проектируемой (по ТУ-7791) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 по техническим условиям Ц-9323. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.09 | 83.7 | 6.696 | 71.145 | 0 | 0 | 5.859 | 83.7 | [22 empty] | 0.09 | 83.7 | [6 empty] | 83.7 | 2015-01-08
Ц-9388/2365-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40962437 | 466.1 | 10 | Мусикова Олеся Александровна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, д.Ушаково, д.3 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 30 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 93 | 7.44 | 79.05 | 0 | 0 | 6.51 | 93 | [22 empty] | 0.1 | 93 | [6 empty] | 93 | 2015-01-08
Ц-9393/2388-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40962445 |  | 14.5 | Волчков Игорь Сергеевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. А 270 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,17 км от ТП-10/0,4 кВ № 425.06-11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,17 км по техническим условиям Ц-7940. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 11/160 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7946. | [41 empty] | 2015-03-09 | Объем строительства включен в Ц-7946 (Лот № 29 льготники ЦЭС-Северная часть)
Ц-9394/2421-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40961195 |  | 10 | Крестинина Ольга Ивановна | БРЭС | 305502, Курский район, Клюквинский с/с, д. Долгое, кад.№ 46:11:071004:150 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-7706. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условия Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | [41 empty] | 2015-03-08 | Объем строительства включен в Ц-7706 (Лот № 27 льготники)
Ц-9397/2366-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40962458 |  | 14.5 | Скрынникова Ирина Ивановна | КРЭС | 305524, Курский район, х. Кислино, уч. 46:11:170401:536 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ № 553 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 553 (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ (Монтаж автоматического выключателя).Строительство ВЛИ-0,4 кВ. |  | 284.6 | 22.6 | 242.0724 |  | 0 | 19.9276 | 284.6 | [20 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | 5.6 | 0.38 | 279 | [6 empty] | 284.6 | 2015-03-08
Ц-9397/2366-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40962458 | 466.1 | [7 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВМонтаж автоматического выключателя | 1 | 5.6 | 0.28 | 4.9224 |  | 0 | 0.3976 | 5.6 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040962458
Ц-9397/2366-ОРЗТП/2014 от 08.09.14г. | 40962458 | 466.1 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ. | 0.3 | 279 | 22.32 | 237.15 |  | 0 | 19.53 | 279 | [33 empty] | 0 | 0 | 0040962458
Ц-9398/2390-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40963123 | 54645.03 | 3.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Золотухино, ул. Николаевская, д.14, кв. 1 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.15 | 139.5 | 11.16 | 118.575 | 0 | 0 | 9.765 | 139.5 | [22 empty] | 0.15 | 139.5 | [6 empty] | 139.5 | 2015-01-10
Ц-9400/2427-ОРЗТП/2014 от 11.09.14г. | 40962755 |  | 5 | Тарасов Алексей Серафимович | КРЭС | 305048, г. Курск, ст "Мир", квартал 2, участок 14 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВшт.Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ.Строительство ВЛИ-0,4 кВ. |  | 321.665 | 16.982 | 105.755 |  | 192.025 | 5.153 | 321.665 | [5 empty] | 0.03 | 33 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.835 | 1 | 22.59 |  |  |  |  | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 321.665 | 2015-09-11
Ц-9400/2427-ОРЗТП/2014 от 11.09.14г. | 40962755 | 114349.95 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 27.9 | 2.232 | 23.715 | 0 | 0 | 1.953 | 27.9
Ц-9405/2408-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40962620 | 466.1 | 9 | Умеренкова Ирина Павловна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Строитель", уч. 692 | строительство ответвления протяженностью 0,56 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-8183. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.23 | 213.9 | 17.112 | 181.815 | 0 | 0 | 14.973 | 213.9 | [22 empty] | 0.23 | 213.9 | [6 empty] | 213.9 | 2015-01-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-8183 - Лот № 30 Льготники ЦЭС-Северный (8500003221)
Ц-9406/2387-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40962634 | 466.1 | 14.5 | Левченко Лилия Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, уч.46:11:080203:82 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 46.5 | 3.72 | 39.525 |  | 0 | 3.255 | 46.5 | [22 empty] | 0.05 | 46.5 | [6 empty] | 46.5 | 2015-01-10 |  | 0 | 0 | 0040962634
Ц-9005/2248-ОРЗТП/2014 от 25.08.14г. | 40934128 | 466.1 | 5 | Открытое акционерное общество «МегаФон» | ЦРЭС | г.Курск, Проспект Ленинского Комсомола, д.20 | - | расширение РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 30/160 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВМонтаж автоматического выключателя | 1 | 5.6 | 0.28 | 4.9224 |  | 0 | 0.3976 | 5.6 | [20 empty] | Монтаж автоматического выключателя | 5.6 | [8 empty] | 5.6 | 2015-02-25 |  | 0 | 0 | 0040934128
Ц-7395/2873-ОРЗТП/2013 от 19.12.2013г. | 40838755 | 466.1 | 7 | Разин Михаил Геннадьевич | КРЭС | г.Курск, с/т "Знание", уч.97 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой (по ТУ Ц-4198) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-4198, Ц-7381/. Физ. объёмы под вопросом??? |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.25 | 232.5 | 18.6 | 197.625 |  | 0 | 16.275 | 232.5 | [22 empty] | 0.25 | 232.5 | [6 empty] | 232.5 | 2015-01-15 |  | 0 | 0 | 0040838755
Ц-7738/0341-ОРЗТП/2014 от 28.02.14г. | 40862739 | 466.1 | 7 | Абросимова Ирина Викторовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт"Приморское", уч.282 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6002) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,27 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,27 км по техническим условиям Ц-6007/. Ещё необходимо достроить ВЛ-0,4 кВ длиной 0,03км!!! |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 27.9 | 2.232 | 23.715 | 0 | 0 | 1.953 | 27.9 | [22 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2015-03-28
Ю-2557/2324-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40954476 | 6213.34 | 14 | ИП Солгалов А.Ю. | Со.РЭС | Курская обл., Солнцевский р-н, д.Ивановка, ул. Лесная, д.11-а | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов, км | 0.12 | 32.544 | 2.6035 | 29.6053 |  | 0 | 0.3352 | 32.544 | [26 empty] | 0.12 | 32.544 |  |  | 32.544 | 2015-03-02 |  | 0 | 0 | 0040954476
Ю-2564/2327-ОРЗТП/2014 от 03.09.14г. | 40960439 | 34013.59 | 4.5 | ИП Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г. Обоянь, ул. Клевцова, д.3, кв.4 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 27.9 | 2.232 | 23.715 |  | 0 | 1.953 | 27.9 | [22 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2015-01-03 |  | 0 | 0 | 0040960439
Ю-2568/2377-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40960850 |  | 4.5 | ИП Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г.Обоянь, ул.Клевцова, д.6, кв.1 | - | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 58 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). - /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы | [41 empty] | 2015-03-09 | Объем строительства включен в Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы
Ю-2569/2378-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40960896 |  | 4.5 | ИП Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., .Обоянь, ул.им.Е.П.Клевцова, д.6, кв.2 | - | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 58 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). - /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы | [41 empty] | 2015-03-09 | Объем строительства включен в Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы
Ю-2570/2379-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40960965 |  | 4.5 | ИП Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г.Обоянь, ул.Клевцова, д.6, кв.3 | - | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 58 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). - /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы | [41 empty] | 2015-03-09 | Объем строительства включен в Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы
Ю-2571/2380-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40960987 |  | 4.5 | ИП Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г.Обоянь, ул.им.Е.П.Клевцова, д.6, кв.4 | - | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 58 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). - /в т.ч. 0,12 км по техническим условиям Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы | [41 empty] | 2015-03-09 | Объем строительства включен в Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы
Ю-2586/2381-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40963219 |  | 4.5 | ИП Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г. Обоянь, ул.Кутузова, д.20, кв.1 | - | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ № 58 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы. | [41 empty] | 2015-03-09 | Объем строительства включен в Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы
Ю-2587/2382-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40963251 |  | 4.5 | ИП Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г. Обоянь, ул.Кутузова, д.20, кв.2 | - | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ № 58 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы. | [41 empty] | 2015-03-09 | Объем строительства включен в Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы
Ю-2588/2383-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40963275 |  | 4.5 | ИП Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г. Обоянь, ул.Кутузова, д.20, кв.3 | - | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ № 58 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы. | [41 empty] | 2015-03-09 | Объем строительства включен в Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы
Ю-2589/2384-ОРЗТП/2014 от 09.09.14г. | 40963293 |  | 4.5 | ИП Чернышов Александр Михайлович | О.РЭС | Курская обл., г. Обоянь, ул.Кутузова, д.20, кв.4 | - | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от ТП-10/0,4 кВ № 58 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы. | [41 empty] | 2015-03-09 | Объем строительства включен в Ю-2546/-за счет средств утвержденной инвестиционной программы
Ю-2591/2411-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40963311 | 466.1 | 15 | Никифоров Александр Алексеевич | Су.РЭС | Курская обл., с.Замостье, ул.Родниковая, д.32 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,44 км (оп. №№ 1…12) на провод большего сечения (марку и сечение провода, объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на большее сечение (замена 4-х проводов, км | 0.44 | 238.656 | 19.0925 | 217.1054 |  | 0 | 2.4582 | 238.656 | [28 empty] | 0.44 | 238.656 | 238.656 | 2015-03-10 |  | 0 | 0 | 0040963311
[10 empty] | ИТОГО: | [7 empty] | 10688.054 |  |  |  | 51.8 |  |  | 1298 |  |  |  | 320.04 |  |  |  |  | 2446.98 |  | 158.13 |  |  |  | 16.8 |  | 5587.44 |  |  |  | 108.208 |  | 700.656 | 10688.054
[13 empty] | 169.28 | 1651.1899 | 3.5 | 384.05 | 128.8601 | 2336.88