Приложение №2 к Техническому заданию

Ответвительная арматура (СТО 34.01-2.2-004-2015)

| № | Виды испытаний и проверок | Пункт технических требований по СТО* | Наименование изделия/№ ЗАК или протокола испытаний / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего вида | 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.13 | x |
| 2 | Проверка основных размеров и материалов | 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2 | x |
| 3 | Проверка массы | 6.1.1 | x |
| 4 | Проверка возможности монтажа | 6.1.5 | x |
| 5 | Проверка затяжкой болтового соединения | 6.3.1 | x |
| 6 | Проверка остаточной прочности СИП магистрали | 6.3.2, 6.3.3 | x |
| 7 | Проверка прочности заделки СИП ответвления | 6.3.4 | x |
| 8 | Проверка момента разрушения срывной головки | 6.3.5 | x |
| 9 | Проверка стойкости к ударной нагрузке при низкой температуре | 6.3.6 | x |
| 10 | Проверка прочности заделки шунта АЗЗ | 6.3.7 | x |
| 11 | Проверка герметичности (для переходных зажимов и защитных колпачков) | 6.3.8, 6.3.9 | x |
| 12 | Проверка на диэлектрическую прочность | 6.2.4, 6.4.1 | x |
| 13 | Проверка надёжности электрического контакта при низкой температуре | 6.4.3 | x |
| 14 | Проверка сопротивления разъёма АЗЗ | 6.4.4 | x |
| 15 | Проверка относительного сопротивления электрического контакта σ0 зажима типа ОЗАМ | 6.4.5 | х |
| 16 | То же, после нагрева номинальным током σНГ | 6.4.5 | х |
| 17 | То же, после нагрева током, в 1,5 раза превышающим номинальное значение σПГ | 6.4.5 | х |
| 18 | То же, после термического старения 500 циклами «нагрев – охлаждение» σЦ | 6.4.5 | / х |
| 19 | То же, после нагрева током термической стойкости σТ | 6.4.5 | х |
| 20 | Проверка на электрическое старение | 6.4.6 | x |
| 21 | Проверка коррозионной стойкости | 6.5.3, 6.5.4 | x |
| 22 | Проверка на климатическое старение | 6.5.5 | x |
| 23 | Проверка стойкости маркировки | 10.3 | x |
| Примечание - * «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования», п. п. 5-9, 13, 15-21 - кроме АЗЗ (СТО 34.01-2.2-004-2015) |  |  |  |

Анкерная  и   поддерживающие арматура для СИП-2 (СТО 34.01-2.2-002-2015)

| № | Виды испытаний и проверок | Пункт технических требований по СТО* | Наименование изделия/№ ЗАК или протокола испытаний / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего вида | 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.12 | x |
| 2 | Проверка основных размеров и материалов | 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3 | x |
| 3 | Проверка массы | 6.1.1 | x |
| 4 | Проверка возможности монтажа | 6.1.5 | x |
| 5 | Проверка ЗА на прочность заделки | 6.3.1 | x |
| 6 | Проверка разрушающей нагрузки ЗА | 6.2.1, 6.3.2 | x |
| 7 | Проверка ЗА на стойкость к термоциклическим воздействиям | 6.3.3 | x |
| 8 | Проверка ЗА на прочность заделки при пониженной температуре | 6.3.4 | x |
| 9 | Проверка прочности болтового соединения ЗА и ЗП | 6.3.5 | x |
| 10 | Проверка разрушающей нагрузки ЗП | 6.3.6 | x |
| 11 | Проверка ЗП на прочность заделки | 6.3.7 | x |
| 12 | Проверка ЗП на качание (по требованию заказчика) | 6.3.8 | x |
| 13 | Проверка ЗА на диэлектрическую прочность | 6.2.5, 6.4.1, 6.4.2 | x |
| 14 | Проверка коррозионной стойкости | 6.5.1, 6.5.4 | x |
| 15 | Проверка на климатическое старение | 6.5.5 | x |
| 16 | Проверка стойкости маркировки | 10.3 | x |
| Примечание - * «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования» (СТО 34.01-2.2-002-2015) |  |  |  |

Анкерная  и   поддерживающие арматура для СИП-4 (СТО 34.01-2.2-007-2015)

| № | Виды испытаний и проверок | Пункт технических требований по СТО* | Наименование изделия/№ ЗАК или протокола испытаний / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего вида | 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.12 | x |
| 2 | Проверка основных размеров и материалов | 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3 | x |
| 3 | Проверка массы | 6.1.1 | x |
| 4 | Проверка возможности монтажа | 6.1.5 | x |
| 5 | Проверка ЗА на прочность заделки | 6.3.1 | x |
| 6 | Проверка разрушающей нагрузки ЗА | 6.2.1, 6.3.2 | x |
| 7 | Проверка ЗА на стойкость к термоциклическим воздействиям | 6.3.3 | x |
| 8 | Проверка ЗА на прочность заделки при пониженной температуре | 6.3.4 | x |
| 9 | Проверка прочности болтового соединения ЗА и ЗП | 6.3.5 | x |
| 10 | Проверка механической прочности ЗП при длительной нагрузке | 6.3.6 | x |
| 11 | Проверка разрушающей нагрузки ЗП | 6.3.7 | x |
| 12 | Проверка ЗП на прочность заделки | 6.3.8 | x |
| 13 | Проверка ЗП на стойкость к термоциклическим воздействиям | 6.3.9 | x |
| 14 | Проверка ЗА и ЗП на диэлектрическую прочность | 6.2.5, 6.4.1, 6.4.2 | x |
| 15 | Проверка коррозионной стойкости | 6.5.1, 6.5.4 | x |
| 16 | Проверка на климатическое старение | 6.5.5 | x |
| 17 | Проверка стойкости маркировки | 10.3 | x |
| Примечание - *«Арматура для воздушных линий электропередачи с изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования» (СТО 34.01-2.2-007-2015) |  |  |  |

Соединительная арматура (СТО 34.01-2.2-006-2015)

| № | Виды испытаний и проверок | Пункт технических требований по СТО* | Наименование изделия/№ ЗАК или протокола испытаний / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего вида | 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6 6.2.9, 6.2.10 | x |
| 2 | Проверка основных размеров и материалов | 6.1.2 | x |
| 3 | Проверка массы | 6.1.1 | x |
| 4 | Проверка возможности монтажа | 6.1.5 | x |
| 5 | Проверка СПЗ и КН на прочность заделки при температуре окружающей среды | 6.3.1 - 6.3.5 | x |
| 6 | Проверка СПЗ на стойкость к термоциклическим воздействиям | 6.3.3 | x |
| 7 | Проверка СПЗ и КН на прочность заделки при пониженной температуре | 6.3.2, 6.3.6 | x |
| 8 | Проверка СПЗ на диэлектрическую прочность и КН на герметичность | 6.2.4, 6.3.7, 6.4.1, 6.4.2 | x |
| 9 | Проверка СПЗ и КН на электрическое старение | 6.4.3, 6.4.4 | x |
| 10 | Проверка коррозионной стойкости | 6.5.4, 6.5.5 | x |
| 11 | Проверка на климатическое старение | 6.5.1, 6.5.6 | x |
| 12 | Проверка стойкости маркировки | 10.3 | x |
| Примечание - * «Арматура для воздушных линий электропередачи с изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования» (СТО 34.01-2.2-006-2015) |  |  |  |

Вспомогательная арматура (СТО 34.01-2.2-003-2015)

| № | Виды испытаний и проверок | Пункт технических требований по СТО* | Наименование изделия/№ ЗАК или протокола испытаний / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего вида | 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.10, 6.2.17 | x |
| 2 | Проверка основных размеров и материалов | 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3 | x |
| 3 | Проверка массы | 6.1.1 | x |
| 4 | Проверка условий монтажа | 6.1.5 | x |
| 5 | Проверка прочности сцепления защитных металлических покрытий | 6.2.11 | x |
| 6 | Проверка адгезии лакокрасочных покрытий | 6.2.1, 6.2.15 | x |
| 7 | Проверка прочности заделки | 6.3.3 | x |
| 8 | Проверка разрушающей нагрузки | 6.2.25, 6.3.4, 6.3.5 | x |
| 9 | Проверка затягиванием болтов | 6.3.2 | x |
| 10 | Проверка коррозионной стойкости | 6.2.3, 6.2.14 | x |
| 11 | Проверка стойкости к воздействию климатических факторов | 6.2.1 | x |
| 12 | Проверка стойкости маркировки | 10.3 | x |
| Примечание - *«Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования» (СТО 34.01-2.2-003-2015) |  |  |  |

Натяжная арматура ВЛЗ 6-110 кВ (СТО 34.01-2.2-009-2016)

| № | Виды испытаний и проверок | Пункт технических требований по СТО* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование изделия/№ ЗАК или протокола испытаний / дата |
| 1 | Проверка внешнего вида | 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.16 | x |
| 2 | Проверка основных размеров и материалов | 5.1.2, 5.1.6 | x |
| 3 | Проверка массы | 5.1.1 | x |
| 4 | Проверка возможности монтажа | 5.1.5 | x |
| 5 | Проверка разрушающей нагрузки | 5.2.2.1 | x |
| 6 | Проверка прочности заделки заделки провода при нормальной температуре | 5.2.2.2 | x |
| 7 | Проверка прочности заделки провода при пониженной температуре | 5.2.2.3 | x |
| 8 | Проверка стойкости к термоциклическим воздействиям | 5.2.2.4 | x |
| 9 | Проверка прочности болтового соединения | 5.1.26 | x |
| 10 | Проверка герметичности прокалывающего элемента клинового зажима и натяжного зажима прессуемого герметичного | 5.2.2.5 | x |
| 11 | Проверка надёжности электрического контакта прокалывающего элемента при пониженной температуре | 5.2.3.1 | x |
| 12 | Проверка момента разрушения срывной головки | 5.1.25 | x |
| 13 | Проверка относительного сопротивления электрического контакта о0 прокалывающего элемента клинового зажима и прессуемого герметичного натяжного зажима | 5.2.3.2 | х |
| 14 | То же, после нагрева номинальным током оНГ | 5.2.3.2 | х |
| 15 | То же, после нагрева током, в 1,5 раза превышающим номинальное значение оПГ | 5.2.3.2 | х |
| 16 | То же, после термического старения 500 циклами «нагрев - охлаждение» оц | 5.2.3.2 | х |
| 17 | То же, после нагрева током термической стойкости от | 5.2.3.2 | х |
| 18 | Проверка коррозионной стойкости | 5.7.4 | x |
| 19 | Проверка на климатическое старение | 5.7.5 | x |
| 20 | Проверка стойкости маркировки | 9.3 | x |
| 21 | Проверка уровня радиопомех | 5.1.19 | x |
| 22 | Проверка изолирующих свойств термоусадочной трубки | 5.5.1.12 | x |
| 23 | Проверка стойкости к вибрации | 5.2.20 | x |
| 24 | Проверка стойкости к пляске | 5.2.20 | x |
| Примечание - *«Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования» (СТО 34.01-2.2-009-2016) |  |  |  |

Поддерживающая арматура ВЛЗ 6-110 кВ (СТО 34.01-2.2-009-2016)

| № | Виды испытаний и проверок | Пункт технических требований по СТО* | Наименование изделия/№ ЗАК или протокола испытаний / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего вида | 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.16 | x |
| 2 | Проверка основных размеров и материалов | 5.1.2, 5.1.6 | x |
| 3 | Проверка массы | 5.1.1 | x |
| 4 | Проверка возможности монтажа | 5.1.5 | x |
| 5 | Проверка разрушающей нагрузки | 5.3.1.1 | x |
| 6 | Проверка на прочность заделки провода при нормальной температуре | 5.3.2.1 | x |
| 7 | Проверка на прочность заделки зажимов, устанавливаемых на провод без снятия изоляции, при пониженной температуре | 5.3.2.2 | x |
| 8 | Проверка зажимов, устанавливаемых на провод без снятия изоляции, на стойкость к термоциклическим воздействиям | 5.3.2.3 | x |
| 9 | Проверка стойкости зажима, конструктивно объединенного со штыревым изолятором к термоциклическим воздействиям | 5.3.2.4 | x |
| 10 | Проверка стойкости зажима, конструктивно объединенного со штыревым изолятором, к боковой нагрузке | 5.3.2.5 | x |
| 11 | Проверка стойкости поддерживающего зажима, конструктивно объединенного со штыревым изолятором, и спирального поддерживающего зажима к подъемной нагрузке | 5.3.2.6 | x |
| 12 | Проверка прочности болтового соединения | 5.1.26 | x |
| 13 | Проверка герметичности прокалывающего элемента зажима | 5.3.2.7 | x |
| 14 | Проверка надёжности электрического контакта прокалывающего элемента зажима | 5.3.3.1 | x |
| 15 | Проверка коррозионной стойкости | 5.7.4 | x |
| 16 | Проверка стойкости к воздействию климатических факторов внешней среды | 5.7.5 | x |
| 17 | Проверка стойкости маркировки зажима | 9.3 | x |
| 18 | Проверка уровня радиопомех | 5.1.19 | x |
| 19 | Проверка стойкости к вибрации | 5.2.20 | x |
| 20 | Проверка стойкости к пляске | 5.2.20 | x |
| Примечание - *«Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования» (СТО 34.01-2.2-009-2016) |  |  |  |

Соединительная арматура ВЛЗ 6-110 кВ (СТО 34.01-2.2-009-2016)

| № | Виды испытаний и проверок | Пункт технических требований по СТО* | Наименование изделия/№ ЗАК или протокола испытаний / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего вида | 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.16 | x |
| 2 | Проверка основных размеров и материалов | 5.1.2, 5.1.6 | x |
| 3 | Проверка массы | 5.1.1 | x |
| 4 | Проверка возможности монтажа | 5.1.5 | x |
| 5 | Проверка на прочность заделки при нормальной температуре | 5.5.2.1 | x |
| 6 | Проверка на стойкость к термоциклическим воздействиям | 5.5.2.2 | x |
| 7 | Проверка герметичности | 5.5.2.3 | x |
| 8 | Проверка стойкости к электрическому старению | 5.5.3.1 | x |
| 9 | Проверка электрического сопротивления контакта между проводом и зажимом | 5.5.3.2 | х |
| 10 | То же, после нагрева номинальным током СНГ | 5.5.3.2 | х |
| 11 | То же, после нагрева током, в 1,5 раза превышающим номинальное значение спг | 5.5.3.2 | х |
| 12 | То же, после термического старения 500 циклами «нагрев - охлаждение» сц | 5.5.3.2 | - / х |
| 13 | То же, после нагрева током термической стойкости СТ | 5.5.3.2 | х |
| 14 | Проверка коррозионной стойкости зажимов, имеющих стальные детали | 5.7.4 | x |
| 15 | Проверка стойкости к воздействию климатических факторов внешней среды | 5.7.5 | x |
| 16 | Проверка стойкости маркировки | 9.3 | x |
| 17 | Проверка уровня радиопомех | 5.2.19 | x |
| 18 | Проверка изолирующих свойств термоусадочной трубки | 5.5.1.12 | x |
| 19 | Проверка стойкости к вибрации | 5.2.20 | x |
| 20 | Проверка стойкости к пляске | 5.2.20 | x |
| Примечание - *«Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования» (СТО 34.01-2.2-009-2016) |  |  |  |

Ответвительная арматура ВЛЗ 6-110 кВ (СТО 34.01-2.2-009-2016)

| № | Виды испытаний и проверок | Пункт технических требований по СТО* | Наименование изделия/№ ЗАК или протокола испытаний / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего вида | 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.16 | x |
| 2 | Проверка основных размеров и материалов | 5.1.2, 5.1.6 | x |
| 3 | Проверка массы | 5.1.1 | x |
| 4 | Проверка возможности монтажа | 5.1.5 | x |
| 5 | Проверка затяжкой болтового соединения | 5.4.2.1 | x |
| 6 | Проверка остаточной прочности провода магистрали | 5.4.2.2 | x |
| 7 | Проверка прочности заделки провода ответвления | 5.4.2.3 | x |
| 8 | Проверка прочности заделки провода в прессуемых ответвительных зажимах | 5.4.2.4 | x |
| 9 | Проверка разрывного усилия провода после проверки коррозионной стойкости зажимов | 5.4.2.5 | x |
| 10 | Проверка герметичности | 5.4.2.6 | x |
| 11 | Проверка момента разрушения срывной головки | 5.4.3.1 | x |
| 12 | Проверка надёжности электрического контакта | 5.4.3.2 | x |
| 13 | Проверка стойкости к короткому замыканию | 5.4.3.3 | x |
| 14 | Проверка стойкости к комплексному воздействию горизонтальной, вертикальной нагрузок и крутящего момента | 5.4.3.4 | x |
| 15 | Проверка на электрическое старение | 5.4.3.5 | x |
| 16 | Проверка относительного сопротивления электрического контакта а0 между проводом и зажимом | 5.4.3.6 | х |
| 17 | То же, после нагрева номинальным током СНГ | 5.4.3.6 | х |
| 18 | То же, после нагрева током, в 1,5 раза превышающим номинальное значение спг | 5.4.3.6 | х |
| 19 | То же, после термического старения 500 циклами «нагрев - охлаждение» сц | 5.4.3.6 | - / х |
| 20 | То же, после нагрева током термической стойкости СТ | 5.4.3.6 | х |
| 21 | Проверка коррозионной стойкости | 5.7.4 | x |
| 22 | Проверка стойкости к воздействию климатических факторов внешней среды | 5.7.5 | x |
| 23 | Проверка стойкости маркировки | 9.3 | x |
| 24 | Проверка уровня радиопомех | 5.2.19 | x |
| 25 | Проверка изолирующих свойств термоусадочной трубки | 5.5.1.12 | x |
| Примечание - *«Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования» (СТО 34.01-2.2-009-2016) |  |  |  |

Защитная арматура ВЛЗ 6-110 кВ (СТО 34.01-2.2-009-2016)

| № | Виды испытаний и проверок | Пункт технических требований по СТО* | Наименование изделия/№ ЗАК или протокола испытаний / дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего вида | 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.16 | x |
| 2 | Проверка основных размеров и материалов | 5.1.2, 5.1.6 | x |
| 3 | Проверка массы | 5.1.1 | x |
| 4 | Проверка возможности монтажа | 5.1.5 | x |
| 5 | Проверка затяжкой болтового соединения | 5.6.2.1 | x |
| 6 | Проверка прочности провода после монтажа зажима | 5.6.2.2 | x |
| 7 | Проверка герметичности | 5.6.2.3 | x |
| 8 | Проверка момента разрушения срывной головки | 5.1.25 | x |
| 9 | Проверка надёжности электрического контакта | 5.6.3.2 | x |
| 10 | Проверка стойкости к короткому замыканию | 5.6.3.3 | x |
| 11 | Проверка на электрическое старение | 5.6.3.4 | x |
| 12 | Проверка электрического сопротивления контакта между проводом и зажимом | 5.6.3.5 | х |
| 13 | То же, после нагрева номинальным током | 5.6.3.5 | х |
| 14 | То же, после нагрева током, в 1,5 раза превышающим номинальное значение | 5.6.3.5 | х |
| 15 | То же, после термического старения 500 циклами «нагрев - охлаждение» | 5.6.3.5 | х |
| 16 | То же, после нагрева током термической стойкости | 5.6.3.5 | х |
| 17 | Проверка коррозионной стойкости | 5.7.4 | x |
| 18 | Проверка стойкости маркировки | 9.3 | x |
| 19 | Проверка уровня радиопомех | 5.2.19 | x |
| Примечание - *«Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования» (СТО 34.01-2.2-009-2016) |  |  |  |