|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» _________________ В.А. Антонов. «___»__________________2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение торгово-закупочной процедуры, на право заключения договора на оказание услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов при осуществлении процедуры технологического присоединения» в целях оказания дополнительных услуг клиентам филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Начальник Управления

взаимодействия с клиентами	        _________          Д.А. Снегирев

2017

- Общие сведения

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» проводит открытый запрос предложений на право заключения договора оказания услуг по сопровождению технологического присоединения в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных услуг клиентам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

  - Предметом закупки являются следующие услуги:

Спецификация оказываемых услуг

| № | Расшифровка услуг | Предельная стоимость оказания услуг, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания услуг, раб. дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Услуги по сопровождению ТП до 15 кВт |  |  |  |
| 1 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1212 | 20 |
| 2 | Подготовка документов (копий) для предоставления в сетевую организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на электрооборудование, сопроводительной технической документации, документы о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний) | 652 | 20 |
| 3 | Установка однофазных электросчетчиков, без учета материалов | 332 | 20 |
| 4 | Установка однофазных электросчетчиков, с учетом материалов | 880 | 20 |
| 5 | Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения, без учета материалов | 533 | 20 |
| 6 | Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения, с учетом материалов | 3126 | 20 |
| 7 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, без учета материалов (на фасаде здания) | 664 | 20 |
| 8 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, с учетом материалов (на фасаде здания) | 2583 | 20 |
| 9 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, без учета материалов (на фасаде здания) | 801 | 20 |
| 10 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, с учетом материалов (на фасаде здания) | 5823 | 20 |
| 11 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, без учета материалов (на фасаде здания) | 801 | 20 |
| 12 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, с учетом материалов (на фасаде здания) | 24817 | 20 |
| 13 | Установка измерительного трансформатора тока в электроустановках до 1000 В (без материала) | 700 | 20 |
| 14 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения | 2608 | 20 |
| 15 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения | 3261 | 20 |
| 16 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения с установкой промежуточной опоры | 3913 | 20 |
| 17 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения с установкой промежуточной опоры | 4565 | 20 |
| 18 | Проект внешнего электроснабжения и по наружному освещению 1 фазный ввод | 2739 | 20 |
| 19 | Проект внешнего электроснабжения и по наружному освещению 3 фазный ввод | 3130 | 20 |
| 20 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (без материала) | 4533 | 20 |
| 21 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (с материалом) | 14362 | 20 |
| 22 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (без материала) | 13468 | 20 |
| 23 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (с материалом) | 36660 | 20 |
| 24 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения в соответствии с разработанной проектной документацией, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (без материала) | 5862 | 20 |
| 25 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения в соответствии с разработанной проектной документацией, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (с материалом) | 15691 | 20 |
| 26 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения в соответствии с разработанной проектной документацией, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (без материала) | 17417 | 20 |
| 27 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения в соответствии с разработанной проектной документацией, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (с материалом) | 40610 | 20 |
| 28 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (без материала) | 4519 | 20 |
| 29 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (с материалом) | 23827 | 20 |
| 30 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (без материала) | 15838 | 20 |
| 31 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (с материалом) | 49681 | 20 |
| 32 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, в соответствии с разработанной проектной документацией, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (без материала) | 5849 | 20 |
| 33 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, в соответствии с разработанной проектной документацией, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (с материалом) | 25157 | 20 |
| 34 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, в соответствии с разработанной проектной документацией, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (без материала) | 19787 | 20 |
| 35 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, в соответствии с разработанной проектной документацией, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (с материалом) | 53631 | 20 |
| 36 | Установка деревянной опоры (с материалом) | 15725 | 20 |
| 37 | Установка деревянной опоры (без материала) | 7823 | 20 |
| 38 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) (с материалом) | 14931 | 20 |
| 39 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) (без материала) | 8149 | 20 |
| 40 | Установка конструкции на границе земельного участка из металлической квадратной трубы, длиной 5,0 м (без материала) | 6522 | 20 |
| 41 | Установка конструкции на границе земельного участка из металлической квадратной трубы, длиной 6,0 м (без материала) | 6537 | 20 |
| 42 | Монтаж контура заземления (без материала) | 2112 | 20 |
| 43 | Монтаж контура заземления (с материалом) | 4545 | 20 |
| 44 | Монтаж устройства защитного отключения (без материала) | 1712 | 20 |
| 45 | Монтаж кронштейна для крепления СИП (с материалом) | 2636 | 20 |
| 46 | Монтаж ограничителя перенапряжения (без материала) | 1712 | 20 |
| 47 | Строительство ВЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 1ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. (без материала) | 1419 | 20 |
| 48 | Строительство ВЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 1ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 50 м. (без материала) | 2432 | 20 |
| 49 | Строительство ВЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 3ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. (без материала) | 1622 | 20 |
| 50 | Строительство ВЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 3 ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 50 м. (без материала) | 2636 | 20 |
| 51 | Строительство ВЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 1ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 50 м. (с материалом) | 14 655 | 20 |
| 52 | Строительство ВЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 3 ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 50 м. (с материалом) | 17 496 | 20 |
| 53 | Строительство ВЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 1ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. (с материалом) | 3 204 | 20 |
| 54 | Строительство ВЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 3ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м. (с материалом) | 4 481 | 20 |
| 55 | Строительство ЛЭП от выносного щита учета (ВЩУ) до ВРУ -0.4 кВ присоединяемого объекта | 5514 | 20 |
| 56 | Установка розетки (без материала) | 98 | 20 |
| 57 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при однофазном подключении (без материала) (на фасаде здания) | 1732 | 20 |
| 58 | Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при трехфазном подключении (без материала) (на фасаде здания) | 4892 | 20 |

- Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в предельную стоимость услуги.

- В выполнение комплекса услуг, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения входят следующие работы:

1. Проектирование внешнего электроснабжения (п.п. 14-17);

2. Проведение испытаний и измерений с оформлением протокола (п. 1);

3. Монтаж контура заземления (п.п. 42,43);

4. Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) (п.п. 7-12);

5. Строительство ВЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при  1ф./3ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м., до 50 м. (п.п.47-50)

6. Подготовка документов (копий) для предоставления в сетевую организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на электрооборудование, сопроводительной технической документации, документы о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний)           (п. 2)

  - Планируемая (предельная) цена закупки в текущих ценах составляет: без учета НДС – 2 206 000  (два миллиона двести шесть тысяч) руб. 00 коп. РФ, кроме того НДС (18 %) -  397 080 (триста девяносто семь тысяч восемьдесят) руб. 00 коп. РФ, итого с учетом НДС   2 603 080 (два миллиона шестьсот три тысячи восемьдесят) руб. 00 коп. РФ.

  - По итогам проведения открытого запроса предложений с победителем будет заключён договор сроком действия до 31.12.2017 г.

  - Зона обслуживания: Воронежская область.

  - Предельный срок оказания услуг в соответствии с таблицами №1 (20 рабочих дней со дня подачи заявки на выполнение услуги).

- Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения открытого запроса предложений.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

-  Услуги по установке блока измерения и защит, используемые в процессе оказания услуг материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711.080.ПЗ ИИК.

- Требования к Участнику

  - Участник торгово-закупочной процедуры должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник торгово-закупочной процедуры должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 2 лет и представить положительные отзывы клиентов физических и юридических лиц (не менее 10) с приложением фотографий результатов выполненных работ.  Отсутствие у Участника размещения заказа судебных процессов, претензий, рекламаций, санкций и отрицательных отзывов наложенных или связанных с исполнением договоров.

  - Участник торгово-закупочной процедуры не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

  - Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг, в соответствии со спецификацией (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соучастника/субподрядчика в объеме не более 50 % от оказываемых услуг.

- Материалы

  - При оказании услуг используется как материал Потребителя услуги, так и материал Участника;

  - В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

- цена определяется из расчета стоимости материала для конечного потребителя за вычетом действующей нормы рентабельности;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.3.  В случае неконкурентоспособности Участника, цена определяется из расчета стоимости услуг Участника, со снижением цены до предельно возможной выручки, с учетом действующей нормы рентабельности.

5.4. Результатом оказанных услуг Участником должен являться итоговый документ – Отчет об оказанных услугах с предоставлением фотографий.

5.5. Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.