Приложение №1

к техническому заданию

Спецификация оборудования и объем выполняемых работ

| Тип оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор учета на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение | Шт. | 8694 |
| 3ф. прибор учета на неизолированный провод split – исполнение | Шт. | 2705 |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (PLC/RF технология) | Шт. | 29 |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) | Шт. | 19 |
| БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) | Шт. | 63 |
| БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) | Шт. | 16 |
| БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) | Шт. | 23 |
| БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) | Шт. | 3 |
| БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) | Шт. | 2 |
| Измерительные ТТ (0,4кВ) 100/5А 0,5S | компл. | 85 |
| Измерительные ТТ (0,4кВ) 150/5А 0,5S | компл. | 41 |
| Измерительные ТТ (0,4кВ) 200/5А 0,5S | компл. | 88 |
| Измерительные ТТ (0,4кВ) 400/5А 0,5S | компл. | 31 |
| Измерительные ТТ (0,4кВ) 500/5А 0,5S | компл. | 31 |
| Измерительные ТТ (0,4кВ) 600/5А 0,5S | компл. | 18 |
| Измерительные ТТ (0,4кВ) 800/5А 0,5S | компл. | 2 |
| Измерительные ТТ (0,4кВ) 1000/5А 0,5S | компл. | 7 |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 | Шт. | 263 |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 | Шт. | 6 |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 1 | Шт. | 3 |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12 | Шт. | 2 |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24 | Шт. | 1 |