Приложение №2

к техническому заданию

Объем выполняемых работ

| Вид выполняемых работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Проектно-изыскательские работы | ед. оборуд. | 12 132 |
| Монтаж 1ф. прибора на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя. | Шт. | 8 694 |
| Монтаж 3ф. прибора на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Шт. | 2 705 |
| Монтаж 3ф. прибора учета электроэнергии прямого включения (PLC/RF технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего | Шт. | 29 |
| Монтаж трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 100/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Шт. | 63 |
| Монтаж трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 150/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Шт. | 16 |
| Монтаж трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 200/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Шт. | 23 |
| Монтаж трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 300/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Шт. | 3 |
| Монтаж трехфазного БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком (PLC/RF технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ 400/5А (3 шт.) с размещением на опоре (ФЛ ЮЛ) с монтажом изолированного ответвления в сторону потребителя | Шт. | 2 |
| Монтаж измерительных ТТ (0,4кВ) 100/5А 0,5S (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 85 |
| Монтаж измерительных ТТ (0,4кВ) 150/5А 0,5S (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 41 |
| Монтаж измерительных ТТ (0,4кВ) 200/5А 0,5S (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 88 |
| Монтаж измерительных ТТ (0,4кВ) 400/5А 0,5S (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 31 |
| Монтаж измерительных ТТ (0,4кВ) 500/5А 0,5S (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 31 |
| Монтаж измерительных ТТ (0,4кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 18 |
| Монтаж измерительных ТТ (0,4кВ) 800/5А 0,5S (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 2 |
| Монтаж измерительных ТТ (0,4кВ) 1000/5А 0,5S (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 7 |
| Монтаж 3ф. прибора учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) для размещения на ТП, ПС Общества взамен существующего | Шт. | 19 |
| Монтаж шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | Шт. | 263 |
| Монтаж шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | Шт. | 6 |
| Монтаж шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | Шт. | 3 |
| Монтаж шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | Шт. | 2 |
| Монтаж шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | Шт. | 1 |
| Пусконаладочные работы | ед. оборуд. | 12 132 |