## СВОД на 19.08.16г.
Приложение № 1 к Техническому заданию от __ августа 2016 года
Перечень объектов сетевых активов электросетевого хозяйства в зоне деятельности филиала ПАО «МРСК Центра" – "Курскэнерго»
№ п/п | РЭС | Наименование объекта | Месторасположение объекта | Протяженность (км), Мощность ТП (кВА) | Количество объектов | Год ввода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Линиии электропередачи
1 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП243.08 214) | Медвенский район, с.Губановка | 0.49 | 1 | 2009
2 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.01 309)- школа Амосовка | Медвенский район, с.Амосовка | 0.24 | 1 | 2009
3 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 321)- МТМ с.Спасское | Медвенский район,село Спасское | 0.3 | 1 | 2009
4 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 268.01 178)- х.Плесы | Медвенский район,х.Плесы | 0.495 | 1 | 2012
5 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 268.01 178) х.Плесы | Медвенский район,х.Плесы | 0.304 | 1 | 2012
6 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 379) | Медвенский район, ПГТ Медвенка | 0.815 | 1 | 2008
7 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 379) | Медвенский район,ПГТ Медвенка | 1.44 | 1 | 2008
8 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 397) | Медвенский район, ПГТ Медвенка | 0.735 | 1 | 2007
9 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 243.02 238)- ул.Полевая | Медвенский район,ПГТ Медвенка | 0.33 | 1 | 2008
10 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 509) | Медвенский район, ПГТ Медвенка | 0.287 | 1 | 1978
11 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №4 (ТП 243.01 337)- хоз.Родина | Медвенский район,село Нижний Реутец | 1.407 | 1 | 1985
12 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 243.16 353)- хоз.Садовский | Медвенский район,х. Красная Новь | 1.005 | 1 | 1990
13 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 243.16 353)- хоз.Садовский | Медвенский район,х.Красная Новь | 0.087 | 1 | 1968
14 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 252.01 197)- хоз.Реутчанский | Медвенский район, село Верхний Реутец | 1.12 | 1 | 1979
15 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 252.01 270)- хоз.Реутчанский | Медвенский район,село Верхний Реутец | 0.727 | 1 | 1979
16 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 267.15 332)- хоз.Знаменка | Медвенский район, село Знаменка | 0.047 | 1 | 1989
17 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 251.07 335)- хоз.Октябрьский | Медвенский район,село Любач | 1.007 | 1 | 1991
18 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.04 051)- хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 1.325 | 1 | 1970
19 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 266.01 192)- хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 1.565 | 1 | 1980
20 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 244.08 129)- хоз.Дубрава | Медвенский район, село Вышний Дубовец | 0.245 | 1 | 1977
21 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 252.01 198)-хоз.Реутчанский | Медвенский район,село Верхний Реутец | 0.887 | 1 | 1976
22 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1(ТП 253.01 018)- хоз.ОППХ | Медвенский район, село Панино | 0.485 | 1 | 1984
23 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 239.07 320)- хоз.Спасский | Медвенский район,село Спасское | 1.725 | 1 | 1985
24 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 239.01 317) | Медвенский район, село Высокое | 0.807 | 1 | 1986
25 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 239.01 327) | Медвенский район,село Высокое | 0.965 | 1 | 1991
26 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 239.01 327) | Медвенский район, село Высокое | 1.407 | 1 | 1989
27 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 239.01 334) | Медвенский район,село Высокое | 0.967 | 1 | 1989
28 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 239.01 334) | Медвенский район, село Высокое | 0.08 | 1 | 1989
29 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 239.01 077)- хоз.Ленинская Иск | Медвенский район,село Высокое | 1.165 | 1 | 1983
30 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 239.01 077)- хоз.Ленинская Иск | Медвенский район, село Высокое | 0.485 | 1 | 1983
31 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 253.07 013)- хоз.ЦЭС | Медвенский район,село Николаевка | 0.527 | 1 | 2000
32 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 253.07 013)- хоз.ЦЭС | Медвенский район, село Николаевка | 0.207 | 1 | 2000
33 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 243.16 267)-хоз.ОППХ | Медвенский район,село Орешное | 0.645 | 1 | 1979
34 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 243.16 267)- хоз.ОППХ | Медвенский район, село Орешное | 0.247 | 1 | 1979
35 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 244.01 239)- хоз.Клиновое | Медвенский район,село Клиновое | 0.847 | 1 | 1989
36 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 244.01 240)- хоз.Клиновое | Медвенский район, село Клиновое | 2.527 | 1 | 1989
37 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 244.01 240)- хоз.Клиновое | Медвенский район,село Клиновое | 0.445 | 1 | 1989
38 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 244.01 398)- хоз.Клиновое | Медвенский район, село Клиновое | 1.12 | 1 | 1993
39 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 244.01 398)- хоз.Клиновое | Медвенский район,село Клиновое | 0.63 | 1 | 1993
40 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 244.07 381)- хоз.Клиновое | Медвенский район, село Клиновое | 0.485 | 1 | 1991
41 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 244.07 381)- хоз.Клиновое | Медвенский район,село Клиновое | 0.007 | 1 | 1991
42 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 244.08 130)- хоз.Дубрава | Медвенский район, село Вышний Дубовец | 3.765 | 1 | 1991
43 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 244.08 130)- хоз.Дубрава | Медвенский район,село Вышний Дубовец | 1.085 | 1 | 1991
44 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 244.08 355)- хоз.Дубрава | Медвенский район, село Вышний Дубовец | 0.085 | 1 | 1991
45 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 244.08 355)- хоз.Дубрава | Медвенский район,село Вышний Дубовец | 0.367 | 1 | 1991
46 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 244.08 382)-хоз.Дубрава | Медвенский район, село Вышний Дубовец | 0.885 | 1 | 1989
47 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.01 187)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 0.65 | 1 | 1968
48 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.01 188)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 1.24 | 1 | 1988
49 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.01 190)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 1.167 | 1 | 1968
50 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 266.01 190)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 1.61 | 1 | 1968
51 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 266.01 190)- хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 0.39 | 1 | 1968
52 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.01 191)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 0.207 | 1 | 1968
53 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 266.01 191)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 1.445 | 1 | 1968
54 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.01 192)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 0.327 | 1 | 1989
55 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 266.01 192)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 2.007 | 1 | 1989
56 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП253.01 018)-хоз.ОППХ | Медвенский район, село Панино | 0.567 | 1 | 1984
57 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.01 385)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 0.375 | 1 | 1989
58 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП266.01 385)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 0.672 | 1 | 1989
59 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП266.03 230)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 1.127 | 1 | 1989
60 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 266.03 230)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 0.567 | 1 | 1989
61 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 266.03 230)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 0.967 | 1 | 1989
62 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.03 347)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 0.127 | 1 | 1988
63 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.07 217)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 0.04 | 1 | 1979
64 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 266.07 217)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 0.77 | 1 | 1979
65 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.07 342)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 1.207 | 1 | 1987
66 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.14 182)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 1.727 | 1 | 1972
67 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.14 183)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 0.645 | 1 | 1989
68 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 266.14 183)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 0.845 | 1 | 1989
69 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.14 272)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 0.01 | 1 | 1991
70 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 266.14 272)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 0.17 | 1 | 1991
71 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.14 307)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 0.365 | 1 | 1991
72 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 266.14 307)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 1.607 | 1 | 1991
73 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.15 184)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 0.885 | 1 | 1991
74 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.15 323)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 1.647 | 1 | 1988
75 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 266.15 323)-хоз.Амосовский | Медвенский район,село Амосовка | 1.447 | 1 | 1988
76 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 266.15 354)-хоз.Амосовский | Медвенский район, село Амосовка | 0.325 | 1 | 1988
77 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.04 227)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Паники | 0.487 | 1 | 1980
78 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 269.04 227)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Паники | 0.565 | 1 | 1980
79 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.04 298)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Паники | 0.087 | 1 | 1994
80 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 269.04 298)-хоз.Хлебороб | Медвенский район,село Паники | 1.245 | 1 | 1994
81 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.04 330)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 0.647 | 1 | 1994
82 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 269.04 330)-хоз.Хлебороб | Медвенский район,село Драчевка | 0.445 | 1 | 1994
83 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.04 044)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Паники | 0.527 | 1 | 1981
84 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 269.04 051)-хоз.Хлебороб | Медвенский район,село Драчевка | 0.647 | 1 | 1976
85 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 269.04 051)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 1.682 | 1 | 1976
86 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.04 052)-хоз.Хлебороб | Медвенский район,село Драчевка | 0.727 | 1 | 1976
87 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 269.04 052)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 0.285 | 1 | 1976
88 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.04 054)-хоз.Хлебороб | Медвенский район,село Драчевка | 0.967 | 1 | 1972
89 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 269.04 054)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 3.725 | 1 | 1972
90 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.05 253)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 0.167 | 1 | 1976
91 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 253.01 384)-хоз.ОППХ | Медвенский район, село Панино | 1.085 | 1 | 1988
92 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.05 049)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 2.887 | 1 | 1975
93 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.10 221)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 0.605 | 1 | 1987
94 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 269.10 221)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 0.847 | 1 | 1987
95 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.10 389)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 0.605 | 1 | 1995
96 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 269.10 389)-хоз.Хлебороб | Медвенский район,село Драчевка | 1.327 | 1 | 1995
97 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.10 046)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Паники | 0.325 | 1 | 1976
98 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 269.10 046)-хоз.Хлебороб | Медвенский район,село Паники | 1.287 | 1 | 1976
99 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 269.10 053)-хоз.Хлебороб | Медвенский район, село Драчевка | 1.605 | 1 | 1977
100 | Медвенский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 269.10 053)-хоз.Хлебороб | Медвенский район,село Драчевка | 0.327 | 1 | 1977
101 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 117.05 300)- ТОК Винниково | Курский район, с. Винниково, Ток | 1,170 | 1 | 1980
102 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 117.05 №004)- Отрешково-2 | Курский район, с. Отрешково-2 | 0.994 | 1 | 2006
103 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 307)- Водяное МТФ | Курский район, с. Водяное, МТФ | 0.287 | 1 | 1976
104 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 176.209 №9)- Халино лог-2 | Курский район, с. Халино, Лог-2 | 1.085 | 1 | 2005
105 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП129.07 107/63)- Калиновка | Курский район, Х. Калинин | 1.407 | 1 | 1982
106 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП №072)- Полевая жаренков | Курский район, д. Полевая | 1.527 | 1 | 1989
107 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 129.04 124/63)- БукреевоОТФ | Курский район, с. Букреево, ОТФ | 1.821 | 1 | 1974
108 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 128.17 №10)- Грязное | Курский район, с. Грязное | 1.534 | 1 | 1976
109 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 128.17 №4)- Полевая МТФ | Курский район, д. Полевая, МТФ | 0.127 | 1 | 1983
110 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 128.17 №9)- Гуторово ток | Курский район, с. Гуторово, Ток | 1,000 | 1 | 1983
111 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 176.118 №174)- Звягинцево лог | Курский район, с. Звягинцево, Лог | 0.418 | 1 | 1978
112 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 128.18 №077)- Колодное клуб | Курский район, с. Колодное, Клуб | 0.653 | 1 | 1973
113 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 143)- Ветлечебница | Курский район, с. Беседино | 0.207 | 1 | 1976
114 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 176.118 №168)- Рышково клуб | Курский район, с. Рышково | 0.904 | 1 | 1973
115 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 176.118 №20)- Клюква ток | Курский район, с. Клюква, Ток | 0.043 | 1 | 1978
116 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 152) -Беседино энергетики | Курский район, с. Беседино | 0.473 | 1 | 1981
117 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 128.18 №092)- Заплава скважин | Курский район, с. Заплава | 0.125 | 1 | 1981
118 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 128.18 №087)- Мармыжи | Курский район, д. Мармыжи | 1.45 | 1 | 1989
119 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 176.118 №166)- Топоровка | Курский район, д. Топоровка | 2.474 | 1 | 1981
120 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 176.118 №162)- Клюква МТФ | Курский район, с. Клюква | 1.184 | 1 | 1981
121 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 176.118 №170)- Клюква школа | Курский район, с. Клюква | 2.023 | 1 | 1981
122 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 126.14 №047)- Выворотково л/л | Курский район, с. Выворотково | 0.814 | 1 | 1976
123 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП №057)- Полевая с/с | Курский район, д. Полевая | 2.167 | 1 | 1980
124 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 128.04 №11)-Гуторово Толчек | Курский район, с. Гуторово | 2.092 | 1 | 1983
125 | Бесединский | ВЛ 0,4 кВ № 1 (ТП 128.18 №082)- Шумаково переезд | Курский район, с. Шумаково | 2,000 | 1 | 1983
126 | Льговский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 102) | Льговский р-он. д.Воронино | 2.44 | 1 | 1973
127 | Льговский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 525) | г.Льгов ул.Красная | 0.6 | 1 | 1970
128 | Льговский | ВЛ 0,4 кВ (ТП ХПП) | Льговский р-он ст.Шерекино | 0.24 | 3 | 1974
129 | Льговский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 180) | Льговский р-он с.Городенск | 0.32 | 1 | 1974
130 | Льговский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 207) | Льговский р-он. сБ.Угоны | 4.34 | 4 | 1968
131 | Льговский | ВЛ 0,4 кВ (РП 01) | г.Льгов ул.Примакова | 0.32 | 1 | 1974
132 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 331.06 011)-хоз.Прогресс | Золотухинский район д. 1-е Скородное | 1.087 | 1 | 1973
133 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 331.06 014)-хоз.Прогресс | Золотухинский район д. Липиново | 1.04 | 1 | 1971
134 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП331.06 015)-хоз.Прогресс | Золотухинский район д. Барнашовка | 1.247 | 1 | 1982
135 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 331.06 016)-хоз.Прогресс | Золотухинский район д. Новоспасское | 0.047 | 1 | 1988
136 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 331.06 005)-хоз.Прогресс | Золотухинский район д. Болгария | 0.127 | 1 | 1970
137 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 331.08 001)-хоз.Мир | Золотухинский район д. Николаевка | 0.927 | 1 | 1975
138 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 331.08 002)-хоз.Мир | Золотухинский район д. Николаевка | 0.167 | 1 | 1975
139 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 331.08 005)-хоз.Мир | Золотухинский район д. Николаевка | 0.927 | 1 | 1976
140 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 331.22 003)-хоз.Заpечье | Золотухинский район д. Боево | 1.527 | 1 | 1959
141 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 331.22 004)-хоз.Заpечье | Золотухинский район д. Боево | 0.28 | 1 | 1958
142 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 331.22 005)-хоз.Заpечье | Золотухинский район д. Боево | 1.607 | 1 | 1980
143 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 191) | Золотухинский район д. Дмитриевка | 0.287 | 1 | 1969
144 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 194) | Золотухинский район д. Останково | 2.647 | 1 | 1970
145 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 184) | Золотухинский район д. Сергиевка | 0.647 | 1 | 1984
146 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 187) | Золотухинский район д. Александровка | 1.247 | 1 | 1960
147 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 188) | Золотухинский район д. Харьков | 2.767 | 1 | 1971
148 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 205) | Золотухинский район д. Монголия | 2.327 | 1 | 1973
149 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 206) | Золотухинский район д. Дерлово | 1.167 | 1 | 1973
150 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 211) | Золотухинский район д. Александровка | 0.4 | 1 | 1960
151 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 215) | Золотухинский район д.Конево | 0.4 | 1 | 1974
152 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 217) | Золотухинский район д.Конево | 0.167 | 1 | 1978
153 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 218) | Золотухинский район д.Конево | 0.247 | 1 | 1993
154 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 335.01 002)-хоз.Красная гварди | Золотухинский район д. Н.Озерово | 0.727 | 1 | 1975
155 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 335.01 003)-хоз.Красная гварди | Золотухинский район д. В.Озерово | 2.367 | 1 | 1975
156 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 335.01 004)-хоз.Красная гварди | Золотухинский район д. В.Озерово | 0.487 | 1 | 1975
157 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 335.01 006)-хоз.Красная гварди | Золотухинский район д. Батурино | 0.887 | 1 | 1975
158 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 335.01 007)-хоз.Россия | Золотухинский район д.Воробьевка | 0.327 | 1 | 1975
159 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 359) | Золотухинский район д.Воробьевка | 1.167 | 1 | 1985
160 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 373) | Золотухинский район д.Будановка | 0.2 | 1 | 1981
161 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 376) | Золотухинский район д.Будановка | 0.36 | 1 | 1969
162 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 331.05 001)-хоз.Заpечье | Золотухинский район д. Боево | 0.28 | 1 | 1969
163 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 331.05 002)-хоз.Заpечье | Золотухинский район д. Боево | 0.52 | 1 | 1970
164 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 331.06 011)-хоз.Прогресс | Золотухинский район д. 1-е Скородное | 0.8 | 1 | 1973
165 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 331.06 015)-хоз.Прогресс | Золотухинский район д. Барнашовка | 0.727 | 1 | 1984
166 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 331.06 016)-хоз.Прогресс | Золотухинский район д. Новоспасское | 0.767 | 1 | 1988
167 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 331.08 002)-хоз.Мир | Золотухинский район д. Боево | 0.2 | 1 | 1975
168 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 331.22 003)-хоз.Заpечье | Золотухинский район д. Боево | 0.76 | 1 | 1959
169 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 331.22 004)-хоз.Заpечье | Золотухинский район д. Боево | 0.76 | 1 | 1971
170 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 191) | Золотухинский район д. Дмитриевка | 1.247 | 1 | 1981
171 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 183) | Золотухинский район д. Сергиевка | 1.407 | 1 | 1998
172 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 187) | Золотухинский район д. Александровка | 0.887 | 1 | 1960
173 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 188) | Золотухинский район д. Харьков | 0.807 | 1 | 1959
174 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 215) | Золотухинский район д.Конево | 0.727 | 1 | 1974
175 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 217) | Золотухинский район д.Конево | 0.84 | 1 | 1978
176 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 218) | Золотухинский район д.Конево | 0.647 | 1 | 1993
177 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 335.01 002)-хоз.Красная гварди | Золотухинский район д. Н.Озерово | 1.447 | 1 | 1975
178 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 335.01 003)-хоз.Красная гварди | Золотухинский район д. В.Озерово | 0.64 | 1 | 1975
179 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП335.01 006)-хоз.Красная гварди | Золотухинский район д. Батурино | 0.72 | 1 | 1975
180 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП350.05 012)-хоз.Нива | Золотухинский район д. Какуринка | 2.367 | 1 | 1989
181 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 350.05 014)-хоз.Нива | Золотухинский район д.Молодежная | 0.48 | 1 | 1986
182 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 350.05 001)-хоз.Нива | Золотухинский район д.Фентисово | 0.087 | 1 | 1974
183 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 359) | Золотухинский район д.Уколово | 3.447 | 1 | 1974
184 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 297) | Золотухинский район д. Сергеевка | 0.96 | 1 | 1975
185 | Золотухинский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 331.06 018)-хоз.Прогресс | Золотухинский район д. Новоспасское | 1.207 | 1 | 1962
186 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 031) | Поныровский район, с Ольховатка | 1 | 1 | 1973
187 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 032) | Поныровский район, с Ольховатка | 0.175 | 1 | 1991
188 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 033) | Поныровский район, с Ольховатка, ул. Погорельцы | 1.367 | 1 | 1984
189 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 170) | Поныровский район, с 1-Поныри, ул. Погореловка | 1.603 | 1 | 1979
190 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 162) | Поныровский район, с 2-Поныри, д. Битюг | 1.192 | 1 | 1973
191 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 164) | Поныровский район, с 1-Поныри, д. Снава | 2.807 | 1 | 1989
192 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 053) | Поныровский район, с 2-Поныри, ул. Гавриловка | 1.687 | 1 | 1989
193 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 097) | Поныровский район, с Горяйново, ул. Суровка, | 2.135 | 1 | 1974
194 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 120) | Поныровский район, с. Н-смородино | 0.587 | 1 | 1983
195 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 122) | Поныровский район, с. Н-смородино, д.Родниковая | 1.135 | 1 | 1981
196 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 111) | Поныровский район, с. Н-смородино, д. Михайловка | 1.247 | 1 | 1975
197 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 115) | Поныровский район, с. Н-смородино | 0.44 | 1 | 1981
198 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 123) | Поныровский район, с. Н-смородино, д. Матвеевка | 1.478 | 1 | 1975
199 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 171) | Поныровский район, с 1-Поныри, х.Ржавец | 1.715 | 1 | 2003
200 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 069) | Поныровский район, с. Первомайское , д. Прилепы | 0.28 | 1 | 2004
201 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 020) | Поныровский район, с Ольховатка, ул Копыловка | 0.23 | 1 | 1984
202 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 025) | Поныровский район, с Ольховатка, ул. Бугровка | 0.967 | 1 | 1978
203 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 026) | Поныровский район, с Ольховатка, ул. Кашара | 0.167 | 1 | 1990
204 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 045) | Поныровский район, с Ольховатка, ул. Козловка | 0.32 | 1 | 1982
205 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 063) | Поныровский район, с 1-Поныри, ул. Писаревка | 1.614 | 1 | 1982
206 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 647.14 001)-хоз.ЦЭС | Поныровский район, п. Поныри , ул. Сапунова | 0.287 | 1 | 1980
207 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 113) | Поныровский район, с. Н-смородино, д. Гнилое | 0.44 | 1 | 1982
208 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 133) | Поныровский район, с.В-смородино, ул. Выгон | 1.182 | 1 | 1976
209 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 135) | Поныровский район, с.В-смородино, ул. Клюевка | 1.84 | 1 | 1959
210 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 648.16 003)-хоз.Возы | Поныровский район, п. Возы, ул. Пушкинская | 1.107 | 1 | 1999
211 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 169) | Поныровский район, с 1-Поныри, ул. Майоровка | 2.659 | 1 | 1976
212 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 167) | Поныровский район, с 1-Поныриул. Добряковка | 1.767 | 1 | 1987
213 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 649.14 002)-хоз.Маяк | Поныровский район, п. Поныри | 0.28 | 1 | 1982
214 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 649.14 003)-хоз.Маяк | Поныровский район, п. Поныри | 0.497 | 1 | 1982
215 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 177) | Поныровский район, с. Березовец | 1.154 | 1 | 1992
216 | Поныровский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 187) | Поныровский район, с. В-смородино, ул. Центральная | 1.654 | 1 | 1979
217 | Курский | КЛ 6 кВ 411.07 ПС Волокно | Курский район, п. Ворошнево | 3.2 | 1 | 1985
218 | Курский | КЛ 6 кВ 411.06 ПС Волокно | Курский район, п. Ворошнево | 1.1 | 1 | 1982
219 | Курский | КЛ 6 кВ 411.59а ПС Волокно | Курский район, п. Ворошнево | 3.2 | 1 | 1985
220 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 412.01 575) | Курский район, д. 1-е Цветово | 0.727 | 1 | 1971
221 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 412.16 053) | Курский район, д. Кислино | 0.967 | 1 | 1977
222 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 415.10 8/100) | Курский район, д. Баклашовка | 0.367 | 1 | 1976
223 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 415.8 145) | Курский район, МТФ Грибы | 0.135 | 1 | 1979
224 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 415.9 164) | Курский район, 1-я Моква ул. Курская, Сосновая | 0.447 | 1 | 1979
225 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 416.05 185) | Курский район, п. Березка (телятник) | 0.647 | 1 | 1988
226 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 416.05 5/100) | Курский район, п. Березка (Мастерские) | 0.767 | 1 | 1984
227 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 416.07 195) | Курский район, Екатериновка быт | 0.967 | 1 | 1978
228 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 418.15 224) | Курский район, д. Дроняево | 0.967 | 1 | 1978
229 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 420.5 242) | Курский район, д. Ушаково | 0.287 | 1 | 1978
230 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 421.09 311) | Курский район, с. Жеребцово | 0.167 | 1 | 1981
231 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 421.09 309) | Курский район, с. Поляна (ток) | 1.327 | 1 | 1974
232 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 422.02 322) | Курский район, д. Семеновка | 1.887 | 1 | 1981
233 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 423.10 350) | Курский район, д. Смородное | 0.807 | 1 | 1977
234 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 423.10 353) | Курский район, д. Радино | 0.807 | 1 | 1976
235 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 423.2 340) | Курский район, д. Черёмушки | 1.967 | 1 | 1974
236 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 438.07 491) | Курский район, В. Медведица (школа) | 0.567 | 1 | 1970
237 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 438.09 510) | Курский район, х. Пашин | 1.247 | 1 | 1973
238 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 438.09 503) | Курский район, Н. Медведица | 0.015 | 1 | 1978
239 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 478.11 479) | Курский район, д. 2-е Шемякино | 0.487 | 1 | 1974
240 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 427.1 426) | Курский район, д. Глебово | 0.37 | 1 | 1974
241 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 415.9 163) | Курский район, п. Моква ул. Кожевенная | 0.727 | 1 | 1981
242 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 423.16 369) | Курский район, д.Толмачёво | 2.047 | 1 | 1969
243 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 415.9 164) | Курский район, 1 Моква ул. Сосновая | 0.087 | 1 | 1979
244 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 422.02 322) | Курский район, д. Семеновка | 0.807 | 1 | 1981
245 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 422.2 321) | Курский район, д. Михайловка | 0.407 | 1 | 1970
246 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 438.09 503) | Курский район, Н. Медведица | 0.127 | 1 | 1978
247 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 478.11 479) | Курский район, 2-е Шемякино | 1.767 | 1 | 1974
248 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 415.9 163) | Курский район, п. Моква ул. Кожевенная | 0.087 | 1 | 1990
249 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 423.16 369) | Курский район, д.Толмачёво | 1.447 | 1 | 1969
250 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №5 (ТП 438.07 491) | Курский район, В. Медведица (школа) | 2.087 | 1 | 1981
251 | Курский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 411.51 003) | Курский район, Жилдома Ворошнево | 0.24 | 1 | 2004
252 | Курский | ВЛ 0,4 кВ (ТП412.16 6/250) | Курский район, д Кислено | 1.24 | 1 | 1974
253 | Курский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 412.16 055) | Курский район, д. Кислено (Собачий хутор) | 0.687 | 1 | 1966
254 | Курский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 423.16 360) | Курский район, д.Букреевка | 1.113 | 1 | 1981
255 | Курский | ВЛ 0,4 кВ (427.5 427.10 455) | Курский район, Пашковский с/с Водозабор | 0.2 | 1 | 1969
256 | Курский | ВЛ 0,4 кВ № 2 (ТП 030) | Курский район, д.Цветово | 0.105 | 1 | 1986
257 | Курский | ВЛ 0,4 кВ № 3 (ПТ 030) | Курский район, д.Цветово | 0.105 | 1 | 1986
258 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 414.1 092) | Курский район, Черн.Бок | 0.2 | 1 | 1969
259 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 415.9 169) | Курский район, 1-я Моква ул. Лучистая ул. Санаторная | 0.287 | 1 | 2003
260 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 416.7 722) | Курский р., Сел. дворы ул. Газопроводская | 0.32 | 1 | 1998
261 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 416.7 722) | Курский р.,Сел. дворы ул. Газопроводская | 0.927 | 1 | 1999
262 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 418.16 233) | Курский район, д. В Косиново | 0.927 | 1 | 1970
263 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 421.2 275) | Курский район, д. Н.Косиново | 1.087 | 1 | 1969
264 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП422.14 336) | Курский район, Ул Авиационная | 0.08 | 1 | 1999
265 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 500 438.09) | Курский район, д.Пузановка | 0.247 | 1 | 1973
266 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 023) | Курский район, д. Цветово ул. Дружбы | 0.407 | 1 | 1970
267 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 025) | Курский район, д. Цветово, ул. Дружбы | 0.407 | 1 | 1972
268 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 025) | Курский район, д. Цветово, ул. Дружбы | 0.527 | 1 | 1977
269 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 029) | Курский район, д. Цветово ул. Советская | 0.647 | 1 | 1978
270 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 030) | Курский район, д. Цветово Клуб | 1.695 | 1 | 1969
271 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 034) | Курский район, д. Кукуевка | 1.367 | 1 | 1969
272 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 372) | Курский район, д. Дворики, быт | 0.247 | 1 | 1970
273 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 653 438.07) | Курский район, СНТ "Фестивальное" | 0.231 | 1 | 2013
274 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 412.01 575) | Курский район, 1-е Цветово правление, скважина | 0.422 | 1 | 1971
275 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 412.01 573) | Курский район, 1-е Цветово ул.Луговая | 1.375 | 1 | 2000
276 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 412.01 574) | Курский район, 1-е Цветово. жил дома | 0.207 | 1 | 2001
277 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 415.10 179) | Курский район, д. Баклашовк | 0.687 | 1 | 1976
278 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 415.8 145) | Курский район, МТФ Грибы | 0.647 | 1 | 1979
279 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 415.9 164) | Курский район, 1 Моква ул. Сосновая | 0.255 | 1 | 1979
280 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 416.05 183) | Курский район, Заповедн | 0.727 | 1 | 1969
281 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 416.05 185) | Курский район, п. Березка | 0.047 | 1 | 1988
282 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 416.07 11/160) | Курский район, д. Александровка | 0.527 | 1 | 1969
283 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 416.07 194) | Курский район, д. Екатериновка, МТФ | 0.52 | 1 | 1978
284 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 455) | Курский район, Пашковский с/с Водозабор | 0.28 | 1 | 1969
285 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 654 412.16) | Курский район, д. Кукуевка | 0.38 | 1 | 2013
286 | Курский | ВЛ 0,4 кВ №4 (ТП 654 412.16)- д. Кукуевка | Курский район, д. Кукуевка | 1.419 | 1 | 2013
287 | Курский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 639 427.06)- д.Татаренково | Курский район, д.Татаренково ИП Смецкой | 0.027 | 1 | 2013
288 | Курский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 418.15 10/40) | Курский район, д. Николаевка ферм. хоз. | 0.28 | 1 | 2005
289 | Курский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 635 423.16) | Курский район, д. Зорино ул Пески | 0.72 | 1 | 2013
290 | Горшеченский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 147 11/250) | Горшеченский район, с. Болото, ул. Раздольная | 0.201 | 1 | 2007
291 | Горшеченский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 147 11/250) | Горшеченский район, с. Болото, ул. Раздольная | 0.93 | 1 | 2007
292 | Горшеченский | ВЛ 0,4 кВ №3 (ТП 147 11/250) | Горшеченский район, с. Болото, ул. Раздольная | 0.544 | 1 | 2007
293 | Горшеченский | ВЛ 0,4 кВ №4 (ТП 147 11/250) | Горшеченский район, с. Болото, ул. Раздольная | 1.164 | 1 | 2007
294 | Горшеченский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 147 12/1,25) | Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет | 0.005 | 1 | 1970
295 | Горшеченский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 114 14/250 №2) | Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Привокзальная | 0.88 | 1 | 1982
296 | Горшеченский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 115.5/100 №1)- пер.Юбилейный | Горшеченский район, п. Горшечное, пер. Юбилейный | 0.16 | 1 | 2006
297 | Горшеченский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 115.7/63 №1)- Садовая | Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Садовая | 1.16 | 1 | 2006
298 | Горшеченский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 1118.4/100 №1)- РУС | Горшеченский район, п. Горшечное, ул.Кирова | 0.24 | 1 | 2006
299 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.4.8 04/250 3) | Хомутовский район, с.Жеденовка | 0.32 | 1 | 1962
300 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 005 3) | п.Хомутовка ул.Молодежная | 0.16 | 1 | 1962
301 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.8.2 04/160 1) | Хомутовский район, с.Стрекалово | 0.366 | 1 | 1980
302 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.8.2 04/160 2) | Хомутовский район, с.Стрекалово | 0.246 | 1 | 1980
303 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.7.15 12/250 2)-Романово | Хомутовский район, с.Романово | 0.118 | 1 | 1986
304 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.14.09 03/100 2)- Переступл | Хомутовский район, с.Переступлино | 0.96 | 1 | 1964
305 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.5.6 06/63 2)- Прилепы | Хомутовский район, с.Прилепы | 0.48 | 1 | 1976
306 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.8.2 06/160 2)- Стрекалово | Хомутовский район, с.Стрекалово | 0.576 | 1 | 1964
307 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.14.11 05/63 1) | Хомутовский район, с.Мухино | 1.08 | 1 | 1974
308 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 171 2)- с.Гламазд | Хомутовский район, с.Гламаздино | 1.36 | 1 | 1979
309 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.8.5 03/100 2) | Хомутовский район, х.Жуков | 1.04 | 1 | 1975
310 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.7.15 05/250 2)- Романово | Хомутовский район, с.Романово | 0.4 | 1 | 1982
311 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.7.7 01/250 3) | Хомутовский район, с.Старшее | 0.16 | 1 | 1969
312 | Хомутовский | ВЛ 0,4 кВ (ТП 4.7.15 14/100 1)-с.Романово | Хомутовский район, с.Романово | 0.23 | 1 | 1976
313 | Железногорский | ВЛ 0,4 кВ №1 (ТП 260) | Железногорский район, Разветьевский сельский совет, п. Клишино | 0.2 | 1 | 1983
314 | Железногорский | ВЛ 0,4 кВ №2 (ТП 260) | Железногорский район, Разветьевский сельский совет, п. Клишино | 1.295 | 1 | 2013
315 | Рыльский | ВЛИ 0,4 кВ № 1 (ТП 24) | г.Рыльск,ул.Новая | 0.4 | 1 | 2016
Трансформаторные подстанции
1 | Октябрьский | ТП 332 | Октябрьский район, д.Анахино, ул. Школьная 85а | 250 | 1 | 1979
2 | Октябрьский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-250/10/0,4; ТП 332 |  |  | 1
3 | Октябрьский | ТП 294 | Октябрьский район, д.Анахина,ул.Школьная 85а | 100 | 1 | 1973
4 | Октябрьский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-100/10/0,4; ТП 294 |  |  | 1
5 | Октябрьский | ТП 383 | Октябрьский район, д.Плотава 77 | 250 | 1 | 1977
6 | Октябрьский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-250/10/0,4; ТП 383 |  |  | 1
7 | Октябрьский | ТП 102 | Октябрьский район, д.Лобазовка 77 | 250 | 1 | 1977
8 | Октябрьский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-250/10/0,4; ТП 102 |  |  | 1
9 | Октябрьский | ТП 043 | Октябрьский район, д.Артюховка 10 | 630 | 1 | 1977
10 | Октябрьский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-630/10/0,4; ТП 043 |  |  | 1
11 | Октябрьский | ТП 041 | Октябрьский район, д.Ванино. ул.Садовая 1 | 160 | 1 | 1977
12 | Октябрьский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-160/10/0,4; ТП 041 |  |  | 1
13 | Октябрьский | ТП 290 | Октябрьский район, п.Прямицыно, ул.Октябрьская 118 | 160 | 1 | 1985
14 | Октябрьский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-160/10/0,4; ТП 290 |  |  | 1
15 | Октябрьский | ТП 192 | Октябрьский район, д. Малая Долженково 2-я | 100 | 1 | 1978
16 | Октябрьский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-100/10/0,4; ТП 192 |  |  | 1
17 | Октябрьский | ТП 198 | Октябрьский район, с. Черницыно, ул. Набережная | 160 | 1 | 1979
18 | Октябрьский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-160/10/0,4; ТП 198 |  |  | 1
19 | Октябрьский | ТП 196 | Октябрьский район, с. Черницыно, ул. Магистральная | 160 | 1 | 1979
20 | Октябрьский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-160/10/0,4; ТП 196 |  |  | 1
21 | Курский | ТП 134 | Курский район, д.Касторная | 60 | 1 | 1976
22 | Курский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-60/10/0,4;КТП 134 |  |  | 1
23 | Курский | ТП 271 | Курский район, д.Анпилогово кооп | 100 | 1 | 2007
24 | Курский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-100/10/0,4;КТП 271 |  |  | 1
25 | Курский | ТП 640 | Курский район, д.Сапогово ул Полевая | 400 | 1 | 2013
26 | Курский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-400/10/0,4;ТП 640 |  |  | 1
27 | Курский | ТП 546 | Курский район, д. Толмачево | 25 | 1 | 2001
28 | Курский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-25/10/0,4;ТП 546 |  |  | 1
29 | Курский | ТП 559 | Курский район, п. Московский | 63 | 1 | 2011
30 | Курский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-63/10/0,4;ТП 559 |  |  | 1
31 | Курский | ТП 074 | Курский район, п Черемушки правление | 250 | 1 | 2003
32 | Курский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-250/10/0,4;ТП 074 |  |  | 1
33 | Курский | ТП 173 | Курский район, Подсобное хоз-во Агромаша, Освещение гоночной трассы «Крутой лог» | 40 | 1 | 2005
34 | Курский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-40/10/0,4;ТП 173 |  |  | 1
35 | Центральный | ТП 437 | г. Курск, ул. Карла Маркса, д.27 | 1260 | 1 | 2007
36 | Центральный | Трансформатор силовой 10 кВ; ТСЛ- 630/10/0,4; ТП 437 |  |  | 1
37 | Центральный | Трансформатор силовой 10 кВ; ТСЛ- 630/10/0,4; ТП 437 |  |  | 1
38 | Фатежский | ТП 447 | Фатежский р-н, с. Кромское (ток) | 160 | 1 | 1983
39 | Фатежский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ- 160/10/0,4; ТП № 447 |  |  | 1
40 | Солнцевский | ТП 215 | п.Солнцево, ул.Набережная | 100 | 1 | 1982
41 | Солнцевский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ- 100/10/0,4; ТП 215 |  |  | 1
42 | Льговский | ТП 102 | Льговский р-он. д.Воронино | 63 | 1 | 1973
43 | Льговский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ- 63/10/0,4; ТП 102 |  |  | 1
44 | Железногорский | ТП 260 | Железногорский район, Разветьевский сельский совет, п. Клишино | 160 | 1 | 2010
45 | Железногорский | Трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-160/10/0,4;ТП 260 |  |  | 1