## 4 2017
Приложение № 1
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | увел 15 % | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов |  |  | Номер СПП элемента | Наименование объекта по бух. учету | Инвентарный номер
20-Ц/3(3)-ТП(2017)И | 41380408 | ОАО "Владпромжелдортранс" | нежилое строение (здание паровозного депо) с пристройкой г. Кострома, ул. Луговая, д. 2 | 60 | 2017-07-10 | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ с площадью поперечного сечения до (4 * 70) мм2 от вновь устанавливаемого РЩ-0,4 кВ снаружи ТП № 239 ПС 110/6 кВ «Северная» до границы земельного участка заявителя. | км. | 0.38 |  | 0.38 | 1670 | 634.6 | 821.6 | [6 empty] | Z44-TP | .01 | Z44-TP41380408.01 | Э.тех.часть ТП-239 К-32-400 ул.10 Раб | 17206
[6 empty] | Городской | Бестраншейная прокладка КЛ-0,4 кВ (менее 50 м.) | км. | 0.03 |  | 0.03 | 4000 | 120 | [7 empty] | Z44-TP | .01 | Z44-TP41380408.01 | Э.тех.часть ТП-239 К-32-400 ул.10 Раб | 17206
[6 empty] | Городской | Установка РЩ-0,4 кВ снаружи ТП № снаружи ТП № 239, с присоединением его от РУ-0,4 кВ ТП № 239 ПС 110/6 кВ «Северная» | шт. | 1 |  | 1 | 67 | 67 | [7 empty] | Z44-TP | .02 | Z44-TP41380408.02 | Э.тех.часть ТП-239 К-32-400 ул.10 Раб | 17206
1995-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41294194 | Поводова Любовь Павловна | гаражный бокс, г. Кострома, пр-д Сосновый 3-й, ГСК №89, ГАРАЖНЫЙ БОКС № 38 | 5 | 2017-07-19 | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ с площадью поперечного сечения до (4 * 70) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 395 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» до вновь проектируемого РЩ-0,4 кВ на наружной стене ГСК №89 | км. | 0.165 |  | 0.165 | 1670 | 275.55 | 360.553 | [6 empty] | Z44-TP | .02 | Z44-TP41294194.02 | Э.тех.часть ТП-395 к-42-400м 2 соснов | 17325
[6 empty] | Городской | Установка РЩ-0,4 кВ на наружной стене ГСК № 89 | шт. | 1 |  | 1 | 67 | 67 | [7 empty] | Z44-TP | .03 | Z44-TP41294194.03 | Э.тех.часть ТП-395 к-42-400м 2 соснов | 17325
[6 empty] | Городской | Проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ по фасаду гаражей ГСК №89 от проектируемого РЩ-0,4 кВ на наружной стене ГСК № 89 до гаражного бокса. | км. | 0.017 |  | 0.017 | 1059 | 18.003 | [7 empty] | Z44-TP | .01 | Z44-TP41294194.01 | Э.тех.часть ТП-395 к-42-400м 2 соснов | 17325
116-Ц/1(3)-ТП(2017)И | 41403935 | Соколов Владимир Леонидович | здание, Красносельский р-н, д. Гридино, мкр. Юбилейный,кад.номер 44:08:020202:304 | 7 | 2017-07-13 | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ТП № 85 ф. 10-02 ПС-35/10 кВ «Гридино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.092 |  | 0.092 | 1059 | 97.428 | 97.428 | [6 empty] | Z44-TP | .01 | Z44-TP41403935.01 | ВЛ-04кВ ф.10-04 ПС Новинки L-27км | 13491
119-Ц/1(3)-ТП(2017)И | 41397541 | Ланцов Сергей Анатольевич | садовый дом, Сусанинский р-н, пгт. Сусанино, коллективный сад "Северный", примерно в 120 м от Центральной котельной по направлению на северо-запад | 6 | 2017-07-13 | Сусанинский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 135 ф. 10-12 ПС-110/35/10 кВ «Сусанино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.184 |  | 0.184 | 1059 | 194.856 | 194.856 | [6 empty] | Z44-TP | .01 | Z44-TP41397541.01 | ВЛИ 0,4кВ от ТП №135 на гаражи | 12009600-00
83-Г/1(3)-ТП(2017)И | 41399058 | Иванова Наталья Борисовна | хоз.постройка г.Буй, снт Коллективный сад 4, уч.26 | 5 | 2017-07-12 | Буйский | Установка линейного разъединителя на первой опоре проектируемой ВЛЗ-10 кВ | шт. | 1 |  | 1 | 50 | 50 | 2930.66 | [5 empty] | Предусмотреть подключение коллективный сад №4, участок 4; Мирошниченко Э. Ю. | Z44-TP | .01 | Z44-TP41396963.01 | ВЛ-10кВ ул.Гединского д.10в | 14056
[6 empty] | Буйский | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 72 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до РУ-10 кВ до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 1.84 |  | 1.84 | 1368 | 2517.12 | [7 empty] | Z44-TP | .03 | Z44-TP41396963.03 | ВЛ-10кВ ул.Гединского д.10в | 14056
[6 empty] | Буйский | Проектирование и монтаж столбовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА | шт. | 1 |  | 1 | 300 | 300 | [7 empty] | Z44-TP | .02 | Z44-TP41396963.02 | ВЛ-10кВ ул.Гединского д.10в | 14056
[6 empty] | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка коллективного сада № 4. | км. | 0.18 |  | 0.18 | 1059 | 190.62 | [7 empty] | Z44-TP | .04 | Z44-TP41396963.04 | ВЛ-10кВ ул.Гединского д.10в | 14056
[6 empty] | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя с выполнением монтаж н/в ввода. | км. | 0.06 |  | 0.06 | 1059 | 63.54 | [7 empty] | Z44-TP | .04 | Z44-TP41399058.01 | ВЛ-10кВ ул.Гединского д.10в | 14056
134-Ц/3(3)-ТП(2017)И | 41401309 | ООО "СК Каскад" | 8-квартирный жилой дом, г. Кострома, ул. Строительная, д. 36 | 51.6 | 2017-07-16 | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ с площадью поперечного сечения до (4 * 70) мм2 от вновь устанавливаемого РЩ-0,4 кВ снаружи ТП № 270 ПС 110/6 кВ «Кострома 1» до шкафа учета на наружной (снаружи) стене объекта заявителя. | км. | 0.3 |  | 0.3 | 1670 | 501 | 688 | [6 empty] | Z44-TP | .01 | Z44-TP41401309.01 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-270 (э | 17238
[6 empty] | Городской | Бестраншейная прокладка КЛ-0,4 кВ (менее 50 м.) | км. | 0.03 |  | 0.03 | 4000 | 120 | [7 empty] | Z44-TP | .01 | Z44-TP41401309.01 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-270 (э | 17238
[6 empty] | Городской | Установка РЩ-0,4 кВ снаружи ТП № 270 с присоединением его от РУ-0,4 кВ ТП № 270 ПС 110/6 кВ «Кострома 1». | шт. | 1 |  | 1 | 67 | 67 | [7 empty] | Z44-TP | .02 | Z44-TP41401309.02 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-270 (э | 17238
203-Ц/3(2)-ТП(2016)И | 41209053 | ООО "Смоленский" | здание административного назначения, г. Кострома, проспект Рабочий, 9 | 78 | 2017-07-31 | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 95 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП № 579 ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до шкафа учета на наружной здания административного назначения. | км. | 0.38 |  | 0.38 | 1670 | 634.6 | 2795.8 |  |  |  |  | 6/2016-П(Ц) |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41209053.01 | Э/тех.часть ТП579 типа К-42-630 МЗ | 17833
[6 empty] | Городской | Бестраншейная прокладка КЛ-0,4 кВ (более 50 м.) | км. | 0.06 |  | 0.06 | 4000 | 240 | [7 empty] | Z44-TP | .01 | Z44-TP41209053.01 | Э/тех.часть ТП579 типа К-42-630 МЗ | 17833
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 95 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 579 ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до шкафа учета на наружной здания административного назначения. | км. | 0.38 |  | 0.38 | 1670 | 634.6 | [7 empty] | Z44-TP | .02 | Z44-TP41209053.02 | Э/тех.часть ТП579 типа К-42-630 МЗ | 17833
[6 empty] | Городской | Бестраншейная прокладка КЛ-0,4 кВ (более 50 м.) | км. | 0.06 |  | 0.06 | 4000 | 240 | [7 empty] | Z44-TP | .02 | Z44-TP41209053.02 | Э/тех.часть ТП579 типа К-42-630 МЗ | 17833
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 35 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 579 ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до шкафа учета на наружной здания административного назначения. | км. | 0.38 |  | 0.38 | 1670 | 634.6 | [7 empty] | Z44-TP | .03 | Z44-TP41209053.03 | Э/тех.часть ТП579 типа К-42-630 МЗ | 17833
[6 empty] | Городской | Бестраншейная прокладка КЛ-0,4 кВ (более 50 м.) | км. | 0.06 |  | 0.06 | 4000 | 240 | [7 empty] | Z44-TP | .03 | Z44-TP41209053.03 | Э/тех.часть ТП579 типа К-42-630 МЗ | 17833
[6 empty] | Городской | Установка дополнительного линейной панели 0,4 кВ типа ЩО-70 на 1 секции в РУ-0,4 кВ ТП № 579 ПС 110/10/6 кВ «Центральная» | шт. | 1 |  | 1 | 86 | 86 | [7 empty] | Z44-TP | .06 | Z44-TP41209053.06 | Э/тех.часть ТП579 типа К-42-630 МЗ | 17833
[6 empty] | Городской | Установка дополнительного линейной панели 0,4 кВ типа ЩО-70 на 2 секции в РУ-0,4 кВ ТП № 579 ПС 110/10/6 кВ «Центральная» | шт. | 1 |  | 1 | 86 | 86 | [7 empty] | Z44-TP | .07 | Z44-TP41209053.07 | Э/тех.часть ТП579 типа К-42-630 МЗ | 17833
179-Ц/3(3)-ТП(2017)И | 41404440 | ООО "Монолит" | многоквартирный жилой дом, г. Кострома, ул. Соловьиная, д. 15 | 110 | 2018-01-20 | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 120 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП № 780 ПС 110/35/10 кВ «Восточная 2» до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома. | км. | 0.2 |  | 0.2 | 1736 | 347.2 | 934.4 | [5 empty] | 4/2017-П(Ц) | Z44-TP | .01 | Z44-TP41404440.01 | Электротехническая часть ТП 780 | 13015086-00
[6 empty] | Городской | Бестраншейная прокладка КЛ-0,4 кВ (менее 50 м.) | км. | 0.03 |  | 0.03 | 4000 | 120 | [6 empty] | 4/2017-П(Ц) | Z44-TP | .01 | Z44-TP41404440.01 | Электротехническая часть ТП 780 | 13015086-00
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 120 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 780 ПС 110/35/10 кВ «Восточная 2» до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома. | км. | 0.2 |  | 0.2 | 1736 | 347.2 | [6 empty] | 4/2017-П(Ц) | Z44-TP | .01 | Z44-TP41404440.01 | Электротехническая часть ТП 780 | 13015086-00
[6 empty] | Городской | Бестраншейная прокладка КЛ-0,4 кВ (менее 50 м.) | км. | 0.03 |  | 0.03 | 4000 | 120 | [6 empty] | 4/2017-П(Ц) | Z44-TP | .01 | Z44-TP41404440.01 | Электротехническая часть ТП 780 | 13015086-00
3942-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41368892 | Романчук Артем Михайлович | база углежжения, Солигаличский р-н, ж.д. станция Солигалич примерно 700 м. от ориентира по направлению на северо-запад. | 15 | 2017-04-30 | Солигаличский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 239 ф. 10-11 ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» до опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.115 |  | 0.115 | 650 | 74.75 | 358.09 | [5 empty] | 4/2017-П(Ц) | Z44-TP | .04 | Z44-TP41368892.04 | ТП Зашугомье-телятник КТП-250 Т-р-250ква | 16378
[6 empty] | Солигаличский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 239 до шкафа учета, устанавливаемого на концевой проектируемой опоре ВЛИ-0,4 кВ на границе земельного участка заявителя | км. | 0.26 |  | 0.26 | 1059 | 275.34 | [6 empty] | 4/2017-П(Ц) | Z44-TP | .05 | Z44-TP41368892.05 | ТП Зашугомье-телятник КТП-250 Т-р-250ква | 16378
[6 empty] | Солигаличский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 239 ф. 10-11 ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/2017-П(Ц) | Z44-TP | .03 | Z44-TP41368892.03 | ТП Зашугомье-телятник КТП-250 Т-р-250ква | 16378
|  | Составил: | Голышев М.Н. | ____________________________________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | ____________________________________

## список договоров
00 | 41380408
00 | 41294194 | 0041294194
00 | 41403935 | 0041403935
00 | 41397541 | 0041397541
00 | 41399058 | 0041399058
00 | 41401309 | 0041401309
00 | 41209053 | 0041209053
00 | 41404440 | 0041404440
00 | 41368892 | 0041368892