{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["СВОД","Лизинг"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":6},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":240}}

{"sheet":"СВОД","index":0,"n_rows":39,"n_cols":35,"rows_kept":39,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,10],[3,11,3,13],[3,14,3,16],[3,17,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,25],[3,26,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,34]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
[]
[]
["Физический износ оборудования, находящегося на балансе филиала, за 2018 год"]
["№ п/п","Наименование оборудования","Белгород",null,null,"Брянск",null,null,"Воронеж",null,null,"Кострома",null,null,"Курск",null,null,"Липецк",null,null,"Орел",null,null,"Смоленск",null,null,"Тамбов",null,null,"Тверь",null,null,"Ярэнерго"]
[null,null,"На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика "]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",{"v":55.703562395134725,"d":"55.70"},56.27,{"v":0.010168785989794316,"d":"1%"},79.01,76.26,{"v":-0.034805720794836126,"d":"-3%"},{"v":73.14493132234901,"d":"73.14"},74.28,{"v":0.015518077016830611,"d":"2%"},{"v":66.12549019435434,"d":"66.13"},65.94,{"v":-0.00280512392133736,"d":"-0%"},72.24,69.05,{"v":-0.04415836101882609,"d":"-4%"},{"v":53.71808234917413,"d":"53.72"},55.41,{"v":0.031496240685365384,"d":"3%"},{"v":77.73424863844316,"d":"77.73"},76.37,{"v":-0.017550161767029393,"d":"-2%"},71.87,70.37,{"v":-0.020871017114234003,"d":"-2%"},{"v":71.96135289073014,"d":"71.96"},73.21,{"v":0.01735163471934542,"d":"2%"},{"v":72.58659468890741,"d":"72.59"},72.58,{"v":-9.085271096787029e-05,"d":"-0%"},{"v":65.49466730140908,"d":"65.49"},57.46,{"v":-0.12267666410813605,"d":"-12%"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",{"v":67.93159024643252,"d":"67.93"},68.55,{"v":0.00910341935650405,"d":"1%"},81.63,80.12,{"v":-0.01849810118828854,"d":"-2%"},{"v":76.01444527091003,"d":"76.01"},76.65,{"v":0.00836097306011907,"d":"1%"},{"v":75.90296574172697,"d":"75.90"},77.36,{"v":0.019196012224750758,"d":"2%"},75.28,71.89,{"v":-0.04503188097768329,"d":"-5%"},{"v":65.3186140287804,"d":"65.32"},67.66,{"v":0.03584561623104765,"d":"4%"},{"v":79.2618888215674,"d":"79.26"},80.01,{"v":0.009438472758537708,"d":"1%"},80.57,81.58,{"v":0.012535683256795327,"d":"1%"},{"v":73.41352357551187,"d":"73.41"},75.03,{"v":0.022018782722306618,"d":"2%"},{"v":73.83417992912732,"d":"73.83"},74.88,{"v":0.01416444351215862,"d":"1%"},{"v":73.11317588787334,"d":"73.11"},69.19,{"v":-0.053658945056496266,"d":"-5%"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",{"v":65.03978574991075,"d":"65.04"},62.75,{"v":-0.03520592393577948,"d":"-4%"},80.67,78.47,{"v":-0.027271600347093083,"d":"-3%"},{"v":74.61370842189356,"d":"74.61"},75.51,{"v":0.012012425023006257,"d":"1%"},{"v":71.8103564136663,"d":"71.81"},72.67,{"v":0.011971025201179764,"d":"1%"},73.85,70.51,{"v":-0.04522681110358817,"d":"-5%"},{"v":60.148178747010235,"d":"60.15"},{"v":62.3,"d":"62.30"},{"v":0.03577533514423692,"d":"4%"},{"v":78.57748973239012,"d":"78.58"},78.47,{"v":-0.0013679456133836032,"d":"-0%"},75.92,76.83,{"v":0.011986301369862895,"d":"1%"},{"v":72.7552354632714,"d":"72.76"},74.23,{"v":0.020270218731861522,"d":"2%"},{"v":73.35455016867382,"d":"73.35"},74.04,{"v":0.009344339645598554,"d":"1%"},{"v":69.7150358971793,"d":"69.72"},63.76,{"v":-0.08541967769997594,"d":"-9%"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",{"v":80.14208703800509,"d":"80.14"},78.26,{"v":-0.023484377654309885,"d":"-2%"},85.68,83.23,{"v":-0.028594771241830075,"d":"-3%"},{"v":79.90579402926359,"d":"79.91"},80.74,{"v":0.01043986835836841,"d":"1%"},{"v":82.7772017481188,"d":"82.78"},{"v":83.9,"d":"83.90"},{"v":0.013564100116572497,"d":"1%"},80.46,81.09,{"v":0.007829977628635465,"d":"1%"},{"v":79.8701564003635,"d":"79.87"},81.39,{"v":0.0190289298047448,"d":"2%"},{"v":78.19919125803465,"d":"78.20"},78.23,{"v":0.0003939777569270664,"d":"0%"},83.75,86.17,{"v":0.028895522388059813,"d":"3%"},{"v":81.11006399388192,"d":"81.11"},81.09,{"v":-0.00024736750156473253,"d":"-0%"},{"v":82.66382426692402,"d":"82.66"},83.88,{"v":0.014712309088784847,"d":"1%"},{"v":80.07461426748505,"d":"80.07"},82.26,{"v":0.02729186712301601,"d":"3%"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",{"v":75.3609637101556,"d":"75.36"},71.88,{"v":-0.04619054134636169,"d":"-5%"},{"v":85.3,"d":"85.30"},79.65,{"v":-0.06623681125439618,"d":"-7%"},{"v":81.34089197118523,"d":"81.34"},82.49,{"v":0.014127064517829968,"d":"1%"},{"v":79.83906900982254,"d":"79.84"},80.17,{"v":0.004144975564992492,"d":"0%"},82.28,85.05,{"v":0.033665532328633896,"d":"3%"},{"v":76.24191280334587,"d":"76.24"},77.91,{"v":0.02187887390701615,"d":"2%"},{"v":83.82842226989949,"d":"83.83"},84.89,{"v":0.0126636968865117,"d":"1%"},84.44,{"v":86.5,"d":"86.50"},{"v":0.02439602084320236,"d":"2%"},{"v":82.81324206989846,"d":"82.81"},83.58,{"v":0.009258880716858764,"d":"1%"},{"v":84.13851709702526,"d":"84.14"},85.32,{"v":0.014042117020107492,"d":"1%"},{"v":82.32491330104601,"d":"82.32"},84.45,{"v":0.02581340949832489,"d":"3%"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",{"v":78.40088996452133,"d":"78.40"},76.09,{"v":-0.02947530271106702,"d":"-3%"},85.43,81.75,{"v":-0.043076202739084746,"d":"-4%"},{"v":80.47276626803483,"d":"80.47"},81.43,{"v":0.0118951264677154,"d":"1%"},{"v":81.80313788527477,"d":"81.80"},82.64,{"v":0.010230195764603822,"d":"1%"},81.05,82.24,{"v":0.01468229487970385,"d":"1%"},{"v":78.63928169143644,"d":"78.64"},80.21,{"v":0.01997371129007397,"d":"2%"},{"v":80.29879828986708,"d":"80.30"},80.58,{"v":0.0035019416992745356,"d":"0%"},83.98,86.28,{"v":0.027387473207906687,"d":"3%"},{"v":81.6298945140442,"d":"81.63"},81.85,{"v":0.0026963833196909093,"d":"0%"},{"v":83.17195586962475,"d":"83.17"},84.38,{"v":0.014524656992182639,"d":"1%"},{"v":80.7232334176926,"d":"80.72"},83.06,{"v":0.028947881339391968,"d":"3%"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",{"v":68.74326772286942,"d":"68.74"},65.57,{"v":-0.04616114170862651,"d":"-5%"},84.66,79.31,{"v":-0.06319395227970703,"d":"-6%"},{"v":76.22709332834378,"d":"76.23"},77.13,{"v":0.011844957379746779,"d":"1%"},{"v":75.43169230067902,"d":"75.43"},76.47,{"v":0.013764873459051863,"d":"1%"},75.84,73.87,{"v":-0.02597573839662448,"d":"-3%"},{"v":65.2397584043674,"d":"65.24"},67.18,{"v":0.02974017137842022,"d":"3%"},{"v":78.98068115129428,"d":"78.98"},79.03,{"v":0.0006244419266434598,"d":"0%"},78.43,79.74,{"v":0.016702792298865177,"d":"2%"},{"v":75.71737841662308,"d":"75.72"},{"v":76.8,"d":"76.80"},{"v":0.014298191591102904,"d":"1%"},{"v":76.00797760549955,"d":"76.01"},76.86,{"v":0.011209644320792966,"d":"1%"},{"v":72.42619751731077,"d":"72.43"},67.07,{"v":-0.07395386891643152,"d":"-7%"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",{"v":62.94641468842459,"d":"62.95"},56.82,{"v":-0.09732746048761365,"d":"-10%"},41.01,59.93,{"v":0.46135089002682284,"d":"46%"},{"v":53.76559994301816,"d":"53.77"},{"v":61.2,"d":"61.20"},{"v":0.1382742881110035,"d":"14%"},{"v":72.57366523507699,"d":"72.57"},71.74,{"v":-0.011487159045593498,"d":"-1%"},{"v":51.900000000000034,"d":"51.90"},76.31,{"v":0.47032755298651163,"d":"47%"},{"v":51.54386131674451,"d":"51.54"},{"v":56.1,"d":"56.10"},{"v":0.08839342972885467,"d":"9%"},{"v":85.41104654411363,"d":"85.41"},58.68,{"v":-0.3129694299004686,"d":"-31%"},78.11,78.48,{"v":0.004736909486621421,"d":"0%"},{"v":64.90958590485602,"d":"64.91"},72.12,{"v":0.11108396386495145,"d":"11%"},{"v":81.0775318899349,"d":"81.08"},61.99,{"v":-0.23542319857302485,"d":"-24%"},{"v":74.92239371649482,"d":"74.92"},77.89,{"v":0.039609069282203535,"d":"4%"}]
[9,"KЛ 3-20 кВ",{"v":59.28765456922447,"d":"59.29"},54.22,{"v":-0.08547571338494186,"d":"-9%"},84.55,83.08,{"v":-0.017386162034299213,"d":"-2%"},{"v":57.2989615615038,"d":"57.30"},58.29,{"v":0.017295923198057173,"d":"2%"},{"v":79.8023585433142,"d":"79.80"},78.29,{"v":-0.018951301326430525,"d":"-2%"},{"v":63.84000000000001,"d":"63.84"},40.06,{"v":-0.37249373433583965,"d":"-37%"},{"v":32.48648468649824,"d":"32.49"},39.81,{"v":0.22543268021071872,"d":"23%"},{"v":47.337760847747276,"d":"47.34"},63.36,{"v":0.33846635044241213,"d":"34%"},78.05,78.99,{"v":0.012043561819346627,"d":"1%"},{"v":25.268062333439104,"d":"25.27"},36.45,{"v":0.44253245535820174,"d":"44%"},{"v":68.29581191604535,"d":"68.30"},54.43,{"v":-0.2030258009538024,"d":"-20%"},{"v":66.06324677122282,"d":"66.06"},69.23,{"v":0.04793517399687697,"d":"5%"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",{"v":62.1029722815992,"d":"62.10"},55.57,{"v":-0.10519580692492692,"d":"-11%"},67.43,74.81,{"v":0.10944683375352215,"d":"11%"},{"v":55.471799787620235,"d":"55.47"},59.49,{"v":0.07243680983425604,"d":"7%"},{"v":74.10905998289104,"d":"74.11"},75.27,{"v":0.015665291360826394,"d":"2%"},{"v":63.21999999999999,"d":"63.22"},65.62,{"v":0.03796267004112641,"d":"4%"},{"v":42.46110143461813,"d":"42.46"},{"v":48.4,"d":"48.40"},{"v":0.13986680431563037,"d":"14%"},{"v":63.06494235587234,"d":"63.06"},61.67,{"v":-0.02211914105939794,"d":"-2%"},{"v":78.1,"d":"78.10"},78.91,{"v":0.010371318822023134,"d":"1%"},{"v":42.879208966224546,"d":"42.88"},52.21,{"v":0.21760641715954243,"d":"22%"},{"v":71.20176433015477,"d":"71.20"},57.72,{"v":-0.18934593063791672,"d":"-19%"},{"v":68.15214077679008,"d":"68.15"},74.08,{"v":0.08697979484789298,"d":"9%"}]
[11,"КЛ 35 кВ",{"v":40.07042121544616,"d":"40.07"},{"v":29.2,"d":"29.20"},{"v":-0.2712829285472018,"d":"-27%"},"-",0,null,{"v":39.67593623102155,"d":"39.68"},30.24,null,"-","-",null,17.76,31.89,null,{"v":17.02797362838062,"d":"17.03"},27.39,null,{"v":44.67802619191262,"d":"44.68"},50.54,null,22.17,29.31,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"-",{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"КЛ 110 кВ",{"v":18.779296328806105,"d":"18.78"},27.02,{"v":0.4388185545883976,"d":"44%"},"-",0,null,{"v":27.81717708303637,"d":"27.82"},34.68,null,"-","-",null,{"v":19.799999999999986,"d":"19.80"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":36.109531596808395,"d":"36.11"},40.38,null,{"v":31.156428397873,"d":"31.16"},36.14,null,90.86,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":22.995493292411386,"d":"23.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",{"v":34.747639993786144,"d":"34.75"},29.11,{"v":-0.16224526312561982,"d":"-16%"},"-",0,null,{"v":29.240228180794592,"d":"29.24"},34.04,null,"-","-",null,{"v":26.67999999999999,"d":"26.68"},31.89,null,{"v":29.74901227399914,"d":"29.75"},36.05,null,{"v":37.32299455601711,"d":"37.32"},40.64,null,62.73,29.31,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":22.995493292411386,"d":"23.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",{"v":61.5111537454358,"d":"61.51"},49.44,{"v":-0.1962433316629424,"d":"-20%"},67.43,74.81,{"v":0.10944683375352215,"d":"11%"},{"v":32.32357210775292,"d":"32.32"},36.46,{"v":0.12796939269143892,"d":"13%"},{"v":74.10905998289104,"d":"74.11"},75.27,{"v":0.015665291360826394,"d":"2%"},{"v":68.87000000000002,"d":"68.87"},53.84,{"v":-0.21823725860316556,"d":"-22%"},{"v":40.55651008376794,"d":"40.56"},46.64,{"v":0.15000033049359618,"d":"15%"},{"v":40.44015606666222,"d":"40.44"},45.96,{"v":0.13649413034506552,"d":"14%"},78.18,77.31,{"v":-0.01112816577129705,"d":"-1%"},{"v":39.8718390495243,"d":"39.87"},52.21,{"v":0.30944549447921466,"d":"31%"},{"v":71.20176433015477,"d":"71.20"},57.72,{"v":-0.18934593063791672,"d":"-19%"},{"v":61.49431600496982,"d":"61.49"},74.08,{"v":0.20466418382494145,"d":"20%"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",{"v":77.44187834364355,"d":"77.44"},53.78,{"v":-0.30554370386840857,"d":"-31%"},85.43,81.75,{"v":-0.043076202739084746,"d":"-4%"},{"v":63.80071779124365,"d":"63.80"},65.49,{"v":0.026477479677951,"d":"3%"},{"v":81.80313788527477,"d":"81.80"},82.64,{"v":0.010230195764603822,"d":"1%"},69.75,{"v":80.3,"d":"80.30"},{"v":0.15125448028673838,"d":"15%"},{"v":76.1333591976758,"d":"76.13"},{"v":77.9,"d":"77.90"},{"v":0.023204556070318905,"d":"2%"},{"v":78.42412734546824,"d":"78.42"},75.92,{"v":-0.031930573284382646,"d":"-3%"},83.02,84.71,{"v":0.02035654059262826,"d":"2%"},{"v":81.6298945140442,"d":"81.63"},81.85,{"v":0.0026963833196909093,"d":"0%"},{"v":83.17195586962475,"d":"83.17"},84.38,{"v":0.014524656992182639,"d":"1%"},{"v":79.53886748190398,"d":"79.54"},83.06,{"v":0.04426933183197668,"d":"4%"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",{"v":67.02193695557419,"d":"67.02"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":-0.08985023753589605,"d":"-9%"},81.96,78.81,{"v":-0.038433382137628036,"d":"-4%"},{"v":75.59303090529595,"d":"75.59"},75.66,{"v":0.0008859162531522635,"d":"0%"},{"v":76.16369565665137,"d":"76.16"},{"v":74.4,"d":"74.40"},{"v":-0.023156644927028847,"d":"-2%"},75.25,69.73,{"v":-0.07335548172757467,"d":"-7%"},{"v":62.32951202965766,"d":"62.33"},61.79,{"v":-0.008655803841380094,"d":"-1%"},{"v":79.19677301450959,"d":"79.20"},78.79,{"v":-0.005136232185054546,"d":"-1%"},80.23,77.11,{"v":-0.03888819643524877,"d":"-4%"},{"v":73.2110780750182,"d":"73.21"},73.34,{"v":0.001760961979684339,"d":"0%"},{"v":73.78654208070465,"d":"73.79"},73.25,{"v":-0.007271543909969425,"d":"-1%"},{"v":72.74818527273389,"d":"72.75"},66.29,{"v":-0.08877452060861812,"d":"-9%"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",{"v":59.7521397792834,"d":"59.75"},56.53,{"v":-0.05392509441813398,"d":"-5%"},78.95,75.95,{"v":-0.03799873337555415,"d":"-4%"},{"v":72.65628661238789,"d":"72.66"},74.06,{"v":0.019319916459545228,"d":"2%"},{"v":67.86378307312826,"d":"67.86"},68.08,{"v":0.003186042938967182,"d":"0%"},72.23,69.35,{"v":-0.03987262910148148,"d":"-4%"},{"v":53.45645171626049,"d":"53.46"},{"v":55.5,"d":"55.50"},{"v":0.038228281491379024,"d":"4%"},{"v":77.74783041608393,"d":"77.75"},76.13,{"v":-0.020808688903931727,"d":"-2%"},74.06,{"v":73.4,"d":"73.40"},{"v":-0.008911693221712036,"d":"-1%"},{"v":73.59216238793162,"d":"73.59"},73.16,{"v":-0.005872396922562695,"d":"-1%"},{"v":72.62116104635517,"d":"72.62"},76.17,{"v":0.04886783552495877,"d":"5%"},{"v":65.68787271036929,"d":"65.69"},70.25,{"v":0.0694515913119309,"d":"7%"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":67.12706408586445,"d":"67.13"},{"v":58.28,"d":"58.280"},{"v":-0.13179578470090503,"d":"-13%"},81.42,79.23,{"v":-0.02689756816506994,"d":"-3%"},{"v":70.48292855218725,"d":"70.48"},71.72,{"v":0.017551362765762413,"d":"2%"},{"v":75.285,"d":"75.29"},76.18,{"v":0.011888158331673004,"d":"1%"},72.47,73.23,{"v":0.01048709810956261,"d":"1%"},{"v":63.0103405436938,"d":"63.01"},65.23,{"v":0.0352269077924916,"d":"4%"},{"v":78.51781969015958,"d":"78.52"},77.55,{"v":-0.012326115192432985,"d":"-1%"},78.29,79.22,{"v":0.011878911738408382,"d":"1%"},{"v":75.62675317267691,"d":"75.63"},76.05,{"v":0.005596522521027714,"d":"1%"},{"v":75.98385735396462,"d":"75.98"},76.17,{"v":0.0024497656807320745,"d":"0%"},{"v":72.05663164968895,"d":"72.06"},70.81,{"v":-0.01730072057419485,"d":"-2%"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",{"v":70.84654060679345,"d":"70.85"},72.94,{"v":0.029549211228611538,"d":"3%"},{"v":73.6,"d":"73.60"},82.47,{"v":0.12051630434782612,"d":"12%"},{"v":75.42383977907673,"d":"75.42"},80.55,{"v":0.06796472091500849,"d":"7%"},{"v":77.57941425949679,"d":"77.58"},81.03,{"v":0.044478110249212444,"d":"4%"},81.94,84.17,{"v":0.027215035391750186,"d":"3%"},{"v":73.43338943537172,"d":"73.43"},79.11,{"v":0.07730285376006285,"d":"8%"},{"v":85.09891468104054,"d":"85.10"},88.04,{"v":0.0345607852930081,"d":"3%"},85.72,88.48,{"v":0.03219785347643489,"d":"3%"},{"v":82.31473439481236,"d":"82.31"},85.18,{"v":0.03480866003217309,"d":"3%"},{"v":85.78711214544526,"d":"85.79"},87.66,{"v":0.021831809087819565,"d":"2%"},{"v":79.13547596610417,"d":"79.14"},79.56,{"v":0.005364522405572725,"d":"1%"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",{"v":79.53870132212339,"d":"79.54"},82.13,{"v":0.03257909212500376,"d":"3%"},88.61,89.67,{"v":0.011962532445547902,"d":"1%"},{"v":83.65208401059624,"d":"83.65"},88.58,{"v":0.0589096619371674,"d":"6%"},{"v":85.58279637281927,"d":"85.58"},89.88,{"v":0.050211068220545885,"d":"5%"},86.18,87.51,{"v":0.015432815038291858,"d":"2%"},{"v":82.55277477356698,"d":"82.55"},86.69,{"v":0.050116125566717296,"d":"5%"},{"v":84.50458269335729,"d":"84.50"},87.69,{"v":0.037695201906406295,"d":"4%"},87.69,90.64,{"v":0.03364123617288173,"d":"3%"},{"v":89.25275430406549,"d":"89.25"},89.64,{"v":0.004338753453089428,"d":"0%"},{"v":83.73004513735243,"d":"83.73"},83.24,{"v":-0.005852679722655796,"d":"-1%"},{"v":84.90571645565713,"d":"84.91"},84.94,{"v":0.0004037837000148148,"d":"0%"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",{"v":73.78788584812793,"d":"73.79"},75.51,{"v":0.023338711118740862,"d":"2%"},76.77,83.98,{"v":0.0939168946202944,"d":"9%"},{"v":77.4885878679672,"d":"77.49"},82.51,{"v":0.06480195690994894,"d":"6%"},{"v":79.57419126566617,"d":"79.57"},83.23,{"v":0.04594214124185769,"d":"5%"},83.12,{"v":85.1,"d":"85.10"},{"v":0.023820981713185585,"d":"2%"},{"v":76.37276355276492,"d":"76.37"},81.51,{"v":0.06726529469744591,"d":"7%"},{"v":84.93714663946129,"d":"84.94"},87.95,{"v":0.0354715631468947,"d":"4%"},86.31,89.12,{"v":0.03255706175414197,"d":"3%"},{"v":84.64777433769859,"d":"84.65"},86.69,{"v":0.024126158995675828,"d":"2%"},{"v":85.12060996338977,"d":"85.12"},85.79,{"v":0.00786401832526984,"d":"1%"},{"v":80.4571669914822,"d":"80.46"},80.78,{"v":0.004012482922148841,"d":"0%"}]
[22,"Трансформаторное оборудование \n3-20 кВ",{"v":61.49371326335228,"d":"61.49"},64.21,{"v":0.04417177939824479,"d":"4%"},78.92,76.68,{"v":-0.02838317283324876,"d":"-3%"},{"v":74.21828626538044,"d":"74.22"},76.17,{"v":0.0262969388385077,"d":"3%"},{"v":76.86633595685285,"d":"76.87"},{"v":77.1,"d":"77.10"},{"v":0.0030398748715991797,"d":"0%"},80.64,75.67,{"v":-0.06163194444444442,"d":"-6%"},{"v":61.99641593400479,"d":"62.00"},66.12,{"v":0.06651326538593416,"d":"7%"},{"v":77.48070247711586,"d":"77.48"},78.76,{"v":0.016511176099132552,"d":"2%"},71.96,76.36,{"v":0.06114508060033352,"d":"6%"},{"v":76.58944552197823,"d":"76.59"},78.92,{"v":0.030429185929450098,"d":"3%"},{"v":74.94468886863166,"d":"74.94"},77.95,{"v":0.040100388389579855,"d":"4%"},{"v":71.03680902811259,"d":"71.04"},60.11,{"v":-0.15381897325636262,"d":"-15%"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",{"v":67.64178884058947,"d":"67.64"},69.83,{"v":0.03234998950970169,"d":"3%"},76.85,81.67,{"v":0.06271958360442431,"d":"6%"},{"v":76.4097243727589,"d":"76.41"},80.39,{"v":0.05209121823059637,"d":"5%"},{"v":78.63244941911019,"d":"78.63"},{"v":81.5,"d":"81.50"},{"v":0.03646777637061516,"d":"4%"},82.32,83.69,{"v":0.016642371234208087,"d":"2%"},{"v":71.13568994909438,"d":"71.14"},75.95,{"v":0.0676778429273801,"d":"7%"},{"v":82.22989523185637,"d":"82.23"},84.68,{"v":0.02979579094969398,"d":"3%"},81.03,84.63,{"v":0.044427989633468945,"d":"4%"},{"v":82.20550275419734,"d":"82.21"},84.31,{"v":0.0256004424922176,"d":"3%"},{"v":81.52826255233295,"d":"81.53"},83.48,{"v":0.023939397045463107,"d":"2%"},{"v":76.8094218868086,"d":"76.81"},76.59,{"v":-0.0028567053548709254,"d":"-0%"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",{"v":47.69515332505617,"d":"47.70"},49.61,{"v":0.040147615458820285,"d":"4%"},62.87,69.14,{"v":0.09972960076348025,"d":"10%"},{"v":50.879711003725625,"d":"50.88"},55.87,{"v":0.09808013642036917,"d":"10%"},{"v":63.87577217654266,"d":"63.88"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":0.04891099891242745,"d":"5%"},61.23,{"v":63.8,"d":"63.80"},{"v":0.04197288910664709,"d":"4%"},{"v":52.58894657377229,"d":"52.59"},57.59,{"v":0.09509704514069672,"d":"10%"},{"v":57.970938417492064,"d":"57.97"},62.07,{"v":0.07070890508943517,"d":"7%"},{"v":67.3,"d":"67.30"},71.35,{"v":0.06017830609212482,"d":"6%"},{"v":64.42812516641901,"d":"64.43"},66.62,{"v":0.03402046587448182,"d":"3%"},{"v":60.78569083843191,"d":"60.79"},63.96,{"v":0.0522213224491499,"d":"5%"},{"v":52.59420329084444,"d":"52.59"},{"v":55.5,"d":"55.50"},{"v":0.055249372123512996,"d":"6%"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",{"v":59.40445268483802,"d":"59.40"},62.04,{"v":0.04436615768761487,"d":"4%"},78.16,81.41,{"v":0.04158137154554753,"d":"4%"},{"v":79.85768254893813,"d":"79.86"},82.61,{"v":0.034465280774648166,"d":"3%"},{"v":83.45881084846401,"d":"83.46"},85.88,{"v":0.029010587700945445,"d":"3%"},82.99,84.88,{"v":0.022773828172068855,"d":"2%"},{"v":76.50637720495446,"d":"76.51"},80.27,{"v":0.04919358271223695,"d":"5%"},{"v":80.59670300735695,"d":"80.60"},{"v":83.7,"d":"83.70"},{"v":0.038504019108074106,"d":"4%"},81.59,84.13,{"v":0.031131266086530163,"d":"3%"},{"v":82.99321561397349,"d":"82.99"},84.18,{"v":0.014299775918390933,"d":"1%"},{"v":77.92697122109395,"d":"77.93"},{"v":84.1,"d":"84.10"},{"v":0.07921556146962216,"d":"8%"},{"v":80.12369762482372,"d":"80.12"},80.72,{"v":0.00744227229712302,"d":"1%"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты \n35-110 кВ",{"v":53.36160818317313,"d":"53.36"},55.58,{"v":0.04157280659930351,"d":"4%"},66.26,74.49,{"v":0.12420766676728023,"d":"12%"},{"v":66.08437679660466,"d":"66.08"},69.79,{"v":0.05607411892224645,"d":"6%"},{"v":73.5687933709586,"d":"73.57"},76.32,{"v":0.03739638103304044,"d":"4%"},73.07,75.24,{"v":0.029697550294238484,"d":"3%"},{"v":65.25701406986995,"d":"65.26"},69.44,{"v":0.06410017359438736,"d":"6%"},{"v":71.78197234274293,"d":"71.78"},75.73,{"v":0.05500026717580453,"d":"6%"},75.55,78.74,{"v":0.042223692918596845,"d":"4%"},76.01,77.15,{"v":0.014998026575450574,"d":"1%"},{"v":69.91247488991323,"d":"69.91"},{"v":74.4,"d":"74.40"},{"v":0.06418775929693532,"d":"6%"},{"v":65.28212694617166,"d":"65.28"},67.12,{"v":0.02815277534299332,"d":"3%"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",{"v":54.74462703359618,"d":"54.74"},56.07,{"v":0.024210101305292442,"d":"2%"},69.91,69.85,{"v":-0.0008582463166929566,"d":"-0%"},{"v":64.20480960080818,"d":"64.20"},66.55,{"v":0.03652670903897981,"d":"4%"},{"v":75.23572008060414,"d":"75.24"},76.72,{"v":0.019728393877345374,"d":"2%"},67.51,69.64,{"v":0.031550881350910887,"d":"3%"},{"v":47.17888538136428,"d":"47.18"},52.26,{"v":0.10769891186625546,"d":"11%"},{"v":69.97811871572141,"d":"69.98"},{"v":72.9,"d":"72.90"},{"v":0.041754213144089114,"d":"4%"},68.19,71.19,{"v":0.043994720633524054,"d":"4%"},{"v":67.37611857792909,"d":"67.38"},70.72,{"v":0.04963006912016277,"d":"5%"},{"v":70.8437123698338,"d":"70.84"},72.75,{"v":0.0269083531395784,"d":"3%"},{"v":66.82208063121901,"d":"66.82"},63.31,{"v":-0.05255868416611642,"d":"-5%"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты\n 3-110 кВ ",{"v":54.142643847458764,"d":"54.14"},55.86,{"v":0.03171910402786593,"d":"3%"},66.61,72.73,{"v":0.09187809638192479,"d":"9%"},{"v":65.41154224883566,"d":"65.41"},{"v":68.6,"d":"68.60"},{"v":0.0487445738404233,"d":"5%"},{"v":74.30942254388995,"d":"74.31"},76.49,{"v":0.029344561987709072,"d":"3%"},71.05,73.57,{"v":0.035467980295566415,"d":"4%"},{"v":58.11400876213735,"d":"58.11"},62.31,{"v":0.07220274985738784,"d":"7%"},{"v":70.96545343463772,"d":"70.97"},74.39,{"v":0.04825653046121148,"d":"5%"},72.55,75.58,{"v":0.041764300482425964,"d":"4%"},73.04,74.92,{"v":0.02573932092004383,"d":"3%"},{"v":70.24758511085739,"d":"70.25"},73.77,{"v":0.05014286090523834,"d":"5%"},{"v":66.07174018749936,"d":"66.07"},65.81,{"v":-0.003961454424487476,"d":"-0%"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",{"v":60.13583464613578,"d":"60.14"},62.29,{"v":0.035821658858486316,"d":"4%"},{"v":76.4,"d":"76.40"},77.34,{"v":0.01230366492146584,"d":"1%"},{"v":73.45772992992129,"d":"73.46"},75.03,{"v":0.021403738879198553,"d":"2%"},{"v":76.95264078377134,"d":"76.95"},76.82,{"v":-0.00172366773148247,"d":"-0%"},77.81,69.44,{"v":-0.10756972111553786,"d":"-11%"},{"v":57.99301346647433,"d":"57.99"},62.18,{"v":0.0721981197950019,"d":"7%"},{"v":74.39130083493808,"d":"74.39"},76.66,{"v":0.030496834167422104,"d":"3%"},71.08,74.42,{"v":0.046989307822172144,"d":"5%"},{"v":71.56768144539569,"d":"71.57"},75.69,{"v":0.05760028089982949,"d":"6%"},{"v":75.29531267613059,"d":"75.30"},{"v":77.3,"d":"77.30"},{"v":0.026624330952607966,"d":"3%"},{"v":68.95445177603537,"d":"68.95"},53.49,{"v":-0.22427053479105363,"d":"-22%"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",{"v":72.10340602975712,"d":"72.10"},70.36,{"v":-0.024179246525991016,"d":"-2%"},84.36,84.85,{"v":0.005808440018966188,"d":"1%"},{"v":79.6941760305747,"d":"79.69"},83.33,{"v":0.04562220416245255,"d":"5%"},{"v":84.60220047971775,"d":"84.60"},87.75,{"v":0.03720706438406274,"d":"4%"},82.82,84.51,{"v":0.020405699106496256,"d":"2%"},{"v":72.13858020065389,"d":"72.14"},75.91,{"v":0.05228020552741519,"d":"5%"},{"v":82.47354834386282,"d":"82.47"},85.15,{"v":0.032452243293547456,"d":"3%"},82.04,{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0.03607996099463673,"d":"4%"},{"v":84.71454492860066,"d":"84.71"},86.01,{"v":0.015292002955232586,"d":"2%"},{"v":79.21763930264471,"d":"79.22"},83.13,{"v":0.04938749414645405,"d":"5%"},{"v":83.0096647706,"d":"83.01"},82.21,{"v":-0.009633393567000992,"d":"-1%"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",{"v":59.66917319989242,"d":"59.67"},61.27,{"v":0.026828372411744184,"d":"3%"},{"v":75.8,"d":"75.80"},75.26,{"v":-0.0071240105540896215,"d":"-1%"},{"v":68.40081769727229,"d":"68.40"},72.87,{"v":0.06533814146063843,"d":"7%"},{"v":73.44610901363481,"d":"73.45"},76.78,{"v":0.045392343190655327,"d":"5%"},74.97,77.27,{"v":0.030678938241963438,"d":"3%"},{"v":65.81383076603727,"d":"65.81"},71.13,{"v":0.08077586689735883,"d":"8%"},{"v":79.53027171921985,"d":"79.53"},80.98,{"v":0.018228634825974144,"d":"2%"},78.37,81.45,{"v":0.03930075283909651,"d":"4%"},{"v":76.92937669030418,"d":"76.93"},78.66,{"v":0.022496260650373134,"d":"2%"},{"v":75.65708049763498,"d":"75.66"},78.01,{"v":0.031099792470032916,"d":"3%"},{"v":71.8932694530443,"d":"71.89"},71.14,{"v":-0.010477607414088763,"d":"-1%"}]
[32,"Итого оборудование подстанций \n35-110 кВ",{"v":63.15842507240857,"d":"63.16"},64.18,{"v":0.01617480053405762,"d":"2%"},78.44,77.9,{"v":-0.0068842427332992395,"d":"-1%"},{"v":71.84724620131344,"d":"71.85"},76.02,{"v":0.058078131303664016,"d":"6%"},{"v":76.75192662342532,"d":"76.75"},80.03,{"v":0.042709981635486116,"d":"4%"},77.59,79.68,{"v":0.026936460884134705,"d":"3%"},{"v":68.16104053480777,"d":"68.16"},72.88,{"v":0.0692325033210488,"d":"7%"},{"v":80.65540049871925,"d":"80.66"},82.31,{"v":0.020514429177089344,"d":"2%"},79.68,82.69,{"v":0.03777610441767054,"d":"4%"},{"v":79.95523285084307,"d":"79.96"},81.52,{"v":0.01957054083096721,"d":"2%"},{"v":78.5715794968469,"d":"78.57"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0.018179862391724422,"d":"2%"},{"v":75.36519114191205,"d":"75.37"},74.34,{"v":-0.013602979391130532,"d":"-1%"}]
[33,"Итого оборудование подстанций \n3-110 кВ",{"v":61.90123649702837,"d":"61.90"},63.41,{"v":0.024373721566031348,"d":"2%"},{"v":74.1,"d":"74.10"},77.79,{"v":0.04979757085020253,"d":"5%"},{"v":72.1543297760441,"d":"72.15"},75.83,{"v":0.05094178319394849,"d":"5%"},{"v":76.80646737383888,"d":"76.81"},79.35,{"v":0.033116125674430785,"d":"3%"},77.64,79.16,{"v":0.019577537351880503,"d":"2%"},{"v":65.82908335914001,"d":"65.83"},70.35,{"v":0.06867658503150453,"d":"7%"},{"v":78.17928540826645,"d":"78.18"},80.95,{"v":0.035440520813977416,"d":"4%"},77.69,80.68,{"v":0.03848629167202988,"d":"4%"},{"v":78.49089371315449,"d":"78.49"},80.51,{"v":0.02572408328314313,"d":"3%"},{"v":76.64112323672009,"d":"76.64"},79.44,{"v":0.03651925552598012,"d":"4%"},{"v":73.60524527770049,"d":"73.61"},72.04,{"v":-0.02126540400476995,"d":"-2%"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",{"v":65.56792069798514,"d":"65.57"},59.21,{"v":-0.09696694100260705,"d":"-10%"},{"v":77.1,"d":"77.10"},78.79,{"v":0.021919584954604554,"d":"2%"},{"v":70.88818825384092,"d":"70.89"},72.74,{"v":0.026122994419436774,"d":"3%"},{"v":75.74772072039998,"d":"75.75"},77.02,{"v":0.016796271458731526,"d":"2%"},73.89,76.65,{"v":0.03735282176207888,"d":"4%"},{"v":63.7599502186199,"d":"63.76"},{"v":66.6,"d":"66.60"},{"v":0.04454284816161458,"d":"4%"},{"v":78.38622563428912,"d":"78.39"},78.38,{"v":-7.942255464843395e-05,"d":"-0%"},77.96,79.59,{"v":0.020908158029758983,"d":"2%"},76.82,77.26,{"v":0.0057276750846135815,"d":"1%"},{"v":76.18094512674679,"d":"76.18"},77.17,{"v":0.012982969318740434,"d":"1%"},{"v":72.03608395246346,"d":"72.04"},71.23,{"v":-0.011190002402065469,"d":"-1%"}]

{"sheet":"Лизинг","index":1,"n_rows":37,"n_cols":62,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,6],[1,7,1,11],[1,12,1,16],[1,17,1,21],[1,22,1,26],[1,27,1,31],[1,32,1,36],[1,37,1,41],[1,42,1,46],[1,47,1,51],[1,52,1,56],[1,57,1,61]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[null,null,"МРСК",{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},32,{"$nulls":4},36,{"$nulls":4},44,{"$nulls":4},46,{"$nulls":4},48,{"$nulls":4},57,{"$nulls":4},67,{"$nulls":4},68,{"$nulls":4},69,{"$nulls":4},76]
["№ п/п","Наименование оборудования","МРСК",{"$nulls":4},"Белгородэнерго",{"$nulls":4},"Брянскэнерго",{"$nulls":4},"Воронежэнерго",{"$nulls":4},"Костромаэнерго",{"$nulls":4},"Курскэнерго",{"$nulls":4},"Липецкэнерго",{"$nulls":4},"Орёлэнерго",{"$nulls":4},"Смоленскэнерго",{"$nulls":4},"Тамбовэнерго",{"$nulls":4},"Тверьэнерго",{"$nulls":4},"Ярэнерго"]
[null,null,"0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв"]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[9,"KЛ 320 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[11,"КЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[12,"КЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[22,"Трансформаторное оборудование 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты 3-110 кВ ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[32,"Итого оборудование подстанций 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[33,"Итого оборудование подстанций 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]