Сведения о техническом состоянии сетей ОАО «МРСК Центра» за 2008 год

Технологические нарушения, расследованные и учтенные в соответствии с требованиями «Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей» (РД 34.20.801-2000).

| № п/п | Филиал | Аварии | Инциденты |  |  |  |  | Недоотпуск, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
|  | Белгородэнерго | 0 | 288 | 885 | 930 | 648 | 2 751 | 50.99 | 47.64 | 110.72 | 93.49 | 302.84 |
|  | Брянскэнерго | 0 | 180 | 241 | 549 | 680 | 1 650 | 115.03 | 122.62 | 104.53 | 372.33 | 714.51 |
|  | Воронежэнерго | 0 | 153 | 536 | 946 | 618 | 2 253 | 96.98 | 291.60 | 599.11 | 396.49 | 1 384.18 |
|  | Костромаэнерго | 0 | 121 | 244 | 402 | 301 | 1 068 | 111.42 | 74.21 | 119.59 | 93.29 | 398.51 |
|  | Курскэнерго | 0 | 93 | 215 | 492 | 440 | 1 240 | 62.66 | 63.13 | 123.10 | 217.01 | 465.90 |
|  | Липецкэнерго | 0 | 210 | 251 | 346 | 427 | 1 234 | 62.36 | 64.41 | 101.34 | 76.10 | 304.21 |
|  | Орелэнерго | 0 | 161 | 239 | 410 | 270 | 1 080 | 34.00 | 54.77 | 90.14 | 157.76 | 336.67 |
|  | Смоленскэнерго | 0 | 347 | 571 | 556 | 435 | 1 909 | 103.65 | 220.72 | 131.87 | 141.48 | 597.72 |
|  | Тамбовэнерго | 0 | 112 | 126 | 210 | 197 | 645 | 73.74 | 63.24 | 87.10 | 84.43 | 308.51 |
|  | Тверьэнерго | 0 | 231 | 571 | 640 | 304 | 1 746 | 112.49 | 190.32 | 179.12 | 287.23 | 769.16 |
|  | Ярэнерго | 0 | 201 | 368 | 587 | 439 | 1 595 | 69.90 | 126.88 | 224.49 | 177.09 | 598.36 |
|  | ИТОГО | 0 | 2 097 | 4 247 | 6 068 | 4 759 | 17 171 | 893.22 | 1 319.54 | 1 871.11 | 2 096.70 | 6 180.57 |

Причины технологических нарушений:

- Падение деревьев, веток на провода ВЛ 6-110кВ.

- Повреждения электротехнического оборудования.

- Повреждение изоляции.

- Воздействие стихийных явлений.

- Воздействие посторонних лиц.

Мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:

- Расширение просек, вырубка деревьев и подрезка крон деревьев.

- Замена выключателей 6-110кВ.

- Техперевооружение и реконструкция устройств релейных защит и автоматики.

- Замена опорно-стержневой изоляции.

- Повышение наблюдаемости и автоматизации сетей.